## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JODO SĖKLOS I-125 BRACHITERAPIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | I-125 RADIOAKTYVIEJI ŠALTINIAI MAŽŲ DOZIŲ PROSTATOS BRACHITERAPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | I-125 radioaktyvieji šaltiniai mažų dozių prostatos brachiterapijai
1.1. | I-125 radioaktyvieji šaltiniai mažų dozių prostatos brachiterapijai | 900 | vnt
1.1.1. | Paskirtis: Į prostatą implantuojamų radioaktyviųjų šaltinių grandinėlės lokalizuotiems prostatos navikams gydyti
1.1.2. | Šaltinių grandinėlės sandara: Šaltinių grandinėlė susideda iš nuosekliai besikeičiančių radioaktyviųjų sėklų ir tarpiklių, apgaubtų biologiškai skaidoma medžiaga
1.1.3. | Šaltinių grandinėlės skersmuo: Ne daugiau 1 mm
1.1.4. | Tarpiklis: Biologiškai suyrantys tarpikliai apsaugo nuo šaltinių sustūmimo implantavimo adatoje ar kūne implantacijos metu ir po jos
1.1.5. | Atstumas tarp šaltinių centrų grandinėlėje: 1 cm
1.1.6. | Radioaktyviojo šaltinio sandara: Jodo sėkla – sandari cilindro formos 0,8 mm diametro, 4,5 mm ilgio titano kapsulė, kurioje yra sidabro arba aukso lazdelė, padengta radioaktyviu I-125 jodo junginiu
1.1.7. | Radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas: Nuo 7 iki 35,5 MBq
1.1.8. | Šaltinių grandinėlės tiekiamos dėtuvėje su nerūdijančio plieno korpusu, užtikrinančioje pakankamą apsaugą nuo radiacijos.
1.1.9. | Šaltinių grandinėlių dėtuvėje privalo būti transportavimo užraktas, leidžiantis šaltinių grandinėlę iš dėtuvės išstumti tik tada, kai dėtuvė yra įstatyta į sėklų implantavimo adatų užpildymo stotelę.
1.1.10. | Prieš pristatymą, sėklų grandinėlės gama - sterilizuojamos dėtuvėje, patalpintoje steriliame maišelyje.
1.1.11. | Šaltinių dėtuvės talpa: Šaltinių dėtuvė gali talpinti šaltinių grandinėles, kurias sudaro iki 70 sėklų
1.1.12. | Sėklų grandinėlės turi būti sudaromos nuosekliai pagal gydymo planą, nepaliekant pavienių sėklų, išskyrus proceso pabaigą.
1.1.13. | Sėklų implantavimo adatų užpildymas turi būti užtikrinamas pilnai mechanizuotas šaltinių grandinėlės matavimas, stebėjimas, nukirpimas bei įvedimas į adatą
1.1.14. | Sėklų grandinėlės nukirpimo, matavimo procesą galima vizualiai kontroliuoti.
1.1.15. | Turi būti užtikrinamas personalo izoliavimas nuo tiesioginio kontakto su jonizuojančia spinduliuotę adatų užpildymo metu.
1.1.16. | Maksimali radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms: Teikiama įranga privalo užtikrinti, kad sėklų paruošimo, implantavimo procedūros metu radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms neviršys 0,25 mSv per vieną procedūrą
1.1.17. | Sėklų grandinėlių pozicijos stebėjimas: Sėklų grandinėlių padėtis gali būti stebima taikant tokius vaizdavimo metodus kaip fluoroskopija, ultragarsas, rentgeno spinduliai ar BMR
1.1.18. | Šaltinių aktyvumas procedūros dieną: Šaltiniai reikalingi kiekvienai procedūrai turi būti pageidaujamo aktyvumo procedūros atlikimo dieną.
1.1.19. | Radioaktyviųjų šaltinių pristatymas: Galimas nepanaudotų radioaktyvių šaltinių grąžinimas tiekėjui kelis kartus per metus (susikaupus didesniam nepanaudotų šaltinių kiekiui)
1.1.20. | Radioaktyviųjų šaltinių grąžinimas: Galimas nepanaudotų radioaktyvių šaltinių grąžinimas tiekėjui kelis kartus per metus (susikaupus didesniam nepanaudotų šaltinių kiekiui)
1.1.21. | Personalo apmokymas: Suteikiamas pilnas ligoninės personalo apmokymas vietoje ne mažiau kaip 5 pacientų atvejais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | I-125 RADIOAKTYVIEJI ŠALTINIAI MAŽŲ DOZIŲ PROSTATOS BRACHITERAPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | I-125 radioaktyvieji šaltiniai mažų dozių prostatos brachiterapijai
2.1. | I-125 radioaktyvieji šaltiniai mažų dozių prostatos brachiterapijai | 900 | vnt
2.1.1. | Paskirtis: Į prostatą implantuojamų radioaktyviųjų šaltinių grandinėlės lokalizuotiems prostatos navikams gydyti
2.1.2. | Šaltinių grandinėlės sandara: Šaltinių grandinėlė susideda iš nuosekliai besikeičiančių radioaktyviųjų sėklų ir tarpiklių, apgaubtų biologiškai skaidoma medžiaga
2.1.3. | Šaltinių grandinėlės skersmuo: Ne daugiau 1 mm
2.1.4. | Tarpiklis: Biologiškai suyrantys tarpikliai apsaugo nuo šaltinių sustūmimo implantavimo adatoje ar kūne implantacijos metu ir po jos
2.1.5. | Atstumas tarp šaltinių centrų grandinėlėje: 1 cm
2.1.6. | Radioaktyviojo šaltinio sandara: Jodo sėkla – sandari cilindro formos 0,8 mm diametro, 4,5 mm ilgio titano kapsulė, kurioje yra sidabro arba aukso lazdelė, padengta radioaktyviu I-125 jodo junginiu
2.1.7. | Radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas: Nuo 7 iki 35,5 MBq
2.1.8. | Šaltinių grandinėlės tiekiamos dėtuvėje su nerūdijančio plieno korpusu, užtikrinančioje pakankamą apsaugą nuo radiacijos.
2.1.9. | Šaltinių grandinėlių dėtuvėje privalo būti transportavimo užraktas, leidžiantis šaltinių grandinėlę iš dėtuvės išstumti tik tada, kai dėtuvė yra įstatyta į sėklų implantavimo adatų užpildymo stotelę.
2.1.10. | Prieš pristatymą, sėklų grandinėlės gama - sterilizuojamos dėtuvėje, patalpintoje steriliame maišelyje.
2.1.11. | Šaltinių dėtuvės talpa: Šaltinių dėtuvė gali talpinti šaltinių grandinėles, kurias sudaro iki 70 sėklų
2.1.12. | Sėklų grandinėlės turi būti sudaromos nuosekliai pagal gydymo planą, nepaliekant pavienių sėklų, išskyrus proceso pabaigą.
2.1.13. | Sėklų implantavimo adatų užpildymas turi būti užtikrinamas pilnai mechanizuotas šaltinių grandinėlės matavimas, stebėjimas, nukirpimas bei įvedimas į adatą
2.1.14. | Sėklų grandinėlės nukirpimo, matavimo procesą galima vizualiai kontroliuoti.
2.1.15. | Turi būti užtikrinamas personalo izoliavimas nuo tiesioginio kontakto su jonizuojančia spinduliuotę adatų užpildymo metu.
2.1.16. | Maksimali radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms: Teikiama įranga privalo užtikrinti, kad sėklų paruošimo, implantavimo procedūros metu radiacijos dozė darbuotojo plaštakoms neviršys 0,25 mSv per vieną procedūrą
2.1.17. | Sėklų grandinėlių pozicijos stebėjimas: Sėklų grandinėlių padėtis gali būti stebima taikant tokius vaizdavimo metodus kaip fluoroskopija, ultragarsas, rentgeno spinduliai ar BMR
2.1.18. | Šaltinių aktyvumas procedūros dieną: Šaltiniai reikalingi kiekvienai procedūrai turi būti pageidaujamo aktyvumo procedūros atlikimo dieną.
2.1.19. | Radioaktyviųjų šaltinių pristatymas: Galimas nepanaudotų radioaktyvių šaltinių grąžinimas tiekėjui kelis kartus per metus (susikaupus didesniam nepanaudotų šaltinių kiekiui)
2.1.20. | Radioaktyviųjų šaltinių grąžinimas: Galimas nepanaudotų radioaktyvių šaltinių grąžinimas tiekėjui kelis kartus per metus (susikaupus didesniam nepanaudotų šaltinių kiekiui)
2.1.21. | Personalo apmokymas: Suteikiamas pilnas ligoninės personalo apmokymas vietoje ne mažiau kaip 5 pacientų atvejais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4158 2026-07-16 14:19:36