## ŠVOK-1 dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (ŠVOK-1)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, PRITAIKYMAS POLIKLINIKOS VEIKLAI VYKDYTI, KEIČIANT ADMINISTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ
Žiniaraštis: Šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK-1)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Techninė spec. | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1. Šildymo sistema
1 | RADIATORIŲ SUMONTAVIMAS TVIRTINANT ANT GRINDŲ | TS 3.7 | vnt. | 2
2 | PLIENINIS VANDENINIS RADIATORIAUS -KONVEKTORIUS 33x300x2000, APATINIO PAJUNGIMO, KOMPLEKTE SU TVIRTINIMO DETALĖMIS (analogas:„Kermi“) | TS 3.5.1 TS 3.5.2 | kompl. | 2
3 | TERMOSTATINĖS GALVOS SU SKYSTINIU DAVIKLIU ĮRENGIMAS (analogas:„Danfoss“) | TS 3.5.3 | kompl. | 2
4 | JUNGTIS „H“SU VERŽLĖMIS IR ĮRENGIMU 18 x ¾“ (analogas:„Danfoss“) | TS 3.5.1 | vnt. | 2
5 | PLASTIKINIO DAUGIASLUOKNIO VAMZDŽIO ĮRENGIMAS Ø18x2,0 (analogas:„Unipipe“) | TS 3.5.10. | m | 12
6 | POLIETILENINĖS ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS S=9 mm STORIO (analogas:„Thermaflex“) | TS 3.5.11. | m | 12
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: • Visi išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti įkainoti su montavimo darbais. •