## AS dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (AS)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: AS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMAS
1 | Apsaugos pulto (centralė) su 7.0Ah, 12V, (VDS) maitinimo šaltiniu, akumuliatoriumi, transformatoriumi ir vidutinio dydžio metaliniu korpuse įrengimo Žymuo - TS-1.01; TS-1.12 | kompl. | 1
2 | Zonų išplėtimo modulio su 7.0Ah, 12V, (VDS) maitinimo šaltiniu, akumuliatoriumi, transformatoriumi ir vidutinio dydžio metaliniu korpuse įrengimas Žymuo - TS-1.07 | kompl. | 14
3 | IP/GPRS komunikatoriaus modulio įrengimas Žymuo - TS-1.04 | vnt. | 1
4 | Kompiuterinės sąsaja Ethernet įrengimas Žymuo - TS-1.01 | vnt. | 1
5 | Sistemos valdymo pultelio/ klaviatūros įrengimas Žymuo - TS-1.06 | vnt. | 3
6 | Judesio detektoriaus įrengimas Žymuo - TS-1.13 | vnt. | 86
7 | Magnetinio kontakto į duris įrengimas Žymuo - TS-1.17; TS-1.18 | vnt. | 69
8 | Dūžio detektoriaus įrengimas Žymuo - TS-1.16 | vnt. | 39
9 | Vidinės sirenos įrengimas Žymuo - TS-1.19 | vnt. | 3
10 | Lauko sirenos su blykste įrengimas Žymuo - TS-1.21 | vnt. | 1
11 | Kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra ir pele įrengimas Žymuo - TS-1.22 | kompl. | 1
12 | Programinės įrangos nuotoliniam programavimui ir priežiūrai įrengimas Žymuo - TS-1.21 | vnt. | 1
13 | Kabelių apsaugos sistemoms 6x0,22 įrengimas Žymuo - TS-4.1 | m | 2000
14 | Kabelių apsaugos sistemoms 4x0,22 įrengimas Žymuo - TS-4.1 | m | 1417
15 | Kompiuterinio tinklo kabelio įrengimas Žymuo - TS-4.3 | m | 300
16 | Maitinimo kabelio 3x1.5 įrengimas Žymuo - TS-4.2 | m | 100
17 | Apsauginio vamzdžio d25 įrengimas Žymuo - TS-4.4 | m | 300
18 | Papildomų instaliacinių medžiagų įrengimas Žymuo - TS-4.5 | kompl. | 1
19 | Sistemos derinimo, programavimo, testavimo darbai – visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti, testuoti šiame projekte numatytas medžiagas ir sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. | kompl. | 1
Skyrius. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS
20 | Stacionarios 4 Mpix vaizdo kameros įrengimas, PoE, vidaus patalpoms Žymuo - TS-3.1 | vnt. | 16
21 | Stacionarios 4 Mpix vaizdo kameros įrengimas, PoE, lauko sąlygomis Žymuo - TS-3.2 | vnt. | 9
22 | Tinklo komutatoriaus PoE+ įrengimas, gigabaitinis, pilnai administruojamas Žymuo - TS-3.5 | vnt. | 2
23 | Komutacinės panelės įrengimas į komutacinę spintą 24p Žymuo - TS-3.9 | vnt. | 2
24 | Kabelių tvarkymo panelės įrengimas Žymuo - TS-3.8 | vnt. | 4
25 | Kompiuterio su monitorium LCD 24“ įrengimas Žymuo - TS-3.7 | vnt. | 1
26 | Vaizdo įrašymo serverio įrengimas Žymuo - TS-3.3 | vnt. | 1
27 | Kompiuterinio tinklo kabelio įrengimas Žymuo - TS-4.3 | m | 1250
28 | Apsaugos nuo višįtampių įrengimas Žymuo - TS-3.4 | vnt. | 9
29 | Komutacinės spintos vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės įrangai įrengimas su: a) 4 ventiliatorių blokas su termostatu b) Maitinimo panelė 8 lizdų su jungikliu c) Įžeminimo panelė Žymuo - TS-3.8 | kompl. | 1
30 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio 1kVA įrengimas Žymuo - TS-3.10 | vnt. | 1
31 | Techninių vamzdžių įrengimas Žymuo - TS-4.4 | m | 300
32 | Papildomų instaliacinių medžiagų įrengimas Žymuo - TS-4.5 | kompl. | 1
33 | Sistemos derinimo, programavimo, testavimo darbai - visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti, testuoti šiame projekte numatytas medžiagas ir sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. | kompl. | 1
Skyrius. ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS ĮRENGIMAS
34 | Praėjimo kontrolės sistemos valdiklios su akumuliatoriumi įrengimas, 12V-24V maitinimo šaltiniu, ir metaliniu korpusu, 2 durų Žymuo - TS-2.1 | vnt. | 13
35 | Atstuminių kortelių skaitytuvų įrengimas Žymuo - TS-2.2 | vnt. | 34
36 | Programuojamos praėjimo kortelės įrengimas Žymuo - TS-2.3 | vnt. | 57
37 | Elektromagnetinių spynų (sklendės) įrengimas Žymuo - TS-2.4 | vnt. | 34
38 | Magnetinių kontaktų į duris įrengimas Žymuo - TS-2.8; TS-2.9 | vnt. | 34
39 | Išėjimo mygtuko įrengimas Žymuo - TS-2.7 | vnt. | 32
40 | Duomenų perdavimo kabelio 5Ecat įrengimas Žymuo - TS-4.3 | m | 660
41 | Kabelių apsaugos sistemoms 4x0,22 įrengimas Žymuo - TS-4.1 | m | 550
42 | Maitinimo kabelio 3x1,5 įrengimas Žymuo - TS-4.2 | m | 200
43 | Papildomų instaliacinių medžiagų įrengimas Žymuo - TS-4.5 | vnt. | 1200
44 | Kortelių programuotuvo įrengimas | vnt. | 1
45 | Sistemos derinimo, programavimo, testavimo darbai - visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti, testuoti šiame projekte numatytas medžiagas ir sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. | kompl. | 1
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.