## PVA dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (PVA)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: PVA
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. (PVA)-ŠT dalies apimtyje
1 | Vandens temperatūros jutiklio įrengimas - Numatyta ŠT dalyje T1-T6 | vnt. | 4
2 | Šilumos punkto įrenginių įžeminimo darbai (TS-5) | kompl. | 1
Skyrius. (PVA)-viso pastato
Šilumos punktas
3 | Laisvai programuojamas valdiklio įrengimas su operatoriaus panele 6AI, 3AO, 4DI, 3DO (TS nuoroda - 1) | vnt. | 1
4 | Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklio įrengimas (TS nuoroda - 3) | vnt. | 6
5 | Lauko oro temperatūros jutiklio įrengimas | vnt. | 1
6 | Moduliuojanti vandens vožtuvo pavaros įrengimas | vnt. | 3
Valdymo automatizacijos skydas
Valdymo skydo įrengimas
7 | VAS-ŠP įrengimas (TS nuoroda - 1) | vnt. | 1
8 | Kontaktoriaus įrengimas (TS nuoroda - 9) | vnt. | 2
9 | Rankinio perjungiklio įrengimas (TS nuoroda - 13) | vnt. | 2
Montavimo medžiagos (TS nuoroda - 5)
10 | Kabelių kanalo 50x40 mm įrengimas (TS nuoroda - 5) | m | 15
11 | Kabelių kanalo 100x60 mm įrengimas (TS nuoroda - 5) | m | 12
12 | PVC vamzdelio įrengimas d16 mm (TS nuoroda - 5) | m | 30
13 | PVC gofruoto vamzdelio įrengimas d16 mm (TS nuoroda - 5) | m | 20
14 | PVC gofruoto vamzdelio įrengimas d25 mm (TS nuoroda - 5) | m | 20
15 | Sujungimų dėžutės įrengimas (TS nuoroda - 5) | vnt. | 20
16 | Kabelių tvirtinimo elementų įrengimas(TS nuoroda - 5) | vnt. | 380
17 | Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementų įrengimas (TS nuoroda - 5) | vnt. | 50
Kabeliai
Šilumos punktas (TS nuoroda - 6)
18 | Cu 2x0,75 PVC kabelio įrengimas (Eca) (TS nuoroda - 6) | m | 220
19 | Cu 3x0,75 PVC kabelio įrengimas (Eca) (TS nuoroda - 6) | m | 80
20 | Cu 3x1,5 PVC kabelio įrengimas (Eca) (TS nuoroda - 6) | m | 60
21 | Cu 3x2,5 mm² kabelio įrengimas (TS nuoroda - 6) | m | 20
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.