## ŠT dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (ŠT)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: ŠT
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. Šilumos tiekimas
1 | GAMYKLINIO ŠILUMOS PUNKTO VALDIKLIO ĮRENGIMAS, KOMPLEKTE PAJUNGIMAS IR KABELIAI: TS 1.13 (Pastaba/Gaminio analogas:„Danfoss“ ECL comfort 310) | kompl. | 1
2 | ELEKTRONINIO SKAITMENINIO VALDIKLIO ĮRENGIMAS TS 1.13.1 (Pastaba/Gaminio analogas:„Danfoss“ ECL comfort 310) | kompl. | 1
3 | PLIENINIO ĮDĖKLO ĮRENGIMAS DN250 TS 1.3.1. (Pastaba/Gaminio analogas: LST EN 10217-2) | m | 3.4
4 | ORLAIDĖS ĮRENGIMAS ŠILUMOS PUNKTO PATALPOS VĖDINIMUI Ø108 SU LAUKO IR VIDAUS REGULIUOJAMOMIS GROTELĖMIS TS 1.14. | kompl. | 1
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.