## SA dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (SA)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: Statinio architektūros dalis (SA)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius 1. Griovimo, ardymo darbai
1 | Lauko atitvaros sienų demontavimas (II. a. galerijos sujungimo vieta ); | m² | 10.8
2 | Surenkamų metalinių pastolių pastatymas su apsauginiu tinklu ir išmontavimas, h=14m | komp. | 1
3 | Mišrių atliekų tvarkymas | komp. | 1
4 | Esamų langų demontavimas; | m² | 25
5 | Cinkuotos skardos išorės palangių demontavimas; | m² | 2.63
6 | Vidaus palangių demontavimas | m² | 35.13
7 | Esamos plastikinės dangos pašalinimas nuo sienos; | m² | 290.2
8 | Ventiliacijos angų apdailinių grotelių demontavimas; | m² | 2.04
9 | Pakabinamų lubų demontavimas; | m² | 224.17
10 | Esamos vonios demontavimas | vnt. | 1
11 | Lubų dažymo apdailos sluoksnio pašalinimas iki tinko sluoksnio; | m² | 106.51
12 | Medinės pertvaros demontavimas; | m² | 9.5
13 | Medinės apdailos demontavimas nuo sienų | m² | 46.2
14 | Stiklinės pertvaros demontavimas; | m² | 3.13
15 | Esamų turėklų medinių porankių demontavimas; | m | 15.84
16 | Stogo dangos (asbestcementinių lakštų) demontavimas | m² | 307.58
17 | Stogo skardos elementų (apskardinimų, parapetų, lankstinių) demontavimas | m | 42
18 | Lietaus nuvedimo sistemos (latakų ir lietvamzdžių) demontavimas | m | 58
19 | Mažosios laiptinės demontavimas | m³ | 4.2
20 | Statybinio laužo surinkimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į utilizavimo įmones; | komp. | 1
Skyrius. Langai.
21 | Vidaus angokraščių apdaila: 500 mm pločio GK plokštė klijuojama ant esamo angokraščio; glaistymas, gruntavimas ir dažymas | m | 39.2
22 | Vidaus langų palangių įrengimas: MDP laminuotų palangių įrengimas, iki 600 mm pločio; plyšių tarp palangės ir polangio užhermetizavimas makrofleksu; | m | 541.7
23 | Palangių ties langais įrengimas (Išorės): *Cinkuotos plastifikuotos skardos lankstinys su laštakiu (0,5mm storio skarda); *papildomas šilumos izoliacijos sluoksnis – akmens vata Paroc WAS 35 20mm ir tvirtinama makrofleksu; *papildomos hidroizoliacijos juosta ties lango kampu; | m | 628.1
24 | Vidaus priešgaisrinės stiklo vitrinos (EI60) įrengimas | m² | 36.19
Skyrius. Durys.
25 | D-1/1/1; D-1/1/2; D-2/1/1; D-2/2/2 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1050/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (43 vnt.) | m² | 115.92
26 | D-2/1/1; D-2/1/2; D-2/2/1; D-2/2/2 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1148/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (12 vnt.) | m² | 35.12
27 | D-3/1 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1340/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.52
28 | D-4/1 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1200/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.15
29 | D-6/1 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1257/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 2.89
30 | D-6/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1257/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.3
31 | D-7/1 Vidinių vienverių durų blokas su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas). Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1360/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.51
32 | D-8/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 875/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 2.27
33 | D-9/1/1; D-9/2/1 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1260/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (3 vnt.) | m² | 9.9
34 | D-10/1; D-10/2 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 840/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (6 vnt.) | m² | 13.08
35 | D-11/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1500/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.94
36 | D-12/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1336/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.5
37 | D-13/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1065/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 2.89
38 | D-14/1 Vidaus dvivėrių evakuacinio išėjimo priešgaisrinių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Specifilacijos kodas - EI260- C3. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Evakuacinių išėjimų duru užraktai ir spynos Antipanik. Antipanik strypai ir rankenos komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba elektroninėnimis spynomis. Angos plotis/aukštis 1500/2550 mm. (1 vnt.) * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. | m² | 3.94
39 | D-15/1 Vidinių vienverių durų bloko su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1370/2550 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.49
40 | ŽND–1, ŽND–2 Vidinių vienverių durų blokų su pilna komplektacija naujo 'HORMANN ZK'' tipo (arba analogas) įrengimas. Gaminamos pagal saugojamų durų tipą. Angos plotis/aukštis 1148/2550 mm. Specialios paskirties spynų korpusai, rankenos ir tam pritaikyta furnitūra - žmonėms su negalia. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (3 vnt.) | m² | 9.03
41 | SD-1, SD-2 Vidinių vienverių stumdomų durų blokų su pilna komplektacija įrengimas. Angos plotis/aukštis 1000/2100 mm. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (4 vnt.) | m² | 8.8
42 | GSD-1 Priešgaisriniųs stiklo pertvarų durimis (pirmo aukšto 1-2 ir 1-1 patlpose) įrengimas. 1260x2100mm. Evakuacinių išėjimų duru užraktai ir spynos Antipanik. Antipanik strypai ir rankenos komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba elektroninėnimis spynomis. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. (1 vnt.) | m² | 3.18
43 | Priešdūminių durų įrengimas C3S200 - 1 vnt. C0S200 - 5 vnt.). Žr. SA dallies planą. Evakuacinių išėjimų duru užraktai ir spynos Antipanik. Antipanik strypai ir rankenos komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba elektroninėnimis spynomis. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. | vnt. | 6
44 | Priešgaisrinių durų įrengimas EW30-C0 – 2 vnt., EI/230-C0-1, EI/260-C0- 1 vnt.); Evakuacinių išėjimų duru užraktai ir spynos Antipanik. Antipanik strypai ir rankenos komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba elektroninėnimis spynomis. * Spalva - sendintas žalvaris. Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. | vnt. | 4
Skyrius. Vidaus grindų įrengimo darbai.
45 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas šlapiose patalpose (2 sluoksniai) ant betoninio pagrindo, įskaitant įvadų ir išvadų hidroizoliavimą; | m² | 160.3
46 | Išlyginamojo betono sluoksnio įrengimas, sulyginant visų patalpų grindų lygį; | m² | 1674.15
47 | Savaime išsilyginančio mišinio sluoksnio įrengimas iki 6 mm; | m² | 1674.15
48 | Grindų apdaila- PVC grindų dangos įrengimas - Heterogeninė 1.tipo Tarkett- Acczent Platinium 100 - Rubber BEIGE (arba analogas); | m² | 1247.7
49 | Grindų apdaila- PVC grindų dangos įrengimas- Homogeninė 3.tipo Tarkett- iQ OPTIMA (1.5 mm) - Optima LIGHT SANDBEIGE 0246 (arba analogas); | m² | 840.6
50 | Grindų dangos įrengimas – mozaikinio betono danga terrazzo | m² | 250
51 | Mikroporų glaistymas, poliravimas ir impregnavimas | m² | 250
52 | Savaime išsilyginančio cementinio pagrindo mišinio įrengimas mozaikinio betono dangai. Liejimo storis, 5-40 mm (nuo 12mm poliruojamai sistemai) | m² | 250
53 | Dekoratyvinio akmens skaldos užpildo su epoksidiniu rišikliu įrengimas | m² | 250
54 | Dvikomponenčio epoksidinio grunto įrengimas | m² | 250
55 | Betono pagrindo įtrūkimų užtaisymas epoksidiniais mišiniais ar klijais | m² | 250
56 | Grindų termoizoliacijos (100 mm EPS) įrengimas | m² | 850.2
57 | Grindų termoizoliacijos (50 mm EPS) įrengimas | m² | 850.2
58 | Duobių (šurfų) kasimas ir grunto tankinimas (I- IV grupės gruntas) | m² | 42.1
59 | Geotekstilė ir jos paklojimas | m² | 154.2
60 | Skaldos pasluoksnio (15-25 mm) ant grunto įrengimas | m² | 42.1
61 | Grindų termoizoliacijos (250 mm EPS) įrengimas | m² | 42.1
62 | Grindų hidroizoliacijos (polietileninės plėvelės) įrengimas | m² | 882.6
63 | Armuotų betoninių grindų (70 mm) įrengimas (su D4 tinklu) | m² | 42.1
64 | Grindjuosčių įrengimas - įrengimas vykdomas pagal individualų užsakymą, jas liejant iš mozaikinio betono (terrazzo) (Aukštis -100mm) (arba analogas) | m | 672
65 | Grindjuosčių įrengimas - (kab.) - PVC grindų danga - Heterogeninė 1.tipo Tarkett- Acczent Platinium 100 - Rubber BEIGE (Aukštis -100mm) (arba analogas) | m | 1222
66 | Grindjuosčių įrengimas - (WC) - PVC grindų danga - Heterogeninė 2.tipo Tarkett- Tapiflex Excellence 80 - Uni WHITE (arba analogas) | m | 53
Skyrius. Sienų ir pertvarų įrengimo darbai.
67 | Gipso kartono pertvarų (150 mm) įrengimas ant metalinio karkaso (2 sl. gipso kartono plokščių iš abiejų pusių), užpildytos akmens vatos plokštėmis (100mm) ir gipso kartono lakštų iš abiejų karkaso pusių | m² | 1351
68 | Gipso kartono pertvarų (175 mm) įrengimas ant metalinio karkaso (3 sl. gipso kartono plokščių iš abiejų pusių), užpildytos akmens vatos plokštėmis (100mm), ir gipso kartono lakštų iš abiejų karkaso pusių | m² | 32.5
69 | Gipso kartono pertvarų (125 mm) įrengimas ant metalinio karkaso (1 sl. gipso kartono plokščių iš abiejų pusių), užpildytos akmens vatos plokštėmis (100mm), ir gipso kartono lakštų iš abiejų karkaso pusių | m² | 122.4
70 | Gipso kartono pertvarų (70 mm) įrengimas ant metalinio karkaso (1sl. gipso kartono plokščių iš abiejų pusių), užpildytos akmens vatos plokštėmis (40mm), ir gipso kartono lakštų iš abiejų karkaso pusių | m² | 9.15
71 | Priešgaisrinių gipso kartono pertvarų įrengimas (EI60-standarto) | m² | 396.3
72 | Sienų apdaila– paviršių paruošimas ir dažymas *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) | m² | 1825.37
73 | Paviršių paruošimas, gruntavimas ir dažymas NCS S 4502-G (Pirmas aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h-910 | m² | 592
74 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 2040- Y30R (Pirmas aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h- 150mm | m² | 100
75 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 1005- Y20R (Pirmas aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h- 2540mm | m² | 1670
76 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 2040- Y30R (Pirmas aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h- 100mm | m² | 66
77 | Paviršių paruošimas ir dažymas RAL 9003 baltas dažymas, prasitęsiantis į lubas, (Pirmas aukštas) h-100mm | m² | 66
78 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 5502- Y (Antras aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h-1060mm | m² | 1550
79 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 0603- Y40R (Antras aukštas) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) h- 2645mm | m² | 3866
80 | Paviršių paruošimas ir dažymas NCS S 2040- Y30R (Antras aukštas) h-20mm (dvi linijos) *(spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus.) | m² | 59
81 | Paviršių paruošimas ir dažymas RAL 9003 baltas dažymas, prasitęsiantis į lubas, (Antras aukštas) h-50mm | m² | 73
82 | Sienų apdaila – sieninė danga Compact HPL (Pirmas aukštas) NCS S 4502-G - spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus. Nuo grindų h - 910mm. | m² | 592
83 | Sienų apdaila – sieninė danga Compact HPL (Antras aukštas) NCS S 5502-Y - spalva pagal saugomų elementų polichromijos tyrimus. Nuo grindų h - 1060mm | m² | 1550
84 | Plytelių sienoms įrengimas VINCEN WHITE MATT REC. 1200X1200mm | m² | 400
85 | Plytelių sienoms įrengimas VINCEN WHITE MATT REC. 600X1200mm | m² | 30
86 | Apdaila – Apsauginių kampų iš nerūdijančio plieno įrengimas - (TS 3.3.2. Apsauginiai kampai) | m | 134.4
87 | Turėklų sumontavimas koridoriuose - (TS 3.3.5. Sienų apsauga turėklai) | m | 84.5
88 | Compact HPL sieninių dangų įrengimas (Pirmas aukštas) - Nuo grindų h - 910mm; - Spalva NCS S 4502-G. | m² | 592
89 | Compact HPL sieninių dangų įrengimas (Antras aukštas) - Nuo grindų h – 1060mm; - Spalva NCS S 5502-Y. | m² | 1550
90 | Priešgaisrinės stiklo pertvaros su durimis (GSD- 1) (pirmo aukšto 1-2 ir 1-1 patlpose) įrengimas | m² | 57.35
91 | Baldinės HPL pertvaros (wc) įrengimas. Plokštės storis -10-20mm; Plokštės dydis – 2140x1060mm; Plokštės spalva – 0539 Isaac; *Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. Spalva - sendintas žalvaris. | m² | 75
92 | Baldinės HPL pertvaros įrengimas (1-8 ir 1-8.1 patalpų) Plokštės storis -10-20mm; Plokštės dydis – 2140x1060mm; Plokštės spalva – 0607 Loen; *Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. Spalva - sendintas žalvaris | m² | 9
93 | Baldinės HPL sienelės įrengimas (1-3 registratūros patalpos) Plokštės storis -10-20mm; Plokštės dydis – 1300mm aukščio; Plokštės spalva – 0607 Loen; *Rankenos, furnitura ir konkretus spynų tipas parenkamas statybos darbu metu. Spalva - sendintas žalvaris | m² | 7
94 | Pamatų ir cokolio hidroizoliacijos įrengimas ir injektavimas | m | 2356.8
95 | Rūsio pamatų ir cokolio hidroizoliacijos įrengimas ir injektavimas | m | 85.31
Skyrius. Lubos.
96 | Pakabinamų lubų įrengimas- Kombinuotų medžiagų vertikalios akustinės lamelės Durlum POLYLAM (arba analogas) įrengimas Plotis 40mm,Ilgis 3000 (jis bus pjaustomas ir redaguojamas pagal patalpų matmenis), Aukštis 200mm; Tarpas tarp lamelių 50mm; Spalva (iš pagal gamintojo katalogą (durlum W150 arba analogas); | m² | 306
97 | Pakabinamos lubų įrengimas - Modulinė lubų sistema- (Perforuota akustinė gipskartonio plokštė Perforacija 8/18 R 1188 x 1998)- baltas KNAUF- CLEANEO LINEAR Perforuota akustinė gipskartonio plokštė 00146210 (arba analogas); | m² | 1260.81
98 | Gipso kartono pakabinamų lubų įrengimas (glaistomos ir dažomos) Dažymo spalva: RAL 9003, NCS S 1000-N | m² | 180.16
99 | Laiptinių lubų dažymas RAL 9003 balta spalva (ant paruoštų paviršių) | m² | 58
Skyrius. Liftas, santechnikos prietaisai, gaminių įrengimas ir kiti darbai.
100 | Lifto įrengimas (tik darbai) | kompl. | 1
101 | Lifto šachtos iš daugiasluoksnio grūdinto laminuoto saugaus fasadinio stiklo uždengimas su konstrukcija (Liftas su priešgaisrinio stiklo ir šachta Metalas dažytas priešgaisriniai dažais.); | m² | 45.8
102 | Kriauklės su maišytuvu kabinetuose įrengimas (1 tipo - apvalios) | vnt. | 39
103 | Kriauklės su maišytuvu WC patalpose įrengimas (2 tipo - ovalios) | vnt. | 16
104 | Kriauklė su maišytuvu poilsio/virtuvės patalpai įrengimas | vnt. | 2
105 | Kriauklės su maišytuvu ir porankiu (ŽN) įrengimas | vnt. | 3
106 | Tualetų (unitazas) su bakeliu (pastatomi) įrengimas | vnt. | 5
107 | Tualetų (unitazas) (pakabinamas) įrengimas | vnt. | 12
108 | Tualetų (unitazas) (ŽN) su porankiais (pakabinamas) įrengimas | vnt. | 3
109 | Bidė įrengimas WC patalpose; | vnt. | 1
110 | Pisuaro su čiaupu įrengimas | vnt. | 6
111 | Dušo įrengimas su maišytuvo sistema | vnt. | 3
112 | Pagalbinių/buitinių pat. sieninės plautuvės/išpiltuvės įrengimas - viduaras, vidinis vandens įvadas, horizontalus nuotekas, su grotelėmis ir rinkiniu montavimui | vnt. | 1
113 | Vandens buteliukų pildymo stotelės su fontanėliu (į sieną įleidžiama, skirta patalpoms) įrengimas; | kompl. | 1
114 | Atlenkiamų ar pasukamų horizontalių turėklų (ŽN) su alkūnramsčiais abipus unitazo san. mazge, Ø35 įrengimas | kompl. | 6
115 | Vertikalių turėklų (ŽN) prie praustuvo iš abiejų pusių, Ø35 įrengimas | vnt. | 6
116 | Veidrodžių virš praustuvų kabinetuose 400x700 įrengimas | m² | 39
117 | Veidrodžių į WC: 440x700 (moterų WC) (2 vnt.); 1900x700 (vyrų WC) (2 vnt.); 900x700 (ŽN WC) (3vnt.) įrengimas; | vnt. | 19
118 | WC šepečio įrengimas - TS 6.16 | vnt. | 19
119 | Rankų džiovintuvo įrengimas - TS 6.17 | vnt. | 6
120 | Popierinių rankšluosčių laikiklis + kabinetai + (ŽN) įrengimas TS 6.18 | vnt. | 50
121 | Skysto muilo dozatoriaus + kabinetai įrengimas TS 6.19 | vnt. | 58
122 | Tualetinio popieriaus laikiklio įrengimas - TS 6.20 | vnt. | 19
123 | Šiukšliadėžės rankų popieriniams rankšluosčiams + kabinetai + (ŽN) įrengimas - TS 6.21 | vnt. | 50
124 | Šiukšliadėžės (ŽN) tualetiniam popieriui įrengimas - TS 6.22 | vnt. | 3
125 | Metalo karkaso įrengimas drabužių kabyklos/kabliukai - TS 6.23 | vnt. | 19
126 | Elektrinis rankšluosčių džiovintuvo įrengimas - TS 6.24 | vnt. | 1
127 | Maišytuvo įrengimas pagalbinių/buitinių pat. plautuvė -viduarui - TS 6.25 | vnt. | 1
128 | Esamų autentiškų turėklų dažymas | m² | 17.3
129 | Esamų autentiškų metalinių kolonų dažymas | m² | 6.14
130 | Esamų autentiškų metalinių sijų dažymas | m² | 8.7
131 | Stogeliai virš įėjimo įrengimas (įrengimas su visu komplektu) | vnt. | 5
Skyrius. Kiti darbai
132 | ŽN judėjimo trasų – Nerūdijančio plieno taktilinių vaikščiojimo indikatorių įrengimas (pilnos komplektacijos vedimo sistema sudaryta iš juostų ir taškinių elementų) | m² | 150
133 | Apsauginė stogo tvorelės įrengimas TDP-SA (A laida) -TS - 5.13 | m | 112
134 | Liuko 01 įrengimas (pirmas aukštas) Aptarnavimo liukas 1000x1100: • standartą EN 1026 + 12207: sandarus dulkėms ir orui, klasė 4. • Nelaidus dūmams pagal standartą DIN 18095 – TS 2.10. ir TS 1.14.15. | vnt. | 1
135 | Liuko 02 įrengimas (antras aukštas) Aptarnavimo liukas patekimui į palėpę 600x800: • Su kopečiomis; • EI230 atsparumo ugniai; TS 2.10. ir TS 1.14.15. | vnt. | 1
136 | Liuko 03 įrengimas (antras aukštas) Aptarnavimo liukas patekimui į palėpę 1000x1100: • EI230 atsparumo ugniai; TS 2.10. ir TS 1.14.15. | vnt. | 1
137 | Ortakių praėjimų per priešgaisrines atitvaras sandarinimas (ugniai atsparia mastika, putomis ar apvadais pagal EI atsparumo klasę) | vnt. | 15
138 | Sienų suvaržymas: Vienaukštės dalies sienų trūkių „siuvimas“ | m | 20
139 | Perdangos tarp antro aukšto ir palėpinių erdvių standarto EI45 užtikrinimas TS. 3.7. | m² | 713.7
140 | Lauko batų valymo grotelių su vonele prie įėjimo įrengimas. Į grindis įleidžiama vario polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna ir cinkuoto plieno tinkleliu (1000x500mm) | vnt. | 5
141 | Vidaus batų valymo grotelių prie įėjimo įrengimas. Į grindis įleidžiama vario polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna bei veltinio ir šepečio juostelių grotelės (1000x500mm) | vnt. | 5
142 | Lauko laiptų pakopų (horizontalių ir vertikalių dalių) įrengimas iš degintos, neslidžios „Pearl“ granito plokštės | m² | 4
Skyrius. STOGO ĮRENGIMAS
143 | Praretinto lentų pakloto įrengimas | m² | 307,6
144 | Difuzinės plevelės įrengimas | m² | 307,6
145 | Mineralinės kietos akmėns vatos plokštės įrengimas: vėdinamų konstrukcijų vėjo izoliacijai ISOVER RKL-31 (arba analogas). Ugniai atsparumo klasė A2-s1, d0. | m² | 456,6
146 | Mineralinės akmens vatos sluoksnio įrengimas - ISOVER PREMIUM 33 (arba analogas) | m² | 456,6
147 | Garo izoliacinė plėvelės įrengimas ISOVER VARIO XTRA (arba analogas), pagal standartą EN13984, tipas B | m² | 456,6
148 | Aliuminio profilio įrengimas | m² | 456,6
149 | Ugniai atsparios mineralinės kalcio silikato plokštės įrengimas PROMAXON (arba analogas) - typ A plokštės REI 60, pagal standartą EN 13501-2 | m² | 103
150 | Priešgaisrinės gipso kartono plokštės įrengimas: Knauf Red EI30 (arba analogas), nedegi, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN13501-1 | m | 42,00
151 | Skardinių apskardinimų įrengimas | m | 33,60
152 | Latakų įrengimas | m | 58,80
153 | Apsauginės tvorelės Ruukki (arba analogas) įrengimas, H 0,6 m. + sniego užtvarų ir jų tvirtinimo komplektas UniSeam Tvirtinimo elementai pritaikyti valcuotiems lakštams „Classic C” | m | 112
154 | Stogo horizontalūs takelių įrengimas Rukki (arba analogas). Tvirtinimo elementai pritaikyti valcuotiems lakštams „Classic C” | m | 90
155 | Sieninės ir stogo kopėčių įrengimas Tvirtinimo elementai pritaikyti valcuotiems lakštams „Classic” (2 kompl.) | m | 7
156 | Metalo stogelio įrengimas - chemiškai oksiduotas plienas. (5 kompl.) | m | 12
Skyrius. LAIPTINĖS TURĖKLAI
157 | Medinio porankio gamyba ir montavimas | m | 10,79
158 | Plieninės turėklų konstrukcijos įrengimas (Su virinimu, kalimu ir dažymu) | m | 83,2
159 | Tvirtinimo detalių įrengimas (padėklai, ankeriai, sujungimai) | kompl. | 20
160 | Pagrindinės laiptinės turėklo laikiklių porankių atkūrimas | m | 10,8
161 | Pagrindinės laiptinės turėklo laikiklių netekčių atkūrimas | vnt. | 6
Skyrius. LIFTAS
162 | Keleivinis liftas "Orona" (arba analogas) (700kg, 9asm., 1m/s, 2 sustojimai) | kompl. | 1
163 | Plieninių lifto kreipiančiųjų (T-125/B ir T-65/A) tvirtinimas | kompl. | 1
164 | Lifto šachtos durų (EI 60 atsparumas ugniai) montavimas | vnt. | 2
Skyrius. LIFTO PRIEDUOBĖS IR PAMATO ĮRENGIMAS
165 | Rūsio skliauto/perdangos stiprinimo darbai (metalo sijos/angokraščiai) | t | 0,6
166 | Lifto prieduobės (PIT 1100) formavimas ant sustiprintos perdangos | m³ | 5,2
167 | Prieduobės dugno ir sienelių hidroizoliacijos įrengimas | m² | 22,1
Skyrius. STIKLINĖ ŠACHTOS KONSTRUKCIJA
168 | Plieninio karkaso (2058510) montavimas per 2 aukštus | t | 1,95
169 | Lifto šachtos uždengimas daugiasluoksniu grūdintu laminuotu saugiu stiklu. Laikančiosios konstrukcijos įrengimas – metalinė, dažyta priešgaisriniais dažais. Liftas ir šachta – su priešgaisriniu stiklu. | m² | 202,37
170 | Perdangos ir lubų įrengimas virš PIRMO aukšto patalpų lifto zonoje | m² | 18,2
171 | Perdangos ir lubų įrengimas virš ANTRO aukšto patalpų lifto zonoje | m² | 18,2
Skyrius. DEMONTAVIMO DARBAI
172 | Esamų tarpaukštinių perdangų demontavimas lifto šachtos angai | m² | 2,73
173 | Esamų grindų ir apdailos sluoksnių demontavimas šachtos zonoje | m² | 20,4
174 | Esamų tarpaukštinių perdangų sumontavimas aplink lifto šachtą | m² | 40,8
175 | Pakabinamų lubų įrengimas aplink lifto šachtą (PIRMAS ir ANTRAS) aukštai | m² | 40,8
Skyrius. RŪSIO ĮRENGIMAS (Lifto rūsio ekspozicija )
176 | Ekspozicinių grūdintu stiklu dengtų angų grindyse skirtų saugomų vertybių apžvalgai įrengimas | m² | 8
177 | Ekspozicinio apšvietimo įrengimas (vertybių zonoje kartu su instaliacija ir valdymu) vertybių apžvalgai | kompl. | 13
178 | Perdangos tarp rūsio ir pirmo aukšto erdvių standartoREI45 užtikrinimas | m² | 30
Skyrius. Rūsio grindys
179 | Užtrintos betononės dangos įrengimas: sausai paruoštas mišinys MasterTop 800“ (arba analogas) | m² | 80
180 | Apsauginio lako padengimas - MasterTop CC 714 arba analogas | m² | 80
181 | Monolitinio gelžbetonio pagrindo plokštės (armuotas betonas) įrengimas: C25/30XC2, turi atitikti STR 02.05 13:2004 “Statinių konstrukcijos. Grindys” reikalavimus | m² | 80
182 | Hidroizoliacinės plevelės įrengimas: gaminama iš polipropileno pluošto, KNAUF(arba analogas), W0-I iki W2-I laikantis DIN 18534, žr. Knauf brošiūrą „Sausosios statybos sistemos drėgnose ir šlapiose patalpose“. | m² | 80
183 | Ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštės įrengimas, Finnfoam XPS F-300 | m² | 80
184 | Sutankinto vid. stambumo žvyro įrengimas EV2>80MPa | m² | 80
Skyrius. RŪSIO SIENOS
185 | Gipsinio tinko įrengimas: Knauf (arba analogas) skirtas nešildomoms erdvėms, turi atitikti DIN EN 13279-1 standartą. | m² | 122
Skyrius. RŪSIO LUBOS
186 | Gipsinios tinko įrengimas Knauf (arba analogas) skirtas nešildomoms erdvėms, turi atitikti DIN EN 13279-1 standartą. | m² | 53
Skyrius. Palepės įrengimas (TS 2.13.) (Perdanga tarp pastogės ir antro aukšto)
187 | Grindų dangos įrengimas: - OSB plokštes su padidintu atsparumu drėgmei (22mm) | m² | 840
188 | Esamos medinių sijų impregnavimas antipirenais ir antiseptikais | m² | 840
189 | Mineralinės vatos įrengimas: Isover Comfort FLO (250mm) (arba analogas) | m² | 840
190 | Hidroizoliacinio pakloto įrengimas ARDEX SK 100 W (0,51mm) (arba analogass) | m² | 840
191 | Priešgaisrinės plokštės įrengimas: PROMAXON - typ A plokštės REI 45 (15mm) (arba analogas) | m² | 840
192 | Esamų medinių konstrukcijų tvarkymo bei sustiprinimo darbai | m² | 840
Skyrius. Palepės pertvaros įrengimas
193 | Gipso kartono pertvarų (150mm) įrengimas ant metalinio karkaso (2 sl. gipso kartono plokščių iš abiejų pusių), užpildytos akmens vatos plokštėmis (100mm) ir gipso kartono lakštų iš abiejų karkaso pusių | m² | 345
194 | Sienų apdaila– paviršių paruošimas, glaistymas ir dažymas RAL 9003 spalva. | m² | 687.8
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.