## ŠVOK-3 dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (ŠVOK-3)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: ŠVOK-3
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. 1. VĖDINIMO SISTEMOS RK-1, KALORIFERIO REGULIAVIMO MAZGAS Q1
1 | CIRKULIACINIO SIURBLIO ĮRENGIMAS Gnom=0,31m3/h, elektroninio valdymo (analogas: ALPHA2 25-60 180 GRUNDFOS ) | vnt. | 1
2 | TRIEIGIOS VOŽTUVO DN15 ĮRENGIMAS, KOMPLEKTE SU ELEKTRNE PAVARA (analogas: DANFOSS VRG 3) | vnt. | 1
3 | RUTULINIO VENTILIO DN15 ĮRENGIMAS, VANDENS IŠLEIDIMUI (analogas: ARCO ) | vnt. | 2
4 | RUTULINIO VENTILIO ĮRENGIMAS, DN20 (analogas: ARCO ) | vnt. | 3
5 | BALANSINIO VENTILIO DN15 ĮRENGIMAS (analogas: DANFOSS USV-I ) | vnt. | 2
6 | ATBULINIO VOŽTUVO ĮRENGIMAS, DN20 (analogas: ARCO ) | vnt. | 1
7 | FILTRO ĮRENGIMAS, DN20 (analogas: RM ) | vnt. | 1
8 | MANOMETRO SU TRIEIGIU KRANELIU ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: M100r ) | vnt. | 3
9 | BIMETALINIO TERMOMETRO ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: T63/50 ) | vnt. | 3
10 | AUTOMATINIO NUORINTOJO ĮRENGIMAS, DN15 (analogas: MKV 15R ) | vnt. | 2
11 | KALORIFERO RK-1, Q1 SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI | kompl. | 1
Skyrius. 2. VĖDINIMO SISTEMOS RK-1, KALORIFERIO REGULIAVIMO MAZGAS Q2
12 | CIRKULIACINIS SIURBLIO ĮRENGIMAS Gnom=2,12m3/h elektroninio valdymo (analogas: ALPHA2 25-80 180 GRUNDFOS ) | vnt. | 1
13 | TRIEIGIO VOŽTUVO ĮRENGIMASS DN25, KOMPLEKTE SU ELEKTRNE PAVARA (analogas: DANFOSS VRG 3 ) | vnt. | 1
14 | RUTULINIO VENTILIO ĮRENGIMAS DN15, VANDENS IŠLEIDIMUI (analogas: ARCO ) | vnt. | 2
15 | RUTULINIO VENTILIO ĮRENGIMAS, DN40 (analogas: ARCO ) | vnt. | 3
16 | BALANSINIO VENTILIO ĮRENGIMAS DN25 (analogas: DANFOSS USV-I ) | vnt. | 2
17 | ATBULINIO VOŽTUVO ĮRENGIMAS, DN40 (analogas: ARCO ) | vnt. | 1
18 | FILTRO ĮRENGIMAS, DN40 (analogas: RM ) | vnt. | 1
19 | MANOMETRO SU TRIEIGIU KRANELIU ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15(analogas: M100r ) | vnt. | 3
20 | BIMETALINIO TERMOMETRO ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: T63/50) | vnt. | 3
21 | AUTOMATINIO NUORINTOJO ĮRENGIMAS, DN15 (analogas: MKV 15R ) | vnt. | 2
22 | KALORIFERO RK-1, Q2 SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI | kompl. | 1
Skyrius. 3. VĖDINIMO SISTEMOS RK-2, KALORIFERIO REGULIAVIMO MAZGAS
23 | CIRKULIACINIO SIURBLIO ĮRENGIMAS Gnom=0,67m3/h, elektroninio valdymo (analogas: ALPHA2 25-60 180 GRUNDFOS ) | vnt. | 1
24 | TRIEIGIO VOŽTUVO DN20 ĮRENGIMAS, KOMPLEKTE SU ELEKTRNE PAVARA (analogas: DANFOSS VRG 3 ) | vnt. | 1
25 | RUTULINIS VENTILIO ĮRENGIMAS DN15, VANDENS IŠLEIDIMUI (analogas: ARCO ) | vnt. | 2
26 | RUTULINIO VENTILIO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: ARCO ) | vnt. | 3
27 | BALANSINIO VENTILIO ĮRENGIMAS DN20 (analogas: DANFOSS USV-I ) | vnt. | 2
28 | ATBULINIO VOŽTUVO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: ARCO ) | vnt. | 1
29 | FILTRO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: RM ) | vnt. | 1
30 | MANOMETRO SU TRIEIGIU KRANELIU ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: M100r ) | vnt. | 3
31 | BIMETALINIO TERMOMETRO ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: T63/50 ) | vnt. | 3
32 | AUTOMATINIO NUORINTOJO ĮRENGIMAS, DN15 (analogas: MKV 15R ) | vnt. | 2
33 | KALORIFERO RK-2 SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI | kompl. | 1
Skyrius. 4. VĖDINIMO SISTEMOS RK-3, KALORIFERIO REGULIAVIMO MAZGAS Q
34 | KALORIFERO RK-3 SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI | kompl. | 1
Skyrius. 5. VĖDINIMO SISTEMOS RK-4, KALORIFERIO REGULIAVIMO MAZGAS Q
35 | CIRKULIACINIO SIURBLIO ĮRENGIMAS Gnom=0,39m3/h elektroninio valdymo (analogas: ALPHA2 25-60 180 GRUNDFOS ) | vnt. | 1
36 | TRIEIGIO VOŽTUVO DN20 ĮRENGIMAS, KOMPLEKTE SU ELEKTRNE PAVARA (analogas: DANFOSS VRG 3) | vnt. | 1
37 | RUTULINIO VENTILIO DN15 ĮRENGIMAS, VANDENS IŠLEIDIMUI (analogas: ARCO ) | vnt. | 2
38 | RUTULINIO VENTILIO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: ARCO ) | vnt. | 3
39 | BALANSINIO VENTILIO DN20 ĮRENGIMAS (analogas: DANFOSS USV-I ) | vnt. | 2
40 | ATBULINIO VOŽTUVO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: ARCO ) | vnt. | 1
41 | FILTRO ĮRENGIMAS, DN25 (analogas: RM ) | vnt. | 1
42 | MANOMETRO SU TRIEIGIU KRANELIU ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: M100r ) | vnt. | 3
43 | BIMETALINIO TERMOMETRO ĮRENGIMAS, CIFERBLATAS Ø100mm, DN15 (analogas: T63/50) | vnt. | 3
44 | AUTOMATINIO NUORINTOJO ĮRENGIMAS, DN15 (analogas: MKV 15R ) | vnt. | 2
45 | KALORIFERO RK-4 SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI | kompl. | 1
Skyrius. 6. VĖDINIMO SISTEMŲ RK-1, RK-2, RK-3 KALORIFERIŲ REGULIAVIMO MAZGŲ VAMZDYNO ĮRENGIMAS
46 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø15x1,2 ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=20mm storio padengta cinkuota skarda (analogas: „Kan-therm“ LST EN 10305 Plieno markė E195 +CR1 „Paroc“ AluCoat T ) | m | 2
47 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø22x1,5 ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=20mm storio padengta cinkuota skarda (analogas: „Kan-therm“ LST EN 10305 Plieno markė E195 +CR1 „Paroc“ AluCoat T ) | m | 22
48 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø28x1,5 ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=20mm storio padengta cinkuota skarda (analogas: „Kan-therm“ LST EN 10305 Plieno markė E195 +CR1 „Paroc“ AluCoat T ) | m | 125
49 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø42x1,5 ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=30mm storio padengta cinkuota skarda (analogas: „Kan-therm“ LST EN 10305 Plieno markė E195 +CR1 „Paroc“ AluCoat T ) | m | 69
50 | NEJUDAMOS ATRAMOS ĮRENGIMAS (analogas: HILTI ) | kompl. | 3
51 | JUDAMOS ATRAMOS ĮRENGIMAS (analogas: HILTI ) | kompl. | 30
52 | PLIENINIŲ PRESUOJAMŲ VAMZDŽIŲ FASONINIŲ DALIŲ ĮRENGIMAS | kompl. | 1
53 | VAMZDYNŲ IR ARMATŪROS ŽYMĖJIMAS | kompl. | 1
54 | HIDRAULINIS IR ŠILUMINIS IŠBANDYMAS | m | 239
Skyrius. 7. VĖDINIMO SISTEMŲ RK-4 KALORIFERIŲ REGULIAVIMO MAZGŲ VAMZDYNO ĮRENGIMAS (NAUJA)
55 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø15x1,2 ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=20mm storio padengta cinkuota skarda | m | 2
56 | PLIENINIO PRESUOJAMO VAMZDŽIO Ø28x1,5ĮRENGIMAS, IŠORĖJE CINKUOTAS. Izoliuotas akmens vatos šilumine izoliacija s=20mm storio padengta cinkuota skarda | m | 17
57 | JUDAMOS ATRAMOS ĮRENGIMAS | kompl. | 8
58 | PLIENINIŲ PRESUOJAMŲ VAMZDŽIŲ FASONIIŲ DALIŲ ĮRENGIMAS | kompl. | 1
59 | VAMZDYNŲ IR ARMATŪROS ŽYMĖJIMAS | kompl. | 1
60 | HIDRAULINIS IR ŠILUMINIS IŠBANDYMAS | m | 19
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.