## ŠVOK-4 dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (ŠVOK-4)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: ŠVOK-4
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. 1. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS V-1 ĮRENGIMAS
1 | LAUKO KONDICIONIERIAUS BLOKO ĮRENGIMAS, Qšald.=40,0kW, Qšild.=45,0kW (analogas: „VRF“ LG ARUM140LTES ) | kompl. | 2
2 | VIDINIO KASETINIO BLOKO ĮRENGIMAS, Qšald.=2,8kW, Qšild.=3,2kW (analogas: „VRF“ LG UP0091MH-E ) | kompl. | 27
3 | VIDINIO SIENINIO BLOKO ĮRENGIMAS, Qšald.=2,8kW, Qšild.=3,2kW (analogas: „VRF“ LG MMK-UP0091HPL-E ) | kompl. | 2
4 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø 6,4 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS(analogas: ISOCLIMA ) | m | 9
5 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø9,5 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 21
6 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø12,7 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 9
7 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø15,9 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 8
8 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø22,2 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 16
9 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø28,6 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 40
10 | VARINIŲ VAMZDELIŲ FASONINIŲ DETALIŲ (TRIŠAKIAI, ALKŪNĖS, MOVOS IR T.T.) ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | kompl. | 1
11 | VARINIŲ VAMZDELIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ ĮRENGIMAS | kompl. | 1
12 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ 32x4,4 IZOLIUOTŲ ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA S=9mm (KONDENSATO NUVEDIMUI) ĮRENGIMAS (analogas: KAN THERM PPR ) | m | 96.6
13 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIAI VAMZDŽIŲ 40x5,5 IZOLIUOTŲ ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA S=9mm (KONDENSATO NUVEDIMUI) ĮRENGIMAS (analogas: KAN THERM PPR ) | m | 32.4
14 | SIFONO (APSAUGAI NUO KVAPŲ) ĮRENGIMAS (analogas: PVC ) | m | 1
15 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ FASONINIŲ DETALIŲ (TRIŠAKIAI, ALKŪNĖS, MOVOS IR T.T.) ĮRENGIMAS (analogas: KAN THERM PPR ) | kompl. | 1
16 | ŠILUMINĖS AKMENS VATOS IZOLIACIJOS DN32 VAMZDŽIUI LAUKE PADENGIMAS CINKUOTA SKARDA (analogas: PAROC ) | m | 4
17 | ŠILDANTČIO ELEKTROS KABELIO U=1x230V/50Hz KONDENSATO VAMZDŽIUI LAUKE ĮRENGIMAS | m | 4
18 | SISTEMOS BANDYMAS IR SUREGULIAVIMAS | kompl. | 1
19 | SKYLIŲ IŠKALIMAS IR UŽTAISYMAS VAMZDŽIŲ PRAĖJIMUI PER SIENAS IR PERDANGAS | vnt. | 99
Skyrius. 2. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS V-2 ĮRENGIMAS
20 | LAUKO KONDICIONIERIAUS BLOKO ĮRENGIMAS, Qšald.=56,0kW, Qšild.=63,0kW (analogas: „VRF“ LG ARUM200LTES ) | kompl. | 1
21 | VIDINIO KASETINIO BLOKO ĮRENGIMAS, Qšald.=2,8kW, Qšild.=3,2kW (analogas: „VRF“ LG UP0091MH-E ) | kompl. | 19
22 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø 6,4 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 50
23 | VARINIŲ VAMZDŽIŲ Ø28,6 SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | m | 21
24 | VARINIŲ VAMZDELIŲ FASONINIŲ DETALIŲ (TRIŠAKIAI, ALKŪNĖS, MOVOS IR T.T.) ĮRENGIMAS (analogas: ISOCLIMA ) | kompl. | 1
25 | VARINIŲ VAMZDELIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ ĮRENGIMAS | kompl. | 1
26 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ 32x4,4 IZOLIUOTŲ ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA S=9mm (KONDENSATO NUVEDIMUI) ĮRENGIMAS (analogas: KAN THERM PPR ) | m | 55
27 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ 40x5,5 IZOLIUOTŲ ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA S=9mm (KONDENSATO NUVEDIMUI) ĮRENGIMAS(analogas: KAN THERM PPR ) | m | 19
28 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ 50x6,9 IZOLIUOTŲ ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA S=9mm (KONDENSATO NUVEDIMUI) ĮRENGIMAS (analogas: KAN THERM PPR ) | m | 5
29 | SIFONO ĮRENGIMAS (APSAUGAI NUO KVAPŲ) (analogas: PVC ) | m | 1
30 | LITUOJAMŲ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ FASONINIŲ DETALIŲ ĮRENGIMAS (TRIŠAKIAI, ALKŪNĖS, MOVOS IR T.T.) (analogas: KAN THERM PPR ) | kompl. | 1
31 | ŠILUMINĖS AKMENS VATOS IZOLIACIJOS 40x5,5 VAMZDŽIUI LAUKE PADENGIMAS CINKUOTA SKARDA (analogas: PAROC ) | m | 2
32 | ŠILDANTČIO ELEKTROS KABELIO ĮRENGIMAS U=1x230V/50Hz KONDENSATO VAMZDŽIUI LAUKE | m | 2
33 | SISTEMOS BANDYMAS IR SUREGULIAVIMAS | kompl. | 1
34 | SKYLIŲ IŠKALIMAS IR UŽTAISYMAS VAMZDŽIŲ PRAĖJIMUI PER SIENAS IR PERDANGAS | vnt. | 59
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.