  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas – nauji mobilūs ir stacionarūs archyviniai stelažai (toliau – prekės) bei turimų mobilių ir stacionarių archyvinių stelažų išmontavimo bei sumontavimo paslaugos (toliau – paslaugos).

  - Perkamos prekės ir paslaugos, siekiant maksimaliai išnaudoti patalpų plotą (SS priede 2-2), perkant naujus ir panaudojant Užsakovo turimus archyvinius stacionarius ir mobilius stelažus.

- PREKIŲ KIEKIS (APIMTYS) IR PRISTATYMO VIETA

  - Visos Prekės (nauji ir turimi stelažai) turi būti pristatomos ir surenkamos adresu Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys.

  - Nauji įsigyjami stelažai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matmenys mm (aukštis x plotis (lentynų ilgis) x gylis) +/- 100 mm | Vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilūs dvipusiai stelažai | 2000 x 3500 x 600 | 18 |
|  | Mobilūs dvipusiai stelažai | 2000 x 4000 x 600 | 42 |
|  | Stacionarūs stelažai vienpusiai | 2000 x 3000 x 300 | 4 |
|  | Stacionarūs stelažai vienpusiai | 2000 x 3500 x 300 | 1 |
|  | Stacionarūs stelažai dvipusiai | 2000 x 3500 x 600 | 1 |
|  | Stacionarūs stelažai dvipusiai | 2000 x 4000 x 600 | 3 |
|  | Stacionarūs stelažai dvipusiai | 2000 x 4500 x 600 | 4 |
|  | Medžiagos (turimų mobilių stelažų pritaikymui* | Komplektas | 1 |
|  | Turimų stelažų demontavimo ir sumontavimo paslaugos** | Komplektas | 1 |

* Turimų mobilių stelažų pritaikymo komplektą sudaro:

2000 × 4000 × 600 mm stelažams:

•	3 vnt. bėgių (ne trumpesni kaip 4,8 m);

•	7 komplektai ratukų (7 varomieji ir 14 palaikomųjų);

•	14 komplektų traukių.

2000 × 4500 × 600 mm stelažams:

•	3 vnt. bėgių (ne trumpesni kaip 4,8 m);

•	7 komplektai ratukų (7 varomieji ir 14 palaikomųjų);

•	21 komplektas traukių.

** Perkraustymo paslaugas Užsakovas atlieka savo jėgomis. Reikalingos demontavimo  paslaugos adresais: Tulpių g., 60, Panevėžys ir Senamiesčio g., 100, Panevėžys ir sumontavimo naujose patalpose Vasario 16-osios g., 60, Panevėžys paslaugos.

Turimų stelažų matmenys ir kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matmenys mm (aukštis x plotis (lentynų ilgis) x gylis) +/- 100 mm | Turimi (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilūs dvipusiai stelažai | 2000 x 4000 x 600 | 7 |
|  | Mobilūs dvipusiai stelažai | 2000 x 4500 x 600 | 7 |
|  | Stacionarūs stelažai vienpusiai | 2000 x 5000 x 300 | 1 |
|  | Stacionarūs stelažai vienpusiai | 2000 x 5700 x 300 | 4 |
|  | Stacionarūs stelažai dvipusiai | 2000 x 4000 x 600 | 1 |

  - Turimų archyvinių stelažų buvimo adresai ir  vietos, iš kurios reikia išrinkti ir sumontuoti naujose patalpose mobilius ir stacionarius stelažus nurodyti SS priede 2-1.

  - Patalpos ir jų matmenys, kuriuose reikia sumontuoti archyvinius naujus ir turimus mobilius bei stacionarius stelažus, mobilių ir stacionarių stelažų išdėstymo būdas maksimaliai užpildantis patalpų tūrį ir sudarant ne mažesnį nei 3200 tiesinių metrų lentynų kiekį nurodytas SS priede 2-2.

  - Prieš pradedant stelažų gamybą ir esamų stelažų montavimą, tiekėjas privalo atvykti į objektą adresu Vasario 16-osios g., 60, Panevėžys  ir patikslinti stelažų matmenis bei jų išdėstymą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Archyviniai stelažai turi atitikti Dokumentų saugojimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“.

  - Teikėjas turi užtikrinti visai (naujai ir turimai) montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam kaip 2 metų laikotarpiui, naujų stelažų garantiją ne mažiau kaip 15 metų, esant standartinei (numatoma 1 m keliamoji galia mobilių stelažų lentynų ne mažiau 60 kg, o stacionarių stelažų lentynų apkrovai ne mažiau 75 kg) apkrovai.

  - Teikėjas privalo darbų vykdymo metu nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių.

  - Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Mobilūs ir stacionarūs stelažai turi būti pagaminti iš nedegių, nuo korozijos apsaugotų, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba dėl kitų priežasčių irdamos neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų;

  - Mobilių ir stacionarių stelažų lentynos privalo būti pagamintos iš ne mažiau kaip 0,8 mm plieno lakšto storio;

  - Mobilūs ir stacionarūs stelažai turi turėti 5 lentynas su viršutine dengiamąja lentyna;

  - Mobilių ir stacionarių stelažų išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų;

  - Mobilių ir stacionarių stelažų paviršius turi būti lygus. Visi stelažai turi būti vienodos apdailos – dažyti viena pasirinkta spalva (šviesiai pilka arba gelsva) arba cinkuoti. Jei pasirenkami dažyti stelažai, visi jie turi būti nudažyti ta pačia spalva.

  - Mobilių stelažų  lentynų 1 m keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 60 kg ir stacionarių stelažų lentynų 1 m keliamoji galia turi būti  ne mažiau kaip 75 kg;

  - Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos turi būti ne mažiau kaip 150 mm;

  - Mobilūs ir stacionarūs stelažai turi būti lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės kas 25 mm;

  - Mobilaus stelažo sekcijos šoninė sienelė vientisa, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto; stelažo vidinė sienelė tarp stelažo sekcijų yra viena, bendra dviem sekcijoms;

  - Mobilaus stelažo lentynos turi turėti ne mažiau kaip 40 mm aukščio sienelę nugarinėje dalyje, kad dokumentai nenuslystų į kitą lentyną.

  - Mobilių stelažų bėgiai turi būti cinkuoti;

  - Mobilių stelažų valdymas turi būti rankinis;

  - Mobilūs stelažai turi turėti antivirtimo mechanizmą;

  - Mobilūs stelažai privalo turėti stabdymo mechanizmą;

  - Tarp mobilių stelažų privalo būti pritvirtinama guminė atramėlė, kad stelažai nesidaužytų vienas į kitą;

  - Mobilių stelažų bėgelių galuose turi būti sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui);

  - Mobilūs stelažai turi būti įrengti ant bėgių, kurių pagalba galėtų lengvai važinėti, suteikdami galimybę patekti prie bet kurio reikalingo stelažo;

  - Stacionarūs stelažo stovas turi būti iš „L“ formos metalinio rėmo, ne plonesnio kaip 30 × 30 mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 25 mm (± 5 mm);

  - Stacionaraus stelažo stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai;

  - Turimų stelažų elementai turi būti sužymėti ir apsaugoti transportavimo metu;

  - Montuojant turi būti naudojamos naujos tvirtinimo detalės;

  - Po sumontavimo turi būti atliktas stabilumo ir apkrovų patikrinimas;

  - Po montavimo darbų nustačius, kad tam tikrų detalių trūksta arba esamos detalės yra nekokybiškos ar netinkamos eksploatacijai, jos turi būti pakeistos naujomis detalėmis;

  - Mobilių ir stacionarių lentynų ilgiai papildomai derinami su pirkėju.