Priedas Nr. 4.1. Darbų sąrašas, jų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Darbų parametrai |  | Mato vienetas | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Avarinis pažeisto šulinio liuko aptvėrimas ir saugaus eismo priemonių įrengimas | 1.1. | Operatyvus nuvykimas į vietą (per 4 darbo valandas val. nuo pranešimo), avarinės vietos aptvėrimas ir paženklinimas techninėmis eismo organizavimo priemonėmis pagal KET (signaliniais skydais, gairėmis, atitvarais su blyksinčiomis rodyklėmis / žibintais) | vnt |  |
| 2. | Ketinio liuko su dangčiu demontavimas | 2.1. | Asfalto dangos ardymas 1 sluoksnis (iki 10 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.2. | Asfalto dangos ardymas 2 sluoksnių (iki 15 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.3. | Asfalto dangos ardymas 3 sluoksnių (iki 25 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.4. | Trinkelių dangos ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.5. | Grindinio dangos ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.6. | Šaligatvio plytelių ardymas(visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.7 | Kelio bortų ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |
|  |  | 2.8. | Seno ketinio liuko su dangčiu demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 2.9. | Seno įkritusio į šulinį liuko dangčio pašalinimas iš šulinio | vnt. |  |
| 3. | Šulinio mazgų keitimas | 3.1. | Pakėlimo žiedelių, plytų ir kitų paaukštinimo medžiagų h-0,1 m demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.2. | Dalies seno gelžbetonio žiedo iki h-0,5 m nupjovimas ir demontavimas (esant per aukštai iki esamos dangos) | vnt. |  |
|  |  | 3.3. | Seno gelžbetonio žiedų iki h-0,5 m demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.4. | Senos gelžbetonio perdangos iki d-1,5 m skersmens demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.5. | Senos gelžbetonio perdangos iki d-3,0 m skersmens demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.6. | Naujo gelžbetonio žiedų iki h-0,5 m sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.7. | Naujos gelžbetonio perdangos iki d-1,5 m skersmens sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.8. | Naujos gelžbetonio perdangos iki d-3,0 m skersmens sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.9. | Naujų pakėlimo žiedelių h-0,1 m sumontavimas. | vnt. |  |
|  |  | 3.10. | Pakeistų šulinio mazgų sandarinimas ir padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. iki h-0,5 m padengimas | vnt. |  |
| 4. | Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas | 4.1. | Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas** | vnt. |  |
|  |  | 4.2. | Pagrindų sutankinimas iki h-0,3 m | vnt. |  |
|  |  | 4.3. | Asfalto dangos uždėjimas 1 sluoksnis (iki 10 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.4. | Asfalto dangos uždėjimas 2 sluoksnių (iki 15 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.5. | Asfalto dangos uždėjimas 3 sluoksnių (iki 25 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.6. | Trinkelių dangos atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.7. | Grindinio dangos atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.8. | Šaligatvio plytelių atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.9 | Kelio bortų atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |
|  |  | 4.10 | Trinkelių dangos atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.11 | Grindinio dangos atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.12 | Šaligatvio plytelių atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.13 | Kelio bortų atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |

* Rangovas privalo numatyti ir įsivertinti visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus bei kitas išlaidas, būtinas pilnam nurodytų darbų atlikimui pagal įkainio mato vienetą;

** Rangovas vykdant darbus automobilių kelių važiuojamojoje dalyje ar jos apsaugos eismo zonoje, privalo numatyti, įsivertinti visas reikiamas priemones eismui riboti, nukreipti ar reguliuoti bei darbo vietai aptverti naudojami kelio ženklai, signaliniai skydai, įspėjamosios gairės, kilnojamieji atitvarai su blyksinčiomis rodyklėmis ir kitos techninės eismo organizavimo priemonės, kurios turi atitikti galiojančių teisės aktų ir standartų reikalavimus.

*** Rangovui naujus ketinius dangčius su liukais pateikia Užsakovas, adresu Šilutės pl. 49, Klaipėda;