KLAUSIMYNAS
SPINALINIO KATETERIZAVIMO RINKINYS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



SPINALINIO KATETERIZAVIMO RINKINYS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	 
	Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija
	 
	

	1
	Sterilūs, vienkartiniai
	 
	

	2
	18G/88mm ( ±1 mm ) įvedimo  į epidūrinį tarpą adata sugraduota kas 1 cm
	 
	

	3
	27 - 29G spinalinė adata pjaunanąiu smaigaliu su ištraukimo styga
	 
	

	4
	22G - 24 G /720mm ( ±1 mm ) spinalinis kateteris su centrine ir šonine anga
	 
	

	5
	Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų,
	 
	

	6
	Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml  LOR švirkštas paraboloine gradacija
	 
	

	7
	Antibabakterinis filtras
	 
	

	8
	Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus.
	 
	

	9
	Turi CE ženklinimą.
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