KLAUSIMYNAS

SPINALINIO KATETERIZAVIMO RINKINYS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SPINALINIO KATETERIZAVIMO RINKINYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | 18G/88mm ( ±1 mm ) įvedimo į epidūrinį tarpą adata sugraduota kas 1 cm |  |  |
| 3 | 27 - 29G spinalinė adata pjaunanąiu smaigaliu su ištraukimo styga |  |  |
| 4 | 22G - 24 G /720mm ( ±1 mm ) spinalinis kateteris su centrine ir šonine anga |  |  |
| 5 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, |  |  |
| 6 | Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml LOR švirkštas paraboloine gradacija |  |  |
| 7 | Antibabakterinis filtras |  |  |
| 8 | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus. |  |  |
| 9 | Turi CE ženklinimą. |  |  |