




VIETINIO TINKLO (LAN) PRIEŽIŪROS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



Visos siūlomos vietinio tinklo (LAN) priežiūros medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime. Preliminatūs kiekiai pateikti lentelėje:

	Eil. Nr.
	Prekės specifikacija
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis

	1
	2
	3
	4

	EM1 
	Lipni (Velcro) juosta žalia arba juoda (15-20 mm, 25 m.).
	1 vnt. 
	30

	EM2 
	Elektros izoliacinė juosta (balta, 33m x 19 mm.).
	1 vnt.
	20

	EM3 
	Elektros izoliacinė juosta (juoda, 33m x 19 mm.). 
	1 vnt.
	20

	EM4 
	Dirželis juodas 250x4.8 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12

	EM5 
	Dirželis baltas 250x4.8 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12

	EM6 
	Dirželis baltas 200x3.5 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12

	EM7 
	Dirželis baltas 140x3.5 (100 vnt..).
	1 pakuotė
	12

	EM8 
	Cat5E RJ45 kištukas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	20

	EM9 
	6P4C RJ11 kištukas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM10 
	RJ45 PVC gaubtelis pilkas arba baltas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	30

	EM11 
	Cat5E UTP PVC kabelis  (305 m.).
	1 vnt.
	10

	EM12 
	Cat5E UTP 0.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	30

	EM13 
	Cat5E UTP 1 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM14 
	Cat5E UTP 1.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM15 
	Cat5E UTP 2 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM16 
	Cat5E UTP 3 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	20

	EM17 
	Cat5E UTP 5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	10

	EM18 
	Cat5E UTP 10 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	10

	EM19 
	Cat5E RJ45 sujungėjas (10 vnt.).
	1 vnt.
	20

	EM20 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM21 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	100

	EM22 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	60

	EM23 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	60

	EM24 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM25 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	8

	EM26 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 6 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	8

	EM27 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM28 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM29 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 30 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM30 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM31 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	50

	EM32 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM33 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40

	EM34 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM35 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM36 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM37 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM38 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM39 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20

	EM40 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20

	EM41 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20

	EM42 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20

	EM43 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM44 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM45 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM46 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM47 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5

	EM48 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (APC/UPC) (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM49 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (APC/UPC) (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10

	EM50 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM51 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM52 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM53 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM54 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM55 
	SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM56 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6

	EM57 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM58 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM59 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM60 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6

	EM61 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM62 
	SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM63 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6

	EM64 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM65 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM66 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM67 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6

	EM68 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 15 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6

	EM69 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM70 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4

	EM71 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 2 m. 
	1 vnt. 
	10

	EM72 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 5 m.
	1 vnt. 
	10

	EM73 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 10 m. 
	1 vnt. 
	10

	EM74 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 20 m. 
	1 vnt. 
	10

	EM75 
	Sujungėjas LC/LC (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	30

	EM76
	Sujungėjas SC/SC (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	30

	EM77 
	Sujungėjas SC/SC APC jungtis (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	10

	EM78 
	Kabelio sujungimo dėžutė STP CAT 5e, ekranuota (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	20

	EM79 
	19" spintos kabelių sutvarkymo panelė plastikiniais žiedais, su kiaurymėmis  5 vnt plastikinių žiedų, žiedo diametras 45x70mm.
	1 vnt. 
	60

	EM80 
	19" spintos priekyje montuojama lentyna, Gylis 300 mm.
	1 vnt. 
	10

	EM81
	19″ 48 portų komutacinė panelės Cat 5e, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	15

	EM82 
	19″ 24 portų komutacinės panelės Cat 5e, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	15

	EM83 
	19″ 8 portų Shuko rozetės su C14 įvadiniu kabeliu, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	40

	EM84 
	Kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, diametras 20 mm, 10m.
	1 pakuotė
	10

	EM85 
	19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 600 mm, perforuodos durys.
	1 vnt. 
	2

	EM86 
	19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 800 mm, perforuodos durys.
	1 vnt. 
	2

	EM87 
	UPS maitinimo laidai 0.5 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20

	EM88 
	UPS maitinimo laidai 1 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20

	EM89 
	UPS maitinimo laidai 1.8 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20

	EM90 
	M6 įrangos montavimo komplektas (50vnt. M6 varžtai, 50vnt plastikinės poveržlės, 50vnt veržlės su laikikliu).
	1 pakuotė 
	200

	EM91 
	Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 24 x 14 mm, 2 m.
	1 vnt. 
	100

	EM92 
	Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 40 x 16 mm, 2 m.
	1 vnt. 
	100

	EM93 
	Kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, 20 mm juodas, 50 m. 
	1 pakuotė
	5

	EM94 
	Kabelio sandariklis  20 mm kabeliui juodas.
	1 m.
	30

	EM95 
	Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 6 m2.
	1 m.
	40

	EM96 
	Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 6 m2.
	1 m.
	40

	EM97 
	Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 6 m3. 
	1 m.
	40

	EM98 
	Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 10 m2.
	1 m.
	40

	EM99 
	Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 10 m2.
	1 m.
	40

	EM100 
	Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 10 m2. 
	1 m.
	40

	EM101 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 1.5A, sieninis (12V 1.5A, 5.5x2.1mm, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	10

	EM102 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 3A, stalinis (12V 3A, 5.5x2.5mm, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	10

	EM103 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 5V 2A, sieninis (5V 2A, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	50

	EM104 
	 SFP variniai (RJ45).
	1 vnt.
	10

	EM105
	 Optiniai keitikliai 1 G (SFP-SFP) (AC 220V).
	1 vnt.
	20
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