VIETINIO TINKLO (LAN) PRIEŽIŪROS MEDŽIAGų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos siūlomos vietinio tinklo (LAN) priežiūros medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime. Preliminatūs kiekiai pateikti lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės specifikacija | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EM1 | Lipni (Velcro) juosta žalia arba juoda (15-20 mm, 25 m.). | 1 vnt. | 30 |
| EM2 | Elektros izoliacinė juosta (balta, 33m x 19 mm.). | 1 vnt. | 20 |
| EM3 | Elektros izoliacinė juosta (juoda, 33m x 19 mm.). | 1 vnt. | 20 |
| EM4 | Dirželis juodas 250x4.8 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |
| EM5 | Dirželis baltas 250x4.8 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |
| EM6 | Dirželis baltas 200x3.5 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |
| EM7 | Dirželis baltas 140x3.5 (100 vnt..). | 1 pakuotė | 12 |
| EM8 | Cat5E RJ45 kištukas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM9 | 6P4C RJ11 kištukas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM10 | RJ45 PVC gaubtelis pilkas arba baltas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |
| EM11 | Cat5E UTP PVC kabelis (305 m.). | 1 vnt. | 10 |
| EM12 | Cat5E UTP 0.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |
| EM13 | Cat5E UTP 1 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM14 | Cat5E UTP 1.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM15 | Cat5E UTP 2 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM16 | Cat5E UTP 3 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 20 |
| EM17 | Cat5E UTP 5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 10 |
| EM18 | Cat5E UTP 10 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 10 |
| EM19 | Cat5E RJ45 sujungėjas (10 vnt.). | 1 vnt. | 20 |
| EM20 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM21 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 100 |
| EM22 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 60 |
| EM23 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 60 |
| EM24 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM25 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 8 |
| EM26 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 6 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 8 |
| EM27 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM28 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM29 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 30 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM30 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM31 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 50 |
| EM32 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM33 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |
| EM34 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM35 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM36 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM37 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM38 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM39 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM40 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM41 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM42 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM43 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM44 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM45 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM46 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM47 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |
| EM48 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (APC/UPC) (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM49 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (APC/UPC) (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM50 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM51 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM52 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM53 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM54 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM55 | SC/SC dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM56 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |
| EM57 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM58 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM59 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM60 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |
| EM61 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM62 | SC/LC dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM63 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |
| EM64 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM65 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM66 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM67 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |
| EM68 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 15 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |
| EM69 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM70 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |
| EM71 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 2 m. | 1 vnt. | 10 |
| EM72 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 5 m. | 1 vnt. | 10 |
| EM73 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 10 m. | 1 vnt. | 10 |
| EM74 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 20 m. | 1 vnt. | 10 |
| EM75 | Sujungėjas LC/LC (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |
| EM76 | Sujungėjas SC/SC (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |
| EM77 | Sujungėjas SC/SC APC jungtis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |
| EM78 | Kabelio sujungimo dėžutė STP CAT 5e, ekranuota (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |
| EM79 | 19" spintos kabelių sutvarkymo panelė plastikiniais žiedais, su kiaurymėmis 5 vnt plastikinių žiedų, žiedo diametras 45x70mm. | 1 vnt. | 60 |
| EM80 | 19" spintos priekyje montuojama lentyna, Gylis 300 mm. | 1 vnt. | 10 |
| EM81 | 19″ 48 portų komutacinė panelės Cat 5e, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 15 |
| EM82 | 19″ 24 portų komutacinės panelės Cat 5e, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 15 |
| EM83 | 19″ 8 portų Shuko rozetės su C14 įvadiniu kabeliu, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 40 |
| EM84 | Kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, diametras 20 mm, 10m. | 1 pakuotė | 10 |
| EM85 | 19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 600 mm, perforuodos durys. | 1 vnt. | 2 |
| EM86 | 19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 800 mm, perforuodos durys. | 1 vnt. | 2 |
| EM87 | UPS maitinimo laidai 0.5 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |
| EM88 | UPS maitinimo laidai 1 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |
| EM89 | UPS maitinimo laidai 1.8 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |
| EM90 | M6 įrangos montavimo komplektas (50vnt. M6 varžtai, 50vnt plastikinės poveržlės, 50vnt veržlės su laikikliu). | 1 pakuotė | 200 |
| EM91 | Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 24 x 14 mm, 2 m. | 1 vnt. | 100 |
| EM92 | Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 40 x 16 mm, 2 m. | 1 vnt. | 100 |
| EM93 | Kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, 20 mm juodas, 50 m. | 1 pakuotė | 5 |
| EM94 | Kabelio sandariklis 20 mm kabeliui juodas. | 1 m. | 30 |
| EM95 | Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 6 m2. | 1 m. | 40 |
| EM96 | Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 6 m2. | 1 m. | 40 |
| EM97 | Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 6 m3. | 1 m. | 40 |
| EM98 | Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |
| EM99 | Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |
| EM100 | Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |
| EM101 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 1.5A, sieninis (12V 1.5A, 5.5x2.1mm, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 10 |
| EM102 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 3A, stalinis (12V 3A, 5.5x2.5mm, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 10 |
| EM103 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 5V 2A, sieninis (5V 2A, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 50 |
| EM104 | SFP variniai (RJ45). | 1 vnt. | 10 |
| EM105 | Optiniai keitikliai 1 G (SFP-SFP) (AC 220V). | 1 vnt. | 20 |