L_A049-02-SP (Draugystės g. 5A, skyrius „Rūta“)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninė charakteristika | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LAUKAS |  |  |  |
|  | Demontuojama danga prie įvažiavimo | m2 | 134,70 | Tikslinti vietoje |
|  | Išlyginamas paviršius, jei reikia – demontuojama sena danga | m2 | 415,30 | Tikslinti vietoje |
|  | Demontuojami pavojingos konstrukcijos ir senos smėlio dėžės | vnt. | 4 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Liejama nauja guminė lauko danga | m2 | 316,60 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Montuojamos 2D kompozicijos ant guminės dangos | vnt. | - | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Montuojamos naujos trinkelės | m2 | 312,30 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Montuojami betoniniai borteliai | m | 537 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Montuojami nauji įrenginiai (specialūs smėlio dėžių tentai, suoliukai, žaidimų aikštelės ir įrenginiai) | vnt. | 23 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Demontuojami esami laiptai ir rampa | m2 | 6,76 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Statomi nauji laiptai (6010 mm x 900 mm) | m2 | 5,41 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Statoma nauja rampa (8980 mm x 1500 mm) | m2 | 13,35 | Tikslinti pagal planus ir vietoje |
|  | Montuojami dvigubi turėklai (600 mm ir 1200 mm aukščio) | m | 19,50 | Nurodytas viengubų turėklų ilgis, tikslinti vietoje |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninė charakteristika | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atnaujinama terasos prie pagrindinio įėjimo danga. Atnaujinamas esamas betono sluoksnis (vertinti vietoje ar reikalingas naujo išlyginamojo sluoksnio liejimas arba reikės remontuoti esamą). Danga privalo būti neslidi, turi susijungti su naujai įrengiamu pandusu viename lygyje, kad nebūtų kliūčių | m2 | 25,90 | Tikslinti vietoje |  |
|  | Prie pagrindinio įėjimo įrengiamos naujos batų valymo grotelės | vnt. | 1 |  |  |
|  | Montuojami nauji įrenginiai (suoliukai, žaidimų aikštelės ir pan.). Būtina įvertinti pagal patvirtintus įrenginius kokius būtina betonuoti | - | - | Tikslint pagal planus ir vietoje |  |
|  | Prie suoliukų montuojamos šiukšliadėžės | vnt. | 5 |  |  |
| 2. | PAVĖSINĖS |  |  |  |  |
|  | Demontuojamos ant kolonų stovinčios senos pavėsinės | vnt. | 7 |  |  |
|  | Demontuojamas esamas sandėliukų stogas, stogo skarda naudojama antrasyk kaip fasado apdaila, tačiau būtina vertinti skardos būklę vietoje. Jei būklė netenkina, fasadų apdailai būtina naudoti naują skardą | vnt. | 2 |  |  |
|  | Demontuojama esama pavėsinių danga (vertinti vietoje ar reikia demontuoti arba užtenka kosmetinio remonto), naujos terasos montavimui turi būti paruoštas pagrindas pagal gamintojo technologiją | m2 | 214,85 | Nurodytas pavėsinių bendras grindų plotas |  |
|  | Sutvarkomi ūkiniai maži pastatai prie pavėsinių, nuvalomi fasadai, apšiltinami polistirolu ir apdaila daroma iš naujai panaudojamų demontuotų stogų metalinių lakštų (daromas ventiliuojamas fasadas). Sutvarkomas ūkinių pastatų stogas, sandarinamas stogo ir sienų sujungimas. Derinti su įstaiga ir projektu autoriumi | vnt. | 2 |  |  |
|  | Montuojamos naujos betonuojamos pavėsinės su polikarbonato stogu pagal gamintojo technologijas | vnt. | 7 |  |  |
|  | Montuojamos naujos medžio-plastiko kompozito lentų terasos su rampomis neįgaliųjų įvažiavimui pagal gamintojo technologijas | m2 | 214,85 | Nurodytas pavėsinių bendras grindų plotas |  |
|  | Po pavėsinėmis dedamos naujos daiktadėžės atsisėdimui | vnt. | 14 |  |  |
| Visus kiekius būtina tikslinti vietoje. Pateikiami bendri kiekiai, be nupjaustymų ir atraižų, būtina įvertinti papildomą kiekį medžiagoms. |  |  |  |  |