Specialiųjų pirkimo sąlygų

6 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „TALPYKLOS, DĖŽĖS IR KONTEINERIAI“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, vertė Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

ANTRAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Kuro talpykla su kuro išdavimo įranga | vnt. | 1 | 2 000,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Kuro kanistras | vnt. | 10 | 20,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

5 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vandens talpykla | vnt. | 1 | 3 000,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

6 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vandens talpykla | vnt. | 2 | 700,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

7 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Vandens talpykla | vnt. | 2 | 750,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

SEPTINTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

8 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Transportavimo dėžė įrangai | vnt. | 20 | 400,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

AŠTUNTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

9 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Transportavimo dėžė įrangai | vnt. | 5 | 500,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

DEVINTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

10 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Atliekų konteineris | vnt. | 6 | 80,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

11 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Kuro talpykla su kuro išdavimo įranga |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Talpa | Ne plačiau kaip nuo 50 iki 55 L |  |  |
| 2. | Kanistro medžiaga | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos |  |  |
| 3. | Atsparus korozijai | Būtina |  |  |
| 4. | Talpa su ratukais | Ne mažiau 2 vnt., ne mažesnio kaip 12 cm skersmens. |  |  |
| 5. | Ratukų skersmuo | Ne mažiau kaip 12 cm |  |  |
| 6. | Siurblys | Maitinamas iš 12V akumuliatoriaus arba 230V maitinimo bloko |  |  |
| 7. | Užpylimo pistoleto žarnos ilgis | Ne mažiau kaip 2,5 m |  |  |
| 8. | Žarnos laikiklis | Būtinas |  |  |
| 9. | Našumas | Ne mažiau kaip 6 L/min |  |  |
| 10. | Svoris | Ne daugiau kaip 2 kg |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

12 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Kuro kanistras |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Talpa | Ne plačiau kaip nuo 18 iki 22 L |  |  |
| 2. | Kanistro medžiaga | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos |  |  |
| 3. | Užsukamas dangtelis su tarpine | Būtina |  |  |
| 4. | Komplektuojamas su lanksčiu piltuvėliu (snapeliu) | Būtina |  |  |
| 5. | Svoris | Ne daugiau kaip 2 kg |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

13 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Vandens talpykla |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Talpa lanksti, galima susukti sandėliavimui | Būtina |  |  |
| 2. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |  |  |
| 3. | Atspari ultravioletiniams spinduliams | Būtina |  |  |
| 4. | Vožtuvas | Būtina |  |  |
| 5. | Talpa | Ne plačiau kaip nuo 900 iki 1100 L |  |  |
| 6. | Svoris | Ne daugiau kaip 95 kg |  |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

14 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Vandens talpykla |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Tinkama sąlyčiui su maistu ir geriamam vandeniui laikyti | Būtina |  |  |
| 2. | Atspari ultravioletiniams spinduliams | Būtina |  |  |
| 3. | Įpylimo angos skersmuo | Ne mažesnis kaip 150 mm |  |  |
| 4. | Išleidimo angos skersmuo | Ne mažesnis kaip 50 mm |  |  |
| 5. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |  |  |
| 6. | Su išleidimo vožtuvu | Būtina |  |  |
| 7. | Su plastikiniu padėklu | Būtina |  |  |
| 8. | Padėklo ilgis | Ne plačiau kaip nuo 1100 iki 1300mm |  |  |
| 9. | Padėklo plotis | Ne plačiau kaip nuo 900 iki 1100 mm |  |  |
| 10. | Išorinis rėmas | Pagamintas iš cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 11. | Talpa | Ne mažiau kaip 1000 L |  |  |
| 12. | Svoris | Ne daugiau kaip 65 kg |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

15 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Vandens talpykla |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Talpa lanksti, galima susukti sandėliavimui | Būtina |  |  |
| 2. | Daugkartinio naudojimo | Būtina |  |  |
| 3. | Vožtuvas | Būtina |  |  |
| 4. | Talpa | Ne plačiau kaip nuo 900 iki 1100 L |  |  |
| 5. | Svoris | Ne daugiau kaip 30 kg |  |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

16 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Transportavimo dėžė įrangai |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Dėžės korpuso medžiaga | Aliuminis arba lygiavertė |  |  |
| 2. | Sienelės storis | Ne mažesnis kaip 1 mm |  |  |
| 3. | Atlenkiamos rankenos nešimui, padengtos neslystančia danga | Būtina |  |  |
| 4. | Užlenkiami užraktai su galimybe tvirtinti pakabinamą arba cilindrinę spyną | Būtina |  |  |
| 5. | Sandėliavimo kampai | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 6. | Sandėliavimo kampų medžiaga | Plastikas, plienas arba aliuminis |  |  |
| 7. | Atspari aplinkos poveikiui (dulkėms, vandeniui) | Būtina |  |  |
| 8. | Tinkamos naudoti esant temperatūrai | Ne siauriau kaip nuo -30 iki +110 °C |  |  |
| 9. | Talpa | Ne mažiau kaip 155 L |  |  |
| 10. | Transportavimo dėžės vidinis ilgis | Ne didesnis kaip 770 mm |  |  |
| 11. | Transportavimo dėžės vidinis plotis | Ne didesnis kaip 570 mm |  |  |
| 12. | Transportavimo dėžės vidinis aukštis | Ne didesnis kaip 410 mm |  |  |
| 13. | Svoris | Ne daugiau kaip 8 kg |  |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

17 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Transportavimo dėžė įrangai |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Dėžės korpuso medžiaga | Aliuminis arba lygiavertė medžiaga |  |  |
| 2. | Sienelės storis | Ne mažesnis kaip 1 mm |  |  |
| 3. | Atlenkiamos rankenos nešimui, padengtos neslystančia danga | Būtina |  |  |
| 4. | Užlenkiami užraktai su galimybe tvirtinti pakabinamą arba cilindrinę spyną | Būtina |  |  |
| 5. | Sandėliavimo kampai | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 6. | Sandėliavimo kampų medžiaga | Plastikas, plienas arba aliuminis |  |  |
| 7. | Atspari aplinkos poveikiui (dulkėms, vandeniui) | Būtina |  |  |
| 8. | Tinkamos naudoti esant temperatūrai | Ne siauriau kaip nuo -30 iki +110 °C |  |  |
| 9. | Talpa | Ne mažiau kaip 240 L |  |  |
| 10. | Transportavimo dėžės vidinis ilgis | Ne didesnis kaip 770 mm |  |  |
| 11. | Transportavimo dėžės vidinis plotis | Ne didesnis kaip 570 mm |  |  |
| 12. | Transportavimo dėžės vidinis aukštis | Ne didesnis kaip 610 mm |  |  |
| 13. | Svoris | Ne daugiau kaip 9 kg |  |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

18 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Atliekų konteineris |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Talpa | Ne plačiau kaip nuo 110 iki 125 L |  |  |
| 2. | Konteinerio medžiaga | Pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 3. | Atsparus ultravioletinei šviesai | Būtina |  |  |
| 4. | Tinkamas naudoti lauko sąlygomis | Būtina |  |  |
| 5. | Konteinerio vidaus paviršius lygus | Būtina |  |  |
| 6. | Transportavimo rankena | Būtina |  |  |
| 7. | Ratukai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 8. | Atliekų konteinerio gylis | Ne daugiau kaip 65 cm |  |  |
| 9. | Atliekų konteinerio plotis | Ne daugiau kaip 55 cm |  |  |
| 10. | Atliekų konteinerio aukštis | Ne daugiau kaip 120 cm |  |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

19 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. patvirtinu, kad tiekėjas ir pasitelkiami subtiekėjai neturi šio pašalinimo pagrindo: yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.