## Sheet1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 4
Darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Statybiniai tyrimai, projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas | kompl. | 1 |  | 0
2 | Išpildomieji brėžiniai, kadastriniai matavimai (bylos), įrangos eksploatavimo instrukcijos, personalo mokymai | kompl. | 1 |  | 0
3 | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (10% nuo projektavimo darbų vertės) | kompl. | 1 |  | 0
4 | 200 m3 dumblo talpyklos statyba, hidrauliniai bandymai | kompl. | 1 |  | 0
5 | Dumblo tiekimo linijos DN150 iš Komunikacijų koridoriaus į dumblo talpyklą statyba su prisijungimu prie esamo tinklo ir jo remontu, įskaitant hidraulinius bandymus | kompl. | 1 |  | 0
6 | Dumblo siurbimo linijų (ne mažesnių kaip DN100) iš dumblo talpyklos į Komunikacijų koridorių statyba su prisijungimu prie esamų tinklų ir esamų tinklų remontu, įskaitant hidraulinius bandymus | kompl. | 3 |  | 0
7 | Alsuoklio linijos DN200 statyba su prisijungimu prie esamų tinklų, įskaitant hidraulinius bandymus suslėgtu oru | kompl. | 1 |  | 0
8 | Dumblo persiliejimo linijos DN200 statyba su prisijungimu prie esamų tinklų, įskaitant TV diagnostiką, tinklo informacines lenteles | kompl. | 1 |  | 0
9 | Maišyklės su kreipvamzdžiais ir iškėlimo mechanizmu sumontavimas dumblo talpykloje | kompl. | 1 |  | 0
10 | Atsarginės maišyklės patiekimas į Užsakovo sandėlį | kompl. | 1 |  | 0
11 | Ultragarsinio ir elektrodinio vandens lygio jutiklių su kabeliais sumontavimas talpykloje | kompl. | 2 |  | 0
12 | Elektros kabelių statyba nuo TR-4 iki dumblo talpyklos, įskaitant visą tinklui priklausančią armatūrą, pažymėjimą, aplinkos, dangų išardymo ir atstatymo, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, kabelių kanalų įrengimą | kompl. | 1 |  | 0
13 | Kontrolinių/valdymo kabelių statyba nuo TR-4 iki dumblo talpyklos, įskaitant visą tinklui priklausančią armatūrą, aplinkos, dangų išardymo ir atstatymo, visus žemės darbus, grunto sutankinimą, kabelių kanalų įrengimą | kompl. | 1 |  | 0
14 | Maišyklės (maišyklių) vietinio valdymo skydo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
15 | Elektrotechnikos ir automatizavimo darbai esamoje skydinėje TR-4, įskaitant skydų įrengimą | kompl. | 1 |  | 0
16 | Elektros sistemų išbandymas, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
17 | Automatikos sistemų išbandymas, paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
18 | Esamos SCADA plėtra su programavimu, apimant naujai sumontuotą el. įrangą ir prietaisus | kompl. | 1 |  | 0
19 | Esamų kietų dangų išardymas ir atstatymas | kompl. | 1 |  | 0
20 | Esamų kabelių iškėlimas planuojamos talpyklos vietoje ir sudėjimas į apsauginius gofrus po planuojamu privažiavimo keliu | kompl. | 1 |  | 0
21 | Asfaltuoto privažiavimo kelio su bortais įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
22 | Trinkelių dangos takų su vejos borteliais įrengimas (aplink talpyklą) | kompl. | 1 |  | 0
23 | Laiptų į talpyklą ir turėklų ant talpyklos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
24 | Sklypo sutvarkymas, juodžemio atvežimas, vejos atsėjimas | kompl. | 1 |  | 0
| IŠ VISO DARBAMS EUR BE PVM |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO SU PVM |  |  |  | 0