Priedas Nr. 1-3

TRIJŲ GYDYMO ĮSTAIGŲ ŠIAURĖS PR., KLAIPĖDOJE,

ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS (toliau – Konkursas)

P a s t a b o s :

- Dokumentas „Užsakovo reikalavimai prie statinio projektavimo užduoties“ (statinio projektavimo užduotis bus pateikiama neskelbiamų derybų sąlygose) pateikiamas tam, kad Konkurso dalyvis galėtų įsivertinti būsimų paslaugų apimtis (Konkurso laimėjimo ir po neskelbiamų derybų paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo atveju) bei objektyviai užpildyti Konkurso sąlygų priede Nr. 4 „CVP IS Voke 1 pateikiamų dokumentų formos“ esantį dokumentą „Kainos pasiūlymas“.

- Dokumento projektas galioja:

  - Konkurso objektui Nr. 1, susidedančiam iš VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės, Skirsnemunės gatvės, Seredžiaus gatvės dalies;

  - Konkurso objektui Nr. 2, susidedančiam iš VšĮ Jūrininkų poliklinikos ir VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro.

- Būsimų paslaugų apimtis pateikta dokumento „Užsakovo reikalavimai prie statinio projektavimo užduoties“ 2 punkte „PASLAUGŲ APIMTIS“.

|  | PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI PRIE STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES

- BENDRA INFORMACIJA:

  - Statytojas (užsakovas):

    - Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda;

    - Kontaktinis asmuo: __________

  - Statinio (objekto) pavadinimas:

    - __________, statybos projektas;

    - P a s t a b a : Projekto pavadinimą paslaugos teikėjas gali keisti ir (ar) tikslinti vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - Statinio adresas:

    - __________.

  - Naudojimo paskirtis:

    - __________.

  - Statinio apibūdinimas, esama padėtis:

    - __________.

  - Statinio kategorija:

    - Ypatingasis, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“.

  - Statybos rūšis:

    - Nauja statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

- PASLAUGŲ APIMTIS:

  - P a s t a b a : Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas statybą leidžiantis dokumentas, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antruoju etapu – techninis darbo projektas. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas kartu toliau tekste gali būti įvardinti – projektas, o projektavimo paslaugų apimtis – paslaugos;

  - Tyrimai;

  - Projekto parengimas (taikant BIM reikalavimus):

    - Projektavimo užduotis;

    - Projektiniai pasiūlymai;

    - Techninis darbo projektas;

  - Projekto vykdymo priežiūra.

- PASLAIGŲ DETALIZACIJA IR REIKALAVIMAI:

  - Tyrimai:

    - Inžinerinių geodezinių, geologijos, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;

    - Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Žemės gelmių registre Lietuvos geologijos tarnyboje (kai taikoma);

    - Užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;

    - Esamos padėties (būklės) įvertinimas, užfiksuojant želdinius, inžinerinius statinius, pastatus ir kitus objektus sklype bei gretimose teritorijose (jei jie patenka į projektuojamo statinio įtakos zoną). Dalyvaujant statytojo atstovams, surašyti esamos būklės aktus, pateikti išvadas dėl objektų techninės būklės ir tolesnio naudojimo, išsaugojimo ar pašalinimo galimybių;

    - Pagal poreikį specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas ir apmokėjimas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;

    - Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais projekto parengimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente ar ne, atliekami Projektuotojo sąskaita;

    - Atlikti esamų želdinių inventorizavimą ir vertinimą, vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5;

    - Pagal poreikį atlikti aplinkos ir taršos vertinimą. Įvertinti aplinkos triukšmo lygį vadovaujantis Lietuvos higienos normomis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. Įvertinti aplinkos oro taršą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatomis, Europos Sąjungos oro kokybės direktyvomis bei kitais galiojančiais teisės aktais;

    - Pagal poreikį atlikti eismo srautų įvertinimą, įvertinant esamus ir prognozuojamus transporto bei pėsčiųjų srautus. Įvertinti eismo saugos priemonių poreikį (perėjos, greičio mažinimo priemonės, ženklinimas, apšvietimas ir kt.).

  - Projekto parengimas (taikant BIM reikalavimus (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 4-4 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“)):

    - Statinio projektavimo užduoties parengimas ir suderinimas su statytoju (užsakovu) ir būsimu statinio naudotoju.

    - Projektinių pasiūlymų parengimas. Projektinių pasiūlymų projekto sudėtis turi būti parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (projekto dalys rengiamos pagal STR 1.04.04:2017 8 priedą).

    - Techninio darbo projekto sudėtos turi būti parengta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (projekto dalys rengiamos pagal STR 01.04.04:2017 9 priedą);

    - Pastatų projektams – pastatų pagrindinių erdvių interjerų projektų parengimas.

- KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  - Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti;

  - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir juose esantys kiekiai turi atitikti projekto sprendinius;

  - Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų);

  - Parengtiems projekto sprendiniams paslaugos teikėjas turės gauti techninės tarybos pritarimą;

  - Projekto sprendinių pristatymas statytojui (užsakovui) – mažiausiai 3 (tris) kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis tol, kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai. Projektinių sprendinių pristatymas: pagrindinės idėjos (koncepcijos) pristatymas, galutinių principinių (su gretimybėmis) sprendinių pristatymas statytojui (užsakovui) patvirtinti;

  - Tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 (tris) kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis, tol kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai). Pirmuoju kartu turi būti pateikti skirtingų projektinių sprendinių 2 (du) variantai kartu su statinio skaičiuojamosios kainos nustatymu. Tikslinių (naudotojų) darbo grupių susitikimai ir sprendinių ieškojimai bei jų analizė. Pristatymų ir susirinkimų protokolavimas ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį. Protokolų ir svarstymų regimas, pateikimas statytojui derinti ir pasirašymas;

  - Atlikti visuomenės informavimo (viešinimo) procedūras vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

  - Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sąlygas statybai ir (ar) iškėlimui ar perkėlimui iš užstatymo zonos (jei yra poreikis). Projekto parengimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas, technines sąlygas ir kitus dokumentus;

  - Pagal gautas sąlygas iš AB „Klaipėdos vanduo“, priklausantys tinklai turi turėti servitutą, skirtą tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui. Projektuotojas kodą ir servituto paskirtį pasitikslina vadovaujantis įstatymų numatyta tvarka ir parengia su tuo susijusius dokumentus, suderina juos ir atlieka kitas procedūras, siekiant juos įregistruoti Registrų centre ir įregistruoja;

  - Atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) statytojo (užsakovo) interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

  - Atsakymų ir paaiškinimų per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui), vykdant rangos darbų ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras;

  - Visi projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;

  - Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios;

  - Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;

  - Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Paslaugos teikėjas, privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;

  - Paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu);

  - Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

  - Statytojui (užsakovui) paprašius, projektuotojas privalo atsakyti į rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti statytojo (užsakovo) elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus;

  - Projektuotojas privalo tikslinti projektą, taisyti klaidas, prieštaravimus, neatitikimus normatyviniams dokumentams ir tarpusavio nesuderinamumus viso sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant laikotarpį iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu (taip pat projekto vykdymo priežiūros metu). Visi trūkumai šalinami neatlygintinai;

  - Statytojui (užsakovui) pareikalavus, projektuotojas privalo pateikti projektinius sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus (konstrukcijų ir kitų projekto dalių), kurių rezultatai pateikiami projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir (ar) brėžiniuose;

  - Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus – patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus;

  - Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), aplinkos apsaugos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą);

  - Pristatyti projektinius pasiūlymus  statytojui (užsakovui) iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (projektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu) prieš statybą leidžiančio dokumento gavimą;

  - Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti projektą su statytoju (užsakovu) ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis, subjektais ir kitais įgaliotais tikrinti;

  - Apmokėti (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo (užsakovo) vardu;

  - Įkelti projektinius pasiūlymus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“;

  - Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas);

  - Taisyti statinio projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas;

  - Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su statytoju (užsakovu);

  - Sutarties vykdymo metu statytojas (užsakovas) gali paprašyti teikėjo pateikti peržiūrėti atliktas paslaugas ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);

  - Projektuotojas privalo atstovauti statytojo (užsakovo) interesams, dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, posėdžiuose ir derinimuose, susijusiuose su statinio projektavimu ir įgyvendinimu, santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  - Projektuotojas taip pat dalyvauja statybos rangos darbų laikotarpiu organizuojamuose pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose bei sprendžia su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, o esant poreikiui – ir garantiniu statybos darbų laikotarpiu;

  - Vykdyti projekto vykdymo priežiūros funkcijas įskaitant ir paslėptų darbų aktų pasirašymą (pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus);

  - Projekto vykdymo priežiūros atlikimas, numatant projekto vykdymo priežiūros projekto vadovo atvykimą į statybos aikštelę ne rečiau kaip kas 2 (dvi) savaites;

  - Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys nurodytos STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju gali būti papildomos sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti;

  - Projektinis pasiūlymas laikomas tinkamai parengtu, kai yra gautas teigiamas techninės tarybos pritarimas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas;

  - Techninis darbo projektas laikomas tinkamai parengtu, kai yra gauta teigiama ekspertizės išvada;

  - Paslaugos teikėjas privalo taisyti projektą pagal statytojo (užsakovo) teikiamas pastabas projekto rengimo laikotarpiu. Pastabos gali būti teikiamos ne visa apimtimi, tai yra papildant pastabų sąrašą projektui pagal parengtus arbe rengiamus projektinius sprendinius;

  - Paslaugos teikėjas prieš projekto rengimo pradžią turi nuvykti į vietą apžiūrai ir įvertinimui.

- STATINIO PROJEKTUI TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

  - Paslaugų apimtyje išvardintos paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais ir kiti galiojančiais teisės aktais;

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).

- APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (gali būti tikslinami ar numatomi nauji neskelbiamų derybų etape):

  - Vadovautis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ir taikyti jame nustatytus kriterijus, atsižvelgiant į pirkimo objektą;

  - Teikiant projektavimo paslaugas, teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus;

  - Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su statinio projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

- STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS:

  - Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (pagal poreikį), kitų reglamentų ir sutarties nustatyta tvarka;

  - Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos, kad būtų patogu vartyti;

  - Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros projektuotojas pateikia statytojui (užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių projektinių pasiūlymų skaitmenine forma;

  - Po statybą leidžiančio dokumento gavimo statytojui (užsakovui) pateikiamas statybą leidžiančio dokumento elektroninis dokumentas;

  - Po projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo statytojui (užsakovui) pateikiami:

    - 2 (du) egz. visų dalių su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą. Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;

    - Taip pat į USB raktą privalomai įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). Elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą. Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.

- AUTORINĖS TEISĖS IR GALIMI PROJEKTO KEITIMAI:

  - Teikėjas turi autorines teises. Projekto autoriai yra projektuotojai ir jo pasamdyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, subteikėjai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie projekto rengimo (toliau šiame punkte bendrai vadinami Autoriais). Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant projektavimo paslaugas, yra statytojo (užsakovo) nuosavybė nuo jų sukūrimo ir apmokėjimo už juos momento. Statytojas (užsakovas) turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš statytojui (užsakovui) ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl statytojo (užsakovo) naudojimosi pagal sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius) bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose.

  - Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant projektą, pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas statytojo (užsakovo) dėl to patirtas išlaidas.

- STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ SĄRAŠAS:

  - P a s t a b a : Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis;

  - Nekilnojamojo turto registro išrašai;

  - Teritorijos detalusis planas;

  - BIM reikalavimai;

  - __________.