## Sheet1
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Prekės techninės charakteristikos | [9 empty] | 1 vnt. įkainis, be PVM
|  | Prekės gamintojas (įrašyti) | Prekės tipas | Siūlomos prekės tipas (įrašyti) | Darbinė terpė | Siūlomos prekės darbinė terpė (įrašyti) | PN, bar | Siūlomos prekės PN, bar (įrašyti) | DN, mm | Siūlomos prekės DN, mm (įrašyti) | T, °C | Siūlomos prekės T, °C (įrašyti)
1 Grupė. Uždaromoji armatūra
1 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 15 |  | ne mažiau 110 °C
2 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 20 |  | ne mažiau 110 °C
3 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 25 |  | ne mažiau 110 °C
4 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 32 |  | ne mažiau 110 °C
5 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 40 |  | ne mažiau 110 °C
6 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 50 |  | ne mažiau 110 °C
7 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 65 |  | ne mažiau 110 °C
8 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 80 |  | ne mažiau 110 °C
9 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 100 |  | ne mažiau 110 °C
10 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 125 |  | ne mažiau 110 °C
11 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais |  | Vanduo |  | 16 |  | 150 |  | ne mažiau 110 °C
12 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 15 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
13 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 20 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
14 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 25 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
15 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 32 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
16 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 40 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
17 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 50 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
18 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 65 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
19 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 80 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
20 | Rutulinis ventilis |  | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas |  | Vanduo, naftos produktai |  | 40 |  | 100 |  | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
21 | Ventilis |  | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs |  | Vanduo, garai |  | 240 |  | 40 |  | ne mažiau 245 °C
22 | Ventilis |  | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs |  | Vanduo, garai |  | 240 |  | 50 |  | ne mažiau 245 °C
23 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena |  | Vanduo |  | 16 |  | 50 |  | ne mažiau 80 °C
24 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena |  | Vanduo |  | 16 |  | 80 |  | ne mažiau 80 °C
25 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena |  | Vanduo |  | 16 |  | 100 |  | ne mažiau 80 °C
26 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena |  | Vanduo |  | 16 |  | 150 |  | ne mažiau 80 °C
27 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena |  | Vanduo |  | 16 |  | 200 |  | ne mažiau 80 °C
28 | Peteliškės tipo sklandė |  | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su reduktoriumi |  | Vanduo |  | 16 |  | 300 |  | ne mažiau 80 °C
2 Grupė. Atbuliniai vožtuvai
29 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 50 |  | ne mažiau 80 °C
30 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 65 |  | ne mažiau 80 °C
31 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 80 |  | ne mažiau 80 °C
32 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 100 |  | ne mažiau 80 °C
33 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 125 |  | ne mažiau 80 °C
34 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 150 |  | ne mažiau 80 °C
35 | Diskinis atbulinis vožtuvas* |  | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) |  | Vanduo |  | 25 |  | 200 |  | ne mažiau 80 °C
36 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 50 |  | ne mažiau 80 °C
37 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 65 |  | ne mažiau 80 °C
38 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 80 |  | ne mažiau 80 °C
39 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 100 |  | ne mažiau 80 °C
40 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 125 |  | ne mažiau 80 °C
41 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 150 |  | ne mažiau 80 °C
42 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** |  | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas |  | Vanduo |  | 25 |  | 200 |  | ne mažiau 80 °C
3 Grupė. Apsauginiai vožtuvai
43 | Apsauginis vožtuvas |  | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 |  | Garai, vanduo |  | 16 |  | 65/100 |  | nuo ne mažiau 5 °C iki ne mažiau 300 °C
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
44 | Apsauginis vožtuvas |  | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 |  | Garai, vanduo |  | 16 |  | 65/100 |  | nuo ne mažiau 5 °C iki ne mažiau 300 °C
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
Pasiūlymo palyginamoji kaina, neįvertinus papildomos nuolaidos (P), EUR be PVM | [12 empty] | 0
Lentelė Nr. 2
Eil. Nr. | Kitos prekės | [12 empty] | Nuolaida, % (N)
1 | Kitos tiekėjo parduodamos prekės, kurios nenurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su Techninėje specifikacijoje Nurodytomis prekėmis | [12 empty] | (įrašyti)
Lentelė Nr. 3
Eil. Nr. | Pasiūlymo kainos dalis | [7 empty] | Pasiūlymo kainos dalis |  |  |  | Pasiūlymo kainos (C) apskaičiavimo formulė C = P-0,1*(P*(N/100))
1. | Pasiūlymo palyginamoji kaina, neįvertinus papildomos nuolaidos (P) | [7 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
2. | Nuolaida (N) | [7 empty] | (įrašyti)
PVM [1] | [12 empty] | #VALUE!
Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [12 empty] | #VALUE!