PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

2026 m. liepos 20 d. protokolu Nr. 1

UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

ATVIRAS KONKURSAS (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS)

SKAITMENINIO DVYNIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR INTEGRAVIMO

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	12

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir	19

reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai “	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“	20

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	21

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“	24

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Alytaus šilumos tinklai”, juridinio asmens kodas 149947714, adresas: Energetikų g. 10, Alytus. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra perkančiojo subjekto poreikius atitinkančių prekių.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4 punkto 4.4.3. papunkčiu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti skaitmeninio dvynio programinę įrangą ir integravimą (toliau – Prekė). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis argumentai: perkama prekė yra vientisas techninis sprendinys. Atskirų dalių, detalių pirkimas sukeltų suderinamumo, atsakomybės ir garantijų riziką, taip pat išaugintų integravimo kaštus ir užsitęstų tiekimo terminai. Rinkoje šis sprendinys teikiamas kaip vienetas, todėl skaidymas nesukurtų papildomos konkurencijos ir nebūtų ekonomiškai racionalus. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Perkantysis subjektas pirkime netaiko reikalavimų (kriterijų) dėl statinio informacinio modelio taikymo.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visų tos grupės narių) pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkantysis subjektas šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (ir jie yra žinomi), subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildyta techninė specifikacija (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“);

    - dokumentai, įrodantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytiniai patvirtinimai, automobilio registracijos liudijimo kopija ar kiti lygiaverčiai įrodymai);

    - dokumentai, įrodantys jog tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekę, arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu (gamintojo atstovavimą įrodantis (-ys) galiojantis (-ys) dokumentas (-ai), pvz. gamintojo įgaliojimas, atstovavimo sutartis, gamintojo sertifikatai ar kita gamintojo pateikiama informacija);

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Pasiūlyme PVM turi būti nurodomas ir atskirai.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkantysis subjektas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo forma pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą formą.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys kitų sąlygų.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d.) nuo Perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skaitmeninio dvynio diegimas optimaliam energijos gamybos planavimui
(SDS įsigijimo, įrengimo ir priežiūros paslaugų reikalavimų dokumentas)

- Sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė.

| Sąvoka arba sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| AEI | Atsinaujinantys energijos ištekliai |
| API | Application Programming Interface – sąsaja duomenų mainams tarp sistemų |
| Bendrovė / Užsakovas / Perkančioji organizacija | UAB „Alytaus šilumos tinklai“, registracijos adresas Energetikų g. 10, Alytus, įmonės kodas 149947714 |
| CSV | Kableliais atskirtų verčių teksto formatas |
| DB | Duomenų bazė |
| Tiekėjas / Rangovas | SDS diegimo paslaugų teikėjas pagal šios Techninės specifikacijos reikalavimus |
| DKE | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |
| DXF | Vektorinių duomenų formatas |
| Excel | Microsoft Office skaičiuoklės programa |
| Faktiniai duomenys | Informacija apie realaus pasaulio įvykius, kurie faktiškai įvyko ir yra patvirtinti |
| IK | Individuali katilinė |
| Istoriniai duomenys | Duomenys, apimantys bent 3 metų laikotarpį |
| IŠT | Integruotas šilumos tinklas |
| IT | Informacinės technologijos |
| KKS | Elektrinių, katilinių ir perdavimo tinklų sudėtinių dalių žymėjimo sistema (orig. Kraftwerk-Kennzeichen system) |
| LHN Designer | Leanheat® Network Designer – šiluminio-hidraulinio projektavimo ir analizės modulis neprisijungus prie tinklo (Užsakovas jau turi licenciją) |
| LHN Online | Leanheat® Network Online – šiluminio-hidraulinio modeliavimo realiuoju laiku modulis (Užsakovas jau turi licenciją) |
| MBK | Mobili katilinė |
| NSG / NŠG | Nepriklausomas(-i) šilumos gamintojas(-ai) |
| NVK | Naudingo veikimo koeficientas |
| Projektas | SDS diegimo projektas optimaliam energijos gamybos planavimui |
| RK | Rajoninė katilinė |
| SaaS | Programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service) |
| SDS | Šilumos gamybos optimizavimo sistema (Skaitmeninis dvynys) – sistema, perkama pagal šią Techninę specifikaciją |
| SDS naudotojas | Užsakovo darbuotojas, kuriam suteikta prieiga prie SDS |
| SQL | Struktūrizuota užklausų kalba |
| Techninė specifikacija / TS | Šis dokumentas – SDS kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugų techninė specifikacija |
| UI | Naudotojo sąsaja |
| Darbo valandos | 07:30–16:30, pirmadienis–ketvirtadienis,07:30-15:15 penktadienis, išskyrus valstybines šventes |

- Sistemų pavadinimai ir sutrumpinimai

2 lentelė.

| Sistemos pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Billingas (GRANDIS) | Užsakovo informacinė sistema, skirta klientų apskaitai ir suteiktų paslaugų (šilumos, karšto vandens ir kt.) apskaitai |
| DVS | Dokumentų valdymo sistema (DVS „Deka office“), kurią naudoja Užsakovas |
| GROWTH / LABBIS | Finansinės apskaitos sistema, kurią šiuo metu naudoja Užsakovas |
| GMS | Gamybos monitoringo sistema (SCADA) |
| GIS | ESRI ArcGIS geografinės informacijos sistema, kurią naudoja Užsakovas |
| METEO.LT | Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos orų prognozių sistema |
| DATAMETRA | Nuotoliniu būdu nuskaitomų apskaitos prietaisų valdymo ir duomenų surinkimo sistema |
| RENTAL | Nuotolinių šilumos perdavimo tinklo objektų slėgio ir temperatūros stebėjimo sistema |
| SCADA | Gamybos stebėjimo ir valdymo sistema, kurią Užsakovas naudoja pramoninei automatizacijai ir vizualizacijai |

- Įvadas

  - Esama situacija

Šiuo metu šilumos tiekimo apimčių planavimas Alytaus miesto šilumos tinkle vykdomas remiantis sukaupta eksploatavimo patirtimi, istoriniais duomenimis, orų prognozėmis ir kitais kriterijais.

Šie metodai neatspindi tikslaus tikrojo vartotojų šilumos energijos poreikio ir išlieka daugiausia teoriniai.

Šilumos energijos, karšto vandens ir ventiliacijos poreikio prognozavimas individualių vartotojų ar vartotojų grupių lygmeniu nėra vykdomas.

Šilumos energijos gamybos paskirstymas tarp šilumos šaltinių reikalauja didelės techninės patirties ir rankinio darbo.

  - Projekto tikslas

Projekto tikslas – įdiegti naują SDS – skaitmeninį įrankį šilumos tinklo modeliavimui, valdymui ir optimizavimui, kuris, remiantis duomenimis, atliktų automatizuotus skaičiavimus ,pašalintų žmogiškojo faktoriaus klaidas bei atsižvelgtų į pasikartojančius, suplanuotus bei valdomus veiklos svyravimus. SDS turi užtikrinti šilumos energijos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, suteikiant operatoriams tikslias tinklo šilumos poreikio prognozes, optimalų šiluminės galios paskirstymą tarp šilumos gamintojų bei optimalaus tinklo darbo režimo parametrus.

- Pirkimo objektas

Šio pirkimo objektas – SDS, pagrįsta skaitmeninio dvynio koncepcija, kuri virtualioje aplinkoje atkuria Užsakovo šilumos tinklą – jo veikimo logiką, apribojimus, parametrus bei technines ir fizines savybes. SDS palaiko hidraulinį modeliavimą, tinklo valdymą, vamzdynų ir tinklo įrangos parinkimą, parametrų nustatymą, avarinių situacijų modeliavimą ir analizę, šilumos poreikio prognozavimą, tiekiamo srauto temperatūros optimizavimą bei ekonominio efektyvumo analizę.

SDS susideda iš šių komponentų:

• Pagrindinis hidraulinių skaičiavimų modulis „offline“ (Leanheat® Network Designer) – neprisijungus veikiantis termohidraulinio projektavimo ir analizės įrankis. Užsakovas jau turi galiojančią šio modulio licenciją. Šio pirkimo apimtis apima esamo hidraulinio modelio verifikavimą, įdiegimą, konfigūravimą, paleidimą bei nuolatinę priežiūrą ir palaikymą.

• Pagrindinis realaus laiko hidraulinių skaičiavimų modulis (Leanheat® Network Online) – realaus laiko termohidraulinio modeliavimo modulis. Užsakovas jau turi galiojančią šio modulio licenciją. Šio pirkimo apimtis apima įdiegimą, konfigūravimą, paleidimą, integraciją su Užsakovo SCADA (GMS) bei nuolatinę priežiūrą ir palaikymą.

• Web aplikacijos modulis – naršyklės pagrindu veikianti vizualizavimo ir stebėjimo sąsaja, kuri jungiasi prie Pagrindinio realaus laiko hidraulinių skaičiavimų modulio. Įsigyjama kaip naujas modulis pagal šią techninę specifikaciją.

• Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis), įskaitant integruotą orų prognozavimo submodulį – dirbtiniu intelektu pagrįstas, savarankiškai besimokantis sprendimas automatizuotam tinklo šilumos poreikio ir lokaliai optimizuotų meteorologinių sąlygų prognozavimui. Įsigyjama kaip naujas modulis pagal šią techninę specifikaciją.

• Tinklo tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo modulis – dirbtiniu intelektu pagrįstas, savarankiškai besimokantis ir susikalibruojantis sprendimas automatizuotam šilumos šaltinių tiekimo temperatūros optimizavimui. Įsigyjama kaip naujas modulis pagal šią techninę specifikaciją.

• Duomenų mainų paslaugos – Užsakovo infrastruktūroje įdiegtas komponentas, užtikrinantis dvipusį ryšį tarp Užsakovo SCADA bei kitų vietinių sistemų ir SDS modulių, nepriklausomai nuo tų modulių diegimo modelio.

- Perkamų paslaugų apimtis

  - Valdomi tinklo dydžiai

Žemiau pateikiama dabartinė Užsakovo eksploatuojamo integruoto šilumos tinklo apimtis. Prognozuojama, kad per artimiausius penkerius metus tinklo elementų skaičius padidės maždaug 10 %. Pateikti kiekiai yra preliminarūs; tikslus apimties mastas bus patvirtintas detalios analizės metu:

• 3 apjungti šilumos energijos šaltiniai (įskaitant nepriklausomus šilumos gamintojus), kurių bendra galia siekia 155 MW

• 1 siurblinė

• 83 km paskirstymo tinklų (dviguba linija)

• 847 šilumos punktai (bendra projektinė galia – 255 MW: šildymui 134 MW, karštam vandeniui 134 MW, vėdinimui – bus patikslinta)

• 69 šilumos kameros ir 6 uždarymo armatūros šuliniai magistraliniuose šilumos tiekimo tinkluose

• 256 šilumos kameros ir 205 uždarymo armatūros šuliniai skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose

  - Pirkimo etapų apimtis ir terminai

SDS diegimas apima jau licencijuotus hidraulinius modulius, internetinės programos modulį, duomenų mainų paslaugas, taip pat šilumos poreikio prognozavimo ir tiekiamo šilumnešio temperatūros optimizavimo modulius. Šių modulių diegimas turi būti užbaigtas per 8 (aštuonis) kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos.

Esant objektyvioms, nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) kalendorinių mėnesių laikotarpiui, gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

Tiekėjas privalo užtikrinti 1 metų (12 kalendorinių mėnesių) garantinės priežiūros laikotarpį ir 3 metų (36 kalendorinių mėnesių) techninio aptarnavimo bei palaikymo laikotarpį visiems SDS moduliams, skaičiuojant nuo galutinio priėmimo-peravimo akto pasirašymo dienos.

3 lentelė. Paslaugos ir prekės, įgyjamos projekto įgyvendinimo metu.

| Nr. | Paslaugos / produkto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Užsakovas įsipareigoja užsakyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimo ir išsamios analizės etapo užbaigimas | Kompl. | 1 | Taip |
| 2. | SDS moduliai ir paslaugos: |  |  |  |
| 2.1. | Interneto programos modulis – naršyklėje veikianti tinklo vizualizavimo ir stebėsenos sąsaja; licencija arba prenumerata ir palaikymas 3 metams (36 mėnesiams) | Kompl. | 1 | Taip |
| 2.2. | Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis), įskaitant integruotą orų prognozių submodulį; licencija arba prenumerata ir palaikymas 3 metams (36 mėnesiams) | Naudotojai | 1 | Taip |
| 2.3. | Tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo tinklo modulis, pagrįstas duomenimis ir dirbtiniu intelektu (DI); licencija arba prenumerata ir palaikymas 3 metams (36 mėnesiams) | Naudotojai | 1 | Taip |
| 3. | SDS informacijos analizė, duomenų paruošimas ir migravimas | Kompl. | 1 | Taip |
| 4. | SDS modulių projektavimas, kūrimas, testavimas ir įdiegimas: |  |  |  |
| 4.1. | „Leanheat® Network Designer“ – esamo hidraulinio modelio patikra, diegimas, konfigūravimas ir paleidimas Užsakovo infrastruktūroje | Kompl. | 1 | Taip |
| 4.2. | „Leanheat® Network Online“ – diegimas, konfigūravimas, paleidimas ir integracija su SCADA (DVS / GMS) Užsakovo infrastruktūroje | Kompl. | 1 | Taip |
| 4.3. | Interneto programos modulis 3 naudotojams – diegimas, konfigūravimas ir paleidimas Užsakovo infrastruktūroje | Kompl. | 1 | Taip |
| 4.4. | Duomenų mainų paslaugos – dvipusio duomenų mainų srauto tarp Užsakovo sistemų ir SDS sprendimo modulių diegimas ir konfigūravimas | Kompl. | 1 | Taip |
| 4.5. | Šilumos poreikio prognozavimo modulis ir orų prognozių submodulis – diegimas, konfigūravimas ir paleidimas | Kompl. | 1 | Taip |
| 4.6. | Tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo tinklo modulis – diegimas, konfigūravimas ir paleidimas | Kompl. | 1 | Taip |
| 5. | SDS integracijų projektavimas, kūrimas, testavimas ir įgyvendinimas: |  |  |  |
| 5.1. | Integracija su GMS (SCADA) | Kompl. | 1 | Taip |
| 5.2. | Integracija su GIS (Geografine informacine sistema) | Kompl. | 1 | Taip |
| 5.3. | Integracija su METEO.LT | Kompl. | 1 | Taip |
| 5.4. | Integracija su „Billingas“ (GRANDIS) | Kompl. | 1 | Taip |
| 5.5. | Integracija su „Danfoss Leanheat Monitor“ | Kompl. | 1 | Taip |
| 5.6. | Integracija su DATAMETRA | Kompl. | 1 | Ne |
| 5.7. | Integracija su šilumos tiekimo tinklo slėgio ir temperatūros stebėsenos sistema | Kompl. | 1 | Ne |
| 5.8. | Integracija su FAS | Kompl. | 1 | Ne |
| 6. | SDS naudotojų mokymai, priėmimo testavimas ir defektų šalinimas | Kompl. | 2 | Taip |
| 7. | SDS priežiūra ir palaikymas 3 metus (36 mėnesius) | Menesiai | 36 | Taip |

- SDS įgyvendinimo terminai ir planuojami darbai

SDS įgyvendinama taip, kaip aprašyta aukščiau: įdiegiant jau licencijuotus hidraulinius modulius, interneto programos modulį, duomenų mainų paslaugas, orų ir šilumos poreikio prognozavimo funkcijas bei tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo sprendimus. Numatomas įgyvendinimo terminas – 8 kalendoriniai mėnesiai nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos.

Tiekėjas privalo rengti ir teikti ketvirtines pažangos ataskaitas bei ne rečiau kaip kartą per mėnesį rengti tarpinius pristatymus viso projekto metu.

4 lentelė. SDS įgyvendinimo terminai ir rezultatai.

| Nr. | Tarpinis etapas | Veikla ir atsakomybės | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Iniciavimas | Rangovo inicijuotas susitikimas, paslaugų teikimo reglamento rengimas, aplinkos paruošimo instrukcijos koordinavimas su Užsakovu. | Patvirtintas paslaugų teikimo reglamentas. Aplinkos paruošimo instrukcijos pateiktos. | Per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 1.2 | Detali analizė ir projektavimas | Analizės susitikimai, detalios analizės ir projektavimo dokumentų bei SDS modulių integracijos specifikacijų parengimas | Detalios analizės dokumentas. Projektavimo dokumentas, apimantis architektūrą, duomenų srautus ir integracijos sąsajas. | Analizė: per 3 mėn. Projektavimas: per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 1.3 | Kūrimas ir konfigūravimas | SDS modulių kūrimas ir konfigūravimas, vidinis testavimas, funkcionalumo demonstracijos Užsakovui. | Vidinio testavimo ataskaita. SDS moduliai įdiegti testinėje aplinkoje ir pademonstruoti. | Per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 1.4 | Integracijų diegimas | Reikalingų integracijų (SCADA, GIS, METEO.LT, Bilingas, „Danfoss Leanheat Monitor“) integracinių sąsajų kūrimas ir testavimas | Integracinės sąsajos yra įgyvendintos ir patikrintos. Parengta vidinio integracinio testavimo ataskaita. | Per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 1.5 | Duomenų migravimas | Migravimo šablonų ir procedūrų rengimas, migravimas ir validavimas, migravimo ataskaitos teikimas. | Duomenų migravimo šablonai, procedūros ir ataskaita parengti bei patvirtinti. Duomenys įkelti ir išbandyti. | Ne vėliau kaip iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 1.6 | Priėmimo testavimas | Naujausios versijos įdiegimas testinėje aplinkoje, testavimo scenarijų teikimas, defektų šalinimas. | Suderinti testavimo scenarijai. Sėkmingai atliktas testavimas. Defektai pašalinti. Ataskaita patvirtinta. | Per 1 mėnesį po 1.3 ir 1.4 dalių pabaigos. Prieš bandomąją eksploataciją. |
| 1.7 | Mokymai | Mokymų plano ir medžiagos rengimas, IT personalo ir galutinių naudotojų mokymai. | Parengti naudotojo vadovai ir administravimo instrukcijos. Mokymai sėkmingai baigti. | Prieš bandomosios eksploatacijos pradžią. |
| 1.8 | Bandomoji eksploatacija | Gamybinės (PROD) aplinkos atnaujinimas, bandomosios eksploatacijos plano vykdymas, defektų šalinimas, perdavimo akto pasirašymas. | Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija. Ataskaita patvirtinta. Moduliai perkelti į gamybą. | Projekto užbaigimas: per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. | Sistemos priežiūra ir palaikymas | Tiekėjas teikia visų SDS modulių priežiūros ir palaikymo paslaugas 3 metus (36 mėnesius) nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, vadovaudamasis 8.4 skyriaus nuostatomis. | Reguliarios priežiūros ir palaikymo paslaugos, teikiamos pagal suderintus paslaugų lygius (SLA). | 3 metai (36 kalendoriniai mėnesiai) nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
| 3. | Garantinė priežiūra | Tiekėjas užtikrina garantinį aptarnavimą 1 metus (12 mėnesių) nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos ir šalina garantinius defektus. | Atlikti garantiniai darbai ir pasirašyti atitinkami aktai. | 1 metai (12 kalendorinių mėnesių) nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
| 4. | Ataskaitų teikimas ir projektų valdymas | Tiekėjas rengia ketvirtines pažangos ataskaitas; ne rečiau kaip kartą per mėnesį pristato tarpinius rezultatus bei rizikas; rašo susirinkimų protokolus. | Ketvirtinės pažangos ataskaitos ir susirinkimų protokolai. | Kas ketvirtį viso projekto metu, iki pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą. |

- Funkcinių reikalavimų aprašymas

  - Šilumos tinklų perkėlimas į SDS ir paruošimas hidrauliniams skaičiavimams

Skaitmeninis šilumos tinklo modelis turi būti sukurtas SDS aplinkoje, naudojant pagrindinį neinteraktyvųjį (offline) hidraulinio skaičiavimo modulį („Leanheat® Network Designer“). Užsakovo anksčiau parengtą esamą termohidraulinį modelį Tiekėjas privalo patikrinti ir validuoti prieš pradėdamas diegimą. Modelis turi susieti vartotojus ir šilumos gamintojus su šilumos tinklu. SDS turi būti integruota su Užsakovo naudojama GIS sistema.

Kiekvienas SDS modulis privalo apimti bent tuos tinklo elementus, kurie yra išvardyti žemiau pateiktoje 5 lentelėje.

5 Lentelė. Tinklo elementai ir aprašymai

| Elementas | Aprašymas / Pavyzdys |
| --- | --- |
| Šilumos šaltinis | Šaltiniai, gaminantys šilumos energiją – katilinės, kogeneracinės jėgainės ir kt. |
| „Mazgas“ | Tinklo šakojimosi taškas, jungtis, katilinės pajungimas, šilumos kamera, įvadas ir kt. |
| Šilumos punktas (ŠP) | Vartotojas arba vartotojų grupė – daugiabučiai gyvenamieji namai ir kiti pastatai, kuriems tiekiama šilumos energija. |
| Siurblinė | Tinklo elementas, atsakingas už šilumnešio slėgio palaikymą tinkle. |
| Uždarymo armatūra | Tiekimo ir grįžtamojo vamzdyno sklendės, uždarymo ir reguliavimo jungiamosios detalės. |
| Slėgio reguliavimo vožtuvas | „Sklendės (throttle) įrenginys“ – slėgio reguliatorius. |
| Pamaišymo mazgas | Įrenginys, skirtas šilumnešio temperatūrai sumažinti. |
| Apėjimo (bypass) jungtis | Jungtis tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdžių. |
| Vamzdynas | Tinklo elementas, kuriuo teka šilumnešis; apima tiek tiekimo, tiek grįžtamąją linijas. |

  - Bazinis hidraulinių skaičiavimų modulis – „Offline“ režimas („Leanheat® Network Designer“)

Užsakovas jau turi galiojančią šio modulio licenciją. Į šio pirkimo apimtį įeina esamo hidraulinio modelio patikra, diegimas, konfigūravimas, derinimo ir paleidimo darbai, taip pat nuolatinė priežiūra bei techninis palaikymas. Prieš pradėdamas įgyvendinimą, tiekėjas privalo patikrinti, ar esamas modelis yra išsamus, tikslus ir tinkamas naudoti.

Modulis turi atlikti šilumos tinklo darbo šiluminį-hidraulinį modeliavimą „offline“ (neprisijungus / autonominiu) režimu. Jo funkcijos apima:

visų tinklo elementų hidraulinius ir termodinaminius skaičiavimus;

saugaus darbo vertinimą;

avarinių situacijų modeliavimą;

šilumos tinklo plėtros skaičiavimus;

sąveiką su šilumos poreikio prognozavimo ir gamybos planavimo moduliais.

Išsamūs funkciniai reikalavimai čia nepateikiami, kadangi modulis yra jau įsigytas produktas.

  - Bazinis hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku modulis („Leanheat® Network Online“)

Užsakovas jau turi galiojančią šio modulio licenciją. Šio pirkimo apimtis apima įdiegimą, konfigūravimą, paleidimą-derinimą, integraciją su Užsakovo SCADA (GMS) sistema bei nuolatinę priežiūrą ir techninį palaikymą.

Modulis turi atlikti šilumos tinklo darbo šiluminį-hidraulinį modeliavimą realiuoju laiku, kaip kraštines sąlygas naudodamas faktines reikšmes iš SCADA ir kitų integruotų sistemų. Jo funkcijos apima:

visų tinklo elementų parametrų skaičiavimą realiuoju laiku;

istorinių ir būsimų modelių duomenų saugojimą bei atkūrimą;

įspėjamųjų signalų funkcionalumą;

planuojamų ir avarinių tinklo darbų įvertinimą (įtraukimą į apskaitą).

Išsamūs funkciniai reikalavimai čia nepateikiami, kadangi modulis yra jau įsigytas produktas.

  - Web aplikacijos modulis

Web aplikacijos modulis yra naršyklėje veikianti vizualizavimo ir stebėsenos sąsaja, kuri jungiasi prie Bazinio hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku modulio, kad operatoriams būtų pateikiama šilumos tinklo realiojo laiko ir istorinių duomenų apžvalga. Šis modulis pagal šią techninę specifikaciją yra įsigyjamas kaip naujas modulis

    - Interneto programos modulis turi būti pasiekiamas iš bet kurio asmeninio kompiuterio ar planšetės per standartinę interneto naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos.

    - Naudotojai turi turėti galimybę kurti individualius skydelius (angl. dashboards), konfigūruodami ir išdėstydami įvairius valdiklius (angl. widgets), taip užtikrindami išsamią ir personalizuotą šilumos tinklo apžvalgą.

    - Modulis turi užtikrinti prieigą prie duomenų ir jų vizualizavimą tiek iš „offline“ (autonominio), tiek iš realiojo laiko hidraulinio modeliavimo modulių.

    - Turi būti galimybė sukurti keletą skydelių, iš kurių kiekvienas būtų pritaikytas skirtingų Užsakovo organizacijos naudotojų grupių poreikiams.

    - Modulis turi rodyti istorinius ir prognozuojamus duomenis, leidžiančius naudotojams judėti laiku atgal ir pirmyn, kad galėtų peržiūrėti veiklos parametrus, gamybos grafikus ir šilumos energijos akumuliacinių talpų būseną.

    - Modulis turi vizualizuoti iš anksto nustatytas temas, profilius, laiko eilutes ir duomenų sluoksnius iš realiojo laiko hidraulinio modeliavimo modulio, įskaitant gamybos ir tiekimo zonų dinamiką.

    - Išorinių naudotojų (ne Užsakovo darbuotojų) prieigos teises turi valdyti Užsakovas. Visi Užsakovo darbuotojai turi būti autentifikuojami per SDS prieigos valdymo sistemą.

  - Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis)

Šilumos poreikio prognozavimo modulį turi sudaryti du integruoti komponentai: šilumos apkrovos prognozavimo funkcija ir orų prognozavimo submodulis, kurie abu yra būtini, kad sistema veiktų taip, kaip nurodyta. Užsakovo infrastruktūroje turi būti įdiegtas duomenų mainų komponentas, užtikrinantis ryšį tarp Užsakovo vietinių sistemų ir modulio.

    - Orų prognozavimo submodulis

Orų prognozavimo submodulis turi teikti lokaliai optimizuotas orų prognozes, kurios yra būtini pradiniai duomenys šilumos poreikiui prognozuoti ir tiekiamo srauto temperatūrai optimizuoti.

      - Orų prognozavimo submodulis turi būti pagrįstas savaime susikalibruojančiais ir savaime apsimokančiais mašininio mokymosi modeliais, kurie nuolat atnaujina prognozes, kai tik gaunami nauji matavimų ir orų prognozių duomenys.

      - Submodulis turi sujungti kelių orų prognozių teikėjų duomenis ir nustatyti jiems svorinius koeficientus, kad pagerintų tikslumą bei patikimumą, automatiškai prisitaikydamas prie konkrečios Užsakovo tinklo geografinės vietos.

      - Vietinės meteorologinės stoties matavimai turi būti naudojami nuolatiniam vietiniam kalibravimui ir prognozių tikslumui gerinti.

      - Submodulis turi teikti atitinkamų vietovių orų prognozes iki 10 dienų į priekį, atnaujinamas ne rečiau kaip kas valandą.

      - Submodulis turi sklandžiai integruotis su vietiniais orų matavimais ir šilumos apkrovos prognozavimo funkcija.

      - Duomenų integracijos sąsajos turi palaikyti standartinius protokolus ir formatus, įskaitant FTP, SFTP ir žiniatinklio paslaugas (CSV, XML, SOAP, JSON arba lygiaverčius).

      - Submodulis turi būti pristatytas su rezervine konfigūracija (angl. redundant setup), užtikrinančia aukštą prieinamumą ir nepertraukiamą duomenų tiekimą.

    - Šilumos apkrovos prognozavimas – funkciniai reikalavimai

      - SDS turi prognozuoti integruoto Alytaus miesto šilumos tinklo poreikį tiek šildymo, tiek nešildymo sezono metu, kiekvienai valandai, mažiausiai 136 valandas į priekį.

      - Šilumos poreikio prognozavimo modulis turi būti pagrįstas savaime susikalibruojančiais ir savaime apsimokančiais mašininio mokymosi modeliais (dirbtiniu intelektu), kurie nuolat atnaujina prognozes, kai tik gaunami nauji matavimų duomenys ir orų prognozės, nereikalaujant rankinio perkonfigūravimo.

      - Modulis turi automatiškai prisitaikyti prie vartotojų elgsenos pokyčių, vartotojų skaičiaus, meteorologinių sąlygų, pastatų šiluminių charakteristikų ir tinklo konfigūracijos pokyčių – be rankinio įsikišimo poreikio.

      - Sistema turi taikyti glodinimo (angl. smoothing effect) efektą, kad tiksliai sumodeliuotų fizines energetikos sistemos savybes.

      - Turi būti įtraukta duomenų rinkimo, patikrinimo ir taisymo subfunkcija, užtikrinanti pradinių duomenų tikslumą prieš atliekant prognozavimą.

      - Modulis turi integruotis su SCADA sistemomis ir palaikyti įvairius duomenų formatus.

    - Prognozavimui reikalinga informacija

      - Lauko orų prognozė: temperatūra, vėjo greitis ir kiti meteorologiniai parametrai, kurie bus nustatyti projekto analizės metu – pageidautina, kad juos pateiktų integruotas orų prognozavimo submodulis.

      - Istoriniai šilumos energijos suvartojimo duomenys – valandiniai šilumos skaitiklių rodmenys bent už pastaruosius 3 metus.

      - Prognozavimas turi būti pagrįstas duomenimis iš šilumos energijos apskaitos prietaisų, įrengtų gamybos šaltiniuose.

      - Prognozė turi būti automatiškai palyginama su faktiniais šilumos gamybos duomenimis (temperatūra, galia), gautais iš GMS SCADA sistemos.

    - Prognozavimas tinklo lygiu

      - Šilumos poreikis turi būti prognozuojamas visam tinklui kiekvienai valandai, mažiausiai 136 valandas į priekį.

      - Prognozė turi būti automatiškai palyginama su faktiniais šilumos gamybos duomenimis, agreguotais iš GMS SCADA sistemos.

    - Prognozės informacijos peržiūra ir eksportavimas

      - Šilumos poreikio prognozės ir faktiniai duomenys turi būti pateikiami grafine forma (x ašyje – laikas, y ašyje – galia/temperatūra) visam šilumos tinklui.

      - Prognozuojami ir faktiniai šilumos poreikio duomenys turi būti peržiūrimi lentelių arba ataskaitų forma.

      - Visi modulio duomenys, peržiūrimi grafine ar lentelės forma, turi turėti eksportavimo funkciją *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

    - Duomenų perdavimas kitiems moduliams

      - Prognozuojami šilumos poreikio duomenys turi būti perduodami šiems SDS moduliams:

- Baziniam hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku moduliui;

- Tinklo tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo moduliui.

      - Perduodami duomenys turi apimti bent galios [MW] vertes prognozės horizontui (bus detalizuota išsamios analizės metu).

      - Faktinė iš šilumos šaltinių patiekta galia turi būti saugoma SDS duomenų bazėje ir pasiekiama per SDS API sąsają.

  - Tinklo tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo modulis

Tinklo tiekiamo srauto temperatūros optimizavimo modulis turi būti pagrįstas dirbtiniu intelektu (DI), savaime apsimokantis ir savaime susikalibruojantis. Užsakovo infrastruktūroje turi būti įdiegtas duomenų mainų komponentas, užtikrinantis ryšį tarp Užsakovo vietinių sistemų ir modulio.

    - Bendrieji reikalavimai

      - Modulis turi naudoti apkrovos prognozes, debito (srauto) matavimus ir temperatūros matavimus kartu su DI pagrįstais savaime pasimokančiais bei savaime susikalibruojančiais algoritmais, kad apskaičiuotų optimalią tiekiamo srauto temperatūrą iš kiekvieno šilumos šaltinio.

      - Modulis turi užtikrinti, kad: visada būtų paisoma sistemos hidraulinio pralaidumo; kritinės zonos gautų pakankamos temperatūros tiekiamą srautą; būtų minimizuotos bendros šilumos energijos gamybos ir paskirstymo vartotojams sąnaudos.

      - Sistema turi automatiškai prisitaikyti prie vartotojų elgsenos, tinklo konfigūracijos ir meteorologinių sąlygų pokyčių, nereikalaudama rankinio perkonfigūravimo.

    - Optimalios tiekiamo srauto temperatūros skaičiavimas

      - Modulis turi apskaičiuoti reikiamą tiekiamo srauto temperatūrą kiekvienam šilumos šaltiniui, kiekvienai valandai, mažiausiai 136 valandas į priekį.

      - Apskaičiuota tiekiamo srauto temperatūra kiekvienam šaltiniui turi būti perduodama Baziniam hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku moduliui.

      - Hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku modelis, atlikdamas modeliavimo skaičiavimus, turi atsižvelgti į reikiamą tiekiamo srauto temperatūrą kiekvieno šilumos šaltinio lygiu.

      - Tiekiamo srauto temperatūra turi būti skaičiuojama taip, kad būtų minimizuoti šilumos nuostoliai tinkle, atsižvelgiant į: esamą įrangą bei vartotojų ir kitų šilumos tiekėjų technines sąlygas; kraštines sąlygas tinklo elementuose (minimalią temperatūrą, temperatūros kitimo greičio ribojimus ir kt.); leistinas minimalias tiekiamo srauto temperatūras vartotojų objektuose ir pasirinktuose būdinguose tinklo taškuose.

      - Skaičiavimuose turi būti įvertinami faktiniai tinklo duomenys iš GMS bei kitų integruotų sistemų, taip pat šilumos poreikio prognozės iš šilumos poreikio prognozavimo modulio.

      - Valdiklio logikoje turi būti srauto (debito) subvaldiklis (su konfigūruojama maksimalia verte) ir keletas stebėjimo taškų temperatūros subvaldiklių (su konfigūruojamomis valdymo kreivėmis, priklausančiomis nuo lauko temperatūros). Tiekiamo srauto temperatūra turi būti nustatoma kaip maksimali subvaldiklių išėjimo reikšmė, atsižvelgiant į minimalias / maksimalias ribas, kitimo greičio ribojimus ir paros korekciją (reguliavimą), skirtą pikinėms apkrovoms sumažinti.

    - SDS išvesties duomenų peržiūra

      - Tinklo žemėlapyje pasirinkus bet kurį šilumos šaltinį ir atidarius jo duomenų peržiūros langą, reikiama tiekiamo srauto temperatūra turi būti rodoma mažiausiai 136 valandas į priekį. Reikiama tiekiamo srauto temperatūra taip pat gali būti pateikiama Baziniame hidraulinių skaičiavimų realiuoju laiku modulyje.

      - Kiekvieno šilumos šaltinio reikiama tiekiamo srauto temperatūra turi būti peržiūrima grafine forma.

      - Turi būti galimybė aktyvinti specialų žemėlapio sluoksnį, kuriame visi tinklo elementai būtų vaizduojami skirtingomis spalvomis pagal šilumnešio temperatūrą, naudojant naudotojo konfigūruojamą spalvų skalę.

      - Kiekvieno šilumos šaltinio reikiama tiekiamo srauto temperatūra turi būti eksportuojama *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

      - Faktiniai tiekiamo srauto temperatūros duomenys turi būti saugomi SDS duomenų bazėje ir pasiekiami per SDS API sąsają.

  - Bendrieji reikalavimai SDS moduliams

    - Visų SDS modulių skaičiavimo rezultatų formatas turi būti suderintas išsamios analizės metu (pvz., grafinis ir scheminis pavidalas, piezometriniai grafikai).

    - Turi būti užtikrinta galimybė prisijungti prie SDS duomenų bazės naudojant specialius analitinius įrankius. Leistini įrankiai turi būti suderinti išsamios analizės metu.

    - SDS turi saugoti visų skaičiavimų duomenis nustatytą laikotarpį. Saugomų duomenų redagavimo teisės suteikiamos vadovaujantis naudotojų atsakomybės matrica.

    - Skaičiavimų rezultatai turi būti peržiūrimi realiuoju laiku per SDS naudotojo sąsają, nereikalaujant tiesioginės prieigos prie duomenų bazės.

    - SDS turi gebėti automatiškai generuoti piezometrinius grafikus. Grafiko skalė turi būti pateikiama vandens stulpo metrais, rodant kiekvieno apskaičiuoto taško slėgio linijas kartu su žemės paviršiaus altitudėmis (aukščiais), nubraižytomis pagal pasirinktą kryptį ir vamzdyno atkarpą šilumos tiekimo žemėlapyje.

    - Naudotojo sąsajoje duomenys turi būti pateikiami skirtingomis spalvomis pagal pasirinktus reikšmių rėžius, o reikšmių rėžius ir spalvų schemas turi turėti galimybę konfigūruoti pats naudotojas.

    - SDS turi gebėti eksportuoti duomenis DXF, PDF, PNG ir Excel formatais. Eksportavimo formatai turi būti suderinti išsamios analizės metu.

    - SDS turi leisti naudotojui konfigūruoti sąlygas, kurioms esant yra aktyvinami įspėjamieji (pavojaus) signalai.

  - SDS naudotojų administravimas

    - Turi būti užtikrinta galimybė valdyti SDS naudotojus, įskaitant jiems priskirtų vaidmenų ir leidimų (teisių) redagavimą.

    - SDS naudotojų skaičius turi būti neribojamas.

    - Turi būti užtikrinta galimybė registruoti naujus SDS naudotojus ir suteikti jiems atitinkamas teises pagal Naudotojų atsakomybės matricą, suderintą išsamios analizės metu.

    - Turi būti užtikrinta galimybė ištrinti esamus SDS naudotojus arba keisti jų informaciją.

    - SDS turi palaikyti: naudotojų vaidmenų kūrimą ir šalinimą; teisių priskyrimą, keitimą ir šalinimą konkretiems vaidmenims; naujų vaidmenų priskyrimą SDS naudotojams.

    - Turi būti užtikrinta galimybė laikinai užblokuoti arba atblokuoti SDS naudotoją.

    - Interneto naršyklėje veikiančių sprendimo modulių naudotojų valdymo sistema turi palaikyti kelių veiksnių autentifikavimą (MFA), vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę bei vidinių ir išorinių naudotojų atskyrimą. Užsakovas yra atsakingas už visų naudotojų paskyrų valdymą sistemoje, įskaitant skubų paskyrų de aktyvavimą naudotojams išėjus iš darbo arba pasikeitus jų vaidmeniui.

  - Reikalavimai duomenų integracijos moduliui

    - SDS sudėtyje turi būti duomenų integracijos modulis, užtikrinantis duomenų mainus su Užsakovo vidinėmis sistemomis ir išoriniais duomenų šaltiniais.

    - Modulis turi palaikyti duomenų gavimą iš šių šaltinių tipų: OPC UA serverio, failų (*.txt, *.csv), API (SOAP, REST) ir SQL duomenų bazių. Galutinis šaltinių sąrašas turi būti suderintas išsamios analizės metu.

    - Numatytasis duomenų atnaujinimo dažnumas turi būti nurodytas atskirai kiekvienai integruotai sistemai ir suderintas išsamios analizės metu.

    - SDS turi leisti keisti duomenų atnaujinimo iš bet kurios išorinės sistemos dažnumą, vadovaujantis suderintu duomenų atnaujinimo grafiku.

    - Pradinių duomenų įkėlimo į SDS būdas ir formatas (pvz., istorinės orų prognozės, vartotojų šilumos suvartojimo duomenys) turi būti suderinti išsamios analizės metu.

  - Reikalavimai integracijoms

    - Integracijos sąsajos turi būti įgyvendintos naudojant API, SOAP, REST, OPC UA, SQL duomenų bazių ar lygiaverčius protokolus, perduodant duomenis XML, JSON, CSV ar lygiaverčiais formatais.

    - Tiekėjas yra atsakingas už integracijos sąsajų sukūrimą ir įdiegimą SDS pusėje. Specifikacijų rengimas kitoms sistemoms yra Užsakovo arba Užsakovo paskirtos trečiosios šalies atsakomybė.

    - Visos integracijos sąsajos transakcijos turi būti registruojamos (loguojamos), o žurnalo įrašai saugomi SDS duomenų bazėje. Registravimui reikalingi duomenys turi būti suderinti išsamios analizės metu.

    - Visos SDS žiniatinklio paslaugų (angl. web service) API sąsajos turi turėti autentifikavimo mechanizmą. Autentifikavimo lygis turi būti suderintas išsamios analizės metu.

7 lentelė. Preliminarūs integracinių duomenų srautai.

| Data Source | Recipient | Initiator | Frequency | Data Transmitted | Volume (est.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMS, DATAMETRA, Danfoss Leanheat Monitor | SDS | SDS | Kas 30 min. | Šilumos šaltinių, šilumos punktų, siurblinių, šilumos kamerų parametrai: debitai (srautai), slėgiai, temperatūros. | ~40,000 įrašų |
| GMS, DATAMETRA | SDS | SDS | Kas 30 min. | Sklendžių padėtys (atidaryta / uždaryta) šilumos kamerose. | ~1,000 įrašų |
| GMS | SDS | SDS | Kas 30 min. | Faktinė katilinių šiluminė galia. | ~31,000 įrašų |
| DATAMETRA | SDS | SDS | Kas 60 min. | Apskaitos prietaisai: valandiniai rodmenys, šilumnešio debitas, tiekiamo ir grįžtamo srauto temperatūros. | ~30,000 įrašų |
| DATAMETRA | SDS | SDS | Kas 60 min. | Naujausi jutiklių duomenys: temperatūra, slėgis. | ~75,000 įrašų |
| Danfoss Leanheat Monitor | SDS | SDS | Kas 30 min. | Apskaitos prietaisų rodmenys: debitas, tiekiamo ir grįžtamo srauto temperatūros. | ~30,000 įrašų |
| Danfoss Leanheat Monitor | SDS | SDS | Kas 30 min. | Valdiklių parametrai: vidinio kontūro parametrai, nustatytosios vertės (angl. setpoints). | ~75,000 įrašų |
| RENTAL | SDS | SDS | Kas 30 min. | Slėgio jutiklių informacija. | Bus suderinta |
| GIS | SDS | SDS | Kartą per 6 mėnesius | Tinklo konfigūracija: vamzdynų ilgiai, tūriai, klojimo būdas, izoliacijos tipas ir šiluminis laidumas ir kt. | ~50,000 įrašų |
| GIS | SDS | SDS | Kartą per 6 mėnesius | Šilumos punktų informacija: šildymo ir karšto vandens sistemų tipas, įrengtosios galios, srauto ribotuvai, pastato aukštis ir kt. | ~5,000 įrašų |
| GMS | SDS | SDS | Kas 30 min. | Dujų suvartojimas, garo katilų duomenys, turbinos galia, pagaminta ir parduota elektros energija, savieji poreikiai, turbinos ir kondensacinių dūmų ekonomaizerių šiluminė galia. | Bus suderinta |
| METEO.LT | SDS | SDS | Kas 30 min. | Orų prognozė: temperatūra, vėjo greitis. | ~500 įrašų |
| Billingas (GRANDIS) | SDS | SDS | Kas 30 min. | Vidutinis paros šilumos suvartojimas. | ~9,000 įrašų |
| Billingas (GRANDIS) | SDS | SDS | Kartą per mėnesį | Šilumos pardavimai: šildymas, ventiliacija, karštas vanduo, karšto vandens cirkuliacija. | ~10,000 įrašų |
| LABBIS | SDS | SDS | Kartą per mėnesį | Katilinių ir jėgainių (elektrinių) vandens suvartojimas. | ~10,000 įrašų |
| LABBIS | SDS | SDS | Kartą per mėnesį | Faktiniai šilumos pirkimai iš nepriklausomų šilumos gamintojų. | ~2,000 įrašų |
| LABBIS | SDS | SDS | Kartą per mėnesį | Dyzelinio kuro kaloringumas (žemutinis šilumingumas). | ~2,000 įrašų |
| LABBIS | SDS | SDS | Kartą per mėnesį | Katilinių, siurblinių ir kitų objektų elektros energijos suvartojimas saviems poreikiams. | ~10,000 įrašų |

- Nefunkciniai sistemos reikalavimai

  - Reikalavimai įgyvendinimui

    - Tiekėjas turi įgyvendinti visus šios techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Šiame dokumente vartojamos sąvokos „turi“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti prieinama“ ir „turi būti sukurta“ yra lygiavertės ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (arba pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą arba suteikti atitinkamas paslaugas pagal šio pirkimo apimtį.

    - Tiekėjas gali pasiūlyti alternatyvų konkretaus reikalavimo įgyvendinimo būdą arba pakeisti jį lygiaverčiu funkcionalumu, jei tai nedaro neigiamo poveikio projekto tikslams ir neprieštarauja pirkimų teisės aktams. Kiekviena siūloma alternatyva turi būti suderinta su Užsakovu ir jo patvirtinta, pateikiant rašytinį pagrindimą, įskaitant poveikio vertinimą ir sąnaudų analizę. Alternatyvių reikalavimų įgyvendinimas turi vykti pagal Paslaugų teikimo reglamente nustatytą pakeitimų valdymo tvarką.

    - Tiekėjas gali pasiūlyti alternatyvius architektūrinius sprendimus, užtikrinančius lygiavertį arba geresnį našumą, prieinamumą, plečiamumą, palaikomumą, saugumą ir patogumą naudoti. Kiekvieną pasiūlymą Užsakovas turi įvertinti ir patvirtinti.

  - Reikalavimai SDS architektūrai

    - SDS turi būti įgyvendinta naudojant rinkoje esančius, stabilius ir naujausius programinės įrangos produktus.

    - Konceptualios architektūros lygmeniu SDS komponentai turi būti įgyvendinti remiantis sluoksniuotos architektūros principais (naudotojo sluoksnis, verslo logikos sluoksnis ir duomenų sluoksnis).

    - SDS komponentai ir jų integracijos turi būti įgyvendinti remiantis į paslaugas orientuotos architektūros (SOA) principais.

    - Pagrindinių SDS komponentų sąsajų API turi būti pagrįstos atvirais standartais ir formatais.

    - SDS turi būti suprojektuota taip, kad palaikytų neribotą jos komponentų plečiamumą.

    - SDS turi palaikyti sprendimo modulių diegimą tiek paties Užsakovo infrastruktūroje (vietinėje infrastruktūroje / on-premise), tiek Tiekėjo infrastruktūroje (NDP / angl. Supplier-hosted). Dėl konkretaus kiekvieno modulio įgyvendinimo modelio šalys turi susitarti išsamios analizės metu ir jį įforminti Paslaugų teikimo sutartyje.

  - Bendrieji reikalavimai SDS

    - SDS turi būti kuriama moduliniu pagrindu, užtikrinant vientisumą, lankstumą ir lengvą plėtrą. Vieno modulio modifikacijos neturi reikalauti kitų modulių perkūrimo.

    - Galutinis visų SDS modulių funkcionalumas, reikalingi laukai, parametrai ir veikimo principai turi būti suderinti su Užsakovu ir užfiksuoti išsamios analizės etape.

    - Duomenys, kuriais keičiamasi tarp SDS ir kitų informacinių sistemų, turi būti aprašyti naudojant atvirus standartus (XML, CSV, JSON arba lygiaverčius).

    - Užsakovo infrastruktūroje įdiegtų SDS modulių („Leanheat® Network Designer“, „Leanheat® Network Online“) naudotojo sąsaja turi būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjo infrastruktūroje patalpninto (angl. hosted) modulio naudotojo sąsaja turi būti pateikiama bent jau anglų kalba. Sistemos administratoriams skirti programiniai įrankiai ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

    - SDS turi palaikyti Unicode (UTF-8) simbolių kodavimą.

    - SDS turi tikrinti (validuoti) įvesties laukuose įvedamus duomenis, leisdama įvesti tik tuos duomenis, kurie atitinka lauko paskirtį.

    - SDS naudotojo sąsaja turi būti suprojektuota pagal gerąją UX (naudotojo patirties) ir UI (naudotojo sąsajos) praktiką, užtikrinant intuityvumą ir minimalų perteklinių naudotojo veiksmų skaičių.

    - Duomenų bazė turi būti įdiegiama tiek pagrindiniame, tiek rezerviniame serveriuose su duomenų dubliavimo (replikavimo) galimybe. Konkrečios dubliavimo priemonės turi būti suderintos išsamios analizės metu.

    - Darbo vietų ir naudotojų prisijungimų skaičius turi būti neribojamas. Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui, Užsakovo infrastruktūroje įdiegti SDS moduliai („Leanheat® Network Designer“, „Leanheat® Network Online“ ir visi kiti Užsakovo infrastruktūroje patalpinti moduliai) turi likti veikiantys, nereikalaujant įsigyti papildomų licencijų ar gamintojo palaikymo.

    - Interneto naršyklėje veikianti SDS naudotojo sąsaja turi būti nepriklausoma nuo platformos ir teisingai, be klaidų atvaizduojama šiose naršyklėse: „Mozilla Firefox“ (naujausia -1 versija arba naujesnė); „Google Chrome“ (naujausia -1 versija arba naujesnė).

    - SDS sistemoje turi būti prieinama kontekstinė naudotojo pagalba, susieta su naudojama funkcija, teikianti aiškias gaires apie tai, kas įvyko ir kokių tolesnių veiksmų reikia imtis.

  - Paslaugų lygis ir prieinamumas

Šie paslaugų lygio reikalavimai taikomi visiems SDS moduliams ir paslaugoms, įsigyjamoms pagal šią techninę specifikaciją. Tiekėjo infrastruktūroje talpinamų modulių platformos prieinamumo įsipareigojimai yra apibrėžti 8.4.1 punkte. Incidentų reagavimo terminai, apibrėžti 8.4.2 punkte, taikomi visiems SDS moduliams, nepriklausomai nuo jų diegimo modelio.

    - Platformos prieinamumas – Tiekėjo infrastruktūroje talpinami moduliai

      - Tiekėjas turi dėti komerciškai pagrįstas pastangas, kad užtikrintų bent 99,0 % mėnesinį platformos prieinamumą visiems Tiekėjo infrastruktūroje patalpintiems SDS moduliams, kuris skaičiuojamas taip:

Prieinamumas (%)= ((Viso mėnesio minučių skaičius − prastovos laikas minutėmis) ÷ viso mėnesio minučių skaičius) x 100.

      - Prastova yra apibrėžiama kaip minutės, per kurias Tiekėjo talpinami moduliai yra nepasiekiami dėl gedimo Tiekėjo valdomoje infrastruktūroje, neįskaitant planuojamos techninės priežiūros ir išimčių, apibrėžtų 10.4.1.4 reikalavime.

      - Tiekėjas gali suplanuoti techninę priežiūrą iki 4 valandų per kalendorinį mėnesį, apie tai, esant galimybei, įspėjęs Užsakovą mažiausiai prieš 48 valandas. Skubios techninės priežiūros darbai leidžiami be išankstinio įspėjimo, jei jie būtini saugumui, stabilumui užtikrinti arba teisės aktų atitikčiai palaikyti.

      - Į prastovos skaičiavimus neįtraukiami ir prie prieinamumo tikslo neprisideda šie atvejai: nepasiekiamumas, atsiradęs dėl Užsakovo tinklo, ugniasienės ar interneto ryšio sutrikimų; Užsakovo galinių įrenginių ar naršyklių kaltės; trečiųjų šalių duomenų srautų (pvz., rinkos duomenų teikėjų, orų duomenų šaltinių, trečiųjų šalių paslaugų) gedimo ar kokybės suprastėjimo; Užsakovo nesugebėjimo palaikyti galiojančių integracijos prisijungimo duomenų ar API prieigos raktų (angl. tokens); taip pat nenugalimos jėgos (force majeure) įvykiai.

    - Incidentų klasifikavimas ir reagavimas

      - Visi incidentai, susiję su SDS moduliais, turi būti klasifikuojami ir į juos reaguojama vadovaujantis toliau pateiktais kritiškumo apibrėžimais ir tikslais. Reagavimo ir darbų pradžios terminai taikomi darbo valandomis (08:00–17:00 val., pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus valstybines šventes).

8 lentelė.

| Kritiškumas | Apibrėžimas | Pradinis reagavimas | Darbų pradžia |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Kritinis | Sistema visiškai nepasiekiama; laikino sprendimo būdo nėra; veikla kritiškai paveikta. | Per 4 darbo valandas. | Per 8 darbo valandas nuo pranešimo gavimo patvirtinimo arba kitos darbo dienos pradžioje (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). |
| S2 Didelis | Didelis kokybės suprastėjimas; sutrikusi pagrindinė funkcija; gali būti prieinamas laikinas sprendimo būdas. | Per 1 darbo dieną. | Per 2 darbo dienas. |
| S3 Vidutinis | Dalinis funkcijų sutrikimas; paveikta nekritinė funkcija; yra priimtinas laikinas sprendimo būdas. | Per 3 darbo dienas. | Planuojama Tiekėjo nuožiūra. |
| S4 Mažas | Nedidelė problema, kosmetinis defektas arba prašymas pateikti dokumentaciją; neturi įtakos teisingam sistemos veikimui. | Per 5 darbo dienas. | Planuojama Tiekėjo nuožiūra. |

      - Apie S1 lygio incidentus, užregistruotus ne darbo valandomis, pradedama spręsti kitos darbo dienos pradžioje. Tiekėjas turi pateikti nurodytą skubios pagalbos kontaktą, skirtą pranešti apie kritinius incidentus ne darbo valandomis; kontaktiniai duomenys Užsakovui turi būti perduoti sistemos perdavimo metu.

      - Užsakovas apie incidentus turi pranešti per tam skirtą palaikymo kanalą, kurį Tiekėjas nurodo sistemos perdavimo metu. Tiekėjo įsipareigojimai dėl reagavimo laiko yra stabdomi bet kuriam laikotarpiui, per kurį Užsakovas per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo nebendradarbiauja Tiekėjui atliekant tyrimą.

      - Užsakovas pasilieka teisę reikalauti nuostolių atlyginimo tuo atveju, jei SDS yra nepasiekiama ilgiau nei vieną kalendorinę dieną dėl gedimo, atsiradusio dėl Tiekėjo kaltės.

    - SLA matavimas ir ataskaitų teikimas

      - Tiekėjo infrastruktūroje patalpintų modulių platformos prieinamumas turi būti matuojamas naudojant Tiekėjo stebėsenos (monitoringo) žurnalus. Užsakovas pretenziją dėl prieinamumo gali pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo matavimo mėnesio pabaigos.

      - Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi pateikti periodinę techninės priežiūros ir prieinamumo ataskaitą, apimančią pasiektą prieinamumo lygį, išspręstus incidentus bei jų būseną ir visus atliktus planuotos techninės priežiūros darbus.

  - Teisės ir saugumas

    - Prieiga prie SDS funkcinių sričių, turinio administravimo ir ataskaitų generavimo turi būti įmanoma tik iš Užsakovo vidinio tinklo (Užsakovo infrastruktūroje įdiegtiems komponentams) arba per autentifikuotus, šifruotus ryšius (Tiekėjo infrastruktūroje priglobtiems komponentams).

    - SDS turi gebėti apriboti naudotojų leidimus (redaguoti, trinti, kurti, keisti nustatymus, kopijuoti, perduoti ir kt.) vadovaujantis nustatyta naudotojų vaidmenų matrica.

    - SDS turi užtikrinti: duomenų konfidencialumą – prieiga prie duomenų suteikiama tik atitinkamas teises turintiems asmenims; duomenų vientisumą – duomenys neturi būti pakeisti ar sunaikinti savaiminėmis, atsitiktinėmis ar neteisėtomis priemonėmis; duomenų prieinamumą – duomenys ir paslaugos turi būti pasiekiami autorizuotiems naudotojams.

    - Duomenų saugumo priemonės turi apimti: SSL/TLS šifravimą, duomenų bazių segmentavimą (atskyrimą), duomenų šifravimą ramybės būsenoje (angl. at rest) ir perdavimo metu (angl. in transit).

    - SDS turi automatiškai nutraukti naudotojų sesijas po konfigūruojamo neveiklumo laikotarpio. SDS administratorius turi turėti galimybę keisti sesijos nutraukimo nustatymus.

    - Visi SDS naudotojai ir paslaugų gavėjai turi būti identifikuojami ir autentifikuojami.

    - SDS turi generuoti klaidų žurnalą (angl. error log), iš kurio būtų galima generuoti klaidų ataskaitas.

    - Vietinio diegimo (on-premise) SDS komponentai turi būti įdiegti Užsakovo DMZ, apsaugoti vidinėmis bei išorinėmis ugniasienėmis ir Užsakovo saugumo sistemomis.

    - Tiekėjas turi užtikrinti saugų programinės įrangos pataisų (angl. patches) diegimą ir valdyti pažeidžiamumų šalinimą visą paslaugų teikimo laikotarpį.

    - Turi būti užtikrintas nenaudojamų prievadų (angl. ports) uždarymas, užkirstas kelias nereikalingos programinės įrangos diegimui ir kaip minimumas įvykdyti OWASP Top 10 reikalavimai.

    - IT infrastruktūros tinklo konfigūravimo darbus Tiekėjas turi atlikti suderinęs su Užsakovu, naudodamas saugius protokolus ir šifravimą.

  - Turinio ir grafinio dizaino reikalavimai

    - SDS naudotojo sąsaja turi palaikyti tiek pelės / klaviatūros, tiek jutiklinius įvesties įrenginius.

    - SDS dizainas turi būti pritaikomasis (angl. responsive), kokybiškas ir vizualiai tvarkingas, pritaikantis savo išdėstymą prie lankytojo ekrano dydžio.

    - Grafinė naudotojo sąsaja turi būti orientuota į naudotoją ir įgyvendinta vadovaujantis gerąja tinkamumo naudoti (angl. usability) praktika.

  - Reikalavimai programinės įrangos licencijoms ir prenumeratos paslaugoms

    - Tiekėjas turi pateikti visą programinę įrangą, licencijas ir prenumeratas, būtinas siūlomai SDS įdiegti ir eksploatuoti, įskaitant visus komponentus, reikalingus SDS veikimui, net jei jie nėra aiškiai įvardyti šioje techninėje specifikacijoje.

    - Visos Tiekėjo pateiktos programinės įrangos licencijos, skirtos Užsakovo infrastruktūroje įdiegtiems SDS komponentams, turi galioti visą Sutarties laikotarpį ir apimti visas SDS aplinkas (kūrimo, testavimo / mokymo ir gamybinę).

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi licencijuoti programinės įrangos komponentai turėtų galiojantį gamintojo palaikymą nuo įsigijimo datos ir licencijos aprašyme nurodytą laikotarpį.

    - Tiekėjo priglobtų ir valdomų SDS modulių atveju visos infrastruktūros ir platformos prenumeratos, reikalingos šiems moduliams veikti, turi būti įtrauktos į paslaugų mokestį. Iš Užsakovo neturi būti reikalaujama įsigyti atskirų infrastruktūros licencijų Tiekėjo priglobtiems moduliams.

    - Jei siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo naudotojų skaičiaus ar kitų parametrų, Tiekėjas turi pateikti licencijas ar prenumeratas, kurių pakaktų efektyviam SDS veikimui 3 metų laikotarpyje ne mažiau kaip 3 SDS naudotojams. Esant didesniam poreikiui, Užsakovas įsipareigoja įsigyti papildomas licencijas ar prenumeratas.

    - Visos reikalingos programinės įrangos licencijos, skirtos Užsakovo infrastruktūroje įdiegtiems SDS komponentams, turi būti įgytos Užsakovo vardu ir perduotos Užsakovui. Jei bet kuri šalis nuspręstų nutraukti bendradarbiavimą, Užsakovas išlaiko teisę toliau naudoti Užsakovo infrastruktūroje įdiegtą programinę įrangą su visomis funkcijomis, kurios buvo prieinamos nutraukimo dieną. Prieiga prie Tiekėjo priglobtų modulių priklauso nuo galiojančios paslaugų sutarties; ją nutraukus, prieiga prie šių modulių nutraukiama vadovaujantis atitinkamos sutarties sąlygomis.

    - SDS modulių verslo modelis turi atspindėti pasirinktą diegimo modelį. Moduliams, įdiegtiems Užsakovo infrastruktūroje, Tiekėjas turi pateikti neterminuotas arba terminuotas licencijas Užsakovo vardu. Moduliams, priglobtiems Tiekėjo infrastruktūroje, leidžiamas prenumerata pagrįstas modelis, į prenumeratos mokestį įtraukiant visas reikalingas infrastruktūros ir platformos sąnaudas.

- Reikalavimai paslaugų teikimui

  - Bendrieji reikalavimai

    - Įsigaliojus Paslaugų teikimo sutarčiai, Tiekėjas turi išanalizuoti Užsakovo tinklo valdymo infrastruktūrą, procesus bei sistemas ir pateikti optimizavimo bei automatizavimo rekomendacijas, integruodamas jas į siūlomą technologinį sprendimą. Šis pirkimas yra Užsakovo poreikių analizės ir susijusių procesų optimizavimo projektas, įgyvendinamas diegiant pažangius skaitmeninius įrankius.

    - Tiekėjas turi sukurti SDS naudodamas rinkoje esančius, stabilius ir naujausius programinės įrangos produktus.

    - Visi tarpiniai ir galutiniai Paslaugų rezultatai turi būti suderinti ir priimti Užsakovo.

    - Tiekėjas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi atskleisti trečiosioms šalims jokios informacijos, gautos teikiant paslaugas.

    - Tiekėjas turi teikti tik kokybiškas ir profesionalias paslaugas, vadovaudamasis visuotinai pripažintais profesiniais bei techniniais standartais ir gerąja praktika.

    - Visa informacija ir medžiaga, susijusi ar gauta teikiant Paslaugas, yra Užsakovo nuosavybė.

  - Reikalavimai diegimo dokumentacijai

    - Visa dokumentacija turi būti rengiama vadovaujantis lietuvių kalbos taisyklėmis.

    - Galutinės dokumentų versijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis redaguojamu formatu („MS Word“ arba lygiaverčiu, suderintu su Užsakovu).

    - Preliminarios (projektinės) versijos peržiūrai turi būti pateikiamos elektroniniu būdu redaguojamu formatu.

    - Visi Tiekėjo parengti dokumentai turi būti derinami ir tvirtinami Užsakovo. Pateikimo ir derinimo terminai turi būti aprašyti bei suderinti Paslaugų teikimo reglamente.

    - Užsakovas įsipareigoja pateikti apibendrintas pastabas (atsiliepimus) per šiuos terminus:

Dokumentai iki 20 puslapių: pirmoji versija – per 5 darbo dienas; vėlesnės versijos – per 3 darbo dienas.

Dokumentai nuo 20 iki 100 puslapių: pirmoji versija – per 10 darbo dienų; vėlesnės versijos – per 5 darbo dienas.

Dokumentai virš 100 puslapių: pirmoji versija – per 15 darbo dienų; vėlesnės versijos – per 8 darbo dienas.

    - Tiekėjas turi patikslinti ir iš naujo pateikti dokumentus per 10 darbo dienų nuo apibendrintų pastabų gavimo.

    - Rezultatai turi būti suderinti per ne daugiau kaip 2 iteracijas, nebent susitariama kitaip.

    - Užsakovas turi teisę atmesti dokumentą pirmajai peržiūrai, jei jo apimtis yra nepilna arba jame neaprašyti visi reikalingi moduliai ar funkcionalumai.

    - Tiekėjo iš naujo pateiktuose pataisytuose dokumentuose turi būti matomi atlikti pakeitimai (angl. tracked changes).

    - Suderinti dokumentai prireikus gali būti tikslinami. Galutinės versijos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Reikalavimai demonstracijoms

    - Kūrimo metu Tiekėjas privalo rengti tiesiogines (gyvas) SDS demonstracijas, kuriose pristatomas faktinis sistemos veikimas, o ne prototipas.

    - Demonstruojamo funkcionalumo apimtis ir terminai turi būti nustatyti Paslaugų teikimo tvarkoje. Visas SDS funkcionalumas turi būti pademonstruotas prieš pradedant priėmimo testavimą.

    - Demonstracijų tikslas yra supažindinti Užsakovą su įdiegta programine įranga ir gauti grįžtamąjį ryšį (atsiliepimus).

    - Demonstracijų metu gauti atsiliepimai turi būti dokumentuojami susirinkimų protokoluose arba suderintoje užduočių / problemų sekimo sistemoje.

  - Diegimo reikalavimai

    - Tiekėjas su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje turi įdiegti šias SDS aplinkas: Gamybinę (naudojamą visą SDS gyvavimo laikotarpį) ir Funkcionalumo testavimo (naudojamą naujam funkcionalumui išbandyti prieš jį perkeliant į gamybinę aplinką).

    - Užsakovas yra atsakingas už aparatinės įrangos infrastruktūros, reikalingos SDS komponentams diegti Užsakovo infrastruktūroje, pateikimą. Tai apima: serverio aparatinę įrangą, atitinkančią minimalias Tiekėjo technines specifikacijas (kurios turi būti pateiktos inicijavimo metu); „Microsoft Windows Server 2019“ arba vėlesnę versiją su visomis reikalingomis licencijomis; įjungtą nuotolinio darbalaukio protokolą (RDP) su atitinkamu RDP prieigos licencijų skaičiumi; reikalingas operacinės sistemos licencijas; „Microsoft Office“ licencijas visoms darbo vietoms, kuriose bus naudojama SDS; SQL duomenų bazę su atitinkamu naudotojų prieigos licencijų (CAL) skaičiumi; palaikomą interneto naršyklę (naujausią „Mozilla Firefox“ versiją -1 arba vėlesnę, arba naujausią „Google Chrome“ versiją -1 arba vėlesnę), įdiegtą visose naudotojų darbo vietose; taip pat atitinkamą tinklo ryšį ir prieigą.

    - Užsakovas turi paruošti sisteminę programinę įrangą naudotojų darbo vietose („Microsoft Windows 10“ ar naujesnę, arba lygiavertę), nebent išsamios analizės metu būtų sutarta kitaip.

    - Tiekėjas turi įgyvendinti priemones, užtikrinančias naujų sistemos versijų diegimą su minimaliais einamosios veiklos sutrikdymais.

    - Programinės įrangos kodo atnaujinimai, programų modifikacijos ir duomenų bazių atnaujinimai turi būti perkeliami į reikiamas aplinkas be papildomų rankinių SDS naudotojų veiksmų.

  - Reikalavimai duomenų migravimui

    - Tiekėjas turi atlikti pradinį duomenų įkėlimą iš informacinių sistemų ir registrų, suderintų išsamios analizės metu.

    - Duomenų migravimas turi apimti tiek šiuo metu Užsakovo turimus duomenis (esamus ir istorinius), tiek kitus duomenis, būtinus tinkamam SDS veikimui. Duomenis, kurių Užsakovas neturi, Tiekėjas turi parengti konsultuodamasis su Užsakovu.

    - Duomenų migravimas turi būti dokumentuojamas. Migravimo procedūra turi būti suderinta prieš ją vykdant. Pabaigus darbus turi būti pateikta duomenų migravimo ataskaita.

    - Užsakovas turi pateikti pradiniam įkėlimui skirtus duomenis pagal Tiekėjo pateiktus šablonus.

    - Duomenų migravimas turi būti atliekamas tiek kartų, kiek reikia sėkmingam testavimui ir bandomosios eksploatacijos užbaigimui.

  - Reikalavimai testavimui

    - Testavimo metu turi būti patikrinta, ar SDS atitinka visus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, yra visiškai veiksni ir atlieka visas funkcijas, aprašytas išsamios analizės ir projektavimo dokumentacijoje.

    - Testavimo metu, be kita ko, turi būti patikrinta, ar:

- visi Techninės specifikacijos reikalavimai yra perkelti į projektavimo dokumentaciją;

- įdiegta SDS atitinka suderintą projektavimo dokumentaciją;

- skirtingų vaidmenų naudotojai gali atlikti visas operacijas ir naudotis visomis jiems priskirtomis teisėmis;

- duomenų įvedimas, apdorojimas ir apdorojimo sekos atitinka suprojektuotą veikimą;

- naudotojai negali pasiekti ar apdoroti duomenų, viršijančių jiems priskirtas teises;

- visos naudotojų operacijos yra tinkamai aprašytos naudotojo instrukcijose;

- naudotojų ir administratorių dokumentacija atitinka faktinį sistemos veikimą;

- visi naudotojų veiksmai yra tinkamai registruojami SDS žurnaluose;

- yra įvykdyti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai.

    - Testavimas turi apimti tiek teisingų, tiek neteisingų duomenų įvedimą ir SDS reakcijos patikrinimą.

    - Turi būti atliekami šių tipų testavimai: vidinis testavimas (atlieka Tiekėjas, patvirtindamas vidinio testavimo ataskaita); priėmimo testavimas (dalyvaujant Tiekėjui, Užsakovui ir kitoms suinteresuotoms šalims); SDS modulių integracijos testavimas; SDS integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis testavimas.

    - Viso testavimo metu elektroniniu būdu turi būti tvarkomas defektų ir problemų žurnalas, kuris Užsakovo atstovams turi būti nuolat pasiekiamas internetu per specializuotą užduočių sekimo programinę įrangą, pasiekiamą per interneto naršyklę.

    - Po priėmimo testavimo Tiekėjas turi parengti Priėmimo testavimo ataskaitą, nurodydamas tikslą, testavimo scenarijus, rezultatus, defektų sąrašą ir atitiktį priėmimo kriterijams.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad prieš pradedant priėmimo testavimą būtų paruošta pakankamai testavimo duomenų.

    - Testavimas laikomas baigtu, kai yra ištestuoti visi suderinti SDS komponentai, patikrinti tarpusavio ryšiai bei integracijos, o rezultatai atitinka testavimo plane nustatytus kriterijus.

    - Užsakovas yra atsakingas už savalaikį trečiųjų šalių sistemų atstovų įtraukimą į integracijos testavimą.

    - Tiekėjas turi pašalinti visus testavimo metu nustatytus sisteminius, funkcinius, našumo, ergonomikos ar kitus defektus.

  - Reikalavimai mokymams

    - Tiekėjas turi suorganizuoti mokymus SDS naudotojams, ugdydamas kompetencijas, reikalingas darbui su SDS, jos techninei priežiūrai ir sistemos administravimui.

    - Tiekėjas turi parengti išsamią mokymų programą, nurodydamas temas, tvarkaraštį, priemones ir metodus. Mokymai gali būti pradėti tik po to, kai su Užsakovu suderinamas jų turinys, apimtis ir laikas.

    - Tiekėjas turi suorganizuoti šių kategorijų mokymus:

- IT palaikymo personalo mokymai (su teise mokyti kitus) – 4 darbuotojai: apimantys išsamią priežiūrą, gedimų diagnozavimą ir šalinimą. Tikslus skaičius patvirtinamas išsamios analizės metu.

- Galutinių naudotojų mokymai (su teise mokyti kitus) – 6 darbuotojai. Tikslus skaičius patvirtinamas išsamios analizės metu.

    - Mokymai turi vykti Užsakovo patalpose arba nuotolinio ryšio priemonėmis, dirbant tiesiogiai su SDS.

    - Mokymų trukmė turi būti pakankama, kad apmokyti darbuotojai galėtų savarankiškai atlikti visas jiems priskirtas funkcijas.

    - Mokymai turi būti vykdomi pagal „mokymų vadovams“ (angl. train the trainer) metodiką. Turi būti pateikta atitinkama mokymų medžiaga.

    - Mokymai turi būti vedami lietuvių arba anglų kalba. Mokymų medžiaga turi būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

    - Pabaigęs mokymus, Tiekėjas turi pateikti žinių vertinimo ataskaitą, o jei mokymai vyko nuotoliniu būdu – mokymų vaizdo medžiagą.

    - Tiekėjas turi parengti administravimo instrukcijas (išsamią diegimo ir eksploatavimo procedūrą, konfigūracijos parametrus, duomenų bazės kūrimo skriptus, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo procedūras) ir naudotojo instrukcijas (kurios turi būti integruotos į SDS patogiu naudotojui formatu).

  - Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

    - Turi būti vykdoma bandomoji SDS eksploatacija, trunkanti ne mažiau kaip 2 savaites.

    - Bandomosios eksploatacijos tikslai:

- SDS kokybės užtikrinimas;

- SDS komponentų gamybinės konfigūracijos išbandymas;

- defektų nustatymas ir šalinimas;

- darbinės aplinkos konfigūracijos stabilizavimas.

    - Tiekėjas bandomąją eksploataciją turi vykdyti vadovaudamasis su Užsakovu suderintu planu, įskaitant metodiką, defektų fiksavimo procedūras ir priėmimo kriterijus.

    - Prieš kiekvieną bandomąją eksploataciją Tiekėjas turi paruošti SDS infrastruktūrą, sukonfigūruoti visus komponentus ir migruoti visus reikalingus duomenis.

    - Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą SDS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, nebent susitariama kitaip.

    - Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai įvykdomi bandomosios eksploatacijos plane apibrėžti priėmimo kriterijai.

  - Reikalavimai priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugoms

    - Pasirašius perdavimo aktą, Tiekėjas privalo teikti pristatytų SDS modulių priežiūros ir palaikymo paslaugas. Visos priežiūros ir palaikymo paslaugos turi būti teikiamos 3 metų (36 mėnesių) laikotarpį nuo galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Priežiūros ir palaikymo paslaugos apima:

- Incidentų šalinimą – pagalbą sistemos ar jos komponentų gedimo atveju, įskaitant diagnostiką ir funkcionalumo atkūrimą; incidentai klasifikuojami ir į juos reaguojama pagal 8.4 skyriuje apibrėžtus kritiškumo lygius.

- Konsultavimo paslaugas – Užsakovo darbuotojų konsultavimą sistemos veikimo, prevencinės priežiūros ir panašiais klausimais, teikiamą telefonu, el. paštu arba per su Užsakovu suderintą pagalbos tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą.

- Programinės įrangos našumo stebėseną – SDS komponentų našumo stebėjimą ir prevencinių veiksmų atlikimą.

- Sistemos atnaujinimus ir konfigūracijos keitimus – suderintų pakeitimų bei atnaujinimų analizę ir įgyvendinimą pagal su Užsakovu parengtus ir suderintus darbų užsakymus.

    - Reagavimas į incidentus ir jų sprendimas turi būti vykdomas laikantis 8.4 skyriuje apibrėžtų kritiškumo lygių ir terminų.

    - Išspręstas incidentas laikomas uždarytu, jei Užsakovas per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą nepateikia pretenzijos dėl jo išsprendimo.

    - Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi pateikti priežiūros ir prieinamumo ataskaitą, apimančią išspręstus incidentus, jų sprendimo būseną ir Tiekėjo priglobtų modulių prieinamumo rodiklius.

    - Tiekėjas privalo savo lėšomis užtikrinti priežiūrą ir palaikymą, kol SDS moduliai bus oficialiai priimti pagal perdavimo aktą.

  - Reikalavimai garantinei priežiūrai

    - Tiekėjas turi užtikrinti viso projekto metu sukurto ir įdiegto SDS funkcionalumo, įskaitant visus paslaugų rezultatus, garantinę priežiūrą 1 metus (12 kalendorinių mėnesių) nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

    - Garantinė priežiūra turi būti teikiama darbo valandomis, kaip apibrėžta 8.4 skyriuje (08:00–17:00 val., pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus valstybines šventes).

    - Garantinės priežiūros paslaugos apima programinės įrangos defektų ir kibernetinio saugumo pažeidžiamumų šalinimą pristatytoje sistemoje bei Užsakovo konsultavimą SDS eksploatavimo, naudojimo ir tobulinimo klausimais.

    - Reagavimas į incidentus ir jų sprendimas garantiniu laikotarpiu turi vykti vadovaujantis 8.4 skyriuje apibrėžtais kritiškumo lygiais ir terminais.

    - Užsakovo infrastruktūroje įdiegtų komponentų atveju, pašalinus kiekvieną gedimą, atnaujintas išeities kodas (angl. source code) turi būti pateiktas Užsakovui ir įdiegtas visose SDS aplinkose.

  - Reikalavimai galutiniam SDS priėmimui

    - Galutinis SDS priėmimas atliekamas sėkmingai užbaigus bandomąją eksploataciją.

    - SDS paslaugos ir paslaugų rezultatai priimami pasirašant galutinį priėmimo–perdavimo aktą. Perdavimo akto pasirašymo terminas suderinamas inicijavimo metu..

    - Perdavus Užsakovo infrastruktūroje diegiamus SDS komponentus ir dokumentaciją, atitinkančią Sutarties reikalavimus, Tiekėjas be išlygų, neatšaukiamai ir nemokamai suteikia Užsakovui neterminuotas teises naudoti Užsakovo infrastruktūroje įdiegtą programinę įrangą („Leanheat® Network Designer“, „Leanheat® Network Online“ ir bet kokius kitus Užsakovo infrastruktūroje priglobto tipo modulius) bei visus parengtus projektinius dokumentus. Jei bet kuri šalis nuspręstų nutraukti bendradarbiavimą, Užsakovas išlaiko teisę toliau naudoti Užsakovo infrastruktūroje įdiegtą programinę įrangą su visomis funkcijomis, kurios buvo prieinamos nutraukimo dieną. Prieiga prie Tiekėjo priglobtų modulių priklauso nuo galiojančios paslaugų sutarties; bendradarbiavimą nutraukus, prieiga prie šių modulių panaikinama. Užsakovas turi teisę reikalauti iki sutarties nutraukimo eksportuoti jo paties operatyvinius duomenis perkeliamu formatu.

- Priedai

  - Priedas. Šilumos tiekimo tinklo schema.

- Kvalifikaciniai reikalavimai.

Šiame skyriuje nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjui ir pagrindiniams Projektui priskiriamiems specialistams. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad Tiekėjas turėtų įrodomos patirties diegiant panašios apimties ir masto skaitmeninio dvynio bei termohidraulinio modeliavimo sprendimus, o priskirti specialistai turėtų kompetenciją, būtiną šioje Techninėje specifikacijoje aprašytai SDS įdiegti. Jei reikalavimą galima įvykdyti pateikiant lygiavertę kvalifikaciją, sertifikatą ar patirtį, Tiekėjas turi teisę įrodyti šį lygiavertiškumą, o tokio lygiavertiškumo pagrindimo našta tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjo patirtis

    - Tiekėjas arba jo pasitelktas subrangovas per pastaruosius 5 (penkerius) metus turi būti sėkmingai įgyvendinęs bent 3 (tris) projektus, identiškus arba panašius į šio pirkimo objektą. Projektas laikomas identišku arba panašiu, jei jį sudarė skaitmeninio dvynio ir (arba) termohidraulinio modeliavimo sprendimo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo hidraulinio ir šiluminio modeliavimo, modeliavimo simuliacijų ir optimizavimo sistemos) įdiegimas centralizuoto šilumos tiekimo tinkle, kuris atitinka abu šiuos kriterijus:

- bendras tinklo ilgis yra ne mažesnis kaip 60 (šešiasdešimt) km; ir

- bendra įrengtoji šilumos gamybos šaltinių galia yra ne mažesnė kaip 100 (vienas šimtas) MW.

    - Jei Tiekėjas, siekdamas įvykdyti 11.1.1. punkte nustatytą reikalavimą, remiasi subrangovo (subtiekėjo) patirtimi, tas subrangovas turi atlikti atitinkamą Paslaugų dalį, o Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad to subrangovo ištekliai bus prieinami Tiekėjui visą Paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Apie kiekvieną nurodomą (rekomendacinį) projektą Tiekėjas turi pateikti informaciją, nurodydamas klientą, įdiegto sprendimo apimtį, tinklo ilgį ir įrengtąją šilumos šaltinių galią, įgyvendinimo laikotarpį bei patvirtinimą, kad projektas buvo užbaigtas (t. y. priduotas eksploatuoti). Užsakovas pasilieka teisę patikrinti pateiktą informaciją.

  - Pagrindiniai specialistai

    - Tiekėjas Projektui turi priskirti bent tuos specialistus, kurie nurodyti 11.3–11.5 punktuose. Vienas asmuo gali būti priskirtas daugiau nei vienai funkcijai, jei jis atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus, taikomus kiekvienai atitinkamai funkcijai.

    - Tiekėjas gali įvykdyti 11.3–11.5 punktuose nustatytus personalo reikalavimus priskirdamas specialistus, kuriuos jam suteikia subrangovas (subtiekėjas) ar kitas subjektas. Jei Tiekėjas, siekdamas įvykdyti personalo reikalavimą, remiasi tokio subrangovo (subtiekėjo) ar kito subjekto pajėgumais, tas subrangovas (subtiekėjas) ar kitas subjektas turi atlikti atitinkamą Paslaugų dalį, o Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad atitinkami specialistai bus prieinami Tiekėjui visą Paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Kiekvienam paskirtam specialistui Tiekėjas privalo pateikti to specialisto pasirašytą gyvenimo aprašymą (CV). Gyvenimo aprašyme turi būti pateikta bent ši informacija:

- specialisto vardas ir pavardė bei pareigos, kurias jis eis Projekte;

- specialisto profesinė kvalifikacija ir, jei konkrečioms pareigoms taikoma, turimi sertifikatai;

- aktuali projektinė patirtis, nurodant kiekvienam projektui užsakovą, atliktų darbų apimtį, specialisto vaidmenį ir užduotis, vykdymo laikotarpį bei patvirtinimą, kad projektas buvo užbaigtas (t. y. pradėtas eksploatuoti);

- specialisto parašas.

    - Turi būti pateiktos skaitmeninės visų sertifikatų ir kitų dokumentų, pagrindžiančių gyvenimo aprašymuose nurodytą informaciją, kopijos. Užsakovas pasilieka teisę patikrinti pateiktą informaciją.

    - Tais atvejais, kai reikalaujamas sertifikatas ar kita formali kvalifikacija, kursų, mokymų ar seminarų lankymo pažymėjimai nebus laikomi tinkamu kvalifikacijos įrodymu. Tiekėjas turi gebėti pagrįsti bet kurio kaip lygiaverčio pateikto sertifikato atitiktį reikalavimams.

  - Procesų / informacinių sistemų analitikas

    - Tiekėjas turi paskirti bent 1 (vieną) Procesų/informacinių sistemų analitiką, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:

- turi tarptautiniu mastu pripažintą informacinių sistemų analitiko kvalifikaciją;

- per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) informacinės sistemos kūrimo ir (arba) modernizavimo projekte, kuriame atliko verslo procesų analitiko vaidmenį, o jo užduotys apėmė verslo procesų analizę, modeliavimą (angl. mapping), specifikavimą ir detalizavimą skaitmeninio dvynio srityje, skirtą optimaliam energijos gamybos ar šilumos paskirstymo planavimui.

    - Procesų / informacinių sistemų analitikas turi turėti vieną iš šių arba lygiavertį sertifikatą:

- tarptautiniu mastu pripažintą sertifikatą procesų informacinių sistemų srityje;

- funkcinio analitiko sertifikatą, išduotą Tiekėjo standartinio skaitmeninio dvynio sprendimo, skirto optimaliam energijos gamybos planavimui (rinkoje jau esančio ir šiuo metu palaikomo sprendimo), produkto gamintojo arba programavimo platformos (angl. framework) gamintojo.

- lygiavertį sertifikatą.

  - Termohidraulinio modeliavimo specialistas

    - Tiekėjas turi priskirti bent 1 (vieną) Termohidraulinio modeliavimo specialistą, kuris per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) centralizuoto šilumos tiekimo tinklo termohidraulinio modeliavimo informacinės sistemos kūrimo ir (arba) atnaujinimo projekte, kur tinklo bendra įrengtoji šilumos šaltinių galia buvo ne mažesnė kaip 100 (vienas šimtas) MW.

    - Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas jau turi „Leanheat® Network Designer“ (LHN Designer) ir „Leanheat® Network Online“ (LHN Online) modulių, sudarančių SDS dalį, licencijas, Termohidraulinio modeliavimo specialistas papildomai turi turėti sertifikatą, patvirtinantį kompetenciją atlikti termohidraulinį modeliavimą naudojant „Leanheat® Network Designer“ ir „Leanheat® Network Online“, išduotą šių modulių gamintojo, arba lygiavertį sertifikatą. Tiekėjas turi gebėti pagrįsti bet kurio sertifikato, siūlomo kaip lygiavertis, atitiktį.

  - Sistemų integracijos specialistas

    - Tiekėjas turi priskirti bent 1 (vieną) Sistemų integracijos specialistą, atitinkantį abu šiuos reikalavimus:

- per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) projekte skaitmeninio dvynio srityje, skirtame optimaliam energijos gamybos ar šilumos paskirstymo planavimui, kuriame atliko sistemų integracijos specialisto vaidmenį, o jo funkcijos apėmė bent 1 (vienos) integracinės sąsajos analizę, projektavimą ir kūrimą.

  - Pastabos dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų

    - Termohidraulinio modeliavimo specialistui, išskyrus 11.4.2. punkte nurodytą sertifikatą, bei sistemų integracijos specialistui papildomi sertifikatai nereikalaujami.

    - Visi gyvenimo aprašymai (CV) ir juos pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti skaitmeninėmis kopijomis, laikantis 11.2.2 ir 11.2.3 punktų reikalavimų.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams). Pašalinimo pagrindai netaikomi subtiekėjams, kurių pajėgumais nesiremiama ir kvazisubtiekėjams.

- Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“.

- Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydamas iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 2 | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3 | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2024-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2024-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydamas iki 2024-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

_________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir

reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai “

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai:

Šiame skyriuje nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjui ir pagrindiniams Projektui priskiriamiems specialistams. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad Tiekėjas turėtų įrodomos patirties diegiant panašios apimties ir masto skaitmeninio dvynio bei termohidraulinio modeliavimo sprendimus, o priskirti specialistai turėtų kompetenciją, būtiną šioje Techninėje specifikacijoje aprašytai SDS įdiegti. Jei reikalavimą galima įvykdyti pateikiant lygiavertę kvalifikaciją, sertifikatą ar patirtį, Tiekėjas turi teisę įrodyti šį lygiavertiškumą, o tokio lygiavertiškumo pagrindimo našta tenka Tiekėjui.

2.1.	Tiekėjo patirtis

2.1.1.	Tiekėjas arba jo pasitelktas subrangovas per pastaruosius 5 (penkerius) metus turi būti sėkmingai įgyvendinęs bent 3 (tris) projektus, identiškus arba panašius į šio pirkimo objektą. Projektas laikomas identišku arba panašiu, jei jį sudarė skaitmeninio dvynio ir (arba) termohidraulinio modeliavimo sprendimo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo hidraulinio ir šiluminio modeliavimo, modeliavimo simuliacijų ir optimizavimo sistemos) įdiegimas centralizuoto šilumos tiekimo tinkle, kuris atitinka abu šiuos kriterijus:

•	bendras tinklo ilgis yra ne mažesnis kaip 60 (šešiasdešimt) km; ir

•	bendra įrengtoji šilumos gamybos šaltinių galia yra ne mažesnė kaip 100 (vienas šimtas) MW.

2.1.2.	Jei Tiekėjas, siekdamas įvykdyti 2.1.1. punkte nustatytą reikalavimą, remiasi subrangovo patirtimi, tas subrangovas turi atlikti atitinkamą Paslaugų dalį, o Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad to subrangovo ištekliai bus prieinami Tiekėjui visą Paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpį.

2.1.3.	Apie kiekvieną nurodomą (rekomendacinį) projektą Tiekėjas turi pateikti informaciją, nurodydamas klientą, įdiegto sprendimo apimtį, tinklo ilgį ir įrengtąją šilumos šaltinių galią, įgyvendinimo laikotarpį bei patvirtinimą, kad projektas buvo užbaigtas (t. y. priduotas eksploatuoti). Užsakovas pasilieka teisę patikrinti pateiktą informaciją.

2.2.	Pagrindiniai specialistai

2.2.1.	Tiekėjas Projektui turi priskirti bent tuos specialistus, kurie nurodyti 2.3–2.6 punktuose. Vienas asmuo gali būti priskirtas daugiau nei vienai funkcijai, jei jis atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus, taikomus kiekvienai atitinkamai funkcijai.

2.2.2.	Kiekvienam paskirtam specialistui Tiekėjas privalo pateikti to specialisto pasirašytą gyvenimo aprašymą (CV). Gyvenimo aprašyme turi būti pateikta bent ši informacija:

•	specialisto vardas ir pavardė bei pareigos, kurias jis eis Projekte;

•	specialisto profesinė kvalifikacija ir, jei konkrečioms pareigoms taikoma, turimi sertifikatai;

•	aktuali projektinė patirtis, nurodant kiekvienam projektui užsakovą, atliktų darbų apimtį, specialisto vaidmenį ir užduotis, vykdymo laikotarpį bei patvirtinimą, kad projektas buvo užbaigtas (t. y. pradėtas eksploatuoti);

•	specialisto parašas.

2.2.3.	Turi būti pateiktos skaitmeninės visų sertifikatų ir kitų dokumentų, pagrindžiančių gyvenimo aprašymuose nurodytą informaciją, kopijos. Užsakovas pasilieka teisę patikrinti pateiktą informaciją.

2.2.4.	Tais atvejais, kai reikalaujamas sertifikatas ar kita formali kvalifikacija, kursų, mokymų ar seminarų lankymo pažymėjimai nebus laikomi tinkamu kvalifikacijos įrodymu. Tiekėjas turi gebėti pagrįsti bet kurio kaip lygiaverčio pateikto sertifikato atitiktį reikalavimams.

2.3.	Procesų / informacinių sistemų analitikas

2.3.1.	Tiekėjas turi paskirti bent 1 (vieną) Procesų/informacinių sistemų analitiką, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:

•	turi tarptautiniu mastu pripažintą informacinių sistemų analitiko kvalifikaciją;

•	per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) informacinės sistemos kūrimo ir (arba) modernizavimo projekte, kuriame atliko verslo procesų analitiko vaidmenį, o jo užduotys apėmė verslo procesų analizę, modeliavimą (angl. mapping), specifikavimą ir detalizavimą skaitmeninio dvynio srityje, skirtą optimaliam energijos gamybos ar šilumos paskirstymo planavimui.

2.3.2.	Procesų / informacinių sistemų analitikas turi turėti vieną iš šių arba lygiavertį sertifikatą:

•	tarptautiniu mastu pripažintą sertifikatą procesų informacinių sistemų srityje;

•	funkcinio analitiko sertifikatą, išduotą Tiekėjo standartinio skaitmeninio dvynio sprendimo, skirto optimaliam energijos gamybos planavimui (rinkoje jau esančio ir šiuo metu palaikomo sprendimo), produkto gamintojo arba programavimo platformos (angl. framework) gamintojo.

•	lygiavertį sertifikatą.

2.4.	Termohidraulinio modeliavimo specialistas

2.4.1.	Tiekėjas turi priskirti bent 1 (vieną) Termohidraulinio modeliavimo specialistą, kuris per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) centralizuoto šilumos tiekimo tinklo termohidraulinio modeliavimo informacinės sistemos kūrimo ir (arba) atnaujinimo projekte, kur tinklo bendra įrengtoji šilumos šaltinių galia buvo ne mažesnė kaip 100 (vienas šimtas) MW.

2.4.2.	Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas jau turi „Leanheat® Network Designer“ (LHN Designer) ir „Leanheat® Network Online“ (LHN Online) modulių, sudarančių SDS dalį, licencijas, Termohidraulinio modeliavimo specialistas papildomai turi turėti sertifikatą, patvirtinantį kompetenciją atlikti termohidraulinį modeliavimą naudojant „Leanheat® Network Designer“ ir „Leanheat® Network Online“, išduotą šių modulių gamintojo, arba lygiavertį sertifikatą. Tiekėjas turi gebėti pagrįsti bet kurio sertifikato, siūlomo kaip lygiavertis, atitiktį.

2.5.	Sistemų integracijos specialistas

2.5.1.	Tiekėjas turi priskirti bent 1 (vieną) Sistemų integracijos specialistą, atitinkantį abu šiuos reikalavimus:

•	per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra dalyvavęs bent 1 (viename) užbaigtame (t. y. priduotame eksploatuoti) projekte skaitmeninio dvynio srityje, skirtame optimaliam energijos gamybos ar šilumos paskirstymo planavimui, kuriame atliko sistemų integracijos specialisto vaidmenį, o jo funkcijos apėmė bent 1 (vienos) integracinės sąsajos analizę, projektavimą ir kūrimą.

2.6.	Pastabos dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų

2.6.1.	Termohidraulinio modeliavimo specialistui, išskyrus 2.4.2. punkte nurodytą sertifikatą, bei sistemų integracijos specialistui papildomi sertifikatai nereikalaujami.

2.6.2.	Visi gyvenimo aprašymai (CV) ir juos pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti skaitmeninėmis kopijomis, laikantis 2.2.2 ir 2.2.3 punktų reikalavimų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

EBVPD pateikiamas .xml ir pdf formatu atskiru failu CVP IS.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

skaitmeninio dvynio programinė įranga ir integravimas

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba: Subtiekėjai nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus:

| Subtiekėjo (-ų) (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Subtiekėjas - subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis techninių dokumentų sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

5. Deklaruojame, kad tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius ir techninius reikalavimus (jei taikoma).

- PASIŪLYMO KAINA

1 lentelė

|  | Pavadinimas | Mato vienetas | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | 1 | 2 | 5 |
| 1. | Skaitmeninio dvynio programinė įranga ir integravimas | Vnt. | Pildo tiekėjas |
| 2. | PVM |  |  |
| 3. | Kaina viso, EUR su PVM |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

2 lentelė

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti su pasiūlymu: |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų.

___________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Pridedama atskiru failu CVP IS.

_____________________

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.