TVIRTINU

Štabo viršininkas laikinai vykdantis                                                                                         Bataliono vado funkcijas

mjr. Justinas Šaulys                                                                                                           2026-__________

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, MODULINIŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Priedai:

1. Modulinių konteinerių techninė specifikacija;

2. Pasiūlymas Modulinių konteinerių pirkimui;

3. Patikimumo deklaracija;

4. Pirkimo – pardavimo sutarties projektas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1. Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas (įstaigos kodas 193097891), esantis adresu Kareivinių g. 9, 45391 Kaunas (toliau – Perkančioji organizacija arba Pirkėjas), rengia mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo būdu, Modulinių konteinerių (toliau – Prekės) pirkti. Konkurse dalyvaujanti įmonė vadinama Tiekėju, o konkursą laimėjęs Tiekėjas vadinamas Teikėju.

## 1.2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), kitais įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.

## 1.3. Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos LR Viešųjų pirkimų įstatyme.

## 1.4. Pirkimas ‒ mažos vertės skelbiamos apklausos.

## 1.5. Pirkimas atliekamas, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.6. Pirkime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupės.

1.7. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau ‒ CVP IS) priemonėmis.

1.8. Šis mažos vertės pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie Tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą.

1.9. Tiekėjai pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Moduliniai konteineriai. Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ 44211100-3

- Pirkimo objektui keliami techniniai reikalavimai nustatyti pirkimo sąlygų 1 priede. Siūlomos tiekti prekės tiekėjai, turi atitikti prekių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Prekes TIEKĖJAS pristato PIRKĖJUI sutartyje nurodytu adresu.

- Prekės turi atitikti techninius reikalavimus.

- Prekių pristatymas ne vėliau kaip iki 2026 11 30 nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia Tiekėjo įstatų, kurie patvirtintų, kad jo vykdoma veikla yra susijusi su pirkimo objektu, kopiją. Jeigu Tiekėjas neturi patvirtintų įstatų, apie jo veiklos pobūdį Perkančioji organizacija spręs iš registravimo pažymėjime pateiktų duomenų. Tiekėjas, registruotas užsienio valstybėje, pagal kurios teisę minėti dokumentai nenumatyti, turi pateikti profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų pažymas ar priesaikos pažymą, liudijančią Tiekėjo teisę verstis atitinkama ūkine veikla. |
| 2. | Tiekėjas turi būti neįtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. | https://vpt.lrv.lt/lt/nepatikimu-tiekeju-sarasas |

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## 4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (pvz., pdf formatu, pasirašytą tiekėjo ar jo įgalioto asmens). Jei Tiekėjas pateiks daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, nebus priimami ir vertinami.

## 4.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai Tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.

## 4.4.Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

4.5.Prekių kaina pateikiama eurais. Pasiūlyme Tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių kainą su PVM.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, pasirašytą Tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

  - Pasiūlymą pateikti iki 2026 m. liepos 30 d. 09.00 val.

  - Pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir nevertinami.

  - Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti Tiekėją pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus.

  - Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas (elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks 2026 m. liepos 30 d. 10.00 val.

6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimų organizatorius konfidencialiai (tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant).

6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

VII PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimo organizatorius. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ar pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Pirkimų organizatorius nagrinėja:

7.1.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus;

7.1.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

7.1.3. ar pateiktos prekių kainos.

7.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkėjui paprašius, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės, papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą;

7.3. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.3.1. pasiūlymas neatitiko sąlygose nustatytų reikalavimų;

7.3.2. buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

7.3.3. pateiktos prekes neatitinka techninių specifikacijų;

7.3.4. pateiktos nevisos prekės kaina;

7.3.5. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsniu „tiekėjas nuo 2023-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius“;

7.3.7. Tiekėjas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

7.5. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Pirkimas į dalis neskaidomas ir laimėtoju pripažįstamas Tiekėjas, kurio 1 priede pateiktų Prekių krepšelio bendra suma yra mažiausia.

8.2. Prekės kaina pateikiama Eurais. Į prekės kainą įeina visi mokesčiai. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

8.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsniu, pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas nuo 2023-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir per 3 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl sutarties netinkamą vykdymą.

IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų.

9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

9.4. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

9.5. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui VPĮ nustatytais terminais nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

X. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

10.1. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę (išskyrus, jei pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas) ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu terminu nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos.

10.2. Pranešime apklausą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką ir vietą, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį.

10.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas.

PRIDEDAMA. Modulinių konteinerių pirkimo-pardavimo sutarties projektas, Priedas Nr. 4, kuriame pateikti pagrindiniai Šalių sutartiniai įsipareigojimai.

Priedas Nr. 1

MODULINIŲ KONTEINERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objektui keliami techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM 21 % EUR | Kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis konteineris | Buitinis konteineris turi atitikti CPO katalogo (KON1) Konteineris (modulinis namelis), biuro patalpos techninę specifikaciją: 1. Išoriniai matmenys: ilgis 6000-6100 mm, plotis 2400-2500 mm, aukštis 2500-2800 mm 2. Konteinerio išorė nudažyta pilkos, ar rudos, ar žalios spalvos atspalviais 3. Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas apsaugine cinko grunto plėvele ir apsauginių dažų sluoksniu 4. Lauko langai 2 vnt. 5. Langai - plastikiniai (PVC) ar lygiavertės medžiagos 6. Langas su ne mažiau nei trijų padėčių varstymo mechanizmu 7. Lango stiklo paketo storis ne mažesnis nei 24 mm 8. Lango išmatavimai: aukštis 1100-1250 mm, plotis 900-1000 mm 9. Langai su apsauginėmis, iš vidaus valdomomis, lauko žaliuzėmis 10. Langai paženklinti CE atitikties ženklu 11. Lauko durys 1 vnt. 12. Lauko durų spalva sutampanti su konteinerio (modulinio namelio) išorės spalva 13. Durys - plieninės ar lygiavertės medžiagos 14. Durys apšiltintos mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 15. Durų išmatavimai: aukštis 2000-2150 mm, plotis 800-900 mm 16. Durys su užraktu 17. Durų užraktas turi ne mažiau nei 3 vnt. raktų komplektą 18. Konteinerio rėmo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 19. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirintas profilis (kolona), iš vidaus apšiltintas putų polistirolu ar lygiaverte medžiaga 20. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirinto profilio (kolonos) apšiltinimo storis ne mažesnis nei 20 mm 21. Konteinerio rėmo konstrukciją sudaro 4 suvirinti profiliai (4 kolonos) 22. Visuose konteinerio kampuose, prie rėmo, turi būti privirinta po fitingą (viso 8 vnt.), konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui 23. Konteinerio stogo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 24. Konteinerio stogo konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 25. Konteinerio stogo konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 26. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 27. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 28. Leistina stogo apkrova ne mažiau nei 150 kg/m² 29. Konteinerio lubų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 30. Konteinerio lubų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 31. Konteinerio lubų apdailos dangos spalva balto atspalvio 32. Konteinerio lauko sienų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 33. Konteinerio lauko sienų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 34. Konteinerio lauko sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 35. Konteinerio sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 36. Konteinerio vidaus sienų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 37. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 38. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos spalva balto atspalvio 39. Konteinerio grindų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 40. Konteinerio grindų konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 41. Konteinerio grindų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 42. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 43. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 44. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinė vata izoliuota garo izoliacine plėvele 45. Leistina grindų apkrova ne mažiau nei 200 kg/m² 46. Konteinerio vidaus grindys dengtos cemento skiedrų (SCP) arba orientuotų skiedrų (OSB) plokštėmis 47. Konteinerio vidaus grindų plokštės storis ne mažesnis nei 22 mm 48. Konteinerio vidaus grindų apdailos danga iš vinilo ar lygiavertės medžiagos 49. Konteinerio vidaus grindų apdailos dangos dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis nei 2 mm 50. Į konteinerio lauko sienas įleistos 2 arba 3 dvigubos rozetės (išorinės) 51. Konteinerio lauko sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 52. Konteinerio lauko sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 32 A srove 53. Konteinerio lauko sienose įleistos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų 54. Konteinerio vidaus elektros instaliacija paslėpta, išvedžioti laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba už sienos 55. Į konteinerio vidines sienas įleistos 2-3 dvigubos rozetės 56. Konteinerio vidaus sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 57. Konteinerio vidaus sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 16 A srove 58. Konteinerio lubose sumontuoti LED šviestuvai ne mažiau 2 vnt. 59. LED šviestuvai nuo 36 W iki 48 W galingumo 60. Kiekvienas LED šviestuvas turi po atskirą jungiklį 61. Konteinerio šviestuvai su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 10 A srove 62. Konteinerio viduje sumontuota paskirstymo dėžutė 63. Paskirstymo dėžutės apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 64. Elektros srovės nuotėkio relė 30 mA jautrumo 65. Apatinėje konteinerio rėmo dalyje iš lauko pusės, kiekviename kampe išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais 66. Konteinerio viduje įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje 67. Visos elektros instaliacijos atliktos laikantis standarto IEC 60364 nurodymų 68. Konteineryje sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui arba lygiavertis 69. Kondicionavimo įrenginys turi užtikrinti stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje 70. Kondicionavimo įrenginio šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė nei 3 kW 71. Kondicionavimo įrenginio maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturi būti didesnis nei 44 dB 72. Konteinerio kondicionavimo įrenginys su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 20 A srove 73. Konteineryje prie lango sumontuotas elektrinis konvekcinis radiatorius 74. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W 75. Radiatorius turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu 76. Konteineris turi būti pritaikytas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo vietovėje 77. Galimybė sujungti keletą konteinerių į bendrą erdvę (kai numatyta galimybė išmontuoti konteinerio sienas) 78. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims (korozijos pagal standartą ISO 4628-3 arba lygiaverčio, dažų ir dažymo darbų defektų) garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 79. Kondicionavimo įrenginiui ir radiatoriui garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 24 mėnesiai 80. Konteinerio nuo vandens pralaidumo garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 81. Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 10 metų 82. Turi būti galimybė konteinerį pakelti kranu (su stropais, grandinėmis) 83. Konteineris naujas, nenaudotas 84. Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius arba siūlomos prekės ir joje integruotų įrenginių tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau nei 10 metų nuo pirkimo dienos | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

MODULINIŲ KONTEINERIŲ PIRKIMUI

2026-     -

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Banko sąskaitos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt kartu su pakvietimu į pirkimą;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objektui keliami techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM 21 % EUR | Kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis konteineris | Buitinis konteineris turi atitikti CPO katalogo (KON1) Konteineris (modulinis namelis), biuro patalpos techninę specifikaciją: 1. Išoriniai matmenys: ilgis 6000-6100 mm, plotis 2400-2500 mm, aukštis 2500-2800 mm 2. Konteinerio išorė nudažyta pilkos, ar rudos, ar žalios spalvos atspalviais 3. Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas apsaugine cinko grunto plėvele ir apsauginių dažų sluoksniu 4. Lauko langai 2 vnt. 5. Langai - plastikiniai (PVC) ar lygiavertės medžiagos 6. Langas su ne mažiau nei trijų padėčių varstymo mechanizmu 7. Lango stiklo paketo storis ne mažesnis nei 24 mm 8. Lango išmatavimai: aukštis 1100-1250 mm, plotis 900-1000 mm 9. Langai su apsauginėmis, iš vidaus valdomomis, lauko žaliuzėmis 10. Langai paženklinti CE atitikties ženklu 11. Lauko durys 1 vnt. 12. Lauko durų spalva sutampanti su konteinerio (modulinio namelio) išorės spalva 13. Durys - plieninės ar lygiavertės medžiagos 14. Durys apšiltintos mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 15. Durų išmatavimai: aukštis 2000-2150 mm, plotis 800-900 mm 16. Durys su užraktu 17. Durų užraktas turi ne mažiau nei 3 vnt. raktų komplektą 18. Konteinerio rėmo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 19. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirintas profilis (kolona), iš vidaus apšiltintas putų polistirolu ar lygiaverte medžiaga 20. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirinto profilio (kolonos) apšiltinimo storis ne mažesnis nei 20 mm 21. Konteinerio rėmo konstrukciją sudaro 4 suvirinti profiliai (4 kolonos) 22. Visuose konteinerio kampuose, prie rėmo, turi būti privirinta po fitingą (viso 8 vnt.), konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui 23. Konteinerio stogo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 24. Konteinerio stogo konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 25. Konteinerio stogo konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 26. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 27. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 28. Leistina stogo apkrova ne mažiau nei 150 kg/m² 29. Konteinerio lubų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 30. Konteinerio lubų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 31. Konteinerio lubų apdailos dangos spalva balto atspalvio 32. Konteinerio lauko sienų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 33. Konteinerio lauko sienų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 34. Konteinerio lauko sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 35. Konteinerio sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 36. Konteinerio vidaus sienų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 37. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 38. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos spalva balto atspalvio 39. Konteinerio grindų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 40. Konteinerio grindų konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 41. Konteinerio grindų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 42. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 43. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 44. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinė vata izoliuota garo izoliacine plėvele 45. Leistina grindų apkrova ne mažiau nei 200 kg/m² 46. Konteinerio vidaus grindys dengtos cemento skiedrų (SCP) arba orientuotų skiedrų (OSB) plokštėmis 47. Konteinerio vidaus grindų plokštės storis ne mažesnis nei 22 mm 48. Konteinerio vidaus grindų apdailos danga iš vinilo ar lygiavertės medžiagos 49. Konteinerio vidaus grindų apdailos dangos dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis nei 2 mm 50. Į konteinerio lauko sienas įleistos 2 arba 3 dvigubos rozetės (išorinės) 51. Konteinerio lauko sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 52. Konteinerio lauko sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 32 A srove 53. Konteinerio lauko sienose įleistos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų 54. Konteinerio vidaus elektros instaliacija paslėpta, išvedžioti laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba už sienos 55. Į konteinerio vidines sienas įleistos 2-3 dvigubos rozetės 56. Konteinerio vidaus sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 57. Konteinerio vidaus sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 16 A srove 58. Konteinerio lubose sumontuoti LED šviestuvai ne mažiau 2 vnt. 59. LED šviestuvai nuo 36 W iki 48 W galingumo 60. Kiekvienas LED šviestuvas turi po atskirą jungiklį 61. Konteinerio šviestuvai su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 10 A srove 62. Konteinerio viduje sumontuota paskirstymo dėžutė 63. Paskirstymo dėžutės apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 64. Elektros srovės nuotėkio relė 30 mA jautrumo 65. Apatinėje konteinerio rėmo dalyje iš lauko pusės, kiekviename kampe išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais 66. Konteinerio viduje įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje 67. Visos elektros instaliacijos atliktos laikantis standarto IEC 60364 nurodymų 68. Konteineryje sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui arba lygiavertis 69. Kondicionavimo įrenginys turi užtikrinti stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje 70. Kondicionavimo įrenginio šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė nei 3 kW 71. Kondicionavimo įrenginio maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturi būti didesnis nei 44 dB 72. Konteinerio kondicionavimo įrenginys su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 20 A srove 73. Konteineryje prie lango sumontuotas elektrinis konvekcinis radiatorius 74. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W 75. Radiatorius turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu 76. Konteineris turi būti pritaikytas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo vietovėje 77. Galimybė sujungti keletą konteinerių į bendrą erdvę (kai numatyta galimybė išmontuoti konteinerio sienas) 78. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims (korozijos pagal standartą ISO 4628-3 arba lygiaverčio, dažų ir dažymo darbų defektų) garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 79. Kondicionavimo įrenginiui ir radiatoriui garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 24 mėnesiai 80. Konteinerio nuo vandens pralaidumo garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 81. Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 10 metų 82. Turi būti galimybė konteinerį pakelti kranu (su stropais, grandinėmis) 83. Konteineris naujas, nenaudotas 84. Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius arba siūlomos prekės ir joje integruotų įrenginių tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau nei 10 metų nuo pirkimo dienos | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| Viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo suma _____________________EUR su PVM. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai._________________________________________________________________________

( suma nurodyti ir skaičiais, ir žodžiais)

Siūlomos, prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto (jei nustatytas) pirkimo dokumentuose (ARBA NURODYTI IKI KADA).______________

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:_______________________________

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas

Priedas Nr. 3

Patikimumo deklaracija

Aš                                                                                                                atstovaujantis,

(pareigos, vardas, pavardė)

, kuris (-i) vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo

(įmonės pavadinimas)

46 straipsnio 4 dalies 6 punktu dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešame pirkime  patvirtinu, kad nuo 2023-01-01 nesame padarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

(deklaracija teikiančio asmens pareigos)                      (parašas)                        ( vardas, pavardė)

Priedas Nr. 4

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2026....................................... Nr.

Kaunas

I. SPECIALIOJI DALIS

Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas,  atstovaujamas štabo viršininko laikinai vykdančio bataliono vado funkcijas mjr. Justino Šaulio, veikiančio pagal krašto apsaugos ministro 2024 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-295 „Dėl Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuostatų patvirtinimo“, patvirtintus nuostatus, (toliau Pirkėjas), ir *** „*****“ atstovaujama ___________ veikiančio (-ios) pagal ______________ (toliau Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau Viešųjų pirkimų įstatymas) (toliau taisyklės), sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

| 1. Sutarties objektas 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti bei pristatyti Modulinių konteinerių – 2 (du) vienetų (toliau – prekės), atitinkančius Sutarties 1 priede „Modulinių konteinerių specifikacijos ir kainos“ (toliau – 1 priedas) pateiktas technines specifikacijas ir kitus Sutartyje nurodytus reikalavimus. 1.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede pateiktas Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. |  |
| --- | --- |
| 2. Sutarties kaina/vertė/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės 2.1. Sutarties bendra kaina - ***,** Eur (*** Eur. ** ct.) įskaitant 21 % pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM). 2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 2.3. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.3 papunkčiuose. |  |
| 3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos 3.1. Pristatymo terminas – Pardavėjas prekes, Pirkėjui pristato ne vėliau kaip iki 2026 11 30 3.2. Prekių pristatymo vieta - Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, Kareivinių g. 9, LT- 45391 Kaunas, 3.3. Prekių pristatymo sąlygos – prekės gali būti pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., iš anksto suderinus pristatymo laiką. Giedrius Chocka el. paštas giedrius.chocka@mil.lt Tel. 8 659 30125. |  |
| 4. Apmokėjimo tvarka 4.1. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka. 4.2. Avanso mokėjimas nenumatomas. 4.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, nurodant Pirkėją, Gavėją (jeigu sutartyje yra numatytas Gavėjas) Sutarties numerį ir datą. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, mokėjimas neatliekamas. |  |
| 5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 5.1. Pardavėjui vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutartyje numatyto termino Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. 5.1.1. Pardavėjas per nustatytą terminą Pirkėjui nepateikia Sutarties Specialiosios dalies 9.7. punkte nurodytų dokumentų. 5.1.2. Paaiškėja, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje išvardintų sąlygų. 5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte. |  |
| 6. Prekių kokybė 6.1. Prekės privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. |  |
| 7. Garantiniai įsipareigojimai 7.1. Pardavėjo pristatytų Prekių kokybės garantijos terminas – Nurodytas techninių specifikacijų rikalavimuose, kuris skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 7.2 Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas privalo remontuoti ar pakeisti sugedusią Prekę savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas 7.3. Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytas terminas 90 kalendorinių dienų. 7.4. Prekių priėmimo metu pastebėjus nekokybiškų prekių, surašomas aktas, dalyvaujant Pardavėjo atstovams, šios prekės grąžinamos Pardavėjui. |  |
| 8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas 8.1. Sutarties įvykdymui užtikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalaujama. |  |
| 9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % už kiekvieną dieną. 9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis netaikomas. 9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % už kiekvieną dieną. 9.4. Sutartį nutraukus Sutarties Specialiosios dalies 5.1.1. ir 5.1.2. punktuose nurodytais atvejais Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 15 % (penkiolika) nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos sutarties kainos be PVM. 9.5. Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo Sutarties kainos be PVM. 9.6. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė –14 dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas. 9.7. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) straipsnio 2 dalyje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 2 dalyje. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. 9.8. Pardavėjas šiai Sutarčiai vykdyti subtiekėjo (-ų) nepasitelks. 9.9. Pardavėjo atstovas (-ai) – 9.10. Pirkėjo atstovas (-ai) – Giedrius Chocka el. paštas giedrius.chocka@mil.lt Tel. 865930125. 9.11. Sutarties priedai: Sutarties 1 priedas „Modulinių konteinerių specifikacijos ir kainos“ |  |
| 10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis galioja iki 2026 11 30 nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško finansinių ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas – Nenumatomas |  |
| 11. Pirkėjo rekvizitai Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas Kareivinių g. 9, Kaunas LT- 45391 Įmonės kodas 193097891 PVM mokėtojo kodas LT887326716 a. s. LT62 40400 63610 001175 Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija Kodas 40400 SWIFT kodas: MFRLLT22XXX | 12. Pardavėjo rekvizitai |

PIRKĖJAS   							PARDAVĖJAS

mjr. Justinas Šaulys

(v., pavardė, parašas)                                                                                                                      (v., pavardė, parašas)

2026 m…………………….d.       A. V.                                   2026 m.…………………….d.       A. V.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Pardavėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Gavėjas – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolas, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai – pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Pardavėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Pardavėjas į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Pardavėjui.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Pardavėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš Pirkėjo mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. Pardavėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Pardavėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Pardavėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos Pardavėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Pardavėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos– Pardavėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Pardavėju, bus laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes Pardavėjas pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. Pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, Pirkėjas neapmoka.

3.4. Pardavėjui pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, Pirkėjas grąžina Pardavėjui pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. Pardavėjui neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo. Taip pat Pardavėjui taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos (jeigu dėl to, kad reikia atsiimti prekių siuntą praleidžiamas prekių pristatymo terminas).

3.5. Pardavėjas įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas – Pirkėjui, antras – Pardavėjui), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.2. suderinti su Pirkėju ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.3. suderinti su Pirkėju prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Pardavėjas suderinęs su Pirkėju ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis Pirkėjo pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytomis prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu.  Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Pirkėjui, abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Pardavėjui pristačius prekes, Pirkėjas per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar Pardavėjo pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkėjas priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis  (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Pardavėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Pardavėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Pardavėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma). Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami Pardavėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Pardavėjui taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. Pirkėjui, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), bus tikrinamas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos Pardavėjui. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjui taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o Pardavėjas turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti Pirkėjui 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti Pirkėjo patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju Pardavėjas privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, Pirkėjas apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o Pardavėjas turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti Pirkėjui naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus Pardavėjas informuojamas raštu (paštu, el. paštu ir kt.). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. Pirkėjas prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka Pardavėjas. Nustatytų reikalavimų neatitinkančų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis Pirkėjas negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu Pardavėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Pardavėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas ( jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Pardavėjas nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. Pardavėjas didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Pardavėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Pardavėjo pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. Pardavėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Pardavėjas ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10 Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7,  9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7  % Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, Pardavėjas per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Pardavėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Pardavėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1- 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Pardavėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes Pardavėjas gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Pardavėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Pardavėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Pardavėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti).

15.10. Pardavėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pardavėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. Pirkėjo paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Pardavėjui prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pardavėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS                                                        		PARDAVĖJAS

mjr. Justinas Šaulys

(v., pavardė, parašas)                                                                                                   		    (v., pavardė, parašas)

A. V.                                                                                       A. V.

Priedas Nr. 1 PS

MODULINIŲ KONTEINERIŲ SPECIFIKACIJOS IR KAINOS

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objektui keliami techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM 21 % EUR | Kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis konteineris | Buitinis konteineris turi atitikti CPO katalogo (KON1) Konteineris (modulinis namelis), biuro patalpos techninę specifikaciją: 1. Išoriniai matmenys: ilgis 6000-6100 mm, plotis 2400-2500 mm, aukštis 2500-2800 mm 2. Konteinerio išorė nudažyta pilkos, ar rudos, ar žalios spalvos atspalviais 3. Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas apsaugine cinko grunto plėvele ir apsauginių dažų sluoksniu 4. Lauko langai 2 vnt. 5. Langai - plastikiniai (PVC) ar lygiavertės medžiagos 6. Langas su ne mažiau nei trijų padėčių varstymo mechanizmu 7. Lango stiklo paketo storis ne mažesnis nei 24 mm 8. Lango išmatavimai: aukštis 1100-1250 mm, plotis 900-1000 mm 9. Langai su apsauginėmis, iš vidaus valdomomis, lauko žaliuzėmis 10. Langai paženklinti CE atitikties ženklu 11. Lauko durys 1 vnt. 12. Lauko durų spalva sutampanti su konteinerio (modulinio namelio) išorės spalva 13. Durys - plieninės ar lygiavertės medžiagos 14. Durys apšiltintos mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 15. Durų išmatavimai: aukštis 2000-2150 mm, plotis 800-900 mm 16. Durys su užraktu 17. Durų užraktas turi ne mažiau nei 3 vnt. raktų komplektą 18. Konteinerio rėmo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 19. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirintas profilis (kolona), iš vidaus apšiltintas putų polistirolu ar lygiaverte medžiaga 20. Konteinerio rėmo konstrukcijos suvirinto profilio (kolonos) apšiltinimo storis ne mažesnis nei 20 mm 21. Konteinerio rėmo konstrukciją sudaro 4 suvirinti profiliai (4 kolonos) 22. Visuose konteinerio kampuose, prie rėmo, turi būti privirinta po fitingą (viso 8 vnt.), konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui 23. Konteinerio stogo konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 24. Konteinerio stogo konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 25. Konteinerio stogo konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 26. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 27. Konteinerio stogo konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 28. Leistina stogo apkrova ne mažiau nei 150 kg/m² 29. Konteinerio lubų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 30. Konteinerio lubų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 31. Konteinerio lubų apdailos dangos spalva balto atspalvio 32. Konteinerio lauko sienų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 33. Konteinerio lauko sienų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 34. Konteinerio lauko sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 35. Konteinerio sienų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 36. Konteinerio vidaus sienų apdailos danga iš laminuotų medžio drožlių ar lygiaverčių plokščių 37. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos plokščių storis ne mažesnis nei 10 mm 38. Konteinerio vidaus sienų apdailos dangos spalva balto atspalvio 39. Konteinerio grindų konstrukcija pagaminta iš šalto valcavimo plieno ar lygiavertės medžiagos 40. Konteinerio grindų konstrukcijos profilio storis ne plonesnis nei 3 mm 41. Konteinerio grindų konstrukcija apšiltinta mineraline vata ar lygiaverte medžiaga 42. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos storis ne plonesnis nei 100 mm 43. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinės vatos degumo klasė pagal standartą EN 13501-1 ne žemesnė nei A1 44. Konteinerio grindų konstrukcijos apšiltinimo mineralinė vata izoliuota garo izoliacine plėvele 45. Leistina grindų apkrova ne mažiau nei 200 kg/m² 46. Konteinerio vidaus grindys dengtos cemento skiedrų (SCP) arba orientuotų skiedrų (OSB) plokštėmis 47. Konteinerio vidaus grindų plokštės storis ne mažesnis nei 22 mm 48. Konteinerio vidaus grindų apdailos danga iš vinilo ar lygiavertės medžiagos 49. Konteinerio vidaus grindų apdailos dangos dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis nei 2 mm 50. Į konteinerio lauko sienas įleistos 2 arba 3 dvigubos rozetės (išorinės) 51. Konteinerio lauko sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 52. Konteinerio lauko sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 32 A srove 53. Konteinerio lauko sienose įleistos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų 54. Konteinerio vidaus elektros instaliacija paslėpta, išvedžioti laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba už sienos 55. Į konteinerio vidines sienas įleistos 2-3 dvigubos rozetės 56. Konteinerio vidaus sienų rozečių apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 57. Konteinerio vidaus sienų rozetės su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 16 A srove 58. Konteinerio lubose sumontuoti LED šviestuvai ne mažiau 2 vnt. 59. LED šviestuvai nuo 36 W iki 48 W galingumo 60. Kiekvienas LED šviestuvas turi po atskirą jungiklį 61. Konteinerio šviestuvai su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 10 A srove 62. Konteinerio viduje sumontuota paskirstymo dėžutė 63. Paskirstymo dėžutės apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44 64. Elektros srovės nuotėkio relė 30 mA jautrumo 65. Apatinėje konteinerio rėmo dalyje iš lauko pusės, kiekviename kampe išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais 66. Konteinerio viduje įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje 67. Visos elektros instaliacijos atliktos laikantis standarto IEC 60364 nurodymų 68. Konteineryje sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui arba lygiavertis 69. Kondicionavimo įrenginys turi užtikrinti stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje 70. Kondicionavimo įrenginio šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė nei 3 kW 71. Kondicionavimo įrenginio maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturi būti didesnis nei 44 dB 72. Konteinerio kondicionavimo įrenginys su automatiniais jungikliais ne mažiau nei 20 A srove 73. Konteineryje prie lango sumontuotas elektrinis konvekcinis radiatorius 74. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W 75. Radiatorius turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu 76. Konteineris turi būti pritaikytas pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo vietovėje 77. Galimybė sujungti keletą konteinerių į bendrą erdvę (kai numatyta galimybė išmontuoti konteinerio sienas) 78. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims (korozijos pagal standartą ISO 4628-3 arba lygiaverčio, dažų ir dažymo darbų defektų) garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 79. Kondicionavimo įrenginiui ir radiatoriui garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 24 mėnesiai 80. Konteinerio nuo vandens pralaidumo garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 60 mėnesių 81. Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis aptarnavimas pristatymo metu ne mažesnis nei 10 metų 82. Turi būti galimybė konteinerį pakelti kranu (su stropais, grandinėmis) 83. Konteineris naujas, nenaudotas 84. Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar lygiaverčius arba siūlomos prekės ir joje integruotų įrenginių tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau nei 10 metų nuo pirkimo dienos | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIRKĖJAS                                              			          PARDAVĖJAS

mjr. Justinas Šaulys

(v., pavardė, parašas)                                                                                     		                  (v., pavardė, parašas)

A. V.                                                                                       A. V.