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[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Metalo defektoskopijos laboratorijos paslaugos (toliau – Paslaugos).
2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
2.1. Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.
2.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
2.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
2.4. Paslaugos – metalo defektoskopijos laboratorijos paslaugos.
2.5. Objektas – Perkančiojo subjekto eksploatuojama katilinė ar elektrinė.
2.6. Įrenginys – Objekte esantis įrenginys, kuria suteiktos Paslaugos.
2.7. [bookmark: _Hlk34729843]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas Paslaugų užsakymas.
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Paslaugos reikalingos užtikrinti metalo suvirinimo siūlių bei konstrukcijose naudojamų metalų kokybinį vertinimą po atliktų remonto darbų.
3.2. Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas Lentelėje Nr. 1:
                                                                                                                Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Kiekis

	1.
	VT kontrolė (vizualinė suvirintų sujungimų kitų metalinių paviršių kontrolė.)
	Val.
	20

	2.
	PT kontrolė (kapiliarinis tikrinimas skvarbiaisiais dažalais)
	Val.
	10

	3.
	MT kontrolė (tikrinimas magnetinėmis dalelėmis) 
	Val.
	20

	4.
	UT kontrolė (suvirintų sujungimų tikrinimas ultragarsu)
	Val.
	70

	5.
	RT kontrolė (radiografinis sujungimų ir kitų metalinių paviršių tikrinimas)
	Val.
	80

	6.
	Protokolo parengimas
	Vnt.
	200


3.3. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.	
4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Paslaugų teikimo vietos nurodytos Lentelėje Nr. 2:
Lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Objektas
	Adresas

	1.
	Petrašiūnų elektrinė 
	Jėgainės g. 12, Kaunas

	2.
	Noreikiškių katilinė 
	Universiteto g. 1, Akademijos miestelis, Kauno raj.

	3.
	Ežerėlio katilinė
	Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno raj.

	4.
	Girionių katilinė
	Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno raj.

	5.
	Nemuno katilinė
	R. Kalantos g. 49, Kaunas

	6.
	Garliavos katilinė
	S.Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj.

	7.
	Inkaro katilinė
	Raudondvario pl. 7-asis takas 5, Kaunas

	8.
	Šilko katilinė
	Varnių g. 48A, Kaunas

	9.
	Jurbarko katilinė
	V. Kudirkos 33D, Jurbarkas



5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, reikalingos priemonės ir atvykimas į Perkančiojo subjekto Objektus.
5.2. Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.
5.3. Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
5.4. Tiekėjas privalo turėti visas technines galimybes, užtikrinančias kokybiškas Paslaugas.
6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.
6.2. Tiekėjas po Užsakymo gavimo į Objektą atvyksta ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas.
6.3. Tiekėjas nedelsiant (ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną) pateikia žodines išvadas apie Įrenginio tinkamumą tolimesni eksploatacijai.
6.4. Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikia raštiškas išvadas (protokolą) apie Įrenginio tinkamumą tolimesnei eksploatacijai.
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. [bookmark: _Hlk129609943]Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.
7.2. Paslaugų teikėjas turi garantuoti suteikiamų Paslaugų kokybę.
8. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8.1. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, pasirašomi elektroniniu parašu.
8.2. Protokolas apie Įrenginio tinkamumą tolimesnei eksploatacijai.
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