## Įrangos lentelė
ĮRANGOS LENTELĖ
Eil. Nr. | kėlimo įrenginio pavadinimas, KKS Nr. | Tipas
1 | 2 | 3
1 | Tiltinis kranas 65/10t. V50SMD10AE001 | TAII-65/10-29-21 Gam.Nr.18018 | turbinu sale
2 | Tiltinis kranas 10t. V10SRC10AE001 | TAI-10-9,35-7 Gam.Nr.18019 | Dirbtuvės
3 | Monotako telferis 8t H-24m. V50UBA10AE001 | CVAT 5552TpE299NS Ser.Nr.191086 | V50UBA (patalpoje) šahtoje kazkas su elektra
4 | Monotako telferis 10t. H-9m. V50SMD20AE001 | HVAT4522TpE399NS Ser.Nr. 200848 | 0,00 turbinu salė virs tinklo siurbliu
5 | Monotako telferis 5t. H-29m. V50SMD98AE001 | ND02N5FFP530BT3S Ser.Nr.100380627 | V50UMA patalpa, virš turbinu sales krano
6 | Monotako telferis 5t. H-40m. V11SMF40AE010 | PWH505021P75FSEN | boiler house +38 alt.
7 | Monotako telferis 5t. H-15m. V50SMD14AE010 | PLANETA GCH 2500/2NF | tubinu pastatas +0,00

## Paslaugų ir Prekių įkainiai
Paslaugų ir Prekių įkainiai
lentelė Nr. 1
Eil. Nr. | Atsarginių dalių ir paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* vnt./per metus | Atsarginių dalių 1 vnt. (pagal mato vnt.) įkainis, Eur be PVM | Atsarginių dalių 1 vnt. (pagal mato vnt.) pakeitimo įkainis, Eur be PVM | Viso bendra atsarginių dalių su pakeitimu pagal preliminarų kiekį kaina, EUR be PVM (5+6)x4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tiltinis kranas 65/10t ser.Nr: 18018 V50SMD10AE001
1 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
2 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-15mm, Ilgis 2x191m.(LOxRO) | m | 382 |  |  | 0
3 | Pagalbinio kėlimo lyno keitimas, D-11mm, ilgis 115m. | m | 115 |  |  | 0
4 | Pagrindinio kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
5 | Pagalbinio kėlimo lyno klotuvo keitimas | vnt. | 1 |  |  | 0
6 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
7 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
8 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
9 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
10 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
11 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
12 | Pagrindinio kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
13 | Pagrindinio kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
14 | Pagalbinio kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
15 | Pagalbinio kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas | vnt. | 1 |  |  | 0
16 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
17 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
18 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
19 | Pokraninio kelio nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
20 | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Tiltinis kranas 65/10t ser.Nr: 18018 V50SMD10AE001 patikrinimai
21 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
22 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
23 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
24 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Tiltinis kranas 10t ser.Nr: 18019 V10SRC10AE001
25 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
26 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-11mm, Ilgis 42m.(LOxRO) | m | 42 |  |  | 0
27 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
28 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
29 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
30 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
31 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
32 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
33 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
34 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
35 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
36 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
37 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
38 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
39 | Pokraninio kelio nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
40 | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Tiltinis kranas 10t ser.Nr: 18019 V10SRC10AE001 patikrinimai
41 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
42 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
43 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
44 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Monotako telferis 8t H-24m. V50UBA10AE001
45 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
46 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-18mm, Ilgis 54m. | m | 54 |  |  | 0
47 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
48 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
49 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
50 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
51 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
52 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
53 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
54 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
55 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
56 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
57 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
58 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
59 | Sijos nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
60 | Kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Monotako telferis 8t H-24m. V50UBA10AE001 patikrinimai
61 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
62 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
63 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
64 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Monotako telferis 10t H-9m. V50SMD20AE001
65 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
66 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-18mm, Ilgis 24m. | m | 24 |  |  | 0
67 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
68 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
69 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
70 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
71 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
72 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
73 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
74 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
75 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
76 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
77 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
78 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
79 | Sijos nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
80 | Kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Monotako telferis 10t H-9m. V50SMD20AE001 patikrinimai
81 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
82 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
83 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
84 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Monotako telferis 5t. H-29m. V50SMD98AE001
85 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
86 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-11mm, Ilgis 70m. | m | 70 |  |  | 0
87 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
88 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
89 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
90 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
91 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
92 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
93 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
94 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
95 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
96 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
97 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
98 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
99 | Sijos nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
100 | Kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Monotako telferis 5t. H-29m. V50SMD98AE001 patikrinimai
101 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
102 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
103 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
104 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Monotako telferis 5t. H-40m. V11SMF40AE010
105 | Kėlimo lynų sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
106 | Pagrindinio kėlimo lyno keitimas D-11mm, Ilgis 87m. | m | 87 |  |  | 0
107 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
108 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
109 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
110 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
111 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
112 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
113 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
114 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
115 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
116 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
117 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
118 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
119 | Sijos nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
120 | Kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Monotako telferis 5t. H-40m. V11SMF40AE010 patikrinimai
121 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
122 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
123 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
124 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Monotako telferis 5t. H-15m. V50SMD14AE010
125 | Kėlimo lynų/grandinių sutepimas | komp. | 1 | X |  | 0
126 | Pagrindinio kėlimo grandinės keitimas. Ilgis 30m. | m | 30 |  |  | 0
127 | Kėlimo lyno klotuvo keitimas | komp. | 1 |  |  | 0
128 | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | vnt. | 1 | X |  | 0
129 | Vezimelio ratų nusidėvėjimo, riedėjimo guolių būklės tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
130 | Vežimėlio rato guolių keitimas (2vnt) | komp. | 1 |  |  | 0
131 | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
132 | Gnybtų ir jungčių tikrinimas, paveržimas | komp. | 1 | X |  | 0
133 | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo elementuose tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
134 | Kėlimo stabdžių diskų susidevėjimo tikrinimas |  | 1 | X |  | 0
135 | Kėlimo stabdžių mechanizmo su diskais keitimas |  | 1 |  |  | 0
136 | Krano eigos ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | komp. | 1 | X |  | 0
137 | Krano eigos rato guolių keitimas (2vnt.) | komp. | 1 |  |  | 0
138 | Konstrukcijos ir varžtų jungčių patikrinimas |  | 1 | X |  | 0
139 | Sijos nivelecijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | komp. | 1 | X |  | 0
140 | Kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | komp. | 1 | X |  | 0
Periodiniai Monotako telferis 5t. H-15m. V50SMD14AE010 patikrinimai
141 | Dalinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
142 | Svorio pateikimas pilnutiniam techniniam patikrinimui | komp. | 1 |  | X | 0
143 | Pilnutinis techninis patikrinimas su įgaliotos įstaigos atstovu | vnt. | 1 | X |  | 0
144 | Krano pilnutinis techninis patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių (atliekamų darbų ir medžiagų lentelė pridedama) | komp. | 1 | X |  | 0
Avariniai darbai
145 | Vieno darbuotojo (šaltkalvio) 1 val. remonto darbų įkainis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
146 | Vieno darbuotojo (suvirintojo) 1 val. remonto darbų įkainis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
147 | Vieno darbuotojo (inžinieriaus) 1 val. remonto darbų įkainis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
148 | Vieno darbuotojo (šaltkalvio) 1 val. remonto darbų įkainis išeiginėmis ir šventinėmis dienomis bei darbo dienomis po 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
149 | Vieno darbuotojo (suvirintojo) 1 val. remonto darbų įkainis išeiginėmis ir šventinėmis dienomis bei darbo dienomis po 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
150 | Vieno darbuotojo (inžinieriaus) 1 val. remonto darbų įkainis išeiginėmis ir šventinėmis dienomis bei darbo dienomis po 17 val. | val. | 100 | X |  | 0
Kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
PVM | [5 empty] | 0
Kaina EUR su PVM | [5 empty] | 0
Pastabos: į paslaugų kainą turi būti įtraukti pastolių pastatymo darbai.
* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

## 65t atliekami darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 65/10t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
lentelė Nr. 2
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
4 | Krano važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
9 | Krano važiuoklė | Ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
13 | Krano važiuoklė | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose vežimėlio elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 10t atliekami darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 10t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
4 | Krano važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
9 | Krano važiuoklė | Ratų, guolių ir atmušėjo nusidevėjimo tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
13 | Krano važiuoklė | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose vežimėlio elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 8t.H24 talės darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 8t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 10t.H9 talės darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 8t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 5t H-29 talės darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 5t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 5t H-40m.talė darbai kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 5t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## 5t. H-15m.talė darba kas 12mėn.
Kėlimo įrenginio 5t techninės priežiūros darbai atliekami kas 12 mėnesių
Eil. Nr. | Kėlimo įrenginio | Agregatas | Atliekami darbai
1 | 2 | 3 | 5
1 | Kėlimo mechanizmas | Pakėlimo būgno guolių sutepimas | Sutepimas
2 | Krano elektrinė dalis | Visų saugos įtaisų veikimo patikrinimas | Patikrinimas
3 | Vežimėlio važiuoklė | Ratai | Sutepimas
5 | Kėlimo mechanizmas | Lyno ir jo komponentų tvirtinimo detalių ir elementų patikrinimas | Patikrinimas
6 | Krano elektrinė dalis | Perkrovos įrenginio veikimo patikrinimas | Patikrinimas
7 | Krano konstrukcija | Varžtinės jungtys | Patikrinimas, užveržimas
8 | Kėlimo vežimėlis | Vezimelio Ratų nusidėvėjimo, guolių, riedėjimo, grėbtuvo buferių ir riedėjimo būklės tikrinimas | Patikrinimas
10 | Krano elektros dalis | Еlektros kabelių ir vežimėlių būsenos tikrinimas | Patikrinimas
11 | Krano elektros dalis | Gnybtai ir jungtys | Patikrinimas, paveržimas
12 | Kėlimo mechanizmas | Pašalinių garsų variklyje, greičių dėžėje ir kituose keltuvo ir griebtuvo elementuose tikrinimas | Patikrinimas
14 | Krano konstrukcija | Krano kabelių izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimas | Matavimai
15 | Krano konstrukcija | Pokraninio kelio niveliacijos matavimas (bėgių, ašių), akto sudarymas | Matavimai

## Sheet1
Compatibility Report for Priedas Nr. 1 Preliminarios paslaugų apimtys.xls
Run on 2026-06-15 16:38
If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Earlier versions of Excel do not support color formatting in header and footer text. The color formatting information will be displayed as plain text in earlier versions of Excel. | 9 | Excel 97-2003
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 29 | Excel 97-2003