## Darbų žiniaraštis
SPS 10 priedas. Darbų žiniaraštis
330/110/10 kV ŠIAULIŲ TP REGULIUOJANČIŲ TRANSFORMATORIŲ KEITIMO
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM ** (pildo Tiekėjas) | Suma, Eur be PVM
1 | Techninio darbo projekto parengimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | Kauno TP RT paruošimas transportavimui, matavimai | vnt. | 2 | 0 | 0
3 | Kauno TP RT transportavimas į Šiaulių TP | vnt. | 2 | 0 | 0
4 | Šiaulių TP RT demontavimas, parengimas utilizavimui | vnt. | 2 | 0 | 0
5 | RT pastatymas į rezervinę vietą, pavaros maitinimo pajungimas, matavimai | vnt. | 1 | 0 | 0
6 | RT-1 prijungimo paruošimas (kabelinių kanalų, konstrukcijos įrengimas kabelių privedimas pajungimui) | vnt. | 1 | 0 | 0
7 | RT pastatymas į RT-1 vietą, matavimai, prijungimas | vnt. | 1 | 0 | 0
8 | RT-1 ir RT-2 pažeistų vietų dažymas | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | Kontrolinių kabelių keitimas ant RT-1 | vnt. | 1 | 0 | 0
10 | Kontrolinių kabelių keitimas nuo RT‑1 gnybtų spintos į RAA valdymo pultą | vnt. | 1 | 0 | 0
11 | Signalų sąrašo paruošimas ir suderinimas | kompl. | 1 | 0 | 0
12 | TSPĮ konfigūracijos paruošimas ir derinimas | kompl. | 1 | 0 | 0
13 | RAA įrangos montavimo, paleidimo, derinimo darbai | vnt. | 1 | 0 | 0
14 | Automatinis įtampos reguliatoriaus (AĮR) terminalas | vnt. | 1 | 0 | 0
15 | Brigados (dviejų žmonių) darbo valandos įkainis. Aktuojamas pagal faktines darbo laiko sąnaudas, taikomas nustačius papildomų darbų poreikį* | val.* | 100 | 0 | 0
|  |  | Viso, Eur be PVM: |  | 0
| Pastabos: |  | PVM 21%: |  | 0
| *- Nurodytas maksimalus valandų kiekis kurio Užsakovas neįsipareigoja išpirkti. |  | Viso, Eur su PVM: |  | 0
**- Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.