TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automobilinių ir vagoninių svarstyklių kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto paslaugos su dalimis (toliau – Paslaugos ir Dalys).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – automobilinių ir vagoninių svarstyklių kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto paslaugos.

  - Dalys – automobilinių ir vagoninių svarstyklių kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto paslaugoms atlikti reikalingos dalys.

  - Objektas – Perkančiojo subjekto eksploatuojama katilinė ar elektrinė.

  - Svarstyklės – Perkančiojo subjekto Objekte esančios automobilinės ir/arba vagoninės svarstyklės.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas Paslaugų užsakymas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugos reikalingos užtikrinti saugų ir nepertraukiamą Svarstyklių kalibravimo, metrologinių patikrų ir remonto paslaugos Perkančiojo subjekto Objektuose.

  - Perkančiajam subjektui priklausančių Svarstyklių pagrindinė informacija nurodoma lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, adresas | Svarstyklių tipas markė, serijos Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas | Automobilinės svarstyklės DINI ARGEO SRL 3590ECPWT, S/N 0100173883 |
| 2. | Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND560/PDX, IND560 (T2391) S/N 3395925-6LQ |
| 3. | Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND221/ZSFY, IND221 (T8030) S/N 01487563DP |
| 4. | Garliavos katilinė, S.Lozoraičio g. 17A, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND 560 PDX, S/N 3259610-6KN |
| 5. | Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND.231/ZSFY (T8030) S/N B435963242 |
|  |  | Vagoninės svarstyklės DINI ARGEO 3590ECPWT Nr. 33606940 UK 2931 |
| 6. | „Inkaro“ katilinė, Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas | Automobilinės svarstyklės Mettler Toledo IND231/ZSFY, T 8030 S/N B435963242 |
| 7. | „Nemuno“ katilinė, R.Kalantos g. 49, Kaunas | Automobilių svarstyklės IND 560 PDX Nr. 3415093-6CR |
| 8. | Jurbarko katilinė, V.Kudirkos g. 33, Jurbarkas | Automobilinės svarstyklės DINI ARGEO 3590ETB, T UK2931 S/N:53439554 |

  - Preliminarūs Paslaugų poreikiai nurodomi lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilinių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 15 |
| 2. | Vagoninių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 5 |
| 3. | Automobilinių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 24 |
| 4. | Vagoninių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 8 |
| 5. | Automobilinių svarstyklių techninė profilaktika | Kompl. | 24 |
| 6. | Inžinieriaus paslaugos | Val. | 30 |
| 7. | Programuotojo paslaugos | Val. | 10 |
| 8. | Inžinieriaus paslaugos ne darbo laiku ir šventinėmis dienomis | Val. | 10 |

  - Preliminarūs Prekių poreikiai nurodomi lentelėje:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 |
| 2. | Mettler toledo IND231 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 |
| 3. | Mettler toledo IND560 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 |
| 4. | Mettler toledo IND560 arba analogiškas maitinimo blokas | Vnt. | 1 |
| 5. | PDX 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 |
| 6. | PDX arba analogiškas kabelis 6,6m | Vnt. | 2 |
| 7. | PDX arba analogiškas kabelis 2,5m | Vnt. | 2 |
| 8. | KELI ZSFY 30t. arba analogiškas analoginis svorio daviklis | Vnt. | 2 |
| 9. | Sujungimų dėžutė analoginiams svorio davikliams | Vnt. | 2 |
| 10. | IND 231 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 |
| 11. | Apsauginė T profilio guma | Vnt. | 15 |
| 12. | GDD 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 |
| 13. | Moxa arba analogiškas duomenų perdavimo konverteris RS232-LAN | Vnt. | 2 |
| 14. | Kampinis ribotuvas automobilinių svarstyklių platformai | Vnt. | 2 |

  - Lentelėse Nr. 2 ir Nr. 3 Nurodyti Paslaugų ir Dalių kiekiai yra preliminarūs Sutarties galiojimo laikotarpiui. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų ir Dalių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų ar Dalių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties vertės. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų ar Dalių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Susiderinus laiką su Perkančiuoju subjektu galima Svarstyklių apžiūra.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos nurodytos Lentelėje Nr. 1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kt.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Atliekant Paslaugas būtina vadovautis Svarstyklių gamintojo nurodymais ir instrukcijomis.

  - Tiekėjas privalo turėti visas technines galimybes, užtikrinančias kokybiškas Paslaugas (įrankius, specialistus).

  - Tiekėjas atlikdamas Paslaugas privalo iš dalies arba visiškai atkurti Svarstyklių ar jo sistemos sudėtinių dalių pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar Svarstyklių techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti Svarstyklių savybes tolimesniam naudojimui.

  - Visos Paslaugų suteikimui naudojamos Dalys (atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos) turi būti naujos ir nenaudotos.

  - Už Paslaugų ir Dalių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas ir Dalis bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Paslaugų ir Dalių sąraše nenurodytos, tačiau su pirkimo objektu susijusios Paslaugos ir Dalys, preliminariai sudarys 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios sutarties kainos be PVM.

  - Tiekėjas po Paslaugos atlikimo, pakeistas Dalis bei  eksploatacines medžiagas utilizuoja savo jėgomis ir lėšomis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugas ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo suderinimo, jeigu Paslauga užsakoma skubos tvarka.

  - Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugas ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo suderinimo, jeigu Paslauga užsakoma įprasta tvarka.

  - Tiekėjas gavęs Užsakymą turi nustatyti Paslaugų apimtį, reikalingų Dalių arba eksploatacinių medžiagų poreikį, bendrą vertę ir Paslaugų teikimo terminą. Apie tai ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Jeigu Tiekėjas neturi reikalingų Dalių Paslaugų suteikimui, Paslaugų suteikimo terminas suderinamas atskirai su Perkančiuoju subjektu, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu Dalių tiekimo terminas yra ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjas apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą bei nurodyti ilgesnio tiekimo priežastis.

  - Diagnozuojant gedimą surašomas serviso raportas (ar kitos formos) dokumentas, kuriame pažymima visa informacija apie galimas gedimo atsiradimo priežastis, remonto eigą, panaudotas Dalis, jeigu įmanoma, pridedamos fotofiksacijos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Garantiniai terminai, kurie skaičiuojami nuo pasirašyto Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos:

    - remontui – ne trumpesnis nei 2 mėnesiai;

    - konstrukciniams elementams – ne trumpesnis nei 6 mėnesiai;

    - dalims – ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.

  - Garantinio laikotarpio metu suteiktų Paslaugų metu pakeista Dalis nusidėvi (sugenda), Tiekėjas turi savo sąskaita pakeisti Dalį arba pašalinti jos trūkumus (suremontuoti). Atsiradę trūkumai turi būti pašalinti abiejų šalių suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Šis šalinimo terminas Tiekėjui netaikomas, jeigu jis įrodo, kad dėl trūkumo atsiradimo kaltas Perkantysis subjektas.

  - Atsiradus gedimams dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų, Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 (trys) kalendorinės dienos, pašalinti atsiradusius trūkumus ir/ar pakeisti sugedusias Dalis.

  - Tiekėjas turi garantuoti suteikiamų Paslaugų kokybę.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai, pasirašomi elektroniniu parašu.

  - Serviso raportai (arba kitos formos) dokumentai, kuriuose būtų informacija apie gedimo atsiradimo priežastis, suteiktas Paslaugas, panaudotas Dalis ir, jei įmanoma, fotofiksacijos.

  - Svarstyklių patikrų sertifikatai.

  - Tiekėjas turi pateikti visus Paslaugų teikimo metu panaudotų Dalių dokumentus, jeigu to pareikalautų

Perkantysis subjektas.