TSD-, VPP-

Sojų-kazeino hidrolizato sultinys (TSB) sterilumo testavimui (65 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Maistinė terpė sterilumo testavimui |  |
| 2. | Aprašymas | Paruošta naudoti skysta Sojų-kazeino hidrolizato sultinio (angl. Soybean Casein Digest Broth) (TSB) terpė aerobinių bakterijų ir grybų aptikimui. pH 7,3 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C |  |
| 3. | Forma | Skysta, paruošta naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau nei 100 mL stiklinis butelis užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterili terpė |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Gamintojas atlieka augimo testavimo ir sterilumo testus, kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese pagal atitinkamą kokybės reguliavimą. Pateikti pavyzdį. |  |
| 11. | GPT kultūros | Kartu su sultiniu (3 skirtingoms partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

Skaidrus tioglikolato sultinys sterilumo testavimui (65 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Maistinė terpė sterilumo testavimui |  |
| 2. | Aprašymas | Paruošta naudoti skysta skaidraus tioglikolato sultinio terpė (angl. Clear Fluid Thioglycollate Medium, FTM), skirta anaerobinių ir aerobinių bakterijų augimui nustatyti, pH 7,1 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C |  |
| 3. | Forma | Skysta, paruošta naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau kaip 100 mL stiklinis butelis su užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterili terpė |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Gamintojas atlieka augimo testavimo ir sterilumo testus, kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese |  |
| 11. | GPT kultūros | Kartu su sultiniu (3 skirtingoms partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

Sterilus praplovimo tirpalas sterilumo testavimui (65 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Plovimo tirpalas sterilumo testavimui membraninės filtracijos metodu |  |
| 2. | Aprašymas | Paruoštas naudoti sterilus plovimo (rinse) tirpalas, skirtas membranų plovimui, mėginių skiedimui ir tirpinimui sterilumo testavimo metu, pH 7,1 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C. |  |
| 3. | Forma | Skystas, paruoštas naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau kaip 100 mL stiklinis butelis užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterilus tirpalas |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Kiekviena partija tikrinama dėl sterilumo ir kokybės parametrų, pateikiami kokybės sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese, pagal atitinkamą kokybės reguliavimą. Pateikti pavyzdį. |  |
| 11. | GPT kultūros | Kartu su tirpalu (3 skirtingoms partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

____________