Pirkimo dokumentų priedas Nr.4

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS/KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS/KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

# 2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūlomo specialisto kvalifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

  - Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama.

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

4. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome matavimo priemonių metrologinės patikros/kalibravimo paslaugą atlikti už šias kainas:

I – a pirkimo dalis. Fizikiniai – cheminiai prietaisai

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  | Kalibravimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € | Kalibravimo periodas, metai | Kalibravimo taškų skaičius |  |  | Kalibravimo taško (1 vnt) kaina be PVM , € | Kalibravimo kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Fizikiniai – cheminiai prietaisai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analitinės svarstyklės KERN (Patikra atvykstant į vietą) | ABJ220-4NM | WB14AL0269 | (0.01-220)g | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Automatinė titravimo biuretė | TITRONIC 300 | 482066 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Dozatorius | Dispensette III | 10A270 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 8 | 8 | 16 |  |  | 1 | 5 | 8 | 13 |  |  |
| 4 | Dozatorius | Dispensette III |  | (2,5-25) ml | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Dozatorius | Dispensette III |  | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Dozatorius | Handy Step electronic | 06N99714 | (0.5-50)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12 |  |  |
| 7 | Dozatorius | Dispensette Organic | 07y9676 | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Dozatorius | Socorex 520 | 8111229 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 9 | Drėgmės analizatorius (Patikra atvykstant į vietą) | MAC50/1 | 427786/14 | (0.2-50)g | patikra | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Elektroninės svarstyklės | IPC-3 | 8020196 | Iki 3kg | patikra /kalibravimas | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | KERN EG 600-2M | 7128101 | (0,5-600)g | patikra /kalibravimas | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 12 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | E 12140 | SNB 1078004525 | (0,01-210)g | patikra /kalibravimas | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 13 | Konduktometras (Patikra atvykstant į vietą) | Waterproof CC-461 |  | (0,001-– 200)µS/cm | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  |
| 14 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Thermo Orion 145 A | 88215 | (0,0 – 199,900)mS/cm | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Ino Lab cond Level 1 | 40007 | (0,00-500)mS/cm | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
| 16 | Matavimo kolba 2kl., 3vnt | In |  | 100 ml | patikra /kalibravimas | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |
| 17 | Matavimo kolba kl A, 1 vnt | In |  | 1000 ml | patikra | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 18 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 25 ml | patikra | 5 | 5 | 10 | 15 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 19 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 50ml | patikra | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 20 | Matavimo kolba kl A, 2vnt | In |  | 250 ml | patikra /kalibravimas | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
| 21 | Matavimo kolba kl A, 5vnt. | In |  | 100ml | patikra /kalibravimas | 5 | 11 |  | 11 |  |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  |
| 22 | Matavimo kolba kl B, 2vnt | In |  | 200 ml | patikra /kalibravimas | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
| 23 | Oksimetras | HQ430d | 1,53023E+11 | (0,1-20,0)mg/l O2 | patikra | 0,5 | 4 | 4 | 8 |  |  | 1 | 12 | 12 | 24 |  |  |
| 24 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | inoLAB pH 7310 |  | (-2-20,00) pH | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  |
| 25 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | 211 | 72054180 | (-2-16)pH | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
| 26 | pH matuoklis Toledo Seven Direct (Patikra atvykstant į vietą) | C235727759 |  | (-2-20)pH | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  |
| 27 | Pipetė grad. kl.AS, 1vnt | Ex |  | 10ml | patikra /kalibravimas | 5 | 1 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 9 | 9 |  |  |
| 28 | Pipetė kl AS, 7vnt | Ex |  | 5ml | patikra /kalibravimas | 5 | 7 |  | 7 |  |  | 5 | 14 |  | 14 |  |  |
| 29 | Pipetė Moro kl AS, 1vnt | Ex |  | 25ml | patikra /kalibravimas | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| 30 | Pipetė vienkanalė | Biohit |  | (100-1000)µl | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 31 | Pipetė vienkanalė | mLine |  | (500-5000)µl | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 32 | Skaitmeninis term.H198509 | Checktemp1 |  | (-50... +150) 0C | patikra /kalibravimas | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  |  |
| 33 | Skaitmeninis termometras | TFA | R.16719.2 | (-40 +200) 0C | patikra /kalibravimas | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 | Skaitmeninis termometras | Ludwig Schneider |  | (-50... +70) 0C | patikra /kalibravimas | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 35 | Spektrofotometras | DR 3900 | 1435553 | (340...900) nm | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 9 |  | 9 |  |  |
| 36 | Spektrofotometras | Spektroquant Prove100 | 1611110794 | (0,1-3,0)A | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |
| 37 | Spektrofotometras (Patikra atvykstant į vietą) | NANOCOLOR VIS II |  | (320....1100)nm | patikra /kalibravimas | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 |  | 12 | 12 |  |  |
| 38 | Stiklinė biuretė | tipas Ex+30s, kl AS |  | (0,1-25)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 | 5 | 10 |  |  |
| 39 | Stiklinis skystinis termometras | OV-070 S |  | (20...130)0C | patikra /kalibravimas | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
| 40 | Svarsčių rinkinys | G-2-210 | 816 | (1-100)g | Kalibravimas |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 7 | 7 |  |  |
| 41 | Termohigrometras testo | 608H2 | 83125292 | (10-95) % | patikra | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 42 | Termometras | TL 20 | 93 | (35-60) 0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 43 | Termometras | TL-6M |  | (0-50)0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  |  |
| 44 | Termometras | TLS-6 |  | (0-55)0C | patikra /kalibravimas | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 7 |  | 7 |  |  |
| 45 | Termometras | SP 95 |  | (10-35)0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 46 | Termometras | TS7A |  | (-10-60)0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 47 | Termometras | I-300-01S |  | (15-30)oC | patikra /kalibravimas | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| 48 | Termometras | OV-070S |  | (20-130)oC | patikra | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 49 | Termometras | R-200-01S |  | (-2-10) 0C | patikra /kalibravimas | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| 50 | Termometras | I-310-01S |  | (25-45) 0C | patikra /kalibravimas | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |
| 51 | Termometras | TN 5 | 121 | (30-100) 0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 52 | Termometras | TL 2M | 140 | (0-150) 0C | patikra | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 53 | Termometras | SP 84 | 32 | (-5..+65) 0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 3 | 3 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 54 | Termometras | SP 83 | 92 | (50-250) 0C | kalibravimas | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 55 | Termometras | SP 96 | saus.92 | (35-60) 0C | patikra | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 56 | Termometras | SP 77 | 106 | (-5+75) 0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 57 | Termometras | SP 84 | 285 | (-5+65) 0C | patikra /kalibravimas | 5 |  | 3 | 3 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| 58 | Termometras | SP 84 | 309 | (10-35) 0C | patikra | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 59 | Termometras | TC-7-M1 | 54395 | (-30+30) 0C | patikra | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 60 | Titravimo biuretė | Titronic basic | 677982 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VISO: |  | 164 |  |  |  | VISO: |  | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  | VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  | VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  | VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |

* - atlikus patikrą/kalibravimą ir nustačius, kad matavimo priemonė neatitinka keliamų reikalavimų

I pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

I pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

II– a pirkimo dalis. Specializuoti fizikiniai – cheminiai prietaisai

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 61 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) |  |  | Jablotron GS-133 |  |  | patikra | 0,5 | 8 | 8 | 16 |  |  |
| 62 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) |  |  | HONEYWELL SIRA 06ATEX3185 |  |  | patikra | 0,5 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 63 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) |  |  | OLDMAN-OLCT 80d/OLCT 80D |  | H2S(0...200)ppm | patikra | 0,5 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 64 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) |  |  | OLDMAN-OLCT 80d/OLCT 80D |  | CH4(0...100)% | patikra | 0,5 | 10 | 10 | 20 |  |  |
| 65 | Dujų analizatorius (Patikra atvykstant į vietą) |  |  | G450MICROTECTOR |  | O2(0...25)%, CH4(0...100)%, H2S(0...200)ppm, ŽSR +-2,5% | patikra | 0,5 | 4 | 4 | 8 |  |  |
| 66 | Alkotesteris |  |  | Lion alcolmeter |  |  | patikra | 0,5 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 67 | Dujų nuotėkio daviklis |  |  | Drager PIR3000 |  |  | patikra | 0,5 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 68 | Dujų analizatorius |  |  | VENTIS MX 4 | 4 | (0...30)%O2; (0…500)ppmH2S; (0…500)ppm, CO; (0...100)%, ASR, 0,5 | patikra | 0,5 | 22 | 22 | 44 |  |  |
|  |  |  | Viso 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - atlikus patikrą/kalibravimą ir nustačius, kad matavimo priemonė neatitinka keliamų reikalavimų

II pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

II pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

III– a pirkimo dalis. Mechaniniai prietaisai slėgio, lygio matavimui

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 69 | Techninis manometras |  |  | KFM | 2,5 | (0...20)bar | patikra | 1 | 30 | 20 | 50 |  |  |
| 70 | Elektrokontaktinis manometras |  |  | KFM | 2,5 | (0...10)bar | patikra | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  | Viso 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - atlikus patikrą/kalibravimą ir nustačius, kad matavimo priemonė neatitinka keliamų reikalavimų

III pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

III pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

I

IV– a pirkimo dalis. Elektrinių dydžių matuokliai

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71 | Izoliacijos varžos matuoklis |  |  | MI3102HCL | ±(1...2)%, ±(2...5)%, ±(3...5)% | (0...600)VKNS, (0...2000)D, iki 20G | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Viso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - atlikus patikrą/kalibravimą ir nustačius, kad matavimo priemonė neatitinka keliamų reikalavimų

IV pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

IV pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

V– a pirkimo dalis. Debitmačiai per DN100

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72 | Debitmatis |  |  | Promag 33F | 1,0 | DN200 (0...630,0)m3/h |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 73 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN100 (0...110)m3/h | patikra | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 74 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...160)m3/h | patikra | 2 |  | 7 | 7 |  |  |
| 75 | Debitmatis |  |  | Promag 51W | 2,0 | DN100 (0...250)m3/h | patikra | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
| 76 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...250)m3/h | patikra | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Viso 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - atlikus patikrą/kalibravimą ir nustačius, kad matavimo priemonė neatitinka keliamų reikalavimų

V pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

V pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI– a pirkimo dalis. Debitmačiai iki DN100

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 77 | Debitmatis |  |  | Promag 33 | 2,0 | DN25 (0...16,0)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 78 | Debitmatis |  |  | Promag 33 | 2,0 | DN25 (0...25.0)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 79 | Debitmatis |  |  | Promag 33 | 2,0 | DN32 (0...25.0)m3/h | patikra | 2 |  | 3 | 3 |  |  |
| 80 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...6,0)m3/h | patikra | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 81 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...16,0)m3/h | patikra | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
| 82 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN32 (0...16,0)m3/h | patikra | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 83 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...25,0)m3/h | patikra | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 84 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN32 (0...25,0)m3/h | patikra | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 85 | Debitmatis |  |  | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...10,0)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 86 | Debitmatis |  |  | Promag 51W | 2,0 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 4 | 3 |  | 3 |  |  |
| 87 | Debitmatis |  |  | Promag 400W | 2,0 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 88 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W | 2,0 | DN25 (0...10)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 89 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 90 | Debitmatis |  |  | MAG 1100W/MAG 5000 | 2,0 | DN25 (0...6)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 91 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W/MAG 5000 | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 92 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 2 |  | 3 | 3 |  |  |
| 93 | Debitmatis |  |  | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Viso 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI pirkimo dalies pasiūlymo  kaina=  Viso (A) be PVM............................ Eur   +15 proc. Viso ( B) be PVM.............. .............Eur= .................................Eur be PVM;

VI pirkimo dalies pasiūlymo  kaina- .............................................................. Eur   (suma žodžiais) su PVM

Paslauga bus atlikta per 5 darbo dienas.

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VII– a pirkimo dalis. Siaurinantis indas/debitomatis (Utenos nuotekų valyklos išleistuvas)

| Eil. Nr. |  | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas |  | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  | Metrologinės patikros kaina vieneto, be PVM , € | Metrologinės patikros kaina viso, be PVM , € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95 | Kafagi-venturi kanalas |  |  | QV308 | 4,80% | 1300 mm | patikra atvykstant į vietą | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 96 | Kafagi-venturi kanalas |  |  | FMU90 | 4,80% | 1756,8 m3/h | patikra atvykstant į vietą | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 97 | Kafagi-venturi kanalas |  |  | FDU91 | 4,80% |  | patikra atvykstant į vietą | 4 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Viso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO be PVM su 10% rezervu, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO su PVM , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.

Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.