## Lapas1
MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS/KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Techninė specifikacija
1. Pirkimo objektas:
1.1. Metrologinės patikros/kalibravimo paslauga, esamų ir sutarties vykdymo metu naujai įrengtų ar po remonto matavimo priemonių ( MP) metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos atlikimas, bei atitinkamos dokumentacijos išdavimas. Esamos MP pateiktos priede Nr.1.
1.2. Užsakovas matavimo priemones pristato kurjerių pagalba (prioritetas) arba savo transportu. Matavimo priemonių partija – ne daugiau kaip 3 vnt.. Paslauga turi būti atlikta per 5 (penkias) darbo dienas. Patikrintų prietaisų grąžinimas užsakovui kurjerių pagalba neturi užtrukti ilgiau kaip dvi dienas. Kurjerių paslauga neturi būti įtraukta į patikros kainą ir pateikima atskira eilute.
1.3. Paskaičiuota bendra paslaugų vertė turi būti vertinama su 15 proc. rezervu.
UAB „Utenos vandenys“
MATAVIMO PRIETAISŲ SĄRAŠAS
2025-2026 m. meetrologinei patikrai/kalibravimui
Priedas Nr. 1
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Tipas | Tikslumo klasė/paklaidos vertė | Matavimo ribos | Procerūra | Metrologinė patikra | [5 empty] | Kalibravimas
[6 empty] | Patikros periodas, metai | Patikrų skaičius |  |  |  |  | Kalibravimo periodas, metai | Kalibravimo taškų skaičius
[7 empty] | 2025 | 2026 | Viso, vnt. |  |  |  | 2025 | 2026 | Viso, vnt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Fizikiniai – cheminiai prietaisai
1 | Analitinės svarstyklės KERN (Patikra atvykstant į vietą) | ABJ220-4NM | WB14AL0269 | (0.01-220)g | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 14: 5; 15: 5
2 | Automatinė titravimo biuretė | TITRONIC 300 | 482066 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
3 | Dozatorius | Dispensette III | 10A270 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 8 | 8 | 16 |  |  | 1 | 5 | 8 | 13
4 | Dozatorius | Dispensette III |  | (2,5-25) ml | patikra | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 15: 0
5 | Dozatorius | Dispensette III |  | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
6 | Dozatorius | Handy Step electronic | 06N99714 | (0.5-50)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12
7 | Dozatorius | Dispensette Organic | 07y9676 | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Dozatorius | Socorex 520 | 8111229 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4
9 | Drėgmės analizatorius (Patikra atvykstant į vietą) | MAC50/1 | 427786/14 | (0.2-50)g | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2; 15: 0
10 | Elektroninės svarstyklės | IPC-3 | 8020196 | Iki 3kg | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 15: 0
11 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | KERN EG 600-2M | 7128101 | (0,5-600)g | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 14: 3; 15: 3
12 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | E 12140 | SNB 1078004525 | (0,01-210)g | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 14: 3; 15: 3
13 | Konduktometras (Patikra atvykstant į vietą) | Waterproof CC-461 |  | (0,001-– 200)µS/cm | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
14 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Thermo Orion 145 A | 88215 | (0,0 – 199,900)mS/cm | patikra | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 15: 0
15 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Ino Lab cond Level 1 | 40007 | (0,00-500)mS/cm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 14: 3; 15: 3
16 | Matavimo kolba 2kl., 3vnt | In |  | 100 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 3; 9: 3; 12: 5; 13: 3; 15: 3
17 | Matavimo kolba kl A, 1 vnt | In |  | 1000 ml | patikra | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
18 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 25 ml | patikra | 6: 5; 7: 5; 8: 10; 9: 15; 12: 5; 15: 0
19 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 50ml | patikra | 6: 5; 7: 10; 9: 10; 12: 5; 15: 0
20 | Matavimo kolba kl A, 2vnt | In |  | 250 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
21 | Matavimo kolba kl A, 5vnt. | In |  | 100ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 11; 9: 11; 12: 5; 13: 6; 15: 6
22 | Matavimo kolba kl B, 2vnt | In |  | 200 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
23 | Oksimetras | HQ430d | 153023039023 | (0,1-20,0)mg/l O2 | patikra | 0.5 | 4 | 4 | 8 |  |  | 1 | 12 | 12 | 24
24 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | inoLAB pH 7310 |  | (-2-20,00) pH | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
25 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | 211 | 72054180 | (-2-16)pH | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 14: 3; 15: 3
26 | pH matuoklis Toledo Seven Direct (Patikra atvykstant į vietą) | C235727759 |  | (-2-20)pH | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
27 | Pipetė grad. kl.AS, 1vnt | Ex |  | 10ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 8: 3; 9: 4; 12: 5; 14: 9; 15: 9
28 | Pipetė kl AS, 7vnt | Ex |  | 5ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 7; 9: 7; 12: 5; 13: 14; 15: 14
29 | Pipetė Moro kl AS, 1vnt | Ex |  | 25ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
30 | Pipetė vienkanalė | Biohit |  | (100-1000)µl | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
31 | Pipetė vienkanalė | mLine |  | (500-5000)µl | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 2; 15: 4
32 | Skaitmeninis term.H198509 | Checktemp1 |  | (-50... +150) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 2; 12: 2; 14: 3; 15: 3
33 | Skaitmeninis termometras | TFA | R.16719.2 | (-40 +200) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 14: 1; 15: 1
34 | Skaitmeninis termometras | Ludwig Schneider |  | (-50... +70) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 14: 1; 15: 1
35 | Spektrofotometras | DR 3900 | 1435553 | (340...900) nm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 2; 13: 9; 15: 9
36 | Spektrofotometras | Spektroquant Prove100 | 1611110794 | (0,1-3,0)A | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 2; 13: 6; 15: 6
37 | Spektrofotometras (Patikra atvykstant į vietą) | NANOCOLOR VIS II |  | (320....1100)nm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 2; 8: 2; 9: 4; 12: 2; 14: 12; 15: 12
38 | Stiklinė biuretė | tipas Ex+30s, kl AS |  | (0,1-25)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 | 5 | 10
39 | Stiklinis skystinis termometras | OV-070 S |  | (20...130)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
40 | Svarsčių rinkinys | G-2-210 | 816 | (1-100)g | Kalibravimas | 9: 0; 12: 2; 14: 7; 15: 7
41 | Termohigrometras testo | 608H2 | 83125292 | (10-95) % | patikra | 6: 2; 8: 5; 9: 5; 15: 0
42 | Termometras | TL 20 | 93 | (35-60) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 14: 1; 15: 1
43 | Termometras | TL-6M |  | (0-50)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 14: 6; 15: 6
44 | Termometras | TLS-6 |  | (0-55)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 7; 15: 7
45 | Termometras | SP 95 |  | (10-35)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 14: 1; 15: 1
46 | Termometras | TS7A |  | (-10-60)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 14: 1; 15: 1
47 | Termometras | I-300-01S |  | (15-30)oC | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
48 | Termometras | OV-070S |  | (20-130)oC | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
49 | Termometras | R-200-01S |  | (-2-10) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
50 | Termometras | I-310-01S |  | (25-45) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
51 | Termometras | TN 5 | 121 | (30-100) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 14: 1; 15: 1
52 | Termometras | TL 2M | 140 | (0-150) 0C | patikra | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 15: 0
53 | Termometras | SP 84 | 32 | (-5..+65) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 3; 9: 3; 12: 5; 14: 1; 15: 1
54 | Termometras | SP 83 | 92 | (50-250) 0C | kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 15: 0
55 | Termometras | SP 96 | 1992-01-01 | (35-60) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
56 | Termometras | SP 77 | 106 | (-5+75) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 2; 14: 2; 15: 2
57 | Termometras | SP 84 | 285 | (-5+65) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 3; 9: 3; 12: 5; 14: 1; 15: 1
58 | Termometras | SP 84 | 309 | (10-35) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
59 | Termometras | TC-7-M1 | 54395 | (-30+30) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
60 | Titravimo biuretė | Titronic basic | 677982 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12
[7 empty] | VISO: |  | 164 |  |  |  | VISO: |  | 239
2. Specializuoti fizikiniai – cheminiai prietaisai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
61 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) | Jablotron GS-133 |  |  | patikra | 0.5 | 8 | 8 | 16
62 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) | HONEYWELL SIRA 06ATEX3185 |  |  | patikra | 0.5 | 2 | 2 | 4
63 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) | OLDMAN-OLCT 80d/OLCT 80D |  | H2S(0...200)ppm | patikra | 0.5 | 2 | 2 | 4
64 | Dujų nuotėkio daviklis (Patikra atvykstant į vietą) | OLDMAN-OLCT 80d/OLCT 80D |  | CH4(0...100)% | patikra | 0.5 | 10 | 10 | 20
65 | Dujų analizatorius (Patikra atvykstant į vietą) | G450MICROTECTOR |  | O2(0...25)%, CH4(0...100)%, H2S(0...200)ppm, ŽSR +-2,5% | patikra | 0.5 | 4 | 4 | 8
66 | Alkotesteris | Lion alcolmeter |  |  | patikra | 0.5 | 2 | 2 | 4
67 | Dujų nuotėkio daviklis | Drager PIR3000 |  |  | patikra | 0.5 | 2 | 2 | 4
68 | Dujų analizatorius | VENTIS MX 4 | 4 | (0...30)%O2; (0…500)ppmH2S; (0…500)ppm, CO; (0...100)%, ASR, 0,5 | patikra | 0.5 | 22 | 22 | 44
[7 empty] | VISO: |  | 104
3. Mechaniniai prietaisai slėgio, lygio matavimui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
69 | Techninis manometras | KFM | 2,5 | (0...20)bar | patikra | 1 | 30 | 20 | 50
70 | Elektrokontaktinis manometras | KFM | 2,5 | (0...10)bar | patikra | 1 | 2 | 2 | 4
[7 empty] | VISO: |  | 54
4. Elektrinių dydžių matuokliai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
71 | Izoliacijos varžos matuoklis | MI3102HCL | ±(1...2)%, ±(2...5)%, ±(3...5)% | (0...600)VKNS, (0...2000)D, iki 20G | patikra | 1 | 1 | 1 | 2
[7 empty] | VISO: |  | 2
5. Debitmačiai per DN100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
72 | Debitmatis | Promag 33F | 1,0 | DN200 (0...630,0)m3/h |  | 6: 4; 8: 1; 9: 1
73 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN100 (0...110)m3/h | patikra | 6: 4; 8: 1; 9: 1
74 | Debitmatis | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...160)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 7; 9: 7
75 | Debitmatis | Promag 51W | 2 | DN100 (0...250)m3/h | patikra | 6: 4; 7: 1; 9: 1
76 | Debitmatis | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...250)m3/h | patikra | 6: 4; 7: 1; 9: 1
[7 empty] | VISO: |  | 11
6. Debitmačiai iki DN100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
77 | Debitmatis | Promag 33 | 2,0 | DN25 (0...16,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
78 | Debitmatis | Promag 33 | 2 | DN25 (0...25.0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
79 | Debitmatis | Promag 33 | 2 | DN32 (0...25.0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 3; 9: 3
80 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...6,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2
81 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...16,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 10; 9: 10
82 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN32 (0...16,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2
83 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...25,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2
84 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN32 (0...25,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2
85 | Debitmatis | Promag 50 | 2,0 | DN25 (0...10,0)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
86 | Debitmatis | Promag 51W | 2,0 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 6: 4; 7: 3; 9: 3
87 | Debitmatis | Promag 400W | 2 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 6: 4; 8: 1; 9: 1
88 | Debitmatis | MAG 5100W | 2 | DN25 (0...10)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
89 | Debitmatis | MAG 5100W | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
90 | Debitmatis | MAG 1100W/MAG 5000 | 2,0 | DN25 (0...6)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
91 | Debitmatis | MAG 5100W/MAG 5000 | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1
92 | Debitmatis | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN25 (0...16)m3/h | patikra | 6: 2; 8: 3; 9: 3
93 | Debitmatis | MAG 5100W/MAG 6000 | 2,0 | DN100 (0...100)m3/h | patikra | 6: 4; 7: 1; 9: 1
[7 empty] | VISO: |  | 36
7. Siaurinantis indas/debitomatis (Utenos nuotekų valyklos išleistuvas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
95 | Kafagi-venturi kanalas | QV308 | 4.8% | 1300 mm | patikra atvykstant į vietą | 6: 4; 8: 1; 9: 1
96 | Kafagi-venturi kanalas | FMU90 | 4.8% | 1756,8 m3/h | patikra atvykstant į vietą | 6: 4; 8: 1; 9: 1
97 | Kafagi-venturi kanalas | FDU91 | 4.8% |  | patikra atvykstant į vietą | 6: 4; 8: 1; 9: 1
[7 empty] | VISO: |  | 3
SUTARTIES SĄLYGOS
1. Paslauga turi būti atlikta pagal MP metrologinės patikros/ kalibravimo teisės norminių aktų reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat kompetentingų valstybės institucijų nurodymuose, nustatančiuose MP metrologinės patikros/ kalibravimo tvarką.
2. Priimama, kad 15 (penkiolika) procentų prietaisų, pateiktų Paslaugos atlikimui, neatitiks keliamų reikalavimų, ir tos paslaugos ( patikros/kalibravimo vykdymas, neatitikimo pažymos išdavimas, kitos tiekėjų pagal sutarties sąlygas priskirtos išlaidos) kaina turi būti pridėta prie visų tos pirkimo dalies matavimo prietaisų, nurodytų priede Nr.1. paslaugos kainos.
3. Paslaugos teikėjas atlikęs patikrą/kalibravimą ir nustatęs, kad MP neatitinka keliamų reikalavimų, gražindamas ją, išduoda neatitikimo pažymą.
4. Patikros metu nustačius MP gedimą, remontas vykdomas tik su užsakovu suderinus prietaiso defektinį aktą. Suremontuotam prietaisui suteikiama 6 mėn. garantija.
|  | Vyr. automatikas |  |  | Jurgis Bražėnas
|  | Vyr. energetikas |  |  | Romualdas Stundžia

## Lapas3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 114 | 15 | 16 | 17
1 | Analitinės svarstyklės KERN (Patikra atvykstant į vietą) | ABJ220-4NM | WB14AL0269 | (0.01-220)g | patikra | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 114: 5; 15: 5
40 | Automatinė titravimo biuretė | TITRONIC 300 | 482066 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
10 | Dozatorius | Dispensette III | 10A270 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 8 | 8 | 16 |  |  | 1 | 5 | 8 | 13
13 | Dozatorius | Dispensette III |  | (2,5-25) ml | patikra | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 15: 0
14 | Dozatorius | Dispensette III |  | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
15 | Dozatorius | Handy Step electronic | 06N99714 | (0.5-50)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12
11 | Dozatorius | Dispensette Organic | 07y9676 | (5-25) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
12 | Dozatorius | Socorex 520 | 8111229 | (1-10) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4
2 | Drėgmės analizatorius (Patikra atvykstant į vietą) | MAC50/1 | 427786/14 | (0.2-50)g | patikra | 6: 2; 8: 2; 9: 2; 15: 0
9 | Elektroninės svarstyklės | IPC-3 | 8020196 | Iki 3kg | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 15: 0
38 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | KERN EG 600-2M | 7128101 | (0,5-600)g | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 114: 3; 15: 3
39 | Elektroninės svarstyklės (Patikra atvykstant į vietą) | E 12140 | SNB 1078004525 | (0,01-210)g | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 114: 3; 15: 3
8 | Konduktometras (Patikra atvykstant į vietą) | Waterproof CC-461 |  | (0,001-– 200)µS/cm | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
7 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Thermo Orion 145 A | 88215 | (0,0 – 199,900)mS/cm | patikra | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 15: 0
35 | Laidumo matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | Ino Lab cond Level 1 | 40007 | (0,00-500)mS/cm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 114: 3; 15: 3
20 | Matavimo kolba 2kl., 3vnt | In |  | 100 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 3; 9: 3; 12: 5; 13: 3; 15: 3
21 | Matavimo kolba kl A, 1 vnt | In |  | 1000 ml | patikra | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
22 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 25 ml | patikra | 6: 5; 7: 5; 8: 10; 9: 15; 12: 5; 15: 0
23 | Matavimo kolba kl A, 10 vnt | In |  | 50ml | patikra | 6: 5; 7: 10; 9: 10; 12: 5; 15: 0
24 | Matavimo kolba kl A, 2vnt | In |  | 250 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
25 | Matavimo kolba kl A, 5vnt. | In |  | 100ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 11; 9: 11; 12: 5; 13: 6; 15: 6
26 | Matavimo kolba kl B, 2vnt | In |  | 200 ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
4 | Oksimetras | HQ430d | 153023039023 | (0,1-20,0)mg/l O2 | patikra | 0.5 | 4 | 4 | 8 |  |  | 1 | 12 | 12 | 24
3 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | inoLAB pH 7310 |  | (-2-20,00) pH | patikra | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
37 | pH matuoklis (Patikra atvykstant į vietą) | 211 | 72054180 | (-2-16)pH | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 1; 114: 3; 15: 3
33 | pH matuoklis Toledo Seven Direct (Patikra atvykstant į vietą) | C235727759 |  | (-2-20)pH | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 6
27 | Pipetė grad. kl.AS, 1vnt | Ex |  | 10ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 8: 3; 9: 4; 12: 5; 114: 9; 15: 9
28 | Pipetė kl AS, 7vnt | Ex |  | 5ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 7; 9: 7; 12: 5; 13: 14; 15: 14
29 | Pipetė Moro kl AS, 1vnt | Ex |  | 25ml | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
30 | Pipetė vienkanalė | Biohit |  | (100-1000)µl | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
31 | Pipetė vienkanalė | mLine |  | (500-5000)µl | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 12: 1; 13: 2; 114: 2; 15: 4
42 | Skaitmeninis term.H198509 | Checktemp1 |  | (-50... +150) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 2; 12: 2; 114: 3; 15: 3
17 | Skaitmeninis termometras | TFA | R.16719.2 | (-40 +200) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 114: 1; 15: 1
18 | Skaitmeninis termometras | Ludwig Schneider |  | (-50... +70) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 2; 8: 1; 9: 1; 12: 2; 114: 1; 15: 1
5 | Spektrofotometras | DR 3900 | 1435553 | (340...900) nm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 2; 13: 9; 15: 9
6 | Spektrofotometras | Spektroquant Prove100 | 1611110794 | (0,1-3,0)A | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 2; 12: 2; 13: 6; 15: 6
36 | Spektrofotometras (Patikra atvykstant į vietą) | NANOCOLOR VIS II |  | (320....1100)nm | patikra /kalibravimas | 6: 1; 7: 2; 8: 2; 9: 4; 12: 2; 114: 12; 15: 12
32 | Stiklinė biuretė | tipas Ex+30s, kl AS |  | (0,1-25)ml | patikra /kalibravimas | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 | 5 | 10
19 | Stiklinis skystinis termometras | OV-070 S |  | (20...130)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 2; 15: 2
41 | Svarsčių rinkinys | G-2-210 | 816 | (1-100)g | Kalibravimas | 9: 0; 12: 2; 114: 7; 15: 7
34 | Termohigrometras testo | 608H2 | 83125292 | (10-95) % | patikra | 6: 2; 8: 5; 9: 5; 15: 0
43 | Termometras | TL 20 | 93 | (35-60) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 114: 1; 15: 1
44 | Termometras | TL-6M |  | (0-50)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 114: 6; 15: 6
45 | Termometras | TLS-6 |  | (0-55)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 2; 9: 2; 12: 5; 13: 7; 15: 7
46 | Termometras | SP 95 |  | (10-35)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 114: 1; 15: 1
47 | Termometras | TS7A |  | (-10-60)0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 114: 1; 15: 1
48 | Termometras | I-300-01S |  | (15-30)oC | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
49 | Termometras | OV-070S |  | (20-130)oC | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
50 | Termometras | R-200-01S |  | (-2-10) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
51 | Termometras | I-310-01S |  | (25-45) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 7: 1; 9: 1; 12: 5; 13: 1; 15: 1
52 | Termometras | TN 5 | 121 | (30-100) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 114: 1; 15: 1
53 | Termometras | TL 2M | 140 | (0-150) 0C | patikra | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 15: 0
54 | Termometras | SP 84 | 32 | (-5..+65) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 3; 9: 3; 12: 5; 114: 1; 15: 1
55 | Termometras | SP 83 | 92 | (50-250) 0C | kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 5; 15: 0
56 | Termometras | SP 96 | 1992-01-01 | (35-60) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
57 | Termometras | SP 77 | 106 | (-5+75) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 2; 9: 2; 12: 2; 114: 2; 15: 2
58 | Termometras | SP 84 | 285 | (-5+65) 0C | patikra /kalibravimas | 6: 5; 8: 3; 9: 3; 12: 5; 114: 1; 15: 1
59 | Termometras | SP 84 | 309 | (10-35) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
60 | Termometras | TC-7-M1 | 54395 | (-30+30) 0C | patikra | 6: 5; 8: 1; 9: 1; 12: 5; 15: 0
16 | Titravimo biuretė | Titronic basic | 677982 | (0,01-20) ml | patikra /kalibravimas | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 6 | 6 | 12
239