ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 71 233, +370 458 71 442,

el. paštas  savivaldybe@rokiskis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos 2026-07-21

posėdžio protokolu Nr. VPK-94

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖ ĮRANGA ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.Sutarties sudarymas	4

11.Kitos sąlygos	4

Priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (pridedama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ (pridedama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (abiem formatais) (pridedama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ (pridedama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“ (pridedama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija“ (pridedama atskiru dokumentu)

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, adresas V. Lašo g. 3, LT-42106 Rokiškis, darbo laikas pirmadienį - penktadienį: 8.00 – 17.00. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, adresas Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, darbo laikas: pirmadienį, trečiadienį 8.00 – 17.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.45), antradienį, ketvirtadienį 8.00 – 18.00 (pietų pertrauka 12.00 – 12.45), penktadienį 8.00 – 13.00 (be pietų pertraukos). Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes prekių, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius, centralizuotame pirkimų kataloge nėra.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

1.7.  Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: dėl pirkimo procedūrų – Justina Balaišienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos pavaduotoja, tel. +370 610 06 262, dėl techninės informacijos – Janina Kasperavičienė, Rokiškio rajono ligoninės vyr. ekonomistė, tel. +370 458 55 104.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą (toliau – prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2.  Pirkimo objektas skaidomas į 5 dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju gali būti nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.  Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2.  Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą (VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus duomenis).

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje bei 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014 (su visais pakeitimais) nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą, bei CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopija;

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;

    - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas visą pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: pvz., gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai originalo ir lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė;

    - gamintojo išduotas dokumentas dėl siūlomų prekių prekybos ir garantinio aptarnavimo originalo ir lietuvių kalba (skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiamos originalo ir lietuvių kalba). Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojas arba turėti atstovavimo teisę gamintojui arba oficialų susitarimą su gamintojo atstovu dėl siūlomų prekių prekybos ir garantinio aptarnavimo;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.9. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.10. tiekėjo, subtiekėjo užpildytos ir pasirašytos deklaracijos dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas) skaitmeninė kopija.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatytomis taisyklėmis.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta techninė specifikacija (2 priedas).

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų  8 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

11.1. Perkančioji organizacija pirkime netaiko papildomų sąlygų.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | Pasiūlymų vertinimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 10 darbo dienų |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, pirkimo sutarties nutraukimo ar sutartyje nustatytų sankcijų pritaikymo) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

I pirkimo dalis. FUNKCINĖ LOVA REANIMACIJAI, 6 VNT.

1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=40 |
| T1 | Pirmas parametras Žemiausias čiužinio platformos aukštis 30 cm ar mažiau | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Pagalbos funkcija su QR kodų nuoroda į internetinį puslapį | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Išlipimo (iškritimo) iš lovos aliarmas | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Lovos padėčių monitoravimo režimas | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Automatinis naktinis pašvietimas | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |

1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina K. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

2. Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutinę) formulę. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių:

Qi x WKokybė + WKaina  x   (PSetMax – Pi)__

(PSetMax - PSetMin)  Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Qi =  Ti x 100 %

WKokybė

Ti =T1+T2+T3+T4+T5,

PSetMax – 106 000,00 Eur be PVM;

PSetMin – 94 200,00 Eur be PVM.

II pirkimo dalis. FUNKCINĖ LOVA – VEŽIMĖLIS TRANSPORTAVIMUI,

2 VNT.

1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=40 |
| T1 | Pirmas parametras Du centriniai ratai | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Centrinių ratų skersmuo ne mažesnis nei 30 cm | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Kelių atrama reguliuojama hidrauline arba elektrine pavara | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Apsaugos klasė IPX6 arba didesnė | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Nugarinės sekcijos pakėlimo palengvinimui panaudojamas paciento svoris | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |

1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina K. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

2. Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutinę) formulę. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių:

Qi x WKokybė + WKaina  x   (PSetMax – Pi)__

(PSetMax - PSetMin)  Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Qi =  Ti x 100 %

WKokybė

Ti =T1+T2+T3+T4+T5,

PSetMax – 17 500,00 Eur be PVM;

PSetMin – 15 000,00 Eur be PVM.

III pirkimo dalis. MOBILI ELEKTRINĖ FUNKCINĖ LOVA SU ČIUŽINIU,

5 VNT.

1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=40 |
| T1 | Pirmas parametras Gaivinimo pozicijos nustatymo mygtukai abejose pultelio personalui pusėse | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Nugaros dalies nuleidimas į gaivinimo padėtį greičiau nei per 5 s | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Vieno mygtuko paspaudimu pakeliama nugaros sekcija ir lova nustatoma į patogiausią aukštį, kad pacientui būtų lengviau išlipti | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Šoninis apsauginis rėmas nuleidžiamas viena ranka | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Lovos valdymo pultas personalui turi žemo aukščio indikatorių | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |

1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina K. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

2. Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutinę) formulę. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių:

Qi x WKokybė + WKaina  x   (PSetMax – Pi)__

(PSetMax - PSetMin)  Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Qi =  Ti x 100 %

WKokybė

Ti =T1+T2+T3+T4+T5,

PSetMax – 23 500,00 Eur be PVM;

PSetMin – 18 182,00 Eur be PVM.

IV pirkimo dalis. VEŽIMĖLIAI PACIENTAMS TRANSPORTUOTI (SĖDIMI),

2 VNT.

1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=40 |
| T1 | Pirmas parametras Pėdų atramos automatiškai pakyla, kai kojos nuimamos nuo atramų | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Porankių padėtis fiksuojama užraktu | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Pėdų atrama nusisuka iš vežimėlio priekio į šoną paspaudus mygtuką | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Kojų (blauzdų) atramų atrakinimo rankenos po sėdyne | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Konstrukcija, kurią galima plauti aukšto slėgio srove | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |

1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina K. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

2. Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutinę) formulę. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių:

Qi x WKokybė + WKaina  x   (PSetMax – Pi)__

(PSetMax - PSetMin)  Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Qi =  Ti x 100 %

WKokybė

Ti =T1+T2+T3+T4+T5,

PSetMax – 13 500,00 Eur be PVM;

PSetMin – 10 000,00 Eur be PVM.

V pirkimo dalis. VEŽIMĖLIAI PACIENTAMS TRANSPORTUOTI (GULIMI),

5 VNT.

1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=60 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=40 |
| T1 | Pirmas parametras Su antistatiniais ratuku ar ratukais | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Paciento platformos storis ne daugiau 0,8 cm | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Integruoti keturi lašelinės laikikliai | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Padėties indikatoriai po gulima dalimi, visose vežimėlio pusėse naudojami rentgeno kasetės įdėjimui | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Konstrukcija, kurią galima plauti aukšto slėgio srove | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |

1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina K. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

2. Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (abosoliutinę) formulę. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių:

Qi x WKokybė + WKaina  x   (PSetMax – Pi)__

(PSetMax - PSetMin)  Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Qi =  Ti x 100 %

WKokybė

Ti =T1+T2+T3+T4+T5,

PSetMax – 26 000,00 Eur be PVM;

PSetMin – 21 000,00 Eur be PVM.

SUTRUMPINIMAI:

Qi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais;

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Wkaina – kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina;

PSetMax – iš anksto apibrėžta viršutinė kainos riba;

PSetMin – iš anksto apibrėžta apatinė kainos riba.

__________