## Lapas1
Eil. Nr. | Priemonės | Reikalavimai | Orientacinis kiekis | 3000 vnt.
1. | Sistemos infuzinės skirtos darbui gravitacijos būdu su B. Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis Infusomat Space: | - suderintos darbui su B. Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis Infusomat Space;
- Infuzinės sistemos tipas REF:8250710SP B.Braun arba analogiška;
- skirtos lašinimui gravitacijos būdu;
- sterilios (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinės (pažymėta simboliu);
- ne trumpesnės 180 cm;
- lašų kamera su filtru;
- srovės reguliatorius;
- laisvos srovės užraktas;
- antrinės infuzijos luer lock jungtis „piggyback“ (du vnt. linijos pradžioje ir pabaigoje)
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- įpakuota po 1 vnt.​