Specialiųjų pirkimo sąlygų

6 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „MEDICINOS ĮRANGA IR PRIEMONĖS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, vertė Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

ANTRAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Neštuvai | Vnt. | 6 | 1335,00 |  |  | 21,0 |
| 2. | Neštuvų vežimėlis su ratukais | Vnt. | 3 | 2700,00 |  |  | 21,0 |
| 3. | Taktinių neštuvų stovas | Vnt. | 6 | 525,00 |  |  | 21,0 |
| 4. | Taktinė infuzinė stovo sistema | Vnt. | 6 | 85,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Sulankstomas infuzinis stovas | Vnt. | 2 | 200,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Transportavimo neįgaliojo vežimėlis | Vnt. | 3 | 250,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Medicininių ampulių laikymo krepšiai | Vnt. | 10 | 150,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Med. priemonės mokymams (Mokymai „EMT1 Mobile training“) | Vnt. | 1 | 500,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

SEPTINTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Priemonės muliažavimui (Mokymai „EMT1 Mobile training“) | Vnt. | 1 | 500,00 |  |  | 21,0 |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Neštuvai |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1.1. | Neštuvų konstrukcija susilanksto | Į ne mažiau 4 dalis |  |  |
| 1.2. | Užrakinimo mechanizmas | Automatiniai fiksavimo vyriai nuo atsitiktinio susilankstymo naudojimo metu |  |  |
| 1.3. | Paciento tvirtinimo diržai su sagtimis | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.4. | Kojelės skirtos apsaugoti pacientą nuo žemės | Būtina |  |  |
| 1.5. | Lašelinės stovo tvirtinimo taškai | Ne mažiau 4 |  |  |
| 1.6. | Konstrukcinės medžiagos | Neslidus, chemikalams ir plyšimui atsparus audinys |  |  |
| 1.7. | Ištraukiamos rankenos | Būtina |  |  |
| 1.8. | Svoris | Ne daugiau 8 kg |  |  |
| 1.9. | Apkrova | Ne mažiau 500 kg |  |  |
| 1.10. | Suskleistų neštuvų aukštis | Ne daugiau kaip 55 cm |  |  |
| 1.11. | Suskleistų neštuvų plotis | Ne daugiau kaip 25 cm |  |  |
| 1.12. | Suskleistų neštuvų gylis | Ne daugiau kaip 28 cm |  |  |
| 1.13. | Išskleistų neštuvų ilgis | Ne mažiau kaip 220 cm |  |  |
| 1.14. | Išskleistų neštuvų plotis | Ne mažiau kaip 55 cm |  |  |
| 1.15. | Išskleistų neštuvų aukštis | Ne mažiau kaip 12 cm |  |  |
| 2. | Neštuvų vežimėlis su ratukais |  |  | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 2.1. | Vežimėlio su ratukais konstrukcija | Sulankstoma |  |  |
| 2.2. | Vežimėliui stumti skirtos rankenos | Būtina |  |  |
| 2.3. | Ratų stabdžiai | Būtina |  |  |
| 2.4. | Svoris | Ne daugiau 20 kg |  |  |
| 2.5. | Apkrova | Ne mažiau 250 kg |  |  |
| 2.6. | Suskleisto vežimėlio su ratukais ilgis | Ne daugiau kaip 110cm |  |  |
| 2.7. | Suskleisto vežimėlio su ratukais plotis | Ne daugiau kaip 65 cm |  |  |
| 2.8. | Suskleisto vežimėlio su ratukais aukštis | Ne daugiau kaip 30 cm |  |  |
| 2.9. | Išskleisto vežimėlio su ratukais ilgis | Ne daugiau kaip 145 cm |  |  |
| 2.10. | Išskleisto vežimėlio su ratukais plotis | Ne daugiau kaip 75 cm |  |  |
| 2.11. | Išskleisto vežimėlio su ratukais aukštis | Ne daugiau kaip 85 cm |  |  |
| 3. | Neštuvų stovas |  |  | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 3.1. | Neštuvų stovo medžiaga | Pagaminta iš aliuminio arba milteliniu būdu dažyto plieno |  |  |
| 3.2. | Neštuvų stovo konstrukcija | Sulankstoma |  |  |
| 3.3. | Išlankstomi stovai stabilizuojami su skersiniu fiksatoriumi | Būtina |  |  |
| 3.4. | Svoris | Ne daugiau 5 kg |  |  |
| 3.5. | Apkrova | Ne mažiau 500 kg |  |  |
| 3.6. | Suskleisto stovo aukštis | Ne daugiau kaip 90 cm |  |  |
| 3.7. | Suskleisto stovo plotis | Ne daugiau kaip 70 cm |  |  |
| 3.8. | Suskleisto stovo gylis | Ne daugiau kaip 15 cm |  |  |
| 3.9. | Išskleisto stovo aukštis | Ne mažiau kaip 82 cm |  |  |
| 3.10. | Komplektacija | 2 vnt. |  |  |
| 4. | Lašelinės stovo sistema |  |  | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 4.1. | Stovo konstrukcija | Išskleidžiama |  |  |
| 4.2. | Kabliai | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 4.3. | Suskleisto stovo aukštis | Ne daugiau kaip 50 cm |  |  |
| 4.4. | Suskleisto stovo plotis | Ne daugiau kaip 25 cm |  |  |
| 4.5. | Išskleisto stovo aukštis | Ne mažiau kaip 80 cm |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Lašelinės stovas |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Reguliuojamo aukščio | Ne siauriau kaip nuo 130 iki 200 cm |  |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau kaip 5 kg |  |  |
| 3. | Stovo konstrukcija | Pagaminta iš plieno padengto antikorozine danga arba nerūdijančio plieno |  |  |
| 4. | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina |  |  |
| 5. | Ratukai, besisukantys aplink savo ašį 360° | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 6. | Ratukų skersmuo | Ne mažiau 55 mm |  |  |
| 7. | Ratukų su stabdžiais kiekis | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 8. | Kabliai | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 9. | Apkrova kabliui | Ne mažiau 3 kg |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Transportavimo neįgaliojo vežimėlis |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Vežimėlio konstrukcija: |  | - | - |
| 1.1. | Sulankstomas (kryžminė konstrukcija) | Būtina |  |  |
| 1.2. | Rėmo medžiaga | Aliuminio arba milteliniu būdu dažyto plieno |  |  |
| 1.3. | Vežimėliui stumti skirtos rankenos | Būtina |  |  |
| 1.4. | Atramos rankoms (porankiai) nuimami | Būtina |  |  |
| 1.5. | Atramos kojoms (pakojai) su kojas blauzdų srityje prilaikančia juosta. | Būtina |  |  |
| 1.6. | Kojų atramos – nuimamos, keičiamo aukščio, atlenkiamos į šonus | Būtina |  |  |
| 2. | Ratai: |  | - | - |
| 2.1. | Prie ratų pritvirtinti lankai, skirti ratams sukti – savarankiškam važiavimui | Būtina |  |  |
| 2.2. | Galinių ratų skersmuo | Ne mažiau 60 cm |  |  |
| 2.3. | Priekinių ratų skersmuo | Ne mažiau 20 cm |  |  |
| 2.4. | Priekiniai ratai besisukiojantys aplink savo ašį | Būtina |  |  |
| 2.5. | Priekiniai ratai nepripučiami | Būtina |  |  |
| 2.6. | Galiniai ratai nuimami | Būtina |  |  |
| 2.7. | Galinių ratų stabdžiai | Būtina |  |  |
| 2. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |  |
| 3. | Sėdimosios dalies plotis | Ne mažiau kaip 45 ir ne daugiau kaip 50 cm |  |  |
| 4. | Bendras plotis | Ne mažiau kaip 65 ir ne daugiau kaip 70 cm |  |  |
| 5. | Sulenkto vėžimėlio plotis | Ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 40 cm |  |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Medicininių ampulių laikymo krepšys |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Nuimami izoterminiai padėklai | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 2. | Bendra padėklų talpa | Ne mažiau 80 ampulių |  |  |
| 3. | Krepšys užsegamas su užtrauktuku | Būtina |  |  |
| 4. | Rankena | Būtina |  |  |
| 5. | Su šviesą atspindinčia juosta | Būtina |  |  |
| 6. | Svoris | Ne daugiau kaip 0,3 kg |  |  |
| 7. | Tūris | Ne daugiau 3 L |  |  |
| 8. | Krepšio aukštis | Ne mažiau kaip 7cm |  |  |
| 9. | Krepšio plotis | Ne mažiau kaip 15 cm |  |  |
| 10. | Krepšio gylis | Ne mažiau kaip 12 cm |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Medicinos priemonės mokymams |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Chirurginiai siuvimo siūlai: |  | - | - |
| 1.1. | Siūlo tipas |  |  |  |
| 1.2. | Siūlo storis |  |  |  |
| 1.3. | Siūlo ilgis |  |  |  |
| 1.4. | Spalva |  |  |  |
| 1.5. | Siūlo medžiaga |  |  |  |
| 1.6. | Adata |  |  |  |
| 1.7. | Adatos ilgis |  |  |  |
| 2. | Siuvimo rinkinys: |  | - | - |
| 2.1. | Plastikinis pincetas | Ne trumpesnis kaip 12 cm |  |  |
| 2.2. | Metalinis pincetas | Ne trumpesnis kaip 10 cm |  |  |
| 2.3. | Medvilninis marlės tamponas | Ne mažiau kaip 6 vnt. |  |  |
| 2.4. | Adatos laikiklis | Ne trumpesnis kaip10 cm |  |  |
| 2.5. | Metalinės žirklės | Ne trumpesnės kaip 11 cm |  |  |
| 2.6. | Švirkštas | Sterilus, su Luer-lock arba lygiaverte jungtimi, ne mažesnis kaip 10 ml talpos |  |  |
| 2.7. | Adata | Ne ilgesnė kaip 50 mm, skersmuo ne didesnis kaip 1,2 mm suderinama su Luer-Lock jungtimi |  |  |
| 2.8. | Adata | Ne ilgesnė kaip 50 mm, skersmuo ne didesnis kaip 0,8 mm suderinama su Luer-Lock jungtimi |  |  |
| 2.9. | Lipni neaustinė danga |  |  |  |
| 2.9.1. | Lipnios neaustinės dangos plotis | Ne mažiau kaip 5 cm |  |  |
| 2.9.2. | Lipnios neaustinės dangos ilgis | Ne mažiau kaip 10 cm |  |  |
| 2.10. | Nelipni neaustinė danga |  |  |  |
| 2.10.1. | Nelipnios neaustinės dangos plotis | Ne mažiau kaip 60 cm |  |  |
| 2.10.2. | Nelipnios neaustinės dangos ilgis | Ne mažiau kaip 60 cm |  |  |
| 2.11. | Pakuotė – Blisterio dėklas su 3 įdubomis skysčiams | Būtina |  |  |
| 3. | Gelis: |  | - | - |
| 3.1. | Skirtas ultragarsiniams tyrimams | Būtina |  |  |
| 3.2. | Pakuotės tūris | Ne mažiau kaip 200 ir ne daugiau kaip 300 ml |  |  |
| 3.3. | pH reikšmė | Ne mažiau kaip 5,5 ir ne daugiau kaip 7 |  |  |
| 3.4. | Tankis | Ne mažiau kaip 0,95 ir ne daugiau kaip 1,1 g/ml |  |  |
| 3.5. | Sudėtis | Ne mažiau kaip 85 % vanduo |  |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Dirbtinis kraujas |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Iš 125 g miltelių galima pagaminti tirpalo | Ne mažiau kaip 4 litrus |  |  |
| 2. | Tirpalas gaminamas skiedžiant vandeniu | Būtina |  |  |
| 3. | Nepalieka dėmių | Būtina |  |  |
| 4. | Dirbtinio kraujo nuvalymui naudojamas muilo tirpalas ir vanduo | Būtina |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

5 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. patvirtinu, kad tiekėjas ir pasitelkiami subtiekėjai neturi šio pašalinimo pagrindo: yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.