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PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

	
	
	

	
	(tiekėjo pavadinimas)
	



Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „MEDICINOS ĮRANGA IR PRIEMONĖS“
	
	
	

	
	(data)
	



I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris)
	



II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus
	Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, vertė Eur be PVM

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



III SKYRIUS
PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
3. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

ANTRAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Neštuvai
	Vnt.
	6
	1335,00
	
	
	21,0

	2.
	Neštuvų vežimėlis su ratukais
	Vnt.
	3
	2700,00
	
	
	21,0

	3.
	Taktinių neštuvų stovas
	Vnt.
	6
	525,00
	
	
	21,0

	4.
	Taktinė infuzinė stovo sistema
	Vnt.
	6
	85,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS
ANTRA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Sulankstomas infuzinis stovas
	Vnt.
	2
	200,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS
TREČIA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Transportavimo neįgaliojo vežimėlis
	Vnt.
	3
	250,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS
KETVIRTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Medicininių ampulių laikymo krepšiai
	Vnt.
	10
	150,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS
PENKTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Med. priemonės mokymams (Mokymai „EMT1 Mobile training“)
	Vnt.
	1
	500,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

SEPTINTAS SKIRSNIS
ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x6
	8

	1.
	Priemonės muliažavimui (Mokymai „EMT1 Mobile training“)
	Vnt.
	1
	500,00
	
	
	21,0

	PVM, Eur
	
	

	Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

VI SKYRIUS
PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

5. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:1] [1:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Neštuvai
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:2] [2:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.1.
	Neštuvų konstrukcija susilanksto
	Į ne mažiau 4 dalis
	
	

	1.2.
	Užrakinimo mechanizmas
	Automatiniai fiksavimo vyriai nuo atsitiktinio susilankstymo naudojimo metu
	
	

	1.3.
	Paciento tvirtinimo diržai su sagtimis
	Ne mažiau 2 vnt.
	
	

	1.4.
	Kojelės skirtos apsaugoti pacientą nuo žemės
	Būtina
	
	

	1.5.
	Lašelinės stovo tvirtinimo taškai
	Ne mažiau 4
	
	

	1.6.
	Konstrukcinės medžiagos
	Neslidus, chemikalams ir plyšimui atsparus audinys
	
	

	1.7.
	Ištraukiamos rankenos
	Būtina
	
	

	1.8.
	Svoris
	Ne daugiau 8 kg
	
	

	1.9.
	Apkrova
	Ne mažiau 500 kg
	
	

	1.10.
	Suskleistų neštuvų aukštis
	Ne daugiau kaip 55 cm
	
	

	1.11.
	Suskleistų neštuvų plotis
	Ne daugiau kaip 25 cm
	
	

	1.12.
	Suskleistų neštuvų gylis
	Ne daugiau kaip 28 cm
	
	

	1.13.
	Išskleistų neštuvų ilgis
	Ne mažiau kaip 220 cm
	
	

	1.14.
	Išskleistų neštuvų plotis
	Ne mažiau kaip 55 cm
	
	

	1.15.
	Išskleistų neštuvų aukštis
	Ne mažiau kaip 12 cm
	
	

	2.
	Neštuvų vežimėlis su ratukais
	
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija
	
	-

	2.1.
	Vežimėlio su ratukais konstrukcija
	Sulankstoma
	
	

	2.2.
	Vežimėliui stumti skirtos rankenos
	Būtina
	
	

	2.3.
	Ratų stabdžiai
	Būtina
	
	

	2.4.
	Svoris
	Ne daugiau 20 kg
	
	

	2.5.
	Apkrova
	Ne mažiau 250 kg
	
	

	2.6.
	Suskleisto vežimėlio su ratukais ilgis
	Ne daugiau kaip 110cm
	
	

	2.7.
	Suskleisto vežimėlio su ratukais plotis
	Ne daugiau kaip 65 cm
	
	

	2.8.
	Suskleisto vežimėlio su ratukais aukštis
	Ne daugiau kaip 30 cm
	
	

	2.9.
	Išskleisto vežimėlio su ratukais ilgis
	Ne daugiau kaip 145 cm
	
	

	2.10.
	Išskleisto vežimėlio su ratukais plotis
	Ne daugiau kaip 75 cm
	
	

	2.11.
	Išskleisto vežimėlio su ratukais aukštis
	Ne daugiau kaip 85 cm
	
	

	3.
	Neštuvų stovas
	
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija
	
	-

	3.1.
	Neštuvų stovo medžiaga
	Pagaminta iš aliuminio arba milteliniu būdu dažyto plieno
	
	

	3.2.
	Neštuvų stovo konstrukcija
	 Sulankstoma
	
	

	3.3.
	Išlankstomi stovai stabilizuojami su skersiniu fiksatoriumi
	 Būtina

	
	

	3.4.
	Svoris
	Ne daugiau 5 kg
	
	

	3.5.
	Apkrova
	Ne mažiau 500 kg
	
	

	3.6.
	Suskleisto stovo aukštis
	Ne daugiau kaip 90 cm
	
	

	3.7.
	Suskleisto stovo plotis
	Ne daugiau kaip 70 cm
	
	

	3.8.
	Suskleisto stovo gylis
	Ne daugiau kaip 15 cm
	
	

	3.9.
	Išskleisto stovo aukštis 
	Ne mažiau kaip 82 cm
	
	

	3.10.
	Komplektacija
	2 vnt.
	
	

	4.
	Lašelinės stovo sistema
	
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija
	
	-

	4.1.
	Stovo konstrukcija
	Išskleidžiama
	
	

	4.2.
	Kabliai
	Ne mažiau 2 vnt.
	
	

	4.3.
	Suskleisto stovo aukštis
	Ne daugiau kaip 50 cm
	
	

	4.4.
	Suskleisto stovo plotis
	Ne daugiau kaip 25 cm
	
	

	4.5.
	Išskleisto stovo aukštis
	Ne mažiau kaip 80 cm
	
	



ANTRAS SKIRSNIS
ANTRA PIRKIMO DALIS

6. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:3] [3:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Lašelinės stovas
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:4] [4:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.
	Reguliuojamo aukščio
	Ne siauriau kaip nuo 130 iki 200 cm
	
	

	2.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 5 kg
	
	

	3.
	Stovo konstrukcija
	Pagaminta iš plieno padengto antikorozine danga arba nerūdijančio plieno
	
	

	4.
	Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
	Būtina
	
	

	5.
	Ratukai, besisukantys aplink savo ašį 360°
	Ne mažiau 4 vnt.
	
	

	6.
	Ratukų skersmuo 
	Ne mažiau 55 mm
	
	

	7.
	Ratukų su stabdžiais kiekis
	Ne mažiau 2 vnt.
	
	

	8.
	Kabliai
	Ne mažiau 4 vnt.
	
	

	9.
	Apkrova kabliui
	Ne mažiau 3 kg
	
	



TREČIAS SKIRSNIS
TREČIA PIRKIMO DALIS

7. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:5] [5:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Transportavimo neįgaliojo vežimėlis
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:6] [6:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.
	Vežimėlio konstrukcija:
	-
	-

	1.1.
	Sulankstomas (kryžminė konstrukcija)
	Būtina
	
	

	1.2.
	Rėmo medžiaga
	Aliuminio arba milteliniu būdu dažyto plieno
	
	

	1.3.
	Vežimėliui stumti skirtos rankenos
	Būtina
	
	

	1.4.
	Atramos rankoms (porankiai) nuimami
	Būtina
	
	

	1.5.
	Atramos kojoms (pakojai) su kojas blauzdų srityje prilaikančia juosta. 
	Būtina
	
	

	1.6.
	Kojų atramos – nuimamos, keičiamo aukščio, atlenkiamos į šonus
	Būtina
	
	

	2.
	Ratai:
	-
	-

	2.1.
	Prie ratų pritvirtinti lankai, skirti ratams sukti – savarankiškam važiavimui
	Būtina
	
	

	2.2.
	Galinių ratų skersmuo
	Ne mažiau 60 cm
	
	

	2.3.
	Priekinių ratų skersmuo
	Ne mažiau 20 cm
	
	

	2.4.
	Priekiniai ratai besisukiojantys aplink savo ašį
	Būtina
	
	

	2.5.
	Priekiniai ratai nepripučiami
	Būtina
	
	

	2.6.
	Galiniai ratai nuimami
	Būtina
	
	

	2.7.
	Galinių ratų stabdžiai
	Būtina
	
	

	2.
	Maksimali apkrova
	Ne mažiau kaip 120 kg
	
	

	3.
	Sėdimosios dalies plotis
	Ne mažiau kaip 45 ir ne daugiau kaip 50 cm
	
	

	4.
	Bendras plotis
	Ne mažiau kaip 65 ir ne daugiau kaip 70 cm
	
	

	5.
	Sulenkto vėžimėlio plotis
	Ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 40 cm
	
	



KETVIRTAS SKIRSNIS
KETVIRTA PIRKIMO DALIS

8. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:7] [7:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Medicininių ampulių laikymo krepšys
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:8] [8:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.
	Nuimami izoterminiai padėklai
	Ne mažiau 4 vnt.
	
	

	2.
	Bendra padėklų talpa
	Ne mažiau 80 ampulių
	
	

	3.
	Krepšys užsegamas su užtrauktuku
	Būtina
	
	

	4.
	Rankena 
	Būtina
	
	

	5.
	Su šviesą atspindinčia juosta
	Būtina
	
	

	6.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 0,3 kg
	
	

	7.
	Tūris
	Ne daugiau 3 L
	
	

	8.
	Krepšio aukštis
	Ne mažiau kaip 7cm
	
	

	9.
	Krepšio plotis
	Ne mažiau kaip 15 cm
	
	

	10.
	Krepšio gylis
	Ne mažiau kaip 12 cm
	
	



PENKTAS SKIRSNIS
PENKTA PIRKIMO DALIS

9. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:9] [9:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Medicinos priemonės mokymams
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:10] [10:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.
	Chirurginiai siuvimo siūlai:
	-
	-

	1.1.
	Siūlo tipas
	
	
	

	1.2.
	Siūlo storis
	
	
	

	1.3.
	Siūlo ilgis
	
	
	

	1.4.
	Spalva
	
	
	

	1.5.
	Siūlo medžiaga
	
	
	

	1.6.
	Adata 
	
	
	

	1.7.
	Adatos ilgis
	
	
	

	2.
	Siuvimo rinkinys:
	-
	-

	2.1.
	Plastikinis pincetas
	Ne trumpesnis kaip 12 cm
	
	

	2.2.
	Metalinis pincetas
	Ne trumpesnis kaip 10 cm
	
	

	2.3.
	Medvilninis marlės tamponas
	Ne mažiau kaip 6 vnt.
	
	

	2.4.
	Adatos laikiklis
	Ne trumpesnis kaip10 cm
	
	

	2.5.
	Metalinės žirklės
	Ne trumpesnės kaip 11 cm
	
	

	2.6.
	Švirkštas
	Sterilus, su Luer-lock arba lygiaverte jungtimi, ne mažesnis kaip 10 ml talpos
	
	

	2.7.
	Adata
	Ne ilgesnė kaip 50 mm, skersmuo ne didesnis kaip 1,2 mm suderinama su Luer-Lock jungtimi
	
	

	2.8.
	Adata
	Ne ilgesnė kaip 50 mm, skersmuo ne didesnis kaip 0,8 mm suderinama su Luer-Lock jungtimi
	
	

	2.9.
	Lipni neaustinė danga
	
	
	

	2.9.1.
	Lipnios neaustinės dangos plotis
	Ne mažiau kaip 5 cm
	
	

	2.9.2.
	Lipnios neaustinės dangos ilgis
	Ne mažiau kaip 10 cm
	
	

	2.10.
	Nelipni neaustinė danga
	
	
	

	2.10.1.
	Nelipnios neaustinės dangos plotis 
	Ne mažiau kaip 60 cm
	
	

	2.10.2.
	Nelipnios neaustinės dangos ilgis
	Ne mažiau kaip 60 cm
	
	

	2.11.
	Pakuotė – Blisterio dėklas su 3 įdubomis skysčiams
	Būtina
	
	

	3.
	Gelis:
	-
	-

	3.1.
	Skirtas ultragarsiniams tyrimams
	Būtina
	
	

	3.2.
	Pakuotės tūris
	Ne mažiau kaip 200 ir ne daugiau kaip 300 ml
	
	

	3.3.
	pH reikšmė
	Ne mažiau kaip 5,5 ir ne daugiau kaip 7
	
	

	3.4.
	Tankis
	Ne mažiau kaip 0,95 ir ne daugiau kaip 1,1 g/ml
	
	

	3.5.
	Sudėtis
	Ne mažiau kaip 85 % vanduo
	
	



ŠEŠTAS SKIRSNIS
ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

10. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
(apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:11] [11:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Dirbtinis kraujas
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:12] [12:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	-

	1.
	Iš 125 g miltelių galima pagaminti tirpalo
	Ne mažiau kaip 4 litrus
	
	

	2.
	Tirpalas gaminamas skiedžiant vandeniu
	Būtina
	
	

	3.
	Nepalieka dėmių
	Būtina
	
	

	4.
	Dirbtinio kraujo nuvalymui naudojamas muilo tirpalas ir vanduo
	Būtina
	
	



V SKYRIUS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

11. Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

5 lentelė. Pridedami dokumentai
	Nr.
	Dokumentas
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
3. patvirtinu, kad tiekėjas ir pasitelkiami subtiekėjai neturi šio pašalinimo pagrindo: yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

	
	
	
	
	

	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



