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1. [bookmark: _Toc147739116][bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių prekių CPO kataloge nėra siūloma.  
1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.5 papunkčiu (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.6. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Dagienė, tel. +370 528 58320, el. paštas edita.dagiene@trakai.lt.  
1.7. Pirkimui planuojama skirti 52 000,00 Eur su PVM.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti aktyvią prevencinę sistemą rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku. Aktyvi prevencinė sistema – detektoriai, reaguojantys į rūkymą garinimą, kartu su programine įranga jų rezultatams analizuoti, kurie bus diegiami Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Pašalinimo pagrindai“. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams, nurodytiems pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Pašalinimo pagrindai“. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimu.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos):
5.1.1.1. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
5.1.1.2. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas);
5.1.1.3. Laisvos formos tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo;
5.1.1.4. Užpildyta „Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija dėl sankcijų“ pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 7;
5.1.1.5. Dokumentai, pagrindžiantys siūlomo pirkimo objekto atitikimą pirkimo dokumentų techninei specifikacijai. 
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Pasiūlymai bus vertinami eurais (su PVM).
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“. 

[bookmark: _Toc230000762]9. Priedai:

9.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai;
9.2. Techninė specifikacija;
9.3. Pasiūlymo forma;
9.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai;
9.5. Viešojo pirkimo sutarties projektas;
9.6. Terminai;
9.7. Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija dėl sankcijų.


.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 

1. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2(1) dalis).

2. Dokumentai, pagrindžiantys atitikimą:
2.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties keliamam reikalavimui. Papildomų pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

__________


[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aktyvi prevencinė sistema
rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku

Numatomų diegti įrenginių skaičius – 31 vnt. Diegiamų įrenginių skaičius vienoje organizacijos sistemoje (vienu organizacijos adresu, savivaldybės administruojamoje teritorijoje) – nuo 1 iki 10 vnt. Sistemos (-ų) įrengimo adresai ir atstovų kontaktiniai duomenys bus perduoti tik laimėjusiai organizacijai ir tik po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Siūloma aktyvi prevencinė sistema rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku (toliau sistema), bei ją sudarantys įrenginiai ir programinė įranga turi atitikti žemiau pateikiamus minimalius reikalavimus:  

	Eisminiai sistemos reikalavimai:

	1.  Sistema informuoja apie šių, mokyklos teritorijoje draudžiamų turėti, medžiagų vartojimo atvejus:

	1.1. Elektroninės cigaretės ir el. skysčių garinimo prietaisų naudojimas, el. skysčių garai (vape):

	1.2. Dūmai skleidžiami naudojant kaitinamojo tabako įrenginius:

	1.3. Dūmai skleidžiami vartojant smilkstančio tabako gaminius (cigaretes, suktines ir pan.):

	2. Sistemos vartotojai:

	2.1. Sistemos vartotojų skaičius neribojamas ir neapmokestinamas papildomai

	2.2. Organizacijos sistemos vartotojo galimybė neatlygintinai įtraukti naujus ir(ar) pašalinti esamus vartotojus.

	2.3. Vartotojo teisių valdymas ir galimybė vartotojui migruoti tarp organizacijų ir būti kelių nepriklausomų sistemų vartotoju vienu metu.

	2.4. Dedikuotų vartotojų galimybė stebėti visų, įdiegtų nepriklausomų organizacijų sistemų duomenis nuotoliniu būdu, realiu laiku ar analizuoti istorinius (min. 12 mėn.) duomenis. 

	3. Sistemos ir vartotojo sąsaja:

	3.1. Galimybė gauti esamo laiko pranešimus apie 1. punkte nurodomus fiksuotus atvejus ir stebėti sistemos elementų rodmenis mobiliajame įrenginyje (telefone, planšetiniame kompiuteryje).

	3.2. Į mobiliuosius įrenginius  diegiama programinė įranga pranešimams gauti ir sistemai (-oms) valdyti: 

	
	3.2.1. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) įskaičiuota į sistemos kainą ir(ar) papildomai neapmokestinant, gali būti diegiama neribotam vartotojų skaičiui.

	
	3.2.2. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) suderinama su Android ir iOS įrenginiais.

	
	3.2.3. Pranešimų skaičius yra neribotas, neatlygintinas arba įskaičiuotas į sistemos įrengimo kainą.

	
	3.2.4. Galimybė gauti pranešimus nuotoliniu būdu nesant sistemą eksploatuojančios organizacijos patalpose.

	
	3.2.5. Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo laikas, patalpa   kurioje nustatytas atvejis.

	
	3.2.6. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama programinė įranga nėra sukurta, administruojama ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

	3.3. Ne trumpesnio nei 12-os praėjusių mėnesių laikotarpio istorinių duomenų kaupimas su peržiūros ir išsaugojimo galimybėmis. Neatlyginama arba įskaičiuota į sistemos įrengimo kainą. 

	3.4. Sistemos pirkėjas ar įgalioti vartotojai turi turėti galimybę susipažinti ir analizuoti su visų sumontuotų sistemų statistinę informaciją: pasirinktos organizacijos sistemos, pasirinktų organizacijų sistemų ar  visų pirkėjo valdomų sistemų duomenis vienu metu.

	3.5. Galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje, abiem, arba vienu iš būdų pasirinktinai.

	4. Pagrindiniai sistemos elementai (techninė įranga).

	4.1. Tiekėjas patvirtina, kad gaminiai atitinka visus tiesiogiai susijusius esminius taikomos Direktyvos 2014/35 reikalavimus taikomus CE ženklinimui, bei įgijęs teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje (pirkėjo prašymu, pardavėjas gali pateikti tai įrodančius dokumentus).

	4.2. Techniniai įrenginiai naudojami detekcijai būtinų parametrų nuskaitymui nenaudoja vaizdo stebėjimo ar vaizdo įrašų apdorojimo technologijos. Neįrašo, nekaupia ir neperduoda garsinės informacijos. 

	4.3. Detektoriaus elektros maitinimo parinktys:

	
	4.3.1. Daugkartinio įkrovimo baterija. Patiekiamos ne mažiau kaip dvi baterijos vienam montuojamam įrenginiui,  įkroviklis (jei būtinas). Tarnavimo trukmė – ekonominio vertinimo rodiklis. 

	
	4.3.2. Galimybė stebėti baterijos įkrovimo lygį nuotoliniu būdu.

	4.4. Detektoriaus turi turėti galimybę veikti naudojant belaidį interneto ryšį. 

	4.5. Galimybė į sistemą pajungti papildomą daviklį (daviklius), jį (juos) perkelti į kitas patalpas ar perjungti į analogišką (kitos organizacijos) sistemą. Tiekėjas pateikia būtinas priemones perkėlimui atlikti - specialius įrankius (jei taikoma) ir vartotojo instrukciją, kuria vadovaujantis darbus gali atlikti atsakingas sistemą eksploatuojančios organizacijos darbuotojas.

	4.6. Integruota, nuotoliniu būdu sistemos vartotojo valdoma (įjungiama/išjungiama), garsinio perspėjimo funkcija. Garsiniu (vietiniu) signalu informuojanti apie fiksuojamą atvejį. 

	4.7. Aktyvi detektoriaus saugos sistema. Smūgio, bandymo nuimti, uždengti (įjungiama/išjungiama) garsinė signalizacija su sistemos vartotojų informavimu (esamo laiko) pranešimu.

	5. Kiti reikalavimai:

	5.1. Su sistema patiekiami reikalingi įrankiai ir priemonės būtinos detektorių baterijų keitimui, detektorių  perjungimui į kitą ryšio tinklą ar jų įrengimo vietos pakeitimui. 

	5.2. Detektoriams ir kitiems techniniams sistemos elementams (jei tokie yra) suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija skaičiuojama nuo sistemos perdavimo eksploatacijai dienos.  

	5.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad vieno ar kelių į sistemą pajungtų detektorių gedimas neturės įtakos likusių sistemos elementų funkcionalumui (kitose patalpose sistema veikia). 

	5.4. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2025 m. sausio 30 d. redakcija Nr. D1-11) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Prekėms yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: 4.4.4.5 papunktis (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).




_________


[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

                                           Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Trakų rajono administracijai
 

PASIŪLYMAS
DĖL AKTYVIOS PREVENCINĖS SISTEMOS RŪKYMO IR GARINIMO ATVEJŲ DETEKCIJAI BEI INFORMAVIMUI REALIU LAIKU PIRKIMO
____________________
(Data)

Trakai
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	
Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	

	Kito ūkio subjekto adresas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju:

	Pvz.: Kvalifikuotas ypatingo statinio statybos vadovas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) 
	

	Pvz.: Kvalifikuotas matininkas
	

	Pvz.: Kvalifikuotas geodezininkas
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus 
	

	Subtiekėjo adresas 
	

	Subtiekėjo perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

	Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus sutarties vykdyme), tiekėjui tik leis naudosis jų turimomis priemonėmis (pvz. išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.) 
	

	Trečiųjų asmenų adresas (-ai) 
	

	Tiekėjui suteikiamos naudoti  priemonės (pvz. patalpos, įranga)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir, jeigu taikoma, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 

4. Mes siūlome šias prekes ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiuose pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus:
	Techniniai reikalavimai

	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos sistemos duomenys
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus

	Siūlomos sistemos pavadinimas (modelis)
	

	Esminiai sistemos reikalavimai
	

	1. Sistema informuoja apie šių, mokyklos teritorijoje draudžiamų turėti, medžiagų vartojimo atvejus:
	

	1.1. Elektroninės cigaretės ir el. skysčių garinimo prietaisų naudojimas, el. skysčių garai (vape):
	

	1.2. Dūmai skleidžiami naudojant kaitinamojo tabako įrenginius:
	

	1.3. Dūmai skleidžiami vartojant smilkstančio tabako gaminius (cigaretes, suktines ir pan.):
	

	2. Sistemos vartotojai:

	2.1. Sistemos vartotojų skaičius neribojamas ir neapmokestinamas papildomai
	

	2.2. Organizacijos sistemos vartotojo galimybė neatlygintinai įtraukti naujus ir(ar) pašalinti esamus vartotojus.
	

	2.3. Vartotojo teisių valdymas ir galimybė vartotojui migruoti tarp organizacijų ir būti kelių nepriklausomų sistemų vartotoju vienu metu.
	

	2.4. Dedikuotų vartotojų galimybė stebėti visų, įdiegtų nepriklausomų organizacijų sistemų duomenis nuotoliniu būdu, realiu laiku ar analizuoti istorinius (min. 12 mėn.) duomenis. 
	

	3. Sistemos ir vartotojo sąsaja:

	3.1. Galimybė gauti esamo laiko pranešimus apie 1. punkte nurodomus fiksuotus atvejus ir stebėti sistemos elementų rodmenis mobiliajame įrenginyje (telefone, planšetiniame kompiuteryje).
	

	3.2. Į mobiliuosius įrenginius  diegiama programinė įranga pranešimams gauti ir sistemai (-oms) valdyti: 
	

	
	3.2.1. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) įskaičiuota į sistemos kainą ir(ar) papildomai neapmokestinant, gali būti diegiama neribotam vartotojų skaičiui.
	

	
	3.2.2. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga (jei būtina) suderinama su Android ir iOS įrenginiais.
	

	
	3.2.3. Pranešimų skaičius yra neribotas, neatlygintinas arba įskaičiuotas į sistemos įrengimo kainą.
	

	
	3.2.4. Galimybė gauti pranešimus nuotoliniu būdu nesant sistemą eksploatuojančios organizacijos patalpose.
	

	
	3.2.5. Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo laikas, patalpa   kurioje nustatytas atvejis.
	

	
	3.2.6. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama programinė įranga nėra sukurta, administruojama ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
	

	3.3. Ne trumpesnio nei 12-os praėjusių mėnesių laikotarpio istorinių duomenų kaupimas su peržiūros ir išsaugojimo galimybėmis. Neatlyginama arba įskaičiuota į sistemos įrengimo kainą. 
	

	3.4. Sistemos pirkėjas ar įgalioti vartotojai turi turėti galimybę susipažinti ir analizuoti su visų sumontuotų sistemų statistinę informaciją: pasirinktos organizacijos sistemos, pasirinktų organizacijų sistemų ar  visų pirkėjo valdomų sistemų duomenis vienu metu.
	

	3.5. Galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje, abiem, arba vienu iš būdų pasirinktinai.
	

	4. Pagrindiniai sistemos elementai (techninė įranga).

	4.1. Tiekėjas patvirtina, kad gaminiai atitinka visus tiesiogiai susijusius esminius taikomos Direktyvos 2014/35 reikalavimus taikomus CE ženklinimui, bei įgijęs teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje (pirkėjo prašymu, pardavėjas gali pateikti tai įrodančius dokumentus).
	

	4.2. Techniniai įrenginiai naudojami detekcijai būtinų parametrų nuskaitymui nenaudoja vaizdo stebėjimo ar vaizdo įrašų apdorojimo technologijos. Neįrašo, nekaupia ir neperduoda garsinės informacijos. 
	

	4.3. Detektoriaus elektros maitinimo parinktys:
	

	
	4.3.1. Daugkartinio įkrovimo baterija. Patiekiamos ne mažiau kaip dvi baterijos vienam montuojamam įrenginiui,  įkroviklis (jei būtinas). Tarnavimo trukmė – ekonominio vertinimo rodiklis. 
	

	
	4.3.2. Galimybė stebėti baterijos įkrovimo lygį nuotoliniu būdu.
	

	4.4.
	Detektoriaus turi turėti galimybę veikti naudojant belaidį interneto ryšį. 
	

	4.5.
	Galimybė į sistemą pajungti papildomą daviklį (daviklius), jį (juos) perkelti į kitas patalpas ar perjungti į analogišką (kitos organizacijos) sistemą. Tiekėjas pateikia būtinas priemones perkėlimui atlikti - specialius įrankius (jei taikoma) ir vartotojo instrukciją, kuria vadovaujantis darbus gali atlikti atsakingas sistemą eksploatuojančios organizacijos darbuotojas.
	

	4.6.
	Integruota, nuotoliniu būdu sistemos vartotojo valdoma (įjungiama/išjungiama), garsinio perspėjimo funkcija. Garsiniu (vietiniu) signalu informuojanti apie fiksuojamą atvejį. 
	

	4.7.
	Aktyvi detektoriaus saugos sistema. Smūgio, bandymo nuimti, uždengti (įjungiama/išjungiama) garsinė signalizacija su sistemos vartotojų informavimu (esamo laiko) pranešimu.
	

	5. Kiti reikalavimai:

	5.1. Su sistema patiekiami reikalingi įrankiai ir priemonės būtinos detektorių baterijų keitimui, detektorių  perjungimui į kitą ryšio tinklą ar jų įrengimo vietos pakeitimui. 
	

	5.2. Detektoriams ir kitiems techniniams sistemos elementams (jei tokie yra) suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija skaičiuojama nuo sistemos perdavimo eksploatacijai dienos.  
	

	5.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad vieno ar kelių į sistemą pajungtų detektorių gedimas neturės įtakos likusių sistemos elementų funkcionalumui (kitose patalpose sistema veikia). 
	

	5.4. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2025 m. sausio 30 d. redakcija Nr. D1-11) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Prekėms yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: 4.4.4.5 papunktis (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).
	



Kokybės kriterijui (T) įvertinti mes siūlome:

	Kokybės pranašumas (T) - 30 balų

	Eil. Nr.
	Charakteristika*
	Atitiktis charakteristikai
Pildo tiekėjas tą kriterijų, kurį pasirenka taikyti, teikdamas pasiūlymą
	Lyginamasis svoris, balais

	1.
	Pristatymo terminas 
	
	30

	
	ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo
	
	30

	
	ne ilgesnis nei 60 kalendorinių, bet ilgiau nei 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo
	
	15

	
	Ilgesnis nei 60 dienų
	
	0

	2.
	Baterijos veikimo trukmė
	
	30

	
	8 savaitės ar daugiau.
	
	30

	
	nuo 6 (imtinai) iki 8 savaičių.
	
	20

	
	nuo 4 (imtinai) iki 6 savaičių.
	
	10

	
	iki 4 savaičių.
	
	0



Kainos pasiūlymas:

	Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Suma Eur be PVM 

	1.
	Detektorius įskaitant dvi baterijas, įkroviklį (jei taikoma), kt. eksploatacijai būtinos priemonės, jo sumontavimas bei parengimas naudoti. 
	31 vnt.
	
	

	2. 
	24 mėn. programinės įrangos licencija  mobiliesiems įrenginiams ir kt. programinė įranga sistemos administravimui bei duomenų analizei neribotam detektoriaus vartotojų skaičiui. Sistemos vartotojų apmokymai naudotis sistema.
	31 vnt.
	
	

	3. 
	Programinė įranga bendram visų pirkėjo sistemų administravimui, esamos situacijos ir istorinių duomenų analizei organizacijų sistemoms nepriklausantiems vartotojams (vartotojų skaičius neribojamas) Sistemos eksploatavimo laikotarpiui.
	1 vnt.
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina  be PVM)
	

	PVM (21 %) suma:
	

	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
	



	Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	Kaina žodžiais:                                                   

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	 Kaina žodžiais:                                                   



Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastabos: 
	1. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 
	2. Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija yra konfidenciali ir kodėl

	1
	
	

	2
	
	


***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


PASTABOS: 
[bookmark: _Hlk164669845]– 5 punkte prašome nurodyti pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 
____________________________________	_____________	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	       (parašas)		     (Vardas, pavardė)





















[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų – kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
[bookmark: _Hlk169178796]1 lentelė
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime 

	1. Kaina (C)
	X = 40

	2. Pristatymo terminas (T)
	Y = 30

	3. Baterijos veikimo trukmė (B)
	Z = 30



a. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės pranašumo (T) ir (B) kriterijus išreikštus procentais: pasiūlyta mažiausia kaina duoda maksimalų vertinimo procentą, kokybės pranašumo maksimalus kriterijus skiriamas už 2 lentelėje keliamų reikalavimų įvykdymą. Apvalinama iki skaičiaus šimtųjų.

S = C + T + B

b. Pasiūlymo kriterijaus (C) procentai apskaičiuojami mažiausios bendros pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo bendros pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) pagal šią formulę:
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
[bookmark: _Hlk199229101]c. Kokybės pranašumo kriterijus išreikštas procentais nustatomas įvertinus tiekėjo Pasiūlyme nurodytų charakteristikų atitikimą 2 lentelėje nurodytoms charakteristikoms. Tiekėjo pasiūlymo kokybės pranašumo kriterijus paskaičiuojamas tiekėjo surinktų balų sumos (Tp) ir maksimalios galimos surinkti balų sumos (Tmax = 30) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

	[bookmark: _Hlk199229174]T =
	Tp
	. Y

	
	Tmax
	



d. Kokybės pranašumo kriterijus išreikštas procentais nustatomas įvertinus tiekėjo Pasiūlyme nurodytų charakteristikų atitikimą 2 lentelėje nurodytoms charakteristikoms. Tiekėjo pasiūlymo kokybės pranašumo kriterijus paskaičiuojamas tiekėjo surinktų balų sumos (Bp) ir maksimalios galimos surinkti balų sumos (Bmax = 30) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Z):

	B =
	Bp
	. Z.

	
	Bmax
	




	[bookmark: _Hlk169178827]
	
	



2 lentelė
2 lentelė **
	Kokybės pranašumas (T) - 30 balų

	Eil. Nr.
	Charakteristika*
	Atitiktis charakteristikai
Pildo tiekėjas tą kriterijų, kurį pasirenka taikyti, teikdamas pasiūlymą
	Lyginamasis svoris, balais

	1.
	Pristatymo terminas 
	
	30

	
	ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo
	
	30

	
	ne ilgesnis nei 60 kalendorinių, bet ilgiau nei 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo
	
	15

	
	Ilgesnis nei 60 dienų
	
	0

	2.
	Baterijos veikimo trukmė
	
	30

	
	8 savaitės ar daugiau.
	
	30

	
	nuo 6 (imtinai) iki 8 savaičių.
	
	20

	
	nuo 4 (imtinai) iki 6 savaičių.
	
	10

	
	iki 4 savaičių.
	
	0




* - Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas nurodo, kurioms iš 2 lentelėje nustatytų charakteristikų atitinka siūloma Prekė. Nenurodžius atitikties 2 lentelėje nustatytoms charakteristikoms, pasiūlymų vertinimo metu bus laikoma, kad siūloma Prekė neatitinka nustatytos charakteristikos.
Tiekėjų pasiūlymai dėl neatitikimo 2 lentelėje nurodytoms charakteristikoms nebus atmetami, tačiau Prekės atitiktis šioms charakteristikoms turi reikšmės vertinat Tiekėjų pasiūlymus ir sudarant pasiūlymų eilę. 
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Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“







Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	7.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	8.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	9.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	

















Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų“


(pavyzdinė deklaracijos forma)
							 

___________________________________

 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)


TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA
 
__________________
(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 
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