## Prekės ir paslaugos
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes
[7 empty] | Pildo visi tiekėjai |  |  |  | Pildys tik galimas laimėtojas KC paprašius (privaloma nurodyti tikslią informaciją, pilnus pavadinimus, kodus ir šalis)
Eil Nr. | SAP Nr. [3] | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis[4] | Pirkimo objekto brėžinio / katalogo Nr. | Papildomi reikalavimai TS (Standartas, techn. lapai, ir t.t.) | Siūlomos prekės modelis, brėžinio / katalogo Nr. | Siūlomi papildomi reikalavimai TS (Standartas, techn. lapai, ir t.t.) | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis / Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis
Paslaugos
1 |  | Elektros įrenginių priežiūros ir remonto paslaugos | val. | 400 | - | - | - | - |  | 0 |  | - | - | - | - | -
Su paslaugomis susijusios prekės (arba lygiavertės)
2 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x1,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
3 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x2,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
4 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x4 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
5 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 2x1,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
6 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x1,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
7 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x2,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
8 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x4 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
9 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x6 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
10 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 4x2,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
11 |  | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 5x2,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
12 |  | Laidas H03VV-F (variniai, lankstūs) 3X1,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
13 |  | Laidas H03VV-F (variniai, lankstūs) 3X2,5 mm² | m | 25 | - | - |  |  |  | 0
14 |  | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 16mm | m | 20 | - | - |  |  |  | 0
15 |  | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 20mm | m | 20 | - | - |  |  |  | 0
16 |  | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 25mm | m | 20 | - | - |  |  |  | 0
17 |  | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 32mm | m | 20 | - | - |  |  |  | 0
18 |  | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 12x12mm | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
19 |  | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 40x20mm | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
20 |  | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 60x40mm | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
21 |  | Elektros skydas ST3 420, 400X300X200mm | vnt. | 2 | - | - |  |  |  | 0
22 |  | Elektros skydas STD10 1230, 1200X1000X300mm | vnt. | 2 | - | - |  |  |  | 0
23 |  | Moduliniai skydeliai HAGER IP30, 12 modulių | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
24 |  | Moduliniai skydeliai HAGER IP30, 24 modulių | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
25 |  | Automatiniai išjungėjai C6 1P, 6A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
26 |  | Automatiniai išjungėjai C10 1P, 10A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
27 |  | Automatiniai išjungėjai C16 1P, 16A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
28 |  | Automatiniai išjungėjai C25A 1P, 25A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
29 |  | Automatiniai išjungėjai C16 3P, 16A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
30 |  | Automatiniai išjungėjai C20 3P, 20A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
31 |  | Automatiniai išjungėjai C25 3P, 25A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
32 |  | Automatiniai išjungėjai C32 3P, 32A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
33 |  | Automatiniai išjungėjai C40 3P, 40A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
34 |  | Automatiniai išjungėjai C50 3P, 50A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
35 |  | Automatiniai išjungėjai C63 3P, 63A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
36 |  | Automatiniai išjungėjai C125 3P, 125A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
37 |  | Automatiniai išjungėjai C300 P, 300A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
38 |  | Srovės nuotekio relė 2P, 30mA,, 10kA, 25A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
39 |  | Srovės nuotekio relė 4P, 30mA, 10kA, 40A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
40 |  | Paviršinė instaliacinė dėžutė CUBIK, IP55, 100 x 100mm | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
41 |  | Paviršinis jungiklis AKVA, , IP54, 1 klavišo | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
42 |  | Paviršinis jungiklis AKVA, , IP55, 2 klavišų | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
43 |  | Kištukinis lizdas 16A, su įžeminimu, baltos sp, 230V | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
44 |  | Vienfazis kištukas su Įžeminimu, 16A, 230V | vnt. | 20 | - | - |  |  |  | 0
45 |  | Virštinkinis kištukinis lizdas su mechanine blokiruote 5P 400V IP44, 16A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
46 |  | Skydelis su kištukiniais lizdais 400V -2x16A, 250V-2x16A, 16A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
47 |  | Skydelis su kištukiniais lizdais 400V -1x16A+1x32A, 250V-2x16A, 32A | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
48 |  | Giluminio įžeminimo elektrodas BP (su švino įdėklu), 20 mm | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
49 |  | Įžeminimo jungtis Rd8-10 ir FL 30 mm kartu su 2 vnt M8 x 20 varžtais. | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
50 |  | Dėžė revizijos plastikinė, 200x200mm | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
51 |  | Laikiklis vielai plastikinis, M8 | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
52 |  | Šviesos diodų (LED) šviestuvai, galingumas iki 65W, šviesos srautas ne mažiau 9400 lm. | vnt. | 10 | - | - |  |  |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] | [5 empty] | 0 | [5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”
|  |  |  | PVM (pildoma, jei taikoma) |  |  |  |  | Įrašyti % | #VALUE!
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2] | [5 empty] | #VALUE!
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. [2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. [3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu [4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes.
TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE GAMINTOJO REGISTRACIJOS VIETĄ (ATITIKTIS VPĮ 37 STR. 9 D. / PĮ 50 STR. 9 D.) (Jei taikoma pirkime)
1. Aš (tiekėjas) deklaruoju ir patvirtinu, prisiimdamas visą atsakomybę dėl melagingos informacijos teikimo, kad prekių, kurių BVPŽ kodai nurodyti VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, gamintojas ir jį kontroliuojantis asmuo visiškai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 str. 9 d. reikalavimus: 1.1. prekių gamintojas nėra registruotas (jeigu gamintojas yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose*; 1.2. prekių gamintoją kontroliuojantis asmuo nėra registruotas (jeigu kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; Tiekėjas įsipareigoja Pirkimo ir Sutarties vykdymo metu pagal KC ar Įgaliotojo pareikalavimą pateikti įrodymus (dokumentus), pagrindžiančius deklaracijoje nurodytų teiginių ir informacijos teisingumą. *Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

## Sheet1
Pasirinkti
Kiekis
Preliminarus kiekis[4]
Maksimalus kiekis[4]
Lyginamasis koeficientas [4]
Pasirinkti
Pirkimo objekto brėžinio / katalogo Nr.
Pagrindiniai pirkimo objekto parametrai
Pasirinkti
Siūlomos prekės modelis, brėžinio / katalogo Nr.
Siūlomos prekės modelis, brėžinio/ katalogo Nr. ir pagrindiniai pirkimo objekto parametrai