ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Cargo“.

Paslaugos Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslauga(-os) – elektros įrenginių instaliacijos priežiūra ir remontas, (toliau – Pirkimo objektas).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Objektas(-ai) – elektros įrenginiai iki 1000V įtampos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektros įrenginių instaliacijos priežiūra ir remontas atliekant, bet neapsiribojant: (toliau – Pirkimo objektas).

| Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Elektros įrangos remonto darbai (įrenginiuose: metalo apdirbimo staklės, plovimo mašinos ir kt.) |
|  | Elektros įrangos pajungimo darbai (įrenginiuose: metalo apdirbimo staklės, plovimo mašinos ir kt.) |
|  | 0,4 kV elektros įvadų ir atvadų montavimas. |
|  | Įžeminimo įrenginių montavimas. |
|  | Elektros įrenginių ir įrangos įžeminimo, izoliacijos varžų matavimas |

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Paslauga skirta elektros įrenginių darbingumo palaikymui ir atstatymui.

  - Atsiradus Paslaugos suteikimo poreikiui, Užsakovas nurodytu Sutartyje elektroniniu pašto adresu pateikia Paslaugos Tiekėjui Paslaugos užsakymą (toliau – Užsakymas).

  - Gavus Užsakymą Paslaugos Teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną patvirtina Užsakymo gavimą siunčiant Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu Užsakymo patvirtinimą.

  - Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo išsiuntimo Paslaugų Teikėjui dienos.

  - Pirkimo objekto priežiūros ir remonto darbų atlikimo vieta:
Prekinių vagonų depas, Puškino g. 1, Radviliškis.

  - Objektų priežiūrą, defektavimą, remontą, išbandymą atlieka Paslaugos Teikėjas Užsakovo gamybinėje bazėje savo jėgomis, panaudojant savo įrankius ir prietaisus.

  - Objektų priežiūros ir remonto darbų sąrašas nurodytas  šios Techninės specifikacijos Priedo Nr.1. lentelėje

  - Atliekant Objektų priežiūrą, defektavimą, remontą, išbandymą būtina vadovautis visomis atitinkamo tipo įrangos būklės patikros, remonto, išbandymo instrukcijomis bei techninėmis sąlygomis.

  - Paslaugų suteikimo metu Objektams ir jų sudedamosioms dalims negali būti atliekama modernizacija be suderinimo su Užsakovu.

  - Atlikus Objekto defektavimą, Paslaugos Teikėjas informuoja Užsakovą pateikdamas defektinį aktą, kuriame nurodytas remonto darbų pobūdis, apimtis, kaina, atlikimo terminas ir garantija bei suteikia Užsakovui ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos terminą, per kurį Užsakovas privalo apsispręsti dėl pranešime nurodytų remonto darbų atlikimo. Taip pat, Paslaugos Teikėjas nurodo, ar turi būti stabdomi / pratęsiami Paslaugos suteikimo terminai.

  - Visais atvejais, remonto darbai atliekami tik gavus Užsakovo sutikimą bei susitarus dėl visų remonto darbų atlikimo sąlygų. Jeigu toks susitarimas nėra pasiektas per defektiniame akte nurodytą laikotarpį, Paslaugos teikėjo pasiūlyti remonto darbai nėra atliekami ir Paslaugos Tiekėjas neprisiima garantinių įsipareigojimų tokių kokybės trūkumų ir gedimų atžvilgiu.

  - Remonto darbų atlikimui reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų įsigijimą bei pristatymą Paslaugos Teikėjas vykdo savo jėgomis.

  - Paslaugos(-ų) kaina apima būtinas transporto sąnaudas.

  - Paslaugų suteikimui Paslaugos Teikėjas įsipareigoja naudoti originalias atsargines detales ir mazgus. Šios atsarginės dalys ir mazgai turi būti nauji arba. Jei Paslaugos Teikėjas Paslaugos atlikimui ketina naudoti lygiavertes dalis ir mazgus, jis privalo pateikti šių dalių ir mazgų lygiavertiškumą įrodančius dokumentus ir jų panaudojimą suderinti su Užsakovu iš anksto.

  - Paslaugos suteikimo metu Paslaugos Teikėjas turi atlikti reikiamus matavimus ir Objekto funkcinius bandymus, kurių rezultatai turi būti įrašyti į matavimo ir bandomų elementų Objektų bandymų protokolus su išvadomis dėl bandymo rezultatų. Matavimo protokoluose turi būti nurodyti matmenys iki ir po Paslaugos suteikimo.

  - Po remonto atlikimo Paslaugos Teikėjas, dalyvaujant Užsakovo atstovui, turi atlikti Objekto funkcinius bandymus, kurių rezultatai turi būti įrašyti į atliktų paslaugų aktus. Kartu pateikiamas atsarginių dalių, medžiagų, mazgų, pakeistų Paslaugos tiekimo metu sąrašas. Paslaugos Teikėjas privalo grąžinti visas pakeistas detales ir mazgus Užsakovui, jam to pareikalavus.

  - Remonto darbams ir pakeistoms detalėms suteikiama garantija, kuri turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėn. nuo Paslaugos Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Užsakovas, Objektų eksploatacijos metu aptikęs jų gedimus, turi teisę kreiptis į Paslaugos Teikėją dėl Objektų defektavimo ir/ ar garantinio remonto. Paslaugos Teikėjas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, privalo suderinti su Užsakovu Garantinio remonto atlikimo laiką ir sąlygas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Užsakymas | Laisvos formos elektroninis laiškas, kuriame Užsakovo nurodomi Objekte nustatyti gedimai ir/arba funkciniai sutrikimai. | Žr. šios specifikacijos 3.3. p. |
| 5.2. | Užsakymo patvirtinimas | Laisvos formos el. laiškas, kuriame patvirtinamas pasiruošimas suteikti paslaugą Užsakyme nurodyta data arba siūloma kita priimtina data. | Žr. šios specifikacijos 3.4. p. |
| 5.3. | Defektinis aktas | Laisvos formos elektroninis dokumentas, kuriame nurodomi objekto remonto aspektai. | Žr. šios specifikacijos 3.11. p. |
| 5.4. | Paslaugos Perdavimo-priėmimo aktas | Laisvos formos aktas, kuriame nurodoma Paslaugos suteikimo data, Objekto pavadinimas, Paslaugos apimtis ir Paslaugos suteikimo rezultato tinkamumas | Teikia Paslaugos Tiekėjas, pasirašo Užsakovo ir Paslaugos Tiekėjo atstovai priduodant-priimant Paslaugą |
| 5.5 | Dokumentų kalba | Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (iš anglų, rusų kalbų versti nereikia). | Pateikiant dokumentus |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).

  - Užsakymai teikiami El. paštu .

  - Jei gedimas sudėtingas (pvz., reikalinga technikos nuoma, reikalingas pilnas mechanizmo ardymas ir pan.) arba jei reikiamų gedimo pašalinimui dalių nėra sandėliuose ir/ar jos gaminamos pagal užsakymą ir pan.), gedimo pašalinimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, bet ne ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu atsarginės detalės pristatymas užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir/ar esant kitoms nuo Vykdytojo nepriklausančioms pagrįstoms objektyvioms aplinkybėms ir pateikiami šį faktą įrodantys dokumentai, gedimo šalinimas gali būti pratęsiamas iki 4 (keturių) savaičių. Paslaugų teikėjas privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, kreiptis į Užsakovo atstovą, pateikdamas atitinkamų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti gedimo šalinimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Paslaugų tiekėjo ar asmenų, už kuriuos atsako Paslaugų teikėjas.

  - Paslaugos teikėjas turės atlikti Paslaugas konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Paslaugos teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

  - Užsakovas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal  Paslaugų teikėjo prašymą, išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į Pirkėjo/Užsakovo teritorijas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Elektros įrenginių priežiūros ir remonto darbų sąrašas (1 lapas).

Priedas Nr. 2 – Paslaugų suteikimui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos (2 lapai).

Priedas Nr. 3 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.

Priedas Nr.1

Elektros įrenginių priežiūros ir remonto darbų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektros įrenginių priežiūros ir remonto darbai | val. * | 400 |

* Vieno darbuotojo 1 val. techninės priežiūros, remonto, montavimo, matavimo ir bandymo darbų įkainis

Priedas Nr.2

Paslaugų suteikimui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x1,5 mm² | m | 25 |
| 2 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x2,5 mm² | m | 25 |
| 3 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 1x4 mm² | m | 25 |
| 4 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 2x1,5 mm² | m | 25 |
| 5 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x1,5 mm² | m | 25 |
| 6 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x2,5 mm² | m | 25 |
| 7 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x4 mm² | m | 25 |
| 8 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 3x6 mm² | m | 25 |
| 9 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 4x2,5 mm² | m | 25 |
| 10 | Laidas CYKY (variniai, monolitiniai) 5x2,5 mm² | m | 25 |
| 11 | Laidas H03VV-F (variniai, lankstūs) 3X1,5 mm² | m | 25 |
| 12 | Laidas H03VV-F (variniai, lankstūs) 3X2,5 mm² | m | 25 |
| 13 | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 16mm | m | 20 |
| 14 | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 20mm | m | 20 |
| 15 | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 25mm | m | 20 |
| 16 | Gofruotas vamzdis juoda spalva, su viela, 750N, 32mm | m | 20 |
| 17 | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 12x12mm | vnt. | 20 |
| 18 | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 40x20mm | vnt. | 20 |
| 19 | Kabelio kanalas DLX, 2000 mm, 60x40mm | vnt. | 20 |
| 20 | Elektros skydas ST3 420, 400X300X200mm | vnt. | 2 |
| 21 | Elektros skydas STD10 1230, 1200X1000X300mm | vnt. | 2 |
| 22 | Moduliniai skydeliai HAGER IP30, 12 modulių | vnt. | 10 |
| 23 | Moduliniai skydeliai HAGER IP30, 24 modulių | vnt. | 10 |
| 24 | Automatiniai išjungėjai C6 1P, 6A | vnt. | 10 |
| 25 | Automatiniai išjungėjai C10 1P, 10A | vnt. | 10 |
| 26 | Automatiniai išjungėjai C16 1P, 16A | vnt. | 10 |
| 27 | Automatiniai išjungėjai C25A 1P, 25A | vnt. | 10 |
| 28 | Automatiniai išjungėjai C16 3P, 16A | vnt. | 10 |
| 29 | Automatiniai išjungėjai C20 3P, 20A | vnt. | 10 |
| 30 | Automatiniai išjungėjai C25 3P, 25A | vnt. | 10 |
| 31 | Automatiniai išjungėjai C32 3P, 32A | vnt. | 10 |
| 32 | Automatiniai išjungėjai C40 3P, 40A | vnt. | 10 |
| 33 | Automatiniai išjungėjai C50 3P, 50A | vnt. | 10 |
| 34 | Automatiniai išjungėjai C63 3P, 63A | vnt. | 10 |
| 35 | Automatiniai išjungėjai C125 3P, 125A | vnt. | 10 |
| 36 | Automatiniai išjungėjai C300 P, 300A | vnt. | 10 |
| 37 | Srovės nuotekio relė 2P, 30mA,, 10kA, 25A | vnt. | 10 |
| 38 | Srovės nuotekio relė 4P, 30mA, 10kA, 40A | vnt. | 10 |
| 39 | Paviršinė instaliacinė dėžutė CUBIK, IP55, 100 x 100mm | vnt. | 20 |
| 40 | Paviršinis jungiklis AKVA, , IP54, 1 klavišo | vnt. | 20 |
| 41 | Paviršinis jungiklis AKVA, , IP55, 2 klavišų | vnt. | 20 |
| 42 | Kištukinis lizdas 16A, su įžeminimu, baltos sp, 230V | vnt. | 20 |
| 43 | Vienfazis kištukas su Įžeminimu, 16A, 230V | vnt. | 20 |
| 44 | Virštinkinis kištukinis lizdas su mechanine blokiruote 5P 400V IP44, 16A | vnt. | 10 |
| 45 | Skydelis su kištukiniais lizdais 400V -2x16A, 250V-2x16A, 16A | vnt. | 10 |
| 46 | Skydelis su kištukiniais lizdais 400V -1x16A+1x32A, 250V-2x16A, 32A | vnt. | 10 |
| 47 | Giluminio įžeminimo elektrodas BP (su švino įdėklu), 20 mm | vnt. | 10 |
| 48 | Įžeminimo jungtis Rd8-10 ir FL 30 mm kartu su 2 vnt M8 x 20 varžtais. | vnt. | 10 |
| 49 | Dėžė revizijos plastikinė, 200x200mm | vnt. | 10 |
| 50 | Laikiklis vielai plastikinis, M8 | vnt. | 10 |
| 51 | Šviesos diodų (LED) šviestuvai, galingumas iki 65W, šviesos srautas ne mažiau 9400 lm. | vnt. | 10 |

Priedas Nr. 3

APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.4.3. punktu. Visi su paslaugų teikimu susiję dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama elektroninėmis priemonėmis. Jeigu būtina naudoti spausdintą medžiagą, ji turi būti atspausdinta ant abiejų pusių, naudojant perdirbtą popierių. | Neteikiami |