Pirkimo dokumentų

2 priedas

INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

LR VSD nekilnojamojo turto objektuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose Palangoje, Šalčininkuose, Varėnoje, Vilniaus raj. (Mickūnuose), Visagine, Pagėgiuose, Kybartuose, (toliau - VSD objektai) esančių inžinerinių sistemų, jų sudėtinių dalių (toliau – inžinerinės sistemos) techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas.

PIRKIMO TIKSLAS

VSD objektų inžinerinių sistemų techninė priežiūra ir remontas laikantis inžinerinės įrangos gamintojų reikalavimų ir rekomendacijų.

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA

- Inžinerinių sistemų techninė priežiūra vykdoma darbo dienomis ir darbo laiku nuo 8-17val.

- Inžinerinių sistemų remontas turi būti atliekamas 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę.

- Užsakovas apie inžinerinių sistemų remonto poreikį informuoja paslaugų teikėją sutartyje nurodytu telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, inžinerinių sistemų remontas turi būti pradėtas vykdyti per užsakovo pranešime nurodytą terminą, o užsakovui pareikalavus ne vėliau kaip per 3 val. nuo pranešimo pateikimo momento.

- Remonto darbus atliekantys asmenys privalo turėti:

  - inžinerinis personalas ir kiti asmenys kuriems paslaugų suteikimo metu bus poreikis susipažinti su įslaptinta informacija, leidimus dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne, kaip „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma.

  - leidimus patekti į VSD objektą ir ar teritoriją.

  - remonto darbams reikalingą įrangą, įrankius, vilkėti darbams atlikti reikalingą specializuotą aprangą bei darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka.

  - kvalifikaciją būtiną inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų atlikimui.

- Techninė priežiūra ir remontas atliekamas šioms inžinerinės sistemoms:

  - vidaus ir išorės elektros sistema.

  - vėdinimo ir vėsinimo sistema (vandeninė, VRV, SPLIT).

  - vidaus ir išorės vandentiekio ir nuotekų sistema.

  - vidaus šildymo ir karšto vandens sistema.

  - automatikos sistema.

____________