EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO METODIKA

- Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas.

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Pasiūlyme reikalinga pateikti informacija, kuri bus vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijus |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) (C) | X = 60 balų | (Užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas) Maksimalus įvertinimas C (Min. 0 balų, maks. 60 balai) |
| Antras kriterijus: 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laikas (T) | Y = 20 balų | (Užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas) Maksimalus įvertinimas T (Min. 0 balų, maks. 20 balų) |
| Trečias kriterijus: 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų svoriai (M) | Z = 20 balų | (Užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas) Maksimalus įvertinimas M (Min. 0 balų, maks. 20 balų) |

- Pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą (S), kuris apskaičiuojamas:

## S = C + T + M

Pateiktoje formulėje:

S – ekonominis naudingumas;

C – pasiūlymo kainos įvertinimas balais;

T – 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laiko įvertinimas balais;

M – 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų  svorių kriterijaus įvertinimas balais

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami:

C=CminCp* 60

Pateiktoje formulėje:

C – pasiūlymo kainos įvertinimas balais.

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina (pagal pasiūlymų vertinimo 1 priedą), Eur.

Cmin – mažiausia vertinamuose pasiūlymuose apskaičiuota Cp, Eur.

- 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laiko (T) balai apskaičiuojami:

1 lentelė. II kriterijaus (T) funkcinio parametro reikšmės nustatymui skiriami balai

| Parametras | Reikšmė | Įvertinimas (balais) |
| --- | --- | --- |
| 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laikas (T) | 6 mėnesiai ir mažiau nuo Sutarties sudarymo | 20 |
|  | 7 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo | 17 |
|  | 8 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo | 13 |
|  | 9 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo | 10 |
|  | 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo | 7 |
|  | 11 mėnesių nuo Sutarties sudarymo | 3 |
|  | 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo | 0 |

Tp, taškais.

Pastaba: 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų projekto parengimo laikas apima Techninio darbo projekto parengimą ir užbaigimą.

- 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų svorių kriterijus (Msum) apskaičiuojamas sumuojant kiekvieno atramos tipo balus pagal žemiau pateiktą lentelę. Kiekvienam atramos tipui skiriami balai priklausomai nuo to, kiek tiekėjo siūlomas atramos svoris yra mažesnis už nustatytą maksimalų leistiną svorį:

2 lentelė. III kriterijaus (M) parametro reikšmės nustatymui skiriami balai

| Parametras | Atramos tipas | Maks. leistinas svoris (t) | Svoris = 100% maks. → 0 balų | Svoris mažesnis daugiau kaip 0%, bet mažiau kaip 5% → 1 balas | Svoris mažesnis ne mažiau kaip 5%, bet mažiau kaip 10% → 3 balai | Svoris mažesnis ne mažiau kaip 10% → 5 balai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330-400 kV įtampos viengrandžių oro linijų tipinių metalinių atramų svoriai (M) | 1K48/0-20/450/I | 30 | 30 t | Maks. 28,5 t | 27,0–28,5 t | < 27,0 t |
|  | 1K52/0-20/450/I | 32 | 32 t | Maks. 30,4 t | 28,8–30,4 t | < 28,8 t |
|  | 1K56/0-20/450/I | 34 | 34 t | Maks. 32,3 t | 30,6–32,3 t | < 30,6 t |
|  | 1K60/0-20/450/I | 36 | 36 t | Maks. 34,2 t | 32,4–34,2 t | < 32,4 t |
|  | 1T48/450 | 24 | 24 t | Maks. 22,8 t | 21,6–22,8 t | < 21,6 t |
|  | 1T52/450 | 26 | 26 t | Maks. 24,7 t | 23,4–24,7 t | < 23,4 t |
|  | 1T56/450 | 28 | 28 t | Maks. 26,6 t | 25,2–26,6 t | < 25,2 t |
|  | 1T60/450 | 30 | 30 t | Maks. 28,5 t | 27,0–28,5 t | < 27,0 t |

Msum – atramų svorių kriterijaus įvertinimas balais, gaunamas sumuojant visų 8 atramų tipų balus.

Balų skyrimo tvarka:

• Jei tiekėjo siūlomas atramos svoris lygus maksimaliam leistinam svoriui (100 %) – skiriama 0 balų.

• Jei tiekėjo siūlomas atramos svoris yra daugiau kaip 0%, bet mažiau kaip  5%

už maksimalų leistiną svorį – skiriamas 1 balas.

• Jei tiekėjo siūlomas atramos svoris yra mažesnis ne mažiau kaip 5%, bet mažiau kaip 10% už maksimalų leistiną svorį – skiriami 3 balai.

• Jei tiekėjo siūlomas atramos svoris mažesnis  ne mažiau kaip 10% už maksimalų leistiną svorį – skiriami 5 balai.

Pasiūlymo atramų svorių kriterijaus (M) balai apskaičiuojami sumuojant visų atramų tipų balus:

Msum = M(1K48) + M(1K52) + M(1K56) + M(1K60) + M(1T48) + M(1T52) + M(1T56) + M(1T60)

Galutinis atramų svorių kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

M = Msum / 40 × 20

Pastaba: Tiekėjų siūlomi svoriai negali viršyti Techninėse specifikacijose nurodytų maksimalių svorių. Sutarties vykdymo metu projektuojamų atramų svoriai negalės viršyti Tiekėjo pasiūlyme nurodytų svorių.

- Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia balų pagal 2 punktą.