## 1. Siurbliai panardinami
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai
Siurbliai panardinami
1 | Siurblys panardinamas ašinis ABS VUP 0403 S/N 35534; 35535; 35536; 35537; 35538; 35539; 35540; 35541;35542;35543
1 | Guolių keitimo darbai.
2 | Mechaninio sandariklio ir o-žiedų keitimo darbai.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Defektavimas nuimant viršutinį gaubtą atliekant variklio apvijų ir kabelių izoliacijos ir ominių varžų matavimus.
5 | Defektavimas neatliekant remonto.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį gaubtą.
7 | Elektros variklio vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai su sandarikliais.
9 | Jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai.
10 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą. Remontinis komplektas rangovo.
11 | Signalinio kabelio keitimas su sandarikliais.
12 | Signalinio kabelio remontas sumontuojant movą. Remontinis komplektas rangovo.
13 | Signalinio kabelio sandarinimo keitimo darbai.
14 | Jėgos kontaktų rinklės keitimo darbai su nauja rinkle.
15 | Elektros variklio rotoriaus išmontavimas/sumontavimas.
16 | Guoliavietės remontas.
17 | Veleno kakliuko remontas.
18 | Daviklis drėgmės - kabelių sujungimo kameroje. Keitimo darbai.
19 | Daviklis drėgmės - tepalo"sausa" kamera. Keitimo darbai.
20 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai.
21 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai
22 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
23 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai.
24 | Temperatūrinis daviklis (termo) -guolis viršutinis keitimo darbai.
25 | Temperatūrinis daviklis (termo) -guolis apatinis keitimo darbai.
26 | Temperatūrinis daviklis (termo) -elektros variklio statoriaus apvijų daviklis. Keitimo darbai.
27 | Elektros variklio rotorius
28 | Darbo rato remontas.
29 | Dilimo žiedas. Keitimo darbai
30 | Darbo rato restauravimas atstatant gamyklinius siurblio našumo parametrus ±10 %.
31 | Darbo rato išmontavimas ir sumontavimas.
32 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
33 | Darbo ratas. Keitimo darbai
34 | Kameros užpildymas aušimo skysčiu. Skystis aušinimo Rangovo.
35 | Kameros užpildymas alyva. Alyva Rangovo.
36 | Grandinė.
37 | Grandinės išmontavimos/ sumontavimas
38 | Siurblio išmontavimas
39 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
2 | Siurblys panardinamas ašinis SULZER VUPX 0403 S/N 82024; 408448; 300557750; 300323447; 300407255; 300557749; 3000726308; 3000726309.300179247;58843;300179247;300149351;796035
1 | Guolių keitimo darbai.
2 | Mechaninio sandariklio ir o-žiedų keitimo darbai.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Defektavimas nuimant viršutinį gaubtą atliekant variklio apvijų ir kabelių izoliacijos ir ominių varžų matavimus.
5 | Defektavimas neatliekant remonto.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį gaubtą.
7 | Elektros variklio vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai su sandarikliais.
9 | Jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai.
10 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą. Remontinis komplektas rangovo.
11 | Signalinio kabelio keitimas su sandarikliais.
12 | Signalinio kabelio remontas sumontuojant movą. Remontinis komplektas rangovo.
13 | Signalinio kabelio sandarinimo keitimo darbai.
14 | Jėgos kontaktų rinklės keitimo darbai su nauja rinkle.
15 | Elektros variklio rotoriaus išmontavimas/sumontavimas.
16 | Guoliavietės remontas.
17 | Veleno kakliuko remontas.
18 | Daviklis drėgmės - kabelių sujungimo kameroje. Keitimo darbai.
19 | Daviklis drėgmės - tepalo"sausa" kamera. Keitimo darbai.
20 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai.
21 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai
22 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
23 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai.
24 | Temperatūrinis daviklis (termo) -guolis viršutinis keitimo darbai.
25 | Temperatūrinis daviklis (termo) -guolis apatinis keitimo darbai.
26 | Temperatūrinis daviklis (termo) -elektros variklio statoriaus apvijų daviklis. Keitimo darbai.
27 | Elektros variklio rotorius
28 | Darbo rato remontas.
29 | Dilimo žiedas. Keitimo darbai
30 | Darbo rato restauravimas atstatant gamyklinius siurblio našumo parametrus ±10 %.
31 | Darbo rato išmontavimas ir sumontavimas.
32 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
33 | Darbo ratas. Keitimo darbai
34 | Kameros užpildymas aušimo skysčiu. Skystis aušinimo Rangovo.
35 | Kameros užpildymas alyva. Alyva Rangovo.
36 | Grandinė.
37 | Grandinės išmontavimos/ sumontavimas
38 | Siurblio išmontavimas
39 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
3 | Siurblys panardinamas ašinis FLYGT 7040.180
Serijinis numeris 2130002
1 | Guolių keitimo darbai.
2 | Mechaninio sandariklio ir o-žiedų keitimo darbai
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Defektavimas nuimant viršutinį gaubtą atliekant variklio apvijų ir kabelių izoliacijos ir ominių varžų matavimus.
5 | Defektavimas neatliekant remonto.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį gaubtą.
7 | Elektros variklio vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
10 | Kabelio sandarinimo keitimo darbai
11 | Signalinio kabelio keitimas.
12 | Signalinio kabelio remontas.
13 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
14 | Kontaktų Rinklės keitimo darbai.
15 | Guoliavietės remontas.
16 | Veleno kakliuko remontas.
17 | Daviklis ( drėgmė tarpinėje kameroje) keitimo darbai.
18 | Elektros variklio rotoriaus išmontavimas/sumontavimas.
19 | Elektros variklio rotorius
20 | Darbo rato remontas.
21 | Darbo rato restauravimas atstatant gamyklinius siurblio našumo parametrus ±10 %.
22 | Darbo rato išmontavimas ir sumontavimas.
23 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
24 | Kameros užpildymas aušimo skysčiu.
25 | Kameros užpildymas alyva.
26 | Sandarinimo elementai. Kasetinis sandariklis (Plug-in). Keitimo darbai.
27 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai.
28 | Kabelių ( jėgos) sandarinimo elementai. (du jėgos kabeliai). Keitimo darbai.
29 | Kabelis jėgos. (du jėgos kabeliai). Keitimo darbai.
30 | Kabelis jėgos.
31 | Kabelis signalinis su saudarikliu. Keitimo darbai
32 | Kabelio sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
33 | Rinklė. Keitimo darbai.
34 | Daviklis drėgmės - kabelių sujungimo kameroje. Keitimo darbai.
35 | Temperatūrinis daviklis (termo) -elektros variklio statoriaus apvijų daviklis. Keitimo darbai.
36 | Darbo ratas.
37 | Dilimo žiedas. Keitimo darbai
38 | Grandinė
39 | Grandinės išmontavimos/ sumontavimas
40 | Siurblio išmontavimas
41 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
4. | Siurblys panardinamas ABS AFP1541AM90/4
B/N
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Veleno kakliuko remontas.
7 | Daviklio keitimo darbai.
8 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
9 | Darbo rato remontas.
10 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
11 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
12 | Guoliai. Keitimas
13 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
14 | Kabelis jėgos. Keitimo darbai.
15 | Kabelio sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
16 | Daviklis (drėgmė tepale). Keitimo darbai.
17 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
18 | Defektavimas neatliekant remonto.
19 | Defektavimas pilnas.
20 | Siurblio išmontavimas
21 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
5. | Siurblys panardinamas ABS AFP 1552M450/4-51
Serijinis numeris A2152TB471115A1
1 | Pilnas , dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Veleno kakliuko remontas.
7 | Daviklio keitimas. Keitimo darbai.
8 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
9 | Darbo rato remontas.
10 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
11 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
12 | Guoliai. Keitimo darbai.
13 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
14 | Kabelis jėgos. Ketimo darbai.
15 | Daviklis ( drėgmė tepale). Keitimo darbai.
16 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
17 | Defektavimas neatliekant remonto.
18 | Defektavimas pilnas.
19 | Siurblio išmontavimas
20 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
6. | Siurblys panardinamas PF1000-AVES322
Serijini snumeris217971-1; 217917-3
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai.
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Veleno kakliuko remontas.
7 | Daviklio keitimas.
8 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
9 | Darbo rato remontas.
10 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
11 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
12 | Guoliai. Keitimo darbai.
13 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
14 | Kabelis jėgos. Keitimo darbai.
15 | Daviklis ( drėgmė tepale). Keitimo darbai.
16 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
17 | Defektavimas neatliekant remonto.
18 | Defektavimas pilnas.
19 | Siurblio išmontavimas
20 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
7. | Panardinamas siurblys FLYGT 3127.060 MT
Serijinis numeris 1830074
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai.
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
5 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
7 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
10 | Elektros variklio jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai
11 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
12 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
13 | Guoliavietės remontas.
14 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
15 | Veleno kakliuko remontas.
16 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
17 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
18 | Darbo ratas.
19 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
20 | Siurblio darbo kameros keitimas
21 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
22 | Kameros užpildymas alyva.
23 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
24 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
25 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
26 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
27 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
28 | Siurblio išmontavimas
29 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
8. | Panardinamas siurblys FLYGT 3045.181
Serijinis numeris 2560256
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai.
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
5 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
7 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
10 | Elektros variklio jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai
11 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
12 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
13 | Guoliavietės remontas.
14 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
15 | Veleno kakliuko remontas.
16 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
17 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
18 | Darbo ratas.
19 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
20 | Siurblio darbo kameros keitimas
21 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
22 | Kameros užpildymas alyva.
23 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
24 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
25 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
26 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
27 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
28 | Siurblio išmontavimas
29 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
9. | Panardinamas siurblys FLYGT 3085.060
Siurblys panardinamas NP3085.060.SH-253 2,4kw S/N 3085.060-1840119, 3085.060-1840118, 3085.060-2010119, 3085.060-2030156, 3085.060-2350163, 3085.060-2460331
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai.
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
5 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
7 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
10 | Elektros variklio jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai
11 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
12 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
13 | Guoliavietės remontas.
14 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
15 | Veleno kakliuko remontas.
16 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
17 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
18 | Darbo ratas.
19 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
20 | Siurblio darbo kameros keitimas
21 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
22 | Kameros užpildymas alyva.
23 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
24 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
25 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
26 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
27 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
28 | Siurblio išmontavimas
29 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
10. | Panardinamas siurblys FLYGT 3069.160.
Serijinis numeris 1720290
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai.
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
5 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
7 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimo darbai.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
10 | Elektros variklio jėgos kabelio sandarinimo keitimo darbai
11 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
12 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
13 | Guoliavietės remontas.
14 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
15 | Veleno kakliuko remontas.
16 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
17 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
18 | Darbo ratas.
19 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
20 | Siurblio darbo kameros keitimas
21 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
22 | Kameros užpildymas alyva.
23 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
24 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
25 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
26 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
27 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
11. | Panardinamas siurblys FLYGT 6020.181
Siurblys panardinamas Concertor N100 5,5kw S/N 6020.181-1930163, 6020.181-1930164, 6020.181-2220373
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai.
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
5 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Integruoto dž. Keitiklio programavimo darbai
7 | Integruoto dž. Keitiklio keitimo darbai
8 | Integruotas dž. Keitiklis
9 | Ekranuoto Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant integruotą dž. keitiklį korpuse.
10 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
11 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
12 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
13 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimas.
14 | Elektros variklio signalinio kabelio keitimas.
15 | Elektros variklio signalinio kabelio remontas sumontuojant movą.
16 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
17 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
18 | Guoliavietės remontas.
19 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
20 | Veleno kakliuko remontas.
21 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
22 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
23 | Darbo ratas.
24 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
25 | Siurblio darbo kameros keitimas
26 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
27 | Kameros užpildymas alyva.
28 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
29 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
30 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
31 | Kabelio sandarinimo elementai.
32 | Kabelis jėgos.
33 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
34 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
35 | Siurblio išmontavimas
36 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
12 | CRI-MAN PTS9 -100
Serijinis numeris P17744
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
6 | Guoliavietės remontas.
7 | Veleno kakliuko remontas.
8 | Daviklio keitimas.
9 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
10 | Darbo rato remontas.
11 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
12 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
13 | Guoliai. Keitimo darbai.
14 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
15 | Kabelis jėgos. Keitimo darbai
16 | Kabelio sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
17 | Daviklis ( drėgmė tepale). Keitimo darbai.
18 | Smulkintuvas. Keitimo darbai.
19 | Smulkintuvo peilių keitimo darbai
20 | Defektavimas neatliekant remonto.
21 | Defektavimas pilnas.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovs ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Siurblių remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje
Siurblių remontas turi būti atliktas per 14 darbo dienų

## 2.Siurbliai sauso pastatymo
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai
Siurbliai sauso pastatymo
1 | FLYGT NZ 3153 MT 3~ 433 12.5kw IE3 SN 3153.820-2460023
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis.
2 | Guolių keitimo darbai
3 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
4 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
5 | Defektavimas nuimant viršutinį gaubtą atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį gaubtą.
7 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
8 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimas.
9 | Elektros variklio jėgos kabelio remontas sumontuojant movą.
10 | Rinklės remontas ( keičiant rinklę).
11 | Guoliavietės remontas.
12 | Veleno kakliuko remontas.
13 | Daviklio keitimas.
14 | Daviklis ( drėgmė tarpinėje kameroje). Keitimo darbai.
15 | Elektros variklio rotoriaus keitimo darbai (pastovus magnetas)
16 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
17 | Siurblio darbo kameros keitimas
18 | Dėvėjimosi žiedo keitimo darbai.
19 | Srauto difuzoriaus (sandariklio sumontavimo vieta) keitimas
20 | Vidinių aušinimo marškinių keitimo darbai.
21 | Aušinimo marškinių užpildymas monopropilen glikoliu DOWCAL 200E
22 | Sandarinimo elementai. Kasetinis sandariklis (Plug-in) . Keitimo darbai.
23 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai.
24 | Kabelių ( jėgos) sandarinimo elementai. (du jėgos kabeliai). Keitimo darbai.
25 | Rinklė. Keitimo darbai.
26 | Temperatūrinis daviklis (termo) -elektros variklio statoriaus apvijų daviklis. Keitimo darbai.
27 | Defektavimas neatliekant remonto.
28 | Defektavimas pilnas.
29 | Siurblio išmontavimas
30 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, . s pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
2. | Siurblys cirkuliacinis GRUNDFOS LP100-125/121 A-F-A-BBUE
Serijinis numeris: C48060050-P1-9834
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato remontas.
8 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai .
11 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
12 | Korpuso dalių remontas
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Defektavimas neatliekant remonto.
15 | Siurblio išmontavimas
16 | Siurblio sumontavimas
17 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
18 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) (tik detalė be paslaugų)
19 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
3. | Siurblys cirkuliacinis GRUNDFOS TP 100-160/2 A-F-A-BAQE
Serijinis numeris A96108921P213390001
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Ats. dalys rangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato remontas.
8 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Korpuso dalių remontas
11 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Siurblio išmontavimas
14 | Siurblio sumontavimas
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Kriauklė .Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
4. | Siurblys cirkuliacinis GRUNDFOS TP 150-200/4 A-F-A-BAQE
Serijinis numeris: A96109861P215200001; A96109861P215200002
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato remontas.
8 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai.
11 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
12 | Korpuso dalių remontas
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Defektavimas neatliekant remonto.
15 | Siurblio išmontavimas
16 | Siurblio sumontavimas
17 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
18 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
5. | WILO HELIX VE 5203-4/16/E/KS/2G
4183469/15W20/370699; 4183469/15W21/372282
1 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų, elektros variklio vijų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Elektros variklio išmontavimas statoriaus vijų keitimas.
5 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimas.
6 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
7 | Guoliavietės remontas atstatant gamyklinius parametrus tinkamus guolio įpresavimo tolerancijai.
8 | Veleno kakliuko remontas.
9 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
10 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas slydimo įvorių ir dilimo žiedų keitimas
11 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
12 | Guoliai. Keitimo darbai.
13 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
14 | Mechaniniai sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Plokščios tarpinės. Keitimo darbai.
17 | „O“ skerspjūvio žiedai. Keitimo darbai.
18 | Defektavimas neatliekant remonto.
19 | Siurblio išmontavimas
20 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
6. | Siurblys cirkuliacinis ARBO SDO-65-200
Serijinis numeris 35855002001; 35855002004; 35855002002; 35855002003
1 | Pilnas išardymas, defektavimas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
4 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
5 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
6 | Korpuso dalių remontas
7 | Guoliavietės remontas.
8 | Veleno kakliuko remontas.
9 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
10 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
11 | Darbo ratas. Keitimo darbai. Darbo ratas Rangovo.
12 | Guoliai. Keitimo darbai.
13 | Sandarinimo elementai.
14 | Kabelis jėgos. Keitimo darbai.
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Defektavimas neatliekant remonto.
17 | Siurblio išmontavimas
18 | Siurblio sumontavimas
19 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
20 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) (tik detalė be paslaugų)
21 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
7. | Siurblys cirkuliacinis LOWARA LNES 80-250/55A/P45VCC4
Serijinis numeris 00510; .00509; 00582
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalysRangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
8 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
9 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
10 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
11 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Siurblio išmontavimas
14 | Siurblio sumontavimas
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) . Keitimo darbai.
17 | Kriauklė. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
8. | Siurblys cirkuliacinis LOWARA FCS40-160/22/C
Serijinis numeris .01783
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalysRangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
8 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
9 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
10 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
11 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Siurblio išmontavimas
14 | Siurblio sumontavimas
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) . Keitimo darbai.
17 | Kriauklė. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
9. | Siurblys chemikalų dozavimas GRUNDFOS DME 375-10AR-PP/v/C-F-31A2A2F
Serijinis numeris A95905013P117040126; A95905013P119440039
1. | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2. | Vožtuvų komplektas. Keitimo darbai.
3. | Membranį komplektas. Keitimo darbai.
4. | Pilnas remontinis komplektas su vožtuvais ir membranomis. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
10. | Siurblys Antiputokšliui dozuoti DDC6-10AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG
Serijinis numeris A9772137210000137; A9772137210000135; A9772137210000136
1. | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2. | Vožtuvų komplektas. Keitimo darbai.
3. | Membranų komplektas. Keitimo darbai.
4. | Pilnas remontinis komplektas su vožtuvais ir membranomis . Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas,. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
11. | Siurblys metanoliui dozuoti sandėlyje JESCO MEMDOS E 260
Serijinis numeris: S69299-01-01; S69299-01-02
1. | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2. | Vožtuvų komplektas. Keitimo darbai.
3. | Membranų komplektas. Keitimo darbai.
4. | Pilnas remontinis komplektas su vožtuvais ir membranomis . Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
12. | Siurblys cirkuliacinis vandens JOHNSON CB32-200 G1MG12
B/N
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalys Rangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
8 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
9 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
10 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
11 | Korpuso dalių remontas
12 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
13 | Defektavimas neatliekant remonto.
14 | Siurblio išmontavimas
15 | Siurblio sumontavimas
16 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
17 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) (tik detalė be paslaugų)
18 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
Visas atsargines dalis, medžiagas pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
13. | Siurblys cirkuliacinis GRUNDFOS TP 100-310/2 A-F-A-BQQE
Serijinis numeris A96109193P219150005
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalys rangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato remontas.
8 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
11 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
12 | Korpuso dalių remontas
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Defektavimas neatliekant remonto.
15 | Siurblio išmontavimas
16 | Siurblio sumontavimas
17 | Darbo ratas .Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas su keitimo darbais pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
14. | Siurblys cirkuliacinis GRUNDFOS TP 50-360/2 BAQE
Serijinis numeris: 96087179
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalys rangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato remontas.
8 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
11 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
12 | Korpuso dalių remontas
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Defektavimas neatliekant remonto.
15 | Siurblio išmontavimas
16 | Siurblio sumontavimas
17 | Darbo ratas .Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas su keitimo darbais pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
15. | Siurblys cirkuliacinis LOWARA FCS 50-160/30/P
Serijinis numeris.00747
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalysRangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
8 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
9 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
10 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
11 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Siurblio išmontavimas
14 | Siurblio sumontavimas
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) . Keitimo darbai.
17 | Kriauklė. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, su keitimo darbais pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
16. | Siurblys cirkuliacinis LOWARA FCS 50-160/22/C
Serijinis numeris .00692
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalysRangovo.
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Elektros variklio rotorius ir jo keitimas.
7 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
8 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
9 | Darbo ratas ir jo keitimo darbai užsakovo teritorijoje.
10 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
11 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Siurblio išmontavimas
14 | Siurblio sumontavimas
15 | Darbo ratas. Keitimo darbai.
16 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) . Keitimo darbai.
17 | Kriauklė. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, su keitimo darbais pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
17. | Panardinamas siurblys FLYGT 3153.820
S/N | Siurblys panardinamas sausai horizontaliai sumontuotas FLYGT NZ 3153 MT 3~ 433 12.5kw IE3 SN 3153.820-2460023
1 | Pilnas dylančių dalių (guolių, mechaninių sandariklių, o-žiedų) keitimas naujomis dalimis. Atsarginės dalys Rangovo.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
Elektros variklio jėgos kabelio ir kabelio sandarinimo keitimo darbai. Atsarginės dalys Rangovo.
3 | Guolių keitimo darbai.
4 | Sandarinimo elementų keitimo darbai.
5 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
6 | Defektavimas atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
7 | Kabelio pažeidimo nustatymas išmontuojant/sumontuojant viršutinį statoriaus korpusą.
8 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas. Termo daviklio atstatymas.
9 | Elektros variklio jėgos ir signalinio kabelio keitimas.
10 | Elektros variklio jėgos ir signalinio kabelio remontas sumontuojant movą.
11 | Statoriaus ir daviklių jungčių remontas ( keičiant jungtis).
12 | Guoliavietės remontas.
13 | Guolio dangtelio keitimo darbai.
14 | Veleno kakliuko remontas.
15 | Daviklio drėgmė statoriuje keitimo darbai.
16 | Elektros variklio rotorius keitimo darbai
17 | Darbo ratas.
18 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
19 | Siurblio darbo kameros keitimas
20 | Dėvėjimosi žiedo keitimas
21 | Srauto difuzorius (sandariklio sumontavimo vieta)
22 | Srauto difuzoriaus (sandariklio sumontavimo vieta) keitimas
23 | Vidiniai aušinimo marškiniai
24 | Vidinių aušinimo marškinių keitimas
25 | Aušinimo marškinių užpildymas monopropilen glikoliu DOWCAL 200E
26 | Sandarinimo elementai. Pirminio sandarinimo prie darbo rato. Keitimo darbai.
27 | Sandarinimo elementai.Antrinio sandarinimo. Elektros variklio pusė. Keitimo darbai.
28 | O -žiedų (oringų) komplektas. Keitimo darbai
29 | Kabelio sandarinimo elementai.
30 | Kabelis jėgos.
31 | Kabelio ir elektros variklio jungtys. Keitimo darbai.
32 | Daviklis drėgmės - elektros variklio. Keitimo darbai
33 | Siurblio išmontavimas
34 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, su keitimo darbais pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Siurblių remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Siurblio remontas turi būti atliktas iki 14 darbo dienų.

## 3. Siurbliai WANGEN
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai.
Siurblys šnekinis WANGEN ESP
Serijinis numeris: 928956; 928953; 928952; 928952; 928954
1 | Rotoriaus keitimo darbai
2 | 1036 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
3 | 1962 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
4 | 1959 brėžinys Nr. 1 atsarginėdalis
5 | 1958 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
6 | 1957 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
7 | 1961 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
8 | 1997 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
9 | 1998 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
10 | 2214 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
11 | 2001 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
12 | 2003 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
13 | 2002 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
14 | 1037 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
15 | 1041 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
16 | 1043 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
17 | 1042 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
18 | 1033 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
19 | Statoriaus keitimo darbai
20 | 1037 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
21 | 1033 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
22 | 1042 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
23 | 1043 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
24 | 1041 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
25 | 2003 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
26 | Sraigto keitimo darbai
27 | 1387 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
28 | 1513 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
29 | 1515 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
30 | 1388 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
31 | 1048 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
32 | 2005 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
33 | Kryžmės keitimo darbai
34 | 1515 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
35 | 2005 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
36 | 1048 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
37 | 1513 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
38 | 1388 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
39 | Guolio keitimo darbai
40 | Sandariklio keitimo darbai
41 | 1104 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
42 | 2212 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
43 | 1997 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
44 | 2211 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
45 | 1396 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
46 | 1390 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
47 | 1392 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
48 | 1391 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
49 | Reduktoriaus keitimo darbai
50 | Elektros variklio keitimo darbai
51 | 1003 brėžinys Nr. 2 atsarginė dalis
52 | 1007 brėžinys Nr. 2 atsarginė dalis
53 | 2212 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
54 | 1997 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
55 | 2211 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
56 | 1396 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
57 | 1390 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
58 | 1392 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
59 | 1391 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
60 | 1540 brėžinys Nr. 2 atsarginė dalis
61 | 2212 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
62 | 1997 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
63 | 2211 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
64 | 1396 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
65 | 1390 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
66 | 1392 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
67 | 1391 brėžinys Nr. 1 atsarginė dalis
68 | Siurblio sumontavimas
69 | Siurblio išmontavimas
70 | Defektavimas neatliekant remonto.
71 | Defektavimas pilnas.
72 | Reduktoriaus išmontavimo darbai
73 | Reduktoriaus sumontavimo darbai
74 | Intarpo tarp siurblio ir reduktoriaus išmontavimo darbai.
75 | Intarpo tarp siurblio ir reduktoriaus remonto darbai keičiant visas sandarinimo dalis pateikiant sandariklius.
76 | Intarpo tarp siurblio ir reduktoriaus remonto darbai keičiant veleną pateikiant veleną .
77 | Intarpo tarp siurblio ir reduktoriaus remonto darbai keičiant visą intarpą nauju.
78 | Intarpo tarp siurblio ir reduktoriaus remonto darbai keičiant guolius pateikiant guolius.
79 | Reduktoriaus.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Siurblių remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas
Dalių pristatymas iki 15 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Remonto darbai turi būti atlikti per 5 darbo dienas, nuo atsarginių dalių pristymo Rangovui. Pristatymo datą Rangovas praneša Užsakovui per 5-ias darbo dienas, nuo užsakymo pradžios.

## 4. Kopresoriai Dujų
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai
Dujų kompresorius MEIDIGER P-GRN48/120/500/2G-2
Serijinis numeris 611136; 6182746
1 | Pilnas išardymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, tepimas, surinkimas. Dalys ir medžiagos turi būti įskaičiuotos į remonto paslaugą.
2 | Dujų kompresoriaus Išmontavimas
3 | Dujų kompresoriaus sumontavimas
4 | Guoliavietės remontas.
5 | Veleno kakliuko remontas.
6 | Defektavimas neatliekant remonto.
7 | Defektavimas pilnas.
8 | Guolių keitimo darbai.
9 | Mechaninio sandariklio keitimo darbai
10 | Elektros variklio vijų keitimas.
11 | Elektros variklio rotoriaus išmontavimas/sumontavimas.
12 | Elektros variklio išmontavimo darbai
13 | Elektros variklio sumontavimo darbai
14 | Elektros variklis
15 | Elektros variklio rotorius
16 | Turbinos išmontavimas ir sumontavimas.
17 | Turbinos dinaminis balansavimas.
18 | Turbinos remontas atliekant kiaurymės darbinių parametrų atstatymą.
19 | Diržų keitimo, sureguliavimo darbai
20 | Diržas trapecinis
21 | Turbina. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Remontas remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Dalių pristatymas iki 40 darbo dienų
Defektų nustatymo laikas 4-ios darbo dienos
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Dalių sumontavimas į dujų kompresorių iki 5 darbo dienų.
.

## 5. Orapūtės
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai.
Orapūtė AERZEN GM 35 S
Serijinis numeris: 750723; 750722
1 | Orapūtės kompresoriaus išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis, alyvos keitimas, surinkimas. Dalys ir medžiagos turi būti įskaičiuotos į remonto paslaugą.
2 | Orapūtės kompresoriaus kapitalinis remontas, kuriam suteikiama nemažesnė kaip 12mėn garantija.
3 | Orapūtės kompresoriaus guoliavietės remontas.
4 | Orapūtės kompresoriaus Veleno kakliuko remontas.
5 | Orapūtės kompresoriaus Išmontavimas
6 | Orapūtės kompresoriaus sumontavimas
7 | Guolių komplektas su keitimo darbais.
8 | Sandarinimo komplekto keitimo darbai
9 | Krumpliaračių poros keitimo darbai.
10 | Defektavimas pilnas.
11 | Alyva.
12 | Elektros variklio vijų keitimas.
13 | Defektavimas neatliekant remonto.
14 | Diržas trapecinis
15 | Diržų keitimo, sureguliavimo darbai
16 | Orapūtės po remonto paleidimo, derinimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Remontas remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Dalių pristatymas iki 30 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Dalių sumontavimas į orapūtę iki 5 darbo dienų.

## 6.Siurbliai pagal galią P2
Eil.nr. | Siurblio galia (P2)
Remonto darbų sąrašas*
1 | Įrengimo ardymas, valymas, defektų nustatymas įskaitant elektros variklio apvijų patikrą.
2 | Elektros variklio apvijų patikrą neardant siurblio
3 | Guolių pakeitimas.
4 | Mechaninių sandarinimų pakeitimas.
5 | Sandarinimo elementų pakeitimas „O“ skerspjūvio žiedai, plokščios tarpinės.
6 | Veleno remontas (restauravimas) atstatant nominalius matmenis (du kakliukai).
7 | Darbo rato matmenų atstatymas.
8 | Įsiurbimo pusės sandarinamo tarpo dilimo žiedų keitimas, atstatant reikiamą tarpelį tarp darbo rato ir siurblio korpuso.
9 | Darbo rato dinaminis balansavimas.
10 | Siurblio patikra sandarumui, ir jo darbo charakteristikoms patikrinti atliekant hidraulinį bandymą.
12 | Elektros variklio jėgos kabelio pakeitimas su sandarinimo elementais ir reikiamomis jungtimis .
13 | Statoriaus apvijų pervyniojimas.
14 | Elektros variklio rotoriaus kakliukų įvoriavimas, kai siurblio variklis yra atskirta mova ar kitu sujungimo elementu nuo hidraulinės dalies;
15 | Kameros užpildymas alyva
16 | Kameros užpildymas aušinimo skysčiu.
17 | Siurblio darbo ratas.
18 | Elektros variklio signalinio kabelio pakeitimas su sandarinimo elementais ir reikiamomis jungtimis
19 | Darbo rato pakeitimas.
20 | Drėgmės tepale jutiklio pakeitimas.
21 | Termo poros, termo apsaugos, PTC pakeitimas.
22 | Guoliaviečių siurblio ar el. variklio korpuse atstatymas (dvi guoliavietės);
23 | Siurblio išmontavimas
24 | Siurblio sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, aušinimo skysčius ir t.t. pateikia rangovs ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Paslaugos tiekėjas turi įsivertinti paslaugoms atlikti visas reikiamas atsargines dalis, papildomas medžiagas, priemones ir įrengimus paslaugų atlikimui.
Paslaugų tiekėjas, atlikęs nurodytą paslaugą ar paslaugas, turi užtikrinti, kad įrengimas po atliktos paslaugos tinkamai funkcionuos apimant,
bet neapsiribojant įrengimo surinkimu, siurblio hidraulikos ir kitų dalių sureguliavimu, elektros, hidraulikos jungčių surinkimu ir sujungimu.
Remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Dalių pristatymas iki 20 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Remonto darbai turi būti atlikti per 4 darbo dienas, nuo atsarginių dalių pristymo Rangovui. Pristatymo datą Rangovas praneša Užsakovui perįias darbo dienas, nuo užsakymo pradžios.

## 7. Ventiliatoriai
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai.
1. | Ventiliatoriaus apytakiniam orui TCF Vzduchotechnika s.r.o BC –SW 365 SWSI – CI.2- Arr.4-CW remontas.
1 | Defektavimas pilnai išardant
2 | Elektros variklio statoriaus vijų keitimas.
3 | Elektros variklio guoliavietės remontas.
4 | Elektros variklio veleno kakliuko remontas.
5 | Elektros variklio rotoriaus keitimas. Rotorius paslaugos tiekėjo.
6 | Turbinos remontas atliekant virinimo darbus.
7 | Turbinos remontas atliekant tvirtinimo įvorės remonto darbus.
8 | Turbinos išmontavimas/sumontavimas.
9 | Turbinos dinaminis balansavimas.
10 | Guolių keitimo darbai.
11 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
12 | Defektavimas neatliekant remonto.
13 | Ventialiatoriaus keitimo darbai.
14 | Elektros variklis. Keitimo darbai
15 | Turbina. Keitimo darbai.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Ventiliatoriaus remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas, arba Rangovo
Guolių pristatymas iki 14 darbo dienų. Turbinos iki 60 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Dalių sumontavimas iki 2 darbo dienų.

## 8. Siurbliai KSB
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai
Siurbliai KSB
1. | Karšto vandens cirkuliacinis siurblys KSB ETALINE GN 100-170/1852 G 11
Serijinis numeris 9971988512 000100 01; 9971988512 000100 02
1 | Pilnas išardymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų, elektros variklio vijų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Velenas. Veleno keitimo darbai.
7 | Guoliai. Keitimo darbai.
8 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
9 | Defektavimas neatliekant remonto.
10 | Defektavimas pilnas.
11 | Siurblio išmontavimas
12 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
2. | Karšto vandens cirkuliacinis siurblys KSB ETL 100-100-160 GGSAV11D201852
Serijinis numeris 9974513407 00010001; 9974513407 00010002
1 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų, elektros variklio vijų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Elektros variklio vijų keitimas.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Velenas. Veleno keitimo darbai.
7 | Guoliai. Keitimo darbai.
8 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
9 | Defektavimas neatliekant remonto.
10 | Defektavimas pilnas.
11 | Siurblio išmontavimas
12 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
3. | Karšto vandens cirkuliacinis siurblys KSB ETALINE GN 050-160/402 G11
Serijinis numeris 9971230493 000108 01
1 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų, elektros variklio vijų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Elektros variklio vijų keitimas.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Velenas. Veleno keitimo darbai.
7 | Guoliai. Keitimo darbai.
8 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
9 | Defektavimas neatliekant remonto.
10 | Defektavimas pilnas.
11 | Siurblio išmontavimas
12 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
4. | Karšto vandens cirkuliacinis siurblys KSB ETALINE GN 032-160/302 G 11
Serijinis numeris: 9971230493 000300 01; 9971230493 000300 02
1 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų, elektros variklio vijų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
2 | Pilnas išardymas, valymas, dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų) keitimas keitimas) keitimas naujomis dalimis, surinkimas.
3 | Defektavimas neardant, atliekant izoliacijos ir ominių apvijų varžų matavimą.
4 | Elektros variklio vijų keitimas.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Velenas. Veleno keitimo darbai.
7 | Guoliai. Keitimo darbai.
8 | Sandarinimo elementai. Keitimo darbai.
9 | Defektavimas neatliekant remonto.
10 | Defektavimas pilnas.
11 | Siurblio išmontavimas
12 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
5. | Siurblys panardinamas KSB KRTF 80-216/34UEH-S
Serijinis numeris: 0500225387/002000; 9974679610/00010001; 9974679610/00010002; 9974679610/00010003; 9974679610/00010004; 9974679610/00010005; 9975905693/00010001
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimas ir kabelio sandarinimo keitimas.
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Veleno kakliuko remontas.
7 | Daviklis (drėgmė tepale) ir jo ketimo darbai
8 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
9 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
10 | Darbo ratas. Darbo rato keitimas.
11 | Guoliai. Keitimas
12 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
15 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) (tik detalė be paslaugų)
16 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
17 | Sandarinimo elementai. Keitimas.
18 | Daviklis ( drėgmė tepale). Keitimas
19 | Defektavimas pilnas.
20 | Siurblio išmontavimas
21 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
6. | Siurblys panardinamas KSB KRTK 100-250/11 4UG-S; KSB KRTK -100-254 /114UEH
Serijinis numeris 5845073/2000/1; 500225387/1000/1; 9975231570/0001/0001; 500225387/1000/1
1 | Pilnas dylančių dalių ( guolių, sandarinimo elementų keitimas) keitimas naujomis dalimis.
2 | Elektros variklio statoriaus vijų ir termo apsaugų jose keitimas.
3 | Elektros variklio jėgos kabelio keitimas ir kabelio sandarinimo keitimas.
4 | Kameros užpildymas nauja Alyva.
5 | Guoliavietės remontas.
6 | Veleno kakliuko remontas.
7 | Daviklis (drėgmė tepale) ir jo ketimo darbai
8 | Elektros variklio rotoriaus keitimas.
9 | Darbo rato išmontavimas/sumontavimas.
10 | Darbo ratas. Darbo rato keitimas.
11 | Guoliai. Keitimas
12 | Kriauklė ir jos keitimo darbai
13 | Dilimo žiedai ir jų keitimo darbai (ant darbo rato ir korpuse)
14 | Darbo ratas (tik detalė be paslaugų)
15 | Dilimo žiedai (ant darbo rato ir korpuse) (tik detalė be paslaugų)
16 | Kriauklė (tik detalė be paslaugų)
17 | Sandarinimo elementai. Keitimas.
18 | Daviklis ( drėgmė tepale). Keitimas
19 | Defektavimas pilnas.
20 | Siurblio išmontavimas
21 | Siurblio Sumontavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Siurblių remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Siurblių remontas turi būti atliktas per 14 darbo dienų.