## Lapas1
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai
Stūmoklinis kompresorius BOGE SB710/350
Seriinis numeris 381200
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Selenoidinis vožtuvas 64400460
6 | Apsauginis vožtuvas 11bar
7 | Atbulinis vožtuvas 563003000P
8 | Diržas pavaros
9 | Filtravimo elementas BOGE FP
10 | Kondensato drenažo automatinis išleidiklis BOGE
11 | Slėgio rėlė su valandų skaitikliu
12 | Adsorbcinio sausintuvo filtravimo elementų komplektas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Stūmoklinis kompresorius BOGE SB710/350
Serijinis numeris 381199
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Diržas pavaros
5 | Kondensato drenažo automatinis išleidiklis BOGE
6 | Filtravimo elementas BOGE FP
7 | Selenoidinis vožtuvas 64400460
8 | Apsauginis vožtuvas 11bar
9 | Atbulinis vožtuvas 563003000P
10 | Slėgio rėlė su valandų skaitikliu
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Stūmoklinis kompresorius Kaeser 320/50W
Serijinis numeris 2634-9010877
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Filtravimo elementas Kaeser F6KE
5 | Filtravimo elementas Kaeser F6KA
6 | Freoninio sausintuvo techninis aptarnavimas
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Stūmoklinis kompresorius BOGE PO 1 LR-18
Serijinis numeris 5141425
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Kondensato drenažo automatinis išleidiklis BOGE
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
1 | 2
Stūmoklinis kompresorius Ingersoll Rand 23392442
Serijinis numeris 321201503
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Diržas pavaros
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Stūmoklinis kompresorius Birkenstock K8
Serijinis numeris 115508
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Diržas pavaros
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Stūmoklinis kompresorius BOGE SB710/350
Serijinis numeris 5112130
1 | Kompresoriaus agregaro remonto darbai
2 | Oro filtras
3 | Alyva stūmokliniams kompresoriams
4 | Diržas pavaros
5 | Kondensato drenažo automatinis išleidiklis BOGE
6 | Filtravimo elementas BOGE FP
8 | Selenoidinis vožtuvas 64400460
9 | Apsauginis vožtuvas 11bar
10 | Atbulinis vožtuvas 563003000P
11 | Slėgio rėlė su valandų skaitikliu
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą, ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Dalių keitimas atliekamas kompresorių eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas
Dalių pristatymas iki 30 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Dalių sumontavimas į kompresorių iki 2 darbo dienų.