## Slankiojančios grindys
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai. | Kiekis ir mato vnt. | 1 vnt. įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dumblo rezervuaro, slankiojančių grindų stumoklių ir jų sandarinimo mazgai.
1 | Sandarinimo mazgų (dumblo pusėje) pilnas išardymas,stumoklio, sandarinimo mazgo korpuso, korpuso viduje esančių sandarinimo elementų keitimas naujomis dalimis, korpuso remontas atstatan darbinius matmenis, surinkimas. | 1kompl.
2 | Sandarinimo mazgų( sandarikliai, korpusas) ir stumoklių (dumblo pusėje) defektavimas pilnai išardant. | 1kompl.
3 | Stumoklių (dumblo pusėje) pilnas išardymas atjungian nuo slankiojančių grindų. | 1kompl.
4 | Stumoklių (dumblo pusėje) pilnas išardymas prijungian prie slankiojančių grindų. | 1kompl.
5 | Stumoklis dulmblo pusėje. Keitimo darbai. | 1kompl.
6 | Sandarinimo mazgo korpuso remontas atstant parametrus. | 1kompl.
7 | Naujas sandarinimo mazgo korpusas su keitimo darbais | 1kompl.
8 | Korpusas | 1kompl.
9 | Stumoklių sandarinimo dalys esančios sandarinimo mazgo korpuse su nubraukėju ir jo keitimo darbai. | 1kompl.
10 | Stumoklis (dumblo pusėje). Keitimo darbai. | 1kompl.
11 | Sandarinimo mazgo remontas, kurį sudaro:( korpusas sumontuotas į gelžbetoninę sieną) su naujais sandarinimo elementais ir kreipiančiosiomis. Keitimo darbai. | 1kompl.
12 | Sandarinimo mazgo korpuso restauracija bei mazgo pakeitimo darbai su medžiagomis. | 1vnt.
Visas atsargines dalis, medžiagas, alyvą pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
A
Sandarinimo mazgų ir cilindro korpuso sąvokos. „Stumoklio sandarinimo mazgas (dumblo pusėje)“ yra apibrėžtas kaip konstrukcinis vienetas, kurio paskirtis – užtikrinti sandarumą tarp judančių ir nejudančių komponentų. Inžinerinėje praktikoje mazgas – tai technologiškai vientisas funkcinis kompleksas, kurį sudaro kelios tarpusavyje sąveikaujančios detalės. Sandarinimo mazgas apima ne tik tarpiklius ir žiedus, bet ir jų montavimo vietas, fiksavimo elementus, laikiklius, kreipiančiuosius, įvores ir visas susijusias dalis, sudarančias veikiančią sandarinimo sistemą. Korpuso segmentai, kurie užtikrina šių elementų tvirtinimą, pozicionavimą ir mechaninį stabilumą, yra integrali to mazgo dalis.Darbai turi būti atliekti taip, kad būtų atkurtas cilindro sandarumas ir užtikrintas slankiojančių grindų sistemos veikimas. Bandymas interpretuoti sąvokas siaurinant pareigas atlikti darbus yra vertinamas kaip sutarties nevykdymas. Stumoklių sandarinimo mazgai (dumblo pusėje)“ kas apima visą sandarinimo mazgą su korpusu, sandarinimo elementais, kreipiančiosiomis, nubraukėjais ir t.t. Sandarinimo mazgas be korpuso, ar kitų sudedamųjų dalių negali funkcionuoti, todėl nėra skaidomas. Šių mazgų keitimas ar remontas privalo atstatyti cilindro sandarumą ir jį išlaikyti kaip minimum garantinį laikotarpį, kuris nurodytas sutartyje.
Remontas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas arba Rangovo bazėje.
Dalių pristatymas iki 15 darbo dienų
Dalių užsakymo pateikimas per 5 darbo dienas, pateikiant užsakymo kopiją Užsakovui.
Remonto darbai turi būti atlikti per 5 darbo dienas, nuo atsarginių dalių pristymo Rangovui. Atsarginių dalių pristatymo datą Rangovas praneša Užsakovui per 5-ias darbo dienas, nuo užsakymo pradžios.

## Guoliai Sėsdintuvams
Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai | Kiekis ir mato vnt. | 1 vnt. įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sėsdintuvas antrinis
Judantis tiltas antrinio nusodinimo rezervuaro
1 | Guolis centrinis | 1vnt.
2 | Guolio centrinio keitimo darbai | 1vnt.
3 | Guolio centrinio tepimo sistemos keitimo darbai įtraukiant ir medžiagas. | 1vnt.
Visas atsargines dalis, medžiagas ir t.t. pateikia rangovas ir įskaičiuoja į paslaugos kainą.
Guolių keitimas atliekamas eksploatacijos vietoje: Marvelės 199 A Kaunas
Dalių pristatymas iki 15 darbo dienų
Guolių sumontavimas iki 2 darbo dienų.