SIURBLIŲ IR AGREGATŲ REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas - UAB „Kauno vandenys“ (toliau - Pirkėjas).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – siurblių ir agregatų remonto paslaugos.

  - Remonto paslaugos bus atliekamos pagal Pirkėjo gamybinį poreikį.

  - Techninės specifikacijos Priedėliuose Nr. 1–7 pateikiami Pirkėjo eksploatuojamos įrangos duomenys ir detalizuojami pagal faktinį Pirkėjo poreikį galimi užsakyti įrangos defektavimo, remonto, išmontavimo, sumontavimo, restauravimo ir atsarginių dalių keitimo darbai, remontui reikalingos atsarginės dalys bei specialieji paslaugų atlikimo reikalavimai.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

  - Paslaugos turi būti pradėtos teikti (reagavimo laikas) ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo atsakingų asmenų paslaugos užsakymo.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per terminą, kuris nurodytas Priedėliuose Nr. 1-7.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įrenginio gavimo arba jo apžiūros Pirkėjo objekte dienos atlieka defektavimą ir pateikia Pirkėjui defektavimo aktą.

    - Surašant įrenginio defektinį aktą, jame turi būti numatomų darbų apimtis ir numatomų atsarginių detalių, medžiagų poreikis ir pateikiama remonto darbų trukmė darbo valandomis.

    - Atsiradus papildomiems, nenumatytiems darbams, paslaugų Tiekėjas informuoją Pirkėją, pateikdamas reikalingą dokumentaciją (vaizdines priemones, nuotraukas, raštus), o nesant galimybei pateikti papildomos dokumentacijos, turi būti iškviesti perkančiosios organizacijos atstovai atvykti apžiūrai darbų eigoje iškilusiems techniniams klausimams ir nesutarimams spręsti.

  - Tiekėjas remonto darbus turi atlikti per atitinkamame techninės specifikacijos priedėliuose nustatytą terminą. Jeigu atitinkamame priede konkretus remonto terminas nenustatytas, remonto darbai turi būti atlikti per 14 darbo dienų nuo defektavimo akto patvirtinimo dienos.

  - Atsarginių dalių pristatymo laikas nurodytas techninės specifikacijos priedėliuose.

  - Tiekėjas po defektų nustatymo per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Pirkėją raštu apie užsakytas atsargines dalis ir medžiagas.

  - Jeigu atsarginių dalių tiekimas užtrunka ilgiau negu nurodytas remonto terminas, remonto terminas gali būti pratęstas tik raštišku Tiekėjo kreipimusi, prie kurio turi būti pridėti:

    - oficialūs Tiekėjų ar gamintojų raštai paaiškinantys vėlavimo priežastis;

    - aiškiai nurodyti patvirtinti tiekimo terminai;

    - dokumentais pagrįstos vėlavimo priežastys.

  - Kreipimasis dėl remonto termino pratęsimo turi būti pateiktas ne ilgiau negu per 2 (dvi) darbo dienas po defektinio akto suderinimo. Termino pratęsimą privalo patvirtinti Pirkėjo paskirtas atstovas įvertinęs, Tiekėjo pridėtus vėlavimą pagrindžiančius dokumentus. Remonto darbai turi būti užbaigti ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atsarginių dalių pristatymo datos jų vėlavimo atveju, kuri buvo suderinta su Pirkėjo paskirtu atstovu.

  - Pirkėjo paskirto atstovo sprendimu remonto termino pagrįstumas gali būti tikrinamas, pateikiant oficialią užklausą įrangos gamintojui ar jo oficialiam atstovui dėl atsarginių dalių tiekimo terminų. Termino pratęsimo pagrindimas bus laikomas nepagrįstu ir nepriimtinu, jeigu gamintojo pateikti tiekimo terminai nesutaps su Tiekėjo nurodytais terminais.

3.10. Remonto paslaugoms suteikiama 12 (dvylikos) mėn. garantija. Atsarginės dalys  ir medžiagos turi būti  sumontuoti tokie patys, kokius sumontavo gamintojas arba neprastesnės kokybės.

3.11. Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugos atlikimu susijusias išlaidas įskaitant įrangą, kitų paslaugų ar įrangos nuomą, atvykimą, įrangos pakrovimą, transportavimą iš Nuotekų valyklos į Tiekėjo remonto bazę ir pakrovimą, transportavimą į Nuotekų valyklos iš Tiekėjo remonto bazės.

3.12. Atsarginės dalys, medžiagos, tepimo produktai privalo atitikti reikalavimus, kuriuos eksploatacijos instrukcijose yra iškėlę įrangos gamintojai. Jei konkrečių reikalavimų gamintojas nepateikęs, tiekėjas turi vadovautis geros valios praktika ir užtikrinti, kad suremontuotas įrenginys būtų saugus, patikimas ir atitiktų gamintojo nustatytas technines charakteristikas.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. Atlikdamas įrangos defektavimą, Tiekėjas pirmiausia turi įvertinti galimybę sugedusią įrangą, jos mazgus ar sudedamąsias dalis suremontuoti arba restauruoti, pratęsiant jų naudojimo laiką. Keisti įrangą, jos mazgą ar sudedamąją dalį nauja galima tik tada, kai remontas ar restauravimas yra techniškai neįmanomas, neužtikrintų saugaus ir patikimo įrangos veikimo arba yra ekonomiškai nepagrįstas. Keitimo būtinybė ir ją pagrindžiančios priežastys turi būti nurodytos defektavimo akte.

4.2. Remonto metu išmontuotos dalys turi būti atskiriamos į tinkamas pakartotinai naudoti ar restauruoti dalis ir pakartotinai naudoti nebetinkamas atliekas. Tinkamos pakartotinai naudoti ar restauruoti dalys, Pirkėjui nusprendus, perduodamos Pirkėjui arba naudojamos pakartotinai.

4.3. Remonto metu susidariusios pakartotinai naudoti nebetinkamos atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atliekų rūšis ir perduodamos teisę atitinkamas atliekas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams, pirmenybę teikiant paruošimui pakartotinai naudoti arba perdirbti.

4.4. Pirkėjo prašymu Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia pakeistų dalių ir remonto metu susidariusių atliekų perdavimą arba sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.

- PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

  - Remonto paslauga atliekama pagal Pirkėjo ir Tiekėjo patvirtintą defektinį aktą, kuriame nurodyti nustatyti gedimai, planuojami darbai, preliminarus darbo valandų skaičius, reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos bei numatomas remonto terminas.

  - Atlikus remonto darbus, šalys pasirašo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodomi faktiškai atlikti darbai, tikslus darbo valandų skaičius ir faktiškai panaudotos atsarginės dalys bei medžiagos.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Pirkėjas darbų vykdymo metu gali tikrinti medžiagų ir remonto darbų kokybę, darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Kai remonto darbai vykdomi paslaugos Tiekėjo remonto dirbtuvėse, paslaugų Pirkėjo atstovas turi teisę kontroliuoti darbų eigą, vykdyti apžiūrą iškilus techniniams klausimams ir, ar nesutarimams darbų poreikio.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Paslaugos vykdymo metu pildomi įrangos priėmimo – perdavimo remontui aktai, defektavimo aktai, sąskaitos faktūros.

- KITA

7.1 Priedėlyje Nr. 8 pateikiami remonto darbų ir atsarginių dalių keitimo sąvokų apibrėžimai, nustatantys jų turinį, apimtį ir esminius skiriamuosius požymius.

7.2 Siurblio ar kitos įrangos nurodytos dalių, priedų punktuose defektavimo mokestis taikomas, tik tada kada Pirkėjas po defektavimo nusprendžia įrenginio neberemontuoti. Kitu atveju, paslaugos Tiekėjas defektavimo išlaidas turi įsivertinti prie remonto darbų sąmatų.

7.3 Tiekėjas privalo atlikti remonto paslaugą per nustatytą terminą atskiriems siurbliams ir įrengimams nuo defektų nustatymo dienos: Siurblių ir kitos įrangos, kuri nurodyta prieduose: remontas ir defektų nustatymas turi būti atlikti  per laiką, kuris nurodytas techninės specifikacijos prieduose kiekvienam įrengimui atskirai.

7.6 Tiekėjas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Pirkėjo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf

RUOŠĖ: Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila

SUDERINTA: Nuotekų valyklos vadovas  Vytautas Vitkus