TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – rezerviniai moduliai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkami rezerviniai moduliai eksploatuojamai Siemens e-RTU sistemai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Modulio pavadinimas | Modulio tipas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maitinimo šaltinis | PS UC 120/230V | 12 |
|  | Procesorius | CPU 416-2 DP | 3 |
|  | Procesorius | CPU 414-3 DP | 3 |
|  | Procesorius | CPU 412-2 DP | 1 |
|  | Procesorius | CPU 414-2 DP | 1 |
|  | Komunikacijos/Ryšių procesorius | MCP | 21 |
|  | Nuoseklių sąsajų išplėtimo modulis | XC2 | 17 |
|  | Optinių sąsajų išplėtimo modulis | XF6 | 14 |
|  | Binarinių įėjimų modulis | DI-32 DC110/125V | 22 |
|  | Analoginių įėjimų modulis | AI-16 128bit | 11 |
|  | Binarinių išėjimų modulis | CO-32 DC24/125V AC | 11 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Gaminio pavadinimas | Modulio pavadinimas | Modulio tipas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens e-RTU | Maitinimo šaltinis | PS UC 120/230V | 12 |
|  | Procesorius | CPU 416-2 DP | 3 |
|  | Procesorius | CPU 414-3 DP | 3 |
|  | Procesorius | CPU 412-2 DP | 1 |
|  | Procesorius | CPU 414-2 DP | 1 |
|  | Komunikacijos/Ryšių procesorius | MCP | 21 |
|  | Nuoseklių sąsajų išplėtimo modulis | XC2 | 17 |
|  | Optinių sąsajų išplėtimo modulis | XF6 | 14 |
|  | Binarinių įėjimų modulis | DI-32 DC110/125V | 22 |
|  | Analoginių įėjimų modulis | AI-16 128bit | 11 |
|  | Binarinių išėjimų modulis | CO-32 DC24/125V AC | 11 |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Sutarties pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Pirkėjo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pagal Užsakymą pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Priėmimo – perdavimo aktas.