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1. [bookmark: _Toc227155238][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 
1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190976966, adresas Rungos g. 18, Elektrėnai, darbo laikas I-V: 8:00-17:00. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių paslaugų neteikia.  
1.2. [bookmark: _GoBack]Pirkimui sudaroma Komisija. 
1.3. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1. papunkčiu (-iais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 parvirtintu Aplinkos Apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aprašo) 1 priedo XIII skyriumi „Statybinės medžiagos“ . 
1.4. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. [bookmark: _Toc227155239]Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato patalpų, esančių Rungos g. 18, Elektrėnai, (sporto salės rūbinės su san. mazgais ir koridoriaus) atnaujinimo  darbų pirkimą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

3. [bookmark: _Toc227155240]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
3.4. Tiekėjui gali būti mokamas iki 30 % dydžio avansas nuo bendros sutarties kainos su PVM. Avansas išmokamas tik Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) avanso sumai.

4. [bookmark: _Toc227155241]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc227155243]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc227155244]Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 3.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 
7.3.1. Užpildyta pasiūlymo forma;
7.3.2. Darbų žiniaraštis. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc227155245]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. 




[bookmark: _Toc227155246]Pirkimo sąlygų 1 priedas 
PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 18, ELEKTRĖNAI, (SPORTO SALĖS RŪBINĖS SU SAN. MAZGAIS IR KORIDORIAUS) ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendrosios nuostatos ir reikalavimai
1. Pirkimo objektas: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro sporto salės rūbinės su san. mazgais ir koridoriaus (Rungos g. 18, Elektrėnai) atnaujinimo darbai.
2. Teisinis reguliavimas: Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
3. Objekto apžiūra: Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą, įvertinti esamą situaciją bei faktinius darbų kiekius. Faktų nesutapimas po pasiūlymo pateikimo neatleidžia Tiekėjo nuo visiško įsipareigojimų įvykdymo.
4. Kainodara: Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, kilsiančios darbų metu (medžiagos, mechanizmai, transportas, darbininkų pragyvenimas, atliekų tvarkymas ir kt.).
5. Apimčių svyravimas: Faktinės darbų apimtys ir kiekiai sutarties vykdymo metu gali svyruoti iki 15 procentų.
6. Darbų atlikimo terminas: Darbai, įskaitant statybinių šiukšlių išvežimą ir objekto pridavimą, privalo būti visiškai baigti iki 2026 m.      d. Termino pratęsimas nenumatytas.
 7.  Garantiniai terminai: Rangovas įsipareigoja suteikti šiuos minimalius garantinius terminus nuo
    statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos (vadovaujantis LR Statybos įstatymu):
        Atliktiems statybos ir apdailos darbams: ne mažiau kaip 5 metai.
      Paslėptiems statybos elementams (įskaitant hidroizoliaciją, betonavimą, vamzdynų ir elektros   
    instaliacijos montavimą): ne mažiau kaip 10 metų.
      Sumontuotai įrangai ir prietaisams (dušo maišytuvams, klozetams, praustuvams, čiaupams, durų  
    furnitūrai): ne mažiau kaip 2 metai (arba pagal gamintojo suteikiamą ilgesnę garantiją).
      Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis pašalinti visus defektus, atsiradusius dėl  
    nekokybiškų medžiagų ar netinkamai atliktų darbų.


II. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai
2.1. Demontavimo ir ardymo darbai
Apdailos nuardymas: Pilnai nuardoma esama sienų, grindų ir lubų apdaila (plastikinės dailylentės, plytelės).
Įrangos demontavimas: Demontuojama sena elektros instaliacija, 6 vnt. dušo santechnikos, 2 vnt. klozetų, 2 vnt. praustuvų, 4 karšto vandens ruošimo boileriai.
Durų išmontavimas: Išmontuojamos esamos durys (6 vnt.). Rangovas privalo saugiai išmontuoti ir išsaugoti Užsakovo nurodytų durų spynas (panaudojimui naujose duryse).
Mūrinių konstrukcijų ardymas: Išardomi mūriniai atitvarai (12,7 m), praplečiant durų angas ir jas pritaikant žmonių su negalia (ŽN) poreikiams.
Maksimaliai išsaugojami: esami langai, rekuperacinės sistemos ortakiai, priešgaisrinės sistemos elementai, evakuaciniai šviestuvai. 
2.2. Bendrieji statybos ir konstrukcijų įrengimo darbai
Naujos pertvaros: Įrengiami nauji atitvarai su angomis durims (2 vnt., bendras plotas – 8 m²).
Grindų betonavimas: Grindų lygio pakėlimas betonuojant – 11,5 m² plotas (atitinka 4,019 m³ 
  betono tūrio).
Pandusas: Betonavimo metu suformuojamas saugus, normatyvus (STR reikalavimus atitinkantis) nuolydžio pandusas ŽN judėjimui.

2.3. Santechnikos ir inžinerinių tinklų atnaujinimas
Vamzdynų perkėlimas ir atnaujinimas: Atnaujinami esami vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai. Dėl grindų lygio pakėlimo privaloma perkelti 15 m vamzdyno.
Dušo zonos: Abejose patalpose įrengiamos 3 vietų dušinės (iš viso 6 vietos). Po vieną dušo vietą kiekvienoje patalpoje privalo būti pilnai pritaikyta žmonių su negalia (ŽN) poreikiams (atitinkami matmenys, dušo kėdutė, atramos).
      Santechnikos prietaisų montavimas:
Sumontuojami nauji sieniniai dušo maišytuvai – 6 vnt.
Sumontuojami nauji klozetai – 2 vnt. (ŽN zonoje – paaukštintas/pritaikytas modelis su  atlenkiamomis rankenomis).
Sumontuojami nauji praustuvai su vandens čiaupais – 2 vnt. (ŽN zonoje – ergonomiškas, pasviręs  arba įgaubtas praustuvas su svirtiniu čiaupu).
Sumontuojami nauji karšto vandens ruošimo boileriai – 4 vnt. po 200 l.

2.4. Vidaus apdailos darbai
Sienų paruošimas: Sienos aptaisomos gipso kartono plokštėmis (drėgnose patalpose naudojamas drėgmei atsparus GKL).
Hidroizoliacija: Dušinėse prieš klijuojant akmens masės plyteles privaloma įrengti profesionalų, sertifikuotą hidroizoliacinį sluoksnį su sandarinimo juostomis kampuose.
Plytelių klijavimas: 75 m² sienų ploto apdailinama akmens masės plytelėmis (įskaitant hidroizoliuotas zonas).
Dažymas: 91 m² sienų ploto dažoma drėgmei, plovimui ir dezinfekavimo priemonėms atspariais dažais.
HPL pertvaros: Dušinės atskiriamos drėgmei atsparių HPL plokščių pertvaromis su durimis (bendras plotas – 38 m²).
Lubos: Įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo (arba analogiškos, tinkančios drėgnoms patalpoms (tik dušinėse)) lubos – 90 m².
       Grindų plytelių neslystamumo klasė: Dušinių ir sanitarinių mazgų zonose (kur vaikštoma basomis ir danga yra šlapia): turi būti naudojamos akmens masės plytelės, atitinkančios ne žemesnę kaip R11 slydimo pasipriešinimo klasę (pagal DIN 51130) ir B arba C grupę vertinant saugumą basoms kojoms (pagal DIN 51097). Rūbinių ir koridoriaus zonose: turi būti naudojamos akmens masės plytelės, atitinkančios ne žemesnę kaip R10 slydimo pasipriešinimo klasę. Visos plytelės turi būti atsparios intensyviam dėvėjimuisi (ne žemesnė nei PEI IV klasė) ir pritaikytos dažnam plovimui bei dezinfekcijai cheminėmis priemonėmis.

2.5. Durų montavimas ir elektros instaliacija
Durų montavimas: Sumontuojamos naujos vidaus durys (6 vnt.), pritaikytos ŽN poreikiams (atitinkamas plotis, be slenksčių). Į dvejas naujas duris privaloma įmontuoti išmontuotas ir išsaugotas senąsias Užsakovo spynas.
Elektros instaliacija: Pilnai atnaujinama elektros instaliacija pagal galiojančius elektrotechnikos reikalavimus (nauji kabeliai, potinkinės dėžutės, jungikliai, rozetės, šviestuvai, pritaikyti „Armstrong“ tipo luboms).

	2.6. Priešgaisrinės sistemos remontas
Esamos priešgaisrinės sistemos sugedusių dūmų detektorių pakeitimas naujais (15 vnt.)  ir centralės perprogravimas. Keičiami dūmų detektoriai sumontuoti sporto salėjė, aukštis 8,60 m.

2.7. Atliekų tvarkymas ir postatybinis valymas
Atliekų utilizavimas: Visos statybinės ir demontavimo atliekos privalo būti rūšiuojamos, išvežamos iš objekto ir utilizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant Užsakovui tai įrodančias pažymas (atliekų deklaracijas).
Valymas: Atliekami pilni postatybinio valymo darbai, patalpos priduodamos visiškai švarios ir tinkamos eksploatacijai.

San. mazgų naujas išdėstymas



2.8 Darbų apimčių suvestinė lentelė (Žiniaraštis)
	Eil. Nr.
	Darbų / medžiagų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1.
	Sienų, grindų ir lubų apdailos nuardymas, elektros instaliacijos, 6 durų, 6 dušų, 2 klozetų, 2 praustuvų, 4 karšto vandens ruošimo boilerių, demontavimas
	kompl.
	1
	Išsaugoti langus, ortakius, gaisrinę sistemą.

	2.
	Užsakovo nurodytų spynų išmontavimas ir išsaugojimas
	vnt.
	2
	Panaudojimui naujose duryse.

	3.
	Mūrinių atitvarų ardymas platinant angas (ŽN poreikiams)
	m
	12,7
	

	4.
	Naujų atitvarų su angomis durims įrengimas
	m²
	8,0
	2 vnt. pertvarų.

	5.
	Grindų pakėlimas betonuojant (įskaitant panduso formavimą)
	m² / m³
	11,5 / 4,019
	Suformuojamas normatyvinis pandusas.

	6.
	Vandentiekio ir nuotekų vamzdyno atnaujinimas ir perkėlimas
	m
	15,0
	Dėl grindų lygio pasikeitimo.

	7.
	Elektros instaliacijos atnaujinimas
	kompl.
	1
	Pilnas instaliacijos paketas.

	8.
	Esamų vėdinimo ortakių permontavimas
	vnt.
	2
	

	9.
	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis
	m²
	166,0
	Drėgmei atsparus GKL drėgnose zonose.

	10.
	Hidroizoliacijos įrengimas dušinėse
	m²
	Pagal poreikį
	Prieš plytelių klijavimą.

	11.
	Sienų apdaila akmens masės plytelėmis
	m²
	75,0
	Dušams ir san. mazgams: R11 (A+B+C klasė) basoms kojoms. Rūbinėms/koridoriui: R10 klasė. Garantija darbams – 5 metai.

	12.
	Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais
	m²
	91,0
	Koridorius, rūbinės.

	13.
	Grindų apdaila akmens masės plytelėmis
	m2
	130
	B klasė, R10-R11, PEI4, matinio arba struktūrinio paviršiaus. Garantija darbams –  5 metai

	14.
	HPL plokščių pertvarų su durimis įrengimas dušinėse
	m²
	38,0
	Drėgmei atspari medžiaga.

	15.
	Sieninių dušo maišytuvų montavimas
	vnt.
	6
	Įskaitant pritaikytą ŽN vietai.

	16.
	Klozetų montavimas (iš jų 1 vnt. pritaikytas ŽN)
	vnt.
	2
	Su reikalinga furnitūra ir atramomis.

	17.
	Praustuvų su vandens čiaupais montavimas
	vnt.
	2
	Įskaitant 1 vnt. ergonomišką ŽN.

	18.
	Karšto vandens ruošimo boileriai, 200 l talpos
	vnt.
	4
	Privalo turėti „Anti-legionella“ programą, energetinė klasė – ne žemesnė negu B.

	19.
	Pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų įrengimas
	m²
	90,0
	Atsparios drėgmei.

	20.
	Naujų vidaus durų montavimas (pritaikytų ŽN)
	vnt.
	6
	Į dvi įmontuojamos senosios spynos.

	21.
	Statybinių atliekų rūšiavimas, išvežimas ir utilizavimas
	kompl.
	1
	Su utilizavimo pažymomis.

	22.
	Postatybinis patalpų valymas
	kompl.
	1
	Pridavimui.

	23.
	Esamos priešgaisrinė sistemos sporto salėje remontas (sugedusių dūmų detektorių, 15 vnt., pakeitimas ir centralės perprogravimas)
	kompl.
	1
	



Darbų apimtys ir kiekiai gali svyruoti 15 procentų. Visos naujai montuojamos  apdailos medžiagos ir įranga montuojama tik suderinus su Užsakovu. 
Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, kilsiančios darbų metu (išlaidos mechanizmams, medžiagoms ir kt.), apsaugota esama infrastruktūra. Visos statybinės atliekos ir šiukšlės turi būti išrūšiuotos ir utilizuotos rangovo sąskaita. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi apžiūrėti objektą ir pats įvertinti darbų kiekius. 
Darbai vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, galiojančiais numatytiems darbams. Visi gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus bei atitikti techninių specifikacijų reikalavimus. 

_______________________________________________________________________
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Pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
   6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21  dalis).

Pastaba. Pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, gali būti reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl šio tiekėjo patikimumo.


__________
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„Pasiūlymo forma“
[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrui

PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 18, ELEKTRĖNAI, (SPORTO SALĖS RŪBINĖS SU SAN. MAZGAIS IR KORIDORIAUS) ATNAUJINIMO DARBAI
 
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir įm. kodai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą patalpų, esančių Rungos g. 18, Elektrėnai, atnaujinimo darbams (toliau – Darbai).
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi atlikti Darbai atitiks pirkimo dokumentuose pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2026 m. ___________  d.;
2. konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome atlikti: 
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	kiekis
	kaina, Eur (be PVM)
	kaina, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Sienų, grindų ir lubų apdailos nuardymas, elektros instaliacijos, 6 durų, 6 dušų, 2 klozetų, 2 praustuvų, 4 karšto vandens ruošimo boilerių, demontavimas
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Užsakovo nurodytų spynų išmontavimas ir išsaugojimas
	vnt.
	2
	
	

	3.
	Mūrinių atitvarų ardymas platinant angas (ŽN poreikiams)
	m
	12,7
	
	

	4.
	Naujų atitvarų su angomis durims įrengimas
	m²
	8,0
	
	

	5.
	Grindų pakėlimas betonuojant (įskaitant panduso formavimą)
	m² / m³
	11,5 / 4,019
	
	

	6.
	Vandentiekio ir nuotekų vamzdyno atnaujinimas ir perkėlimas
	m
	15,0
	
	

	7.
	Elektros instaliacijos atnaujinimas
	Kompl.
	1
	
	

	8.
	Esamų vėdinimo ortakių permontavimas
	Vnt.
	2
	
	

	9.
	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis
	m²
	166,0
	
	

	10.
	Hidroizoliacijos įrengimas dušinėse
	m²
	Pagal poreikį
	
	

	11.
	Sienų apdaila akmens masės plytelėmis
	m²
	75,0
	
	

	12.
	Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais
	m²
	91,0
	
	

	13.
	Grindų apdaila akmens masės plytelėmis
	m²
	130
	
	

	14.
	HPL plokščių pertvarų su durimis įrengimas dušinės
	m²
	38,0
	
	

	15.
	Sieninių dušo maišytuvų montavimas
	Vnt.
	6
	
	

	16.
	Klozetų montavimas (iš jų 1 vnt. pritaikytas ŽN)
	Vnt.
	2
	
	

	17.
	Praustuvų su vandens čiaupais montavimas
	Vnt.
	2
	
	

	18.
	Karšto vandens ruošimo boileriai, 200 l talpos
	Vnt.
	4
	
	

	19.
	Pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų įrengimas
	m²
	90,0
	
	

	20.
	Naujų vidaus durų montavimas (pritaikytų ŽN)
	Vnt.
	6
	
	

	21.
	Statybinių atliekų rūšiavimas, išvežimas ir utilizavimas
	Komp.
	1
	
	

	22.
	Postatybinis patalpų valymas
	Kompl.
	1
	
	

	23.
	Esamos priešgaisrinė sistemos sporto salėje remontas (sugedusių dūmų detektorių pakeitimas ir centralės perprogravimas)
	Kompl.
	1
	
	

	VISO:
	



Bendra kaina su PVM žodžiais: ___________________________________________________

3. Į Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Darbams atlikti.
	4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
	5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. 
	8. Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygų 5 Priedo 5 punkte nurodyto termino.

9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:
	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas, adresas 
	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (įvardinti konkrečius darbus/paslaugas); 
2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

	
	
	

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija. 
10. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiu**:
	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas, adresas 
	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (įvardinti konkrečius darbus/paslaugas); 
2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.
11. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovas) ***:
	Eil. Nr.
	Kvazisubrangovų vardas ir pavardė
	Kvazisubrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/paslaugas); 

	
	
	


***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.
Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą. 
12. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ****:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
13. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


PASTABOS: 
– 10 ir 11 punktuose prašome nurodyti subrangovus ir kvazisubrangovus, nes subrangovai ir kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subrangovų / kvazisubrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subrangovus /  kvazisubrangovus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas. 
– 12 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
Pasiūlymas galioja iki ..................... (nurodyti). Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
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„Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	
Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	
Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma 

	7
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma 

	8
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	netaikoma

	9
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją  perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo  perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią  perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
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