## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIEMONĖS VIRŠUTINIO TREČDALIO IR VIDURIO TREČDALIO ŽANDIKAULIO OSTEOSINTEZEI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, šalis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Mikro sraigtas "maxDrive" arba lygiavertis | 60 | vnt.
1.1.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.2 mm ± 0.1 mm. Ilgis 3 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje po 1 vnt.
1.2. | Mikro sraigtas "maxDrive" arba lygiavertis | 60 | vnt.
1.2.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.2 mm ± 0.1 mm. Ilgis 5 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje po 1 vnt.
1.3. | 1.2 mm ± 0.1 mm diametro sraigtų ilgio matavimo kasetė | 1 | vnt.
1.3.1. | 1.2 mm ± 0.1 mm diametro sraigtų ilgio matavimo kasetė
1.4. | Atsuktuvo rankena 5-ai poz. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 1 | vnt.
1.4.1. | Atsuktuvo rankena 5-ai poz. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.5. | Atsuktuvo geležtė | 1 | vnt.
1.5.1. | Tinkanti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams su "maxDrive" arba lygiaverčiai fiksavimo galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.6. | Atsuktuvas tinkantis 1.2 mm ± 0.1 mm diametro sraigtams | 1 | vnt.
1.6.1. | Skirtas kaulo transplantatui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.7. | Įvorė | 1 | vnt.
1.7.1. | Skirta 5-ai poz. Skirta savaiminio fiksavimo mechanizmo atlaisvinimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.8. | Grąžtas | 4 | vnt.
1.8.1. | Skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 3 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.
1.9. | Grąžtas | 4 | vnt.
1.9.1. | 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.
1.10. | Tiesi plokštelė | 10 | vnt.
1.10.1. | 12 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.11. | Tiesi plokštelė | 10 | vnt.
1.11.1. | 16 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.12. | Mikro tinklelis | 1 | vnt.
1.12.1. | 83 x 51 mm ± 1 mm dydžio ir 0.3 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. Sterilioje pakuotėje 1 vnt.
1.13. | Mikro tinklelis akiduobės dugnui | 3 | vnt.
1.13.1. | 0.2 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje 1 vnt.
1.14. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas mikro plokštelėms | 1 | vnt.
1.14.1. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas mikro plokštelėms
1.15. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas chirurginiams instrumentams | 1 | vnt.
1.15.1. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas chirurginiams instrumentams
1.16. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu | 1 | vnt.
1.16.1. | Skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams
1.17. | Plokštelių fiksavimo pincetas su lenktu darbiniu galu | 1 | vnt.
1.17.1. | 15.5 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.18. | Plokštelių fiksavimo instrumentas su dvipusiais darbiniais galais Lindorf tipo arba lygiavertis | 1 | vnt.
1.18.1. | 16 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.19. | Plokštelių žirklės | 1 | vnt.
1.19.1. | 12 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.20. | Plokštelių modeliavimo replės | 1 | vnt.
1.20.1. | Tiesios, darbiniai paviršiai padengti volframo intarpais arba iš lygiavertės medžiagos. Instrumentas 13 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.21. | Plokštelių lenkymo replės | 1 | vnt.
1.21.1. | Tiesios, 12 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.22. | Vielos žirklės | 1 | vnt.
1.22.1. | 10 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.23. | Mikro sraigtas "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 60 | vnt.
1.23.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Ilgis 4 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.
1.24. | Mikro sraigtas "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 60 | vnt.
1.24.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Ilgis 6 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.
1.25. | Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis") "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 20 | vnt.
1.25.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Ilgis 4 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.
1.26. | Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis") "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 20 | vnt.
1.26.1. | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Ilgis 5 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos.
1.27. | Sraigto ilgio matavimo kasetė | 1 | vnt.
1.27.1. | Sraigto ilgio matavimo kasetė
1.28. | Atsuktuvo geležtė | 1 | vnt.
1.28.1. | Tinkanti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams su "maxDrive" arba lygiaverčiai fiksavimo galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.29. | Grąžtas | 4 | vnt.
1.29.1. | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 3.5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.
1.30. | Grąžtas | 4 | vnt.
1.30.1. | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.
1.31. | Tiesi plokštelė | 10 | vnt.
1.31.1. | 16 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.32. | Tiesi plokštelė | 10 | vnt.
1.32.1. | 24 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.33. | Lenkta puslankiu plokštelė | 10 | vnt.
1.33.1. | 8 angų, 0,6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.34. | 3D tinklelis | 3 | vnt.
1.34.1. | 80 x 80 mm ± 1 mm dydžio ir 0.3 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos.
1.35. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas instrumentams | 1 | vnt.
1.35.1. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas instrumentams
1.36. | Sterilizacijos dėklas | 1 | vnt.
1.36.1. | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams ir plokštelėms.
1.36.2. | Būtina, kad visos priemonės būtų vieno gamintojo.Visos pozicijos perkamos kaip vienas komplektas, nes priemonės tarpusavyje suderintos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4303 2026-07-23 09:38:58