## TS_tulžies latak.stentai
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos priemonės endoskopijai (Tulžies latakų stentai ir įvedimo sistemos)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Plastikiniai tulžies latakų stentai | 33141230-1
1.1 |  | Tulžies latakų plastikiniai stentai |  | Vienkartiniai. Sterilūs. Plastikiniai. Supakuotas po vieną. Tinkantys darbiniam kanalui 2,8 mm arba 3,2 mm. Pagaminti iš polietileno. Abu stento galai dvigubo pigtail tipo, anatomiškai lenkti į vieną pusę (duodenalinio lenkimo) su sparneliais arba pusmėnulio formos su sparneliais, pagal ligoninės poreikį. Turi Turi drenažines akutes galuose. Turi ryškią stentavimo ribos žymę viename stento gale. Pagal pirkėjo poreikį 7 Fr, 8,5 Fr arba 10 Fr dydžio. Galimas ilgis 3, 5, 7, 10, 12, 15 arba 18 cm, pagal pirkėjo poreikį. Rentgeno kontrastinis. Stentavus, galima atlikti viso kūno MRT tyrimą. Tinkantys darbui su 0,035¨ styga-pravedėju. | vnt. | 340 | 70 | 5 | 23800 | 24990 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Plastikinių stentų įvedimo sistemos |  | Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną, plastikinis. RX tipo sistema. Su užraktu. 7 Fr, 8,5 Fr arba 10 Fr dydžio , pagal pirkėjo poreikį. Ne trumpesnis nei 202 cm ilgio. Tinka kartu su 0,035¨ kreipiamąja styga - pravedikliu. | vnt. | 85 | 104 | 5 | 8840 | 9282 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 32640 | 34272 | Viso: | 0 |  | 0