## 1 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMAS
1 pirkimo dalis. BIOCHEMINIŲ, IMUNOLOGINIŲ, INFEKCINĖS SEROLOGIJOS, MOLEKULINIŲ INFEKCINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimas | Tarptautinis trumpinys | Ėminys / mėginys | Galima rezultatų pateikimo išraiška (mato vienetas) | Tyrimo metodas | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur be PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur su PVM | LOINC kodas | Pastabos
1 | Retikulocitų santykinis kiekis kraujyje | RET | Kraujas | - | Automatizuotas arba šviesinės mikroskopijos metodu | Vnt. | 5
2 | C peptidas | - | Serumas | pmol/l arba nmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 15
3 | Ceruloplazminas | Cp | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
4 | Haptoglobinas | - | Serumas | mg/l arba g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
5 | Cistatinas C | - | Serumas | mg/l | Imunocheminis | Vnt. | 5
6 | IgA | IgA | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
7 | IgE | IgE | Serumas | kU/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 150
8 | IgG | IgG | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
9 | IgG poklasis 4 | IgG4 | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
10 | IgM | IgM | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
11 | Antimiuliarinis hormonas | AMH | Serumas | - | Imunocheminis | Vnt. | 5
12 | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas | SHBG | Serumas | nmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 30
13 | Geležies bendroji sujungimo geba | TIBC | Serumas | µmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 5
14 | Tirpūs transferino receptoriai | sTFR | Serumas | mg/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
15 | Transferinas | TF | Serumas | g/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 5
16 | Baltymų elektroforezė serume, kai beta globulinų frakcija skirstoma į beta 1 ir beta 2 | - | Serumas | - | Elektroforezės | Vnt. | 5
17 | Dehidroepiandrosterono sulfatas | DHEA-S | Serumas | µmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 20
18 | Estradiolis | E2 | Serumas | pmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
19 | Folikulus stimuliuojantis hormonas | FSH | Serumas | U/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
20 | Kortizolis | - | Serumas | nmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
21 | Liuteinizuojantis hormonas | LH | Serumas | U/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
22 | Progesteronas | - | Serumas | nmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
23 | Prolaktinas | - | Serumas | mU/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
24 | Testosteronas | - | Serumas | nmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
25 | Tiroglobulinas | Tg | Serumas | µg/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
26 | Chromograninas A | CgA | Serumas | µg/l | Imunocheminis | Vnt. | 2
27 | Alfa fetoproteinas | AFP-TM | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
28 | Karcinoembrioninis antigenas | CEA | Serumas | µg/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
29 | Prostatos specifinis antigenas | PSA | Serumas | µg/l | Imunocheminis | Vnt. | 200
30 | Vėžio žymuo CA 15-3 | CA 15-3 | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
31 | Vėžio žymuo CA 19-9 | CA 19-9 | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
32 | Vėžio žymuo CA 125 | CA 125 | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
33 | Vėžio žymuo CA 72-4 | CA 72-4 | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
34 | Citokeratinas 19 (CYFRA 21-1) | CYFRA 21-1 | Serumas | µg/l | Imunocheminis | Vnt. | 50
35 | Žmogaus epididymio baltymas 4 | HE4 | Serumas | pmol/l | IFCC (pNPG7) | Vnt. | 2
36 | Kasos amilazė | - | Serumas | U/l | Imunocheminis | Vnt. | 10
37 | Kasos elastazė | - | Išmatos | μg/g | IFCC (NADPH) | Vnt. | 20
38 | Kreatinkinazė | CK | Serumas | U/l | IFCC | Vnt. | 50
39 | Laktato dehidrogenazė | LDH | Serumas | U/l | Fotometrinis | Vnt. | 50
40 | Lipazė | - | Serumas | U/l | Fotometrinis | Vnt. | 30
41 | Lipoproteinas a | (Lp(a)) | Serumas arba plazma | ng/l arba mmol/l | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis | Vnt. | 20
42 | Apolipoproteino B koncentracijos kraujyje nustatymą | Apo B | Serumas arba plazma | g/L | Imunonefelometrinis, Imunoturbidimetrinis
43 | Folio rūgštis | - | Serumas | nmol/L | Imunocheminis | Vnt. | 100
44 | Tiaminas (vitaminas B1) | Vit B1 | Kraujas | mg/l | Imunocheminis | Vnt. | 5
45 | Litis | Li | Serumas arba plazma | μg/l arba mmol/l | Spektrofotometrinis | Vnt. | 4
46 | Gentamicinas | - | Serumas | pmol/l | Imunocheminis | Vnt. | 10
47 | Vankomicinas | - | Serumas | mg/l | Imunocheminis | Vnt. | 20
48 | Makroprolaktinas | - | Serumas, plazma | m[IU]/L | Apskaičiuojamas | Vnt. | 10
49 | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | CRB (didelio jautrumo) | Serumas arba plazma | mg/l | Imunoturbidimetrinis | Vnt. | 10
50 | Antikūnai prieš streptoliziną O | ASO | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 150
51 | Antikūnai prieš branduolio antigenus | ANA | Serumas | Teigiama / neigiama / titras / švytėjimo tipas | Imunofluorescencinis | Vnt. | 50
52 | Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | ENA | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 5
53 | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | ANCA | Serumas | Teigiama / neigiama / titras | Imunofluorescencinis | Vnt. | 50
54 | Antikūnai prieš kardiolipiną | AKA IgGAM | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 2
55 | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | AKA IgG | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 2
56 | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | AKA IgM | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 2
57 | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Anti-tTG IgA | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 5
58 | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Anti-tTG IgA | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 5
59 | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Anti-TG | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 20
60 | IgG klasės antikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (DNR) | Anti-dsDNR IgG | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 2
61 | Reumatoidinis faktorius | RF | Serumas | IU/l ar kt. išvestiniai, kartotiniai arba daliniai matavimo vienetai | Imunocheminis | Vnt. | 80
62 | Alex3 makrogardelės tyrimas, nustatant specifinius IgE prieš 295 alergenus | - | - | - | Imunocheminis | Vnt. | 30
63 | Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas (maisto 50specifikų) | - | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 10
64 | Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas (įkvėpiamieji 52 specifikų) | - | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 10
65 | Alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymas (mišri panelė 36 specifikų) | - | Serumas | kU/l | Imunocheminis | Vnt. | 100
66 | Žmogaus leukocitų antigeno B27 nustatymas (HLA-B27) | - | Kraujas | - | Imunofermentinis | Vnt. | 5
67 | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas plazmoje | - | Plazma | - | - | Vnt. | 10
68 | Antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą | Anti-CCP | Serumas | - | Imunocheminis | Vnt. | 5
69 | Antikūnai prieš TTH receptorius | anti-TTH | Serumas | k[IU]/L | Imunocheminis | Vnt. | 10
70 | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | TBEV IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
71 | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | TBEV IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
72 | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | TBEV IgM | Smegenų skystis | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
73 | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | TBEV IgG | Smegenų skystis | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
74 | IgM klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi | B burgdor IgM | Smegenų skystis | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
75 | IgG klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi | B burgdor IgG | Smegenų skystis | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 20
76 | IgM klasės antikūnai prieš tymų virusą | MeV IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
77 | IgG klasės antikūnai prieš tymų virusą | MeV IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
78 | IgM klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso kapsidinį antigeną | Epstein-Barr VCA IgM | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 30
79 | IgG klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso kapsidinį antigeną | Epstein-Barr VCA IgG | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 30
80 | IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | M pneumo IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 350
81 | IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | M pneumo IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 100
82 | IgA klasės antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | C pneumo IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
83 | IgM klasės antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | C pneumo IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 350
84 | IgG klasės antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | C pneumo IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 100
85 | IgA klasės antikūnai prieš Yersinia enterocolitica | Y enterocol IgA | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
86 | IgG klasės antikūnai prieš Yersinia enterocolitica | Y enterocol IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
87 | IgM klasės antikūnai prieš Legionella pneumophilia | L pneumo IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
88 | IgG klasės antikūnai prieš Legionella pneumophilia | L pneumo IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
89 | Legionella pneumophila antigenas | L pneumo Ag | Šlapimas | Rasta / nerasta | Imunofermentinis ar Imunochromatografinis | Vnt. | 2
90 | IgA klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori | H pylori IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 50
91 | IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori | H pylori IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 100
92 | Helicobacter pylori antigenas | H pylori Ag | Išmatos | Rasta / nerasta | Imunofermentinis ar Imunochromatografinis | Vnt. | 50
93 | Sifilio antikūnai (RPR) | RPR | Serumas | Rasta / nerasta | Agliutinacija | Vnt. | 100
94 | Treponema pallidum hemagliutinacija | TPHA | Serumas | Rasta / nerasta | Agliutinacija | Vnt. | 100
95 | Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | T pallidum IgG+IgM | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 60
96 | IgG klasės antikūnai prieš Trichinella spiralis | T spiralis IgG | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 2
97 | IgG klasės antikūnai prieš Echinococcus granulosus | E granulosus IgG | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 5
98 | IgG (Em2PLUS) klasės antikūnai prieš Echinococcus multilocularis | Em2PLUS | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 5
99 | IgG klasės antikūnai prieš Toxocara canis | T canis IgG | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 2
100 | IgA antikūnai prieš Toxocara canis | T canis IgA | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 2
101 | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | T gondii IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
102 | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | T gondii IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
103 | IgA klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | T gondii IgA | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
104 | IgG antikūnai prieš Herpes simplex 1 | HSV1 IgG | Smegenų skystis | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
105 | IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+2 | HSV1+2 IgG | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
106 | IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+ 2 | HSV1+2 IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
107 | IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | CMV IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 30
108 | IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | CMV IgM | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 30
109 | Antikūnai prieš hepatito A virusą | HAV Ab | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
110 | Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną | HBV core Ab | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 30
111 | IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną | HBV core IgM | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 5
112 | Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną | HBV surface Ab | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 60
113 | Hepatito B viruso paviršinis antigenas | HBV surface Ag | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 120
114 | Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną | HBV e Ab | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 5
115 | Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigenas | HBV e Ag | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 5
116 | Antikūnai prieš hepatito C virusą | HCV Ab | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 50
117 | Antikūnai IgA prieš B. pertussis toksiną (kokliušas) | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
118 | Antikūnai IgG prieš B. pertussis toksiną (kokliušas) | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
119 | Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 | HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 50
120 | Ig G klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
121 | Ig M klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
122 | Ig G klasės antikūnai prieš Cysticercus cellulosus | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
123 | Ig G klasės antikūnai prieš Difteriją (Corynebacterium diphtheriae) | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
124 | Imuninio atsako į M. Tuberculosis tyrimas (Quatiferon TB Gold ) | - | Kraujas | - | - | Vnt. | 100
125 | IgG klasės antikūnai prieš E. granulosus ir E. multilocularis | - | Serumas | Rasta / nerasta | Imunocheminis | Vnt. | 2
126 | IgM klasės antikūnai prieš Brucella | Brucella IgM | Serumas | Vienetai/mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
127 | IgG klasės antikūnai prieš Brucella | Brucella IgG | Serumas | Vienetai/mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
128 | Chlamydia trachomatis IgG | - | Serumas | Vienetai/ mėginio tūryje | Imunocheminis | Vnt. | 2
129 | Herpes simplex 1 tipo nustatymas DNR | HSV 1 DNA | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija ir hibridizacija | Vnt. | 1
130 | Herpes simplex 2 tipo nustatymas DNR | HSV 2 DNA | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija ir hibridizacija | Vnt. | 1
131 | Hepatito C RNR | HCV RNA | Kraujo plazma | IU/ml | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 10
132 | Hepatito B DNR | HBV DNA | Kraujo plazma | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 5
133 | Echinococcus granulosus nukleorūgščių nustatymas | - | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija ir hibridizacija | Vnt. | 5
134 | Keturių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis ) | - | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 10
135 | Septynių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Urealyticum parvum) | - | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 10
136 | Bakterinės vaginozės sukėlėjų nustatymas (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | - | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 10
137 | Kandidozės sukėlėkų nustatymas(Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis) | - | Įvairi tiriamoji medžiaga | Rasta / nerasta | Nukleorūgščių amplifikacija | Vnt. | 10
4697
Bendra sutarties suma Eur su PVM:
PASTABOS IR REIKALAVIMAI:
1. Paslaugų tiekėjas privalo turėti licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti ar per subrangovų sutartis užtikrinti šioje specifikacijoje nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimą. Būti užsiregistravęs MNKV IS sistemoje.
2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti integruoti įstaigai teikiamos paslaugos (laboratorinių tyrimų) užsakymą ir rezultatų pateikimą per įstaigos ESIS informacinę sistemą.
3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje - faktūroje ir integruotoje įstaigos ESIS informacinėje sistemoje vartoti tuos pačius paslaugų (tyrimų/ analičių) pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Paslaugų tiekėjas taipogi privalo sąskaitoje - faktūroje, pagal kurią parduodamos paslaugos, užrašyti sutarties numerį ir datą.
4. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota ėminių transportavimas, laboratorinių tyrimų rezultatų (elektroninių tyrimų protokolų) pateikimas per informacinę sistemą ESIS. Elektroniniai tyrimų protokolai privalo būti patvirtinti medicinos biologo/ laboratorijos gydytojo elektroniu parašu ir spaudu visu sutarties vykdymo laikotarpiu.
5. Laboratoriniai tyrimai privalo būti atlikti ir elektroniniai tyrimų protokolai privalo būti patvirtinti ne vėliau kaip per: biocheminiai ≤ 3 d.d., imunologiniai ≤ 7 d.d., infekciniai serologiniai ≤ 7 d.d. infekciniai molekulinės diagnostikos PGR tyrimai ≤ 30 d.d., nuo tiramosios medžiagos paėmimo iš gydymo įstaigos
6. Paslaugos tiekėjas privalo pats, savo transportu pasiimti tiriamąją medžiagą ir pristatyti ją į paslaugos tiekėjo laboratoriją.
7. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti visas ėminių transportavimui būtinas sąlygas: apsaugančios nuo užteršimo transportavimo sistemą/ konteinerius, būtiną transportavimo trukmę, temperatūros sąlygas ir kitas ėminių transportavimo tinkamumą užtikrinančias sąlygas. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti ir tinkamą (-20 0C - ± 25 0C) ėminių transportavimą. Temperatūra ėminių transportavimo metu turi būti matuojama kelis kartus vieno transportavimo metu ir visų matavimų temperatūros rodmenys turi būti siunčiami iš karto po ėminių transportavimo už ėminių transportavimo sąlygų užtikrinimą atsakingam laboratorijos asmeniui. Būtina pateikti įrodančius dokumentus.
8. Paslaugos tiekėjas privalo pateikti laboratorinių tyrimų ėminių vadovą, kuriame butų nurodyta ėminio tipas, laikymo ir transportavimo sąlygos, stabilumas.
9. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.

## 2 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMAS
2 pirkimo dalis. PAPILDOMI TYRIMAI, ATLIEKAMI SKUBOS TVARKA
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur be PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur su PVM | Pastabos
1. | Alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumo nustatymas | Vnt. | 15
2. | Aspartataminotransferazės (AST) aktyvumo nustatymas | Vnt. | 15
3. | Šarminės fosfatazės (ALP) aktyvumo nustatymas | Vnt. | 15
4. | Bendro bilirubino koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
5. | Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
6. | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | Vnt. | 15
7. | Kreatinino koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
8. | C reaktyviojo baltymo (CRB) koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
9. | Kalio koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
10. | Natrio koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
11. | Gliukozės koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
12. | Šlapalo (UREA) koncentracijos nustatymas | Vnt. | 15
13. | Troponino nustatymas | Vnt. | 15
14. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | Vnt. | 15
15. | Protrombino laiko tyrimas | Vnt. | 15
16. | Bendras veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (5 dalių leukocitų diferenciacija) | Vnt. | 15
17. | Bendras šlapimo tyrimas | Vnt. | 15
255
Bendra sutarties suma Eur su PVM:
PASTABOS IR REIKALAVIMAI:
1. Paslaugų tiekėjas privalo turėti licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti ar per subrangovų sutartis užtikrinti šioje specifikacijoje nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimą. Būti užsiregistravęs MNKV IS sistemoje.
2. Paslaugų tiekėjas/ įstaiga turi užtikrinti šioje specifikacijoje nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimą 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
3. Paslaugų tiekėjas/ įstaiga gavus tiriamuosius mėginius tyrimus turi atlikti skubos tvarka ir užtikrinti tyrimo atsakymo pateikimą ne vėliau kaip per 2 val. nuo mėginio pristatymo.
4. Perkančioji įstaiga pati įsipareigoja pristatyti ėminius tyrimas, tačiau tyrimus atliekanti laboratorija negali būti nutolusi nuo VšĮ Tauragės ligoninės toliau kaip 40 km.
5. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę integruoti įstaigai teikiamos paslaugos užsakymą ir rezultatų pateikimą per įstaigos ESIS informacinę sistemą.
6. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje – faktūroje ir integruotoje įstaigos ESIS informacinėje sistemoje vartoti tuos pačius paslaugų (tyrimų) pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Paslaugų tiekėjas taipogi privalo sąskaitoje - faktūroje, pagal kurią parduodamos paslaugo, užrašyti sutarties numerį ir datą.

## 3 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMAS
3 pirkimo dalis. HISTOLOGINIŲ, CITOLOGINIŲ, PREVENCINIŲ PROGRAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur be PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur su PVM | Pastabos
CITOLOGINIAI TYRIMAI
1. | Žmogaus papilomos viruso tyrimas PGR metodu, genotipuojant 14 aukštos rizikos tipų: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | Vnt. | 200
2. | Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda sistemą | Vnt. | 10
3. | Gimdos kaklelio nuograndų skystojoje terpėje citologinis tyrimas | Vnt. | 200
4. | Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) su įvertinimu | Vnt. | 10
5. | Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas | Vnt. | 10
HISTOLOGINIAI TYRIMAI
6. | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis tyrimas - I lygis | Vnt. | 10
7. | Operacinės ir biopsinės medžiagos(vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - II lygis | Vnt. | 150
8. | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - III lygis | Vnt. | 400
9. | Operacinės ir biopsinės medžiagos(vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - IV lygis | Vnt. | 3000
10. | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - V lygis | Vnt. | 1500
11. | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - VI lygis | Vnt. | 400
12. | Audinio dekalcifikavimo procedūra | Vnt. | 50
13. | Specialūs dažymai mikroorganizmams | Vnt. | 400
14. | Specialūs dažymai, visi kiti (vienas vienetas) | Vnt. | 400
15. | Histocheminis dažymas, identifikuojantis cheminius komponentus | Vnt. | 200
16. | Histocheminis dažymas, identifikuojantis fermentus (vienas vienetas) | Vnt. | 400
17. | Imunohistocheminis tyrimas, kiekvieno antikūno | Vnt. | 750
18. | Imunohistocheminis dažymas CINtec PLUS | Vnt. | 50
19. | Vieno histologinio objekto serijinių ir žingsninių pjūvių gamyba | Vnt. | 100
PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS
20. | Storosios žarnos biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga | Vnt. | 100
21. | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga | Vnt. | 50
22. | Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga | Vnt. | 50
23. | Priešinės liaukos biopsija | Vnt. | 50
8490
Bendra sutarties suma Eur su PVM:
PASTABOS IR REIKALAVIMAI:
1. Paslaugų tiekėjas (ar per subrangovų sutartis) turi turėti teisę verstis laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas pateikia Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ar kitus lygiaverčius dokumentus (kitų valstybių tiekėjams), patvirtinančius tiekėjo teisę teikti medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas ir atlikti šių konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus. Įrodantys dokumentai pateikiami CVP IS priemonėmis.
2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti integruoti įstaigai teikiamos paslaugos (laboratorinių tyrimų) užsakymą ir rezultatų pateikimą per įstaigos ESIS informacinę sistemą. Tiekėjas taip pat turi užtikrinti galimybę perkančiajai organizacijai prisijungti prie patologijos tyrimų sistemos ir stebėti patologijos tyrimų diagnozes internete. Pareikalavus, tiekėjas turi pademonstruoti veikiančios sistemos funkcionalumą pirkimo procedūrų vykdymo metu, pateikti įsigijimo dokumentus (sutartis, sąskaita/faktūra, priėmimo perdavimo aktą. Reikalavimai sistemai: 2.1) Sistemoje turi būti matoma, kada gautas ir užregistruotas tyrimas laboratorijoje. 2.2) Sistemoje turi būti matoma, koks specialistas atlieka tyrimą ir nurodyti jo kontaktai. 2.3) Sistemoje turi būti galimybė pamatyti ir atsispausdinti tyrimo atsakymą. 2.4) Sistemoje turi veikti tyrimų paieška pagal tyrimo atlikimo datą, paciento pavardę, vardą, asmens kodą, tyrimą siunčiantį gydytoją. Įrodantys dokumentai pateikiami CVP IS priemonėmis.
3. Kokybės kontrolė. Perkamų laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo programose, organizuojamose nepriklausomų ir nešališkų išorinio kokybės vertinimo programų organizatorių, tiekėjas privalo dalyvauti ne rečiau kaip du kartus per metus.Citologinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo programose tiekėjas privalo dalyvauti ne rečiau kaip vieną kartą per metus; jeigu tokios galimybės nėra – ne mažiau kaip trys laboratorijos pačios organizuoja palyginamuosius tarplaboratorinius tyrimus. Įrodantys dokumentai pateikiami CVP IS priemonėmis.
4.Tiekėjas turi užtikrinti galimybę esant poreikiui nuotoliniu būdu organizuoti klinicistų - patologų konsultacijas naudojant sertifikuotą audiovizualinę įrangą.
5. CVP IS priemonėmis pateikti aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalis 8 punktas).
6. Tiekėjas laboratorinių tyrimų atlikimo kokybei užtikrinti privalo vykdyti įstaigos vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir paslaugų kokybei vertinti ir gerinti bei privalo turėti: 1) įstaigos vadovo įgaliotą asmenį arba fizinį arba juridinį asmenį, vykdantį vidaus medicininio audito veiklą pagal sutartį (kai įstaigoje dirba iki 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų), arba 2) vidaus medicininio audito padalinį (kai įstaigoje dirba daugiau kaip 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų). Įstaigos vadovas užtikrina, kad asmuo, einantis medicininio audito padalinio vadovo pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus dalyvautų suderintuose su Sveikatos apsaugos ministerija tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo. (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338.) Įrodantys dokumentai pateikiami CVP IS priemonėmis.
7. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje - faktūroje ir integruotoje įstaigos ESIS informacinėje sistemoje vartoti tuos pačius paslaugų (tyrimų/ analičių) pavadinimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Paslaugų tiekėjas taipogi privalo sąskaitoje - faktūroje, pagal kurią parduodamos paslaugos, užrašyti sutarties numerį ir datą.
8. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota visos ėminių paėmimui patologiniams tyrimams reikalingos priemonės (terpės, paėmimo priemonės ir kt.), ėminių transportavimas, laboratorinių tyrimų rezultatų (elektroninių tyrimų protokolų) pateikimas per informacinę sistemą ESIS. Elektroniniai tyrimų protokolai privalo būti patvirtinti gydytojo patologo/ gydytojo genetiko/ laboratorijos gydytojo elektroniu parašu ir/ar spaudu visu sutarties vykdymo laikotarpiu.
9. Tyrimų protokolai privalo būti patvirtinti ne vėliau kaip per 3 - 10 darbo dienų nuo mėginių patekimo į paslaugos tiekėjo laboratoriją.
10. Paslaugos tiekėjas privalo pats, savo transportu pasiimti tiriamąją medžiagą ir pristatyti ją į paslaugos tiekėjo laboratoriją.
11. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti visas ėminių transportavimui būtinas sąlygas: apsaugančios nuo užteršimo transportavimo sistemą/ konteinerius, būtiną transportavimo trukmę, temperatūros sąlygas ir kitas ėminių transportavimo tinkamumą užtikrinančias sąlygas. Temperatūra ėminių transportavimo metu turi būti matuojama kelis kartus vieno transportavimo metu ir visų matavimų temperatūros rodmenys turi būti siunčiami iš karto po ėminių transportavimo už ėminių transportavimo sąlygų užtikrinimą atsakingam laboratorijos asmeniui.
12. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.

## 4 pirkimo dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
PAPILDOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMAS
4 pirkimo dalis. BENDROSIOS MIKROBIOLOGIJOS TYRIMŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur be PVM | Preliminari 36 mėn. suma Eur su PVM | Pastabos
1. | Šlapimo pasėlis | Vnt. | 2100
2. | Išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas | Vnt. | 300
3. | Kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus nustatymas | Vnt. | 50
4. | Kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams) nustatymas | Vnt. | 1500
5. | Kraujo pasėlio grybams automatizuotu būdu nustatymas | Vnt. | 10
6. | Aspirato iš trachėjos pasėlis | Vnt. | 10
7. | Pasėlis iš pleuros | Vnt. | 30
8. | Skreplių pasėlis rankiniu būdu | Vnt. | 100
9. | Sterilių organizmo skysčių pasėlio rankiniu būdu nustatymas | Vnt. | 20
10. | Sąnario skysčio pasėlis |  | 100
11. | Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas | Vnt. | 50
12. | Smegenų skysčio pasėlis automatizuotu būdu | Vnt. | 30
13. | Bronchoalveolinio lavažo pasėlio rankiniu būdu | Vnt. | 100
14. | Kateterių, drenų pasėlis | Vnt. | 20
15. | Tulžies pasėlis | Vnt. | 5
16. | Spermos, prostatos sekreto pasėlis | Vnt. | 5
17. | Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti | Vnt. | 50
18. | Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | Vnt. | 600
19. | Pasėlis gonokokams nustatyti | Vnt. | 5
20. | Veido daubų punktatų tyrimas | Vnt. | 5
21. | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | Vnt. | 50
22. | Tepinėlių iš akių pasėlis | Vnt. | 5
23. | Tepinėlių iš ausų pasėlis | Vnt. | 100
24. | Tepinėlių iš nosies pasėlis | Vnt. | 10
25. | Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti | Vnt. | 10
26. | Tepinėlis iš nosiaryklės | Vnt. | 10
27. | Tepinėlis iš gerklų pasėlio hemoliziniams streptokokams nustatyti | Vnt. | 10
28. | Tepinėlių iš ryklės pasėlis | Vnt. | 10
29. | Tepinėlių nuo tonzilių pasėlis | Vnt. | 10
30. | Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis | Vnt. | 50
31. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | Vnt. | 500
32. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | Vnt. | 1000
33. | Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija – vienas vaistas) | Vnt. | 100
34. | Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu | Vnt. | 1000
35. | Enterobakterijų identifikavimas iki genties | Vnt. | 150
36. | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 150
37. | Enterokokų identifikavimas iki genties | Vnt. | 150
38. | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 150
39. | Anaerobų identifikavimas iki genties | Vnt. | 150
40. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 150
41. | Hemofilų identifikavimas | Vnt. | 50
42. | Salmonelių identifikavimas iki genties | Vnt. | 20
43. | Salmonelių identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 20
44. | Šigelių identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 10
45. | Jersinijų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 10
46. | Listerijų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 10
47. | Legionelių identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 10
48. | Kampilobakterijų identifikavimas | Vnt. | 10
49. | Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas | Vnt. | 150
50. | Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu | Vnt. | 50
51. | Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | Vnt. | 50
52. | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | Vnt. | 50
53. | Streptococcus pneumoniae identifikavimas | Vnt. | 100
54. | Meningokokų ir gonokokų identifikavimas | Vnt. | 10
55. | Pseudomonų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 100
56. | Grybų identifikavimas iki rūšies | Vnt. | 150
57. | Grybų identifikavimas iki genties | Vnt. | 150
58. | Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E- testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai) | Vnt. | 10
59. | Rūgščiai atsparių bakterijų tepinėlyje nustatymas (įvairios tiriamosios medžiagos) | Vnt. | 10
60. | Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių organizmo skysčių, pūlingų eksudatų pasėlis tuberkuliozės mikobakterijoms (neigiamas) | Vnt. | 10
61. | Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių organizmo skysčių, pūlingų eksudatų pasėlis tuberkuliozės mikobakterijoms (teigiamas) su antibiotikograma | Vnt. | 10
62. | Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių organizmo skysčių, pūlingų eksudatų pasėlis tuberkuliozės mikobakterijoms automatizuotu būdu BACTEC terpėje | Vnt. | 10
9855
Bendra sutarties suma Eur:
PASTABOS IR REIKALAVIMAI:
1. Paslaugų tiekėjas privalo turėti licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti ar per subrangovų sutartis užtikrinti šioje specifikacijoje nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimą. Būti užsiregistravęs MNKV IS sistemoje.
2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja integruoti laboratorinių tyrimų užsakymų ir rezultatų pateikimą per įstaigos ESIS informacinę sistemą.
3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje - faktūroje ir integruotoje įstaigos ESIS informacinėje sistemoje vartoti tuos pačius paslaugų (tyrimų/ analičių) pavadinimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Paslaugų tiekėjas privalo sąskaitoje - faktūroje, pagal kurią parduodamos paslaugos, užrašyti sutarties numerį ir datą.
4. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota visos ėminių paėmimui reikalingos priemonės (terpės, paėmimo priemonės ir kt.),ėminių transportavimas, laboratorinių tyrimų rezultatų (elektroninių tyrimų protokolų) pateikimas per informacinę sistemą ESIS. Elektroniniai tyrimų protokolai privalo būti patvirtinti medicinos biologo/ laboratorijos gydytojo elektroniu parašu ir spaudu visu sutarties vykdymo laikotarpiu.
5. Paslaugų tiekėjas/ įstaiga turi užtikrinti šioje specifikacijoje nurodytų mikrobiologinių laboratorinių tyrimų atlikimą ir šiems tyrimams atlikti reikalingų ėminių transportavimą 7 dienas per savaitę ir užtikrinti tiriamosios medžiagos pasėlio pasėjimą tą pačią dieną.
6. Paslaugų tiekėjas/ įstaiga turi užtikrinti pirminio pasėlio atsakymo pateikimą (augimas yra/ nėra) ne vėliau kaip po 48-36 val. nuo pasėlio pasėjimo.
7. Paslaugos tiekėjas privalo pats, savo transportu pasiimti tiriamąją medžiagą ir pristatyti ją į paslaugos tiekėjo laboratoriją.
8. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti visas ėminių transportavimui būtinas sąlygas: apsaugančios nuo užteršimo transportavimo sistemą/ konteinerius, būtiną transportavimo trukmę, temperatūros sąlygas ir kitas ėminių transportavimo tinkamumą užtikrinančias sąlygas. Temperatūra ėminių transportavimo metu turi būti matuojama kelis kartus vieno transportavimo metu ir visų matavimų temperatūros rodmenys turi būti siunčiami iš karto po ėminių transportavimo už ėminių transportavimo sąlygų užtikrinimą atsakingam laboratorijos asmeniui. Būtina pateikti įrodančius dokumentus.
9. Paslaugos tiekėjas privalo pateikti laboratorinių tyrimų ėminių vadovą, kuriame butų nurodyta ėminio tipas, laikymo ir transportavimo sąlygos, stabilumas.
10. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.