SPS  1 priedas

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS

AB  AMBER GRID  (VPP-972) EEX D JUDESIO JUTIKLIŲ KEITIMO

DARBŲ PIRKIMUI

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai | [užpildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) | [užpildo tiekėjas, jei taikoma] |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas | [užpildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas | [užpildo tiekėjas] |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos,. Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  partnerių etikos kodeksu  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika   prieš vykdydami Sutartį.

1.5.Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.5.1.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

1.5.2.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3.prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.5.5.Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

1.6.Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). Kontroliuojantis asmuo suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

1.7.Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.8.Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina nurodoma  eurais.

  - Pasiūlymo kaina  nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo vienetai | Konkretus kiekis Darbų atlikimo laikotarpiu | Kaina* Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pravienos DSS EEx d judesio jutiklių keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 2. | Rietavo DSS EEx d judesio jutiklio keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 3. | Daugėlių DSS EEx d judesio jutiklio keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 4. | Gargždų DSS EEx d judesio jutiklio keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 5. | Plungės DSS EEx d judesio jutiklio keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 6. | Marijampolės DSS EEx d judesio jutiklio keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 7. | Pakruojo DSS EEx ia padėties jutiklių keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| 8. | Vilniaus DSS EEx ia padėties jutiklių keitimas | kompl. | 1 | [užpildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  | [užpildo tiekėjas] |
| PVM** |  |  |  | [užpildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  | [užpildo tiekėjas] |

* Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius  nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 6 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo MKRAD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo formos priedas Nr.1

TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

- EEx d judesio jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms su tvirtinimu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Judesio jutiklio potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Tipas (darbo principas) | Doplerio efekto grindžiamas mikrobangų judesio jutiklis | [užpildo tiekėjas] |
|  | Komplektacija | su tvirtinimu ne mažiau kaip: atlaikančiu jutiklio svorį; suteikiančiu galimybe pasukti jutiklį vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje; leidžiančiu fiksuoti jutiklį darbinėje padėtyje | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maksimalus kontroliuojamas plotas | ne mažiau (GxP) 30 x 13 m | [užpildo tiekėjas] |
|  | Suveikimo atstumo derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Jautrumo (judesio aptikimo) derinimas | ne mažiau 10 pakopų (skaitmeninis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 10,5...15 VDC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 0,15 A (12 VDC) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Aliarminių išėjimų kiekis | ne mažiau 1 vnt. (relinis, ne mažiau 0,1 A, 50 V) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Svoris | ne daugiau 12 kg | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atsparumas mechaniniam poveikiui („antivandalinis atsparumas“) | ne mažiau IK10 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx d IIB T1) (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

- EEx ia padėties jutiklis potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Padėties jutiklio potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Tipas (darbo principas) | Indukcinio tipo padėties jutiklis | [užpildo tiekėjas] |
|  | Komplektacija | su tvirtinimu prie staktos ir varčios kronšteinu | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpusas | nerūdijantis plienas, sriegis M18 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Montavimo tipas | paviršinis, skirtas montavimui ant plieninių paviršių; | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išėjimo tipas | NAMUR signalas (2 laidai) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo įtampa | ne daugiau 8,2 VDC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 3 mA | [užpildo tiekėjas] |
|  | Būsenos indikacija | LED diodas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx ia IIC T1) (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

- EEx ia 2-jų kanalų diskretinis barjeras potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-jų kanalų diskretinio barjero potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Tipas (darbo principas) | NAMUR padėties jutiklio maitinimas ir aliarmo signalo perdavimas iš sprogios aplinkos į saugią aplinką | [užpildo tiekėjas] |
|  | Kanalų kiekis | ne mažiau 2 vnt. | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 19...30 VDC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Maitinimo maksimali srovė | ne daugiau 50 mA | [užpildo tiekėjas] |
|  | Įėjimų tipas | ne mažiau kaip: „sausas kontaktas“ ir NAMUR signalas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Įėjimo įtampa | ne mažiau 8 VDC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Įėjimo trumpo jungimo srovė | ne daugiau 8 mA | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išėjimų tipas | ne mažiau kaip: relinis (250 VAC, 2 A; 125 VAC, 4 A; 40 VDC, 2 A); | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP20 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Montavimas | Ant DIN bėgelio | [užpildo tiekėjas] |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II (1) G EEx ia IIC) (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

- EEx  sujungimų dėžutė potencialiai sprogioms aplinkoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sujungimų dėžutės potencialiai sprogioms aplinkoms pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Komplektacija | Komplekte su ATEX sertifikuotais sandarikliais | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpusas | stiklo pluošto sustiprintas poliesteris | [užpildo tiekėjas] |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP66 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+40° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Sertifikavimas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti ATEX sertifikatus) | ATEX (II 2 G EEx e IIC ); (II 2 G EEx eb IIC); (II 2 G EEx ia IIC) (arba lygiaverčiai) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

- Šarvuotas kabelis varinėmis gyslomis:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šarvuoto kabelio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Tipas (darbo principas) | Šarvuotas, apvalus, varinėmis gyslomis, lankstus kontrolinis kabelis | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinio apvalkalo diametras | ne daugiau 10 mm | [užpildo tiekėjas] |
|  | Šarvo medžiaga | Galvanizuoto plieno vielutės | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslos izoliacija | PVC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | Bespalvis | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslų kiekis | ne mažiau 5 vnt. | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslos skersmuo | ne mažiau 0,75 mm2 (varis, daugiagyslis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslų žymėjimas | Skaitinis (pagal VDE 0293-334) | [užpildo tiekėjas] |
|  | PE gyslos žymėjimas | Geltonai/žalia spalva | [užpildo tiekėjas] |
|  | Vardinė įtampa | ne mažiau U0/U: 300/500 V | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60332-1-2 (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

- Signalinis kabelis varinėmis gyslomis mėlynos spalvos išoriniu apvalkalu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signalinio kabelio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti: pavadinimas, modelis, gamintojas | [užpildo tiekėjas] |
|  | Paskirtis | Sprogioje aplinkoje esančių įrenginių ir aparatūros prijungimui prie schemos elementų esančių nesprogioje aplinkoje kabeliai, tenkinantys EN 60079-14:2014 sąlygas; | [užpildo tiekėjas] |
|  | Konstrukcija | Apvalus, varinėmis gyslomis, lankstus kontrolinis kabelis | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinio apvalkalo diametras | ne daugiau 6,2 mm | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslos izoliacija | PVC | [užpildo tiekėjas] |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | šviesiai mėlyna, RAL 5015 | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslų kiekis | ne mažiau 2 vnt. | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslos skersmuo | ne mažiau 0,75 mm2 (varis, daugiagyslis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Gyslų žymėjimas | Skaitinis (pagal VDE 0293-334) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Vardinė įtampa | ne mažiau U0/U: 300/500 V | [užpildo tiekėjas] |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C...+50° C | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikimas standartams | IEC 60332-1-2 (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatų kopijas) | CE (arba lygiavertis) | [užpildo tiekėjas] |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | [užpildo tiekėjas] |

_________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto konkretaus kiekio.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbai yra neapmokestinami PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbams nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.