INFORMACIJA APIE DUOMENŲ CENTRĄ

202 -__-__

MINIMALŪS REIKALAVIMAI SIŪLOMAM DUOMENŲ CENTRUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pasiūlyme pateikia užpildytą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lokacija | 1. Duomenų centras turi būti įrengtas ne mažesniu kaip 5 km ir ne didesniu kaip 50 km. atstumu nuo Užsakovo objekto Elektrinės g. 2, Vilnius, matuojant bendro naudojimo keliais (skiltyje „Tiekėjo siūlomi parametrai“ nurodyti tikslų adresą). 2. Paslauga negali būti teikiama tame pačiame duomenų centre, kuriame randasi pagrindinė Užsakovo įranga (T. Ševčenkos g. 16, Vilnius). | /įrašyti/ 1. 2. |
|  | Sertifikacija | 1. Duomenų centras turi turėti ne žemesnę nei TIER III sertifikaciją arba lygiavertį ir tai įrodančius dokumentus: - Tier 3 Facility - Tier 3 Design - Arba lygiavertį 2. Duomenų centras turi užtikrinti fizinės saugos priemones, įskaitant prieigos kontrolę, vaizdo stebėjimą, apsaugos signalizaciją ir fizinės prieigos registravimą. | /Nurodyti siūlomo duomenų centro sertifikaciją ir pateikti įrodančius dokumentus/ 1. 2. |