Techninė specifikacija

1. Perkamas endoskopinių instrumentų komplektas (toliau – Prekė), skirtas užtikrinti nepertraukiamą siekiamų įsigyti instrumentų tiekimą kolonoskopiniams tyrimams perkančiojoje organizacijoje, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Siūlomų prekių pavadinimus (gamintojus, modelius) tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje.

3. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, kad jo siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Prekių pristatymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Prekės priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas tik prekes priimančiam asmeniui įsitikinus prekių atitikimu pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. Jei paaiškėtų, kad tiekėjo siūloma prekė neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, tiekėjas turi teisę pakeisti prekę kita, keliamus reikalavimus atitinkančia preke. Jei to padaryti yra neįmanoma, sutartis su tiekėju bus nutraukiama, pasinaudojant sutartyje numatytomis užtikrinimo priemonėmis.

4. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos prekės gamintojo parengtą naudojimosi instrukciją lietuvių kalba kartu su pristatomomis prekėmis

5. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai prekei. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

6. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

7. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn.

8. Pardavėjas įsipareigoja užsakytas Prekes pristatyti savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo, perduoto Pardavėjui telefonu ar elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.) ir adresu.

9. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 4.4.4.3. papunkčiais.

9.1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, Paslaugų priėmimo–perdavimo aktus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas);

9.2. Pristatant Prekes išorinės prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Endoskopiniai instrumentai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinių instrumentų komplektacija (krepšelis): |  |
| 1.1. | Biopsinės žnyplės (orientacinis kiekis 2000 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Galimybė pasirinkti su arba be adatos - Galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti - Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 2300-2350 mm - Paimamo mėginio tūris 9,5 ± 0,1 mm3; - Sterili pakuotė; - Pakuotėje ≥ 20 vnt. |
| 1.2. | Polipektominė kilpa (orientacinis kiekis 700 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Šešiakampio (angl. hexagonal) formos; - Kilpa tvirtai susukta ne mažiau kaip iš 7 vielučių; - Tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu; - Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 2300-2350 mm - Kilpos skersmuo arba plotis 10 mm ± 1 mm ir 15 mm ± 1 mm (pasirinktinai pagal poreikį) - Kilpos vielos skersmuo 0,3 mm ± 0,05 mm; - Sterili; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |
| 1.3. | Endoskopinis injektorius (orientacinis 5 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 2300-2350 mm - Adatos skersmuo 23G ± 0,5G; 25G ± 0,5G; - Adatos ilgis pasirinktini 4 mm., 5 mm., 6mm. - Ergonominė rankena ; - Adatos galiuko konfigūracija „Short“; - Sterilios; - Pakuotėje ≥ 5 vnt. |
| 1.4. | Hemostatiniai klipai su rankena (orientacinis kiekis 10 vnt..) | - Vienkartinio naudojimo; - Pritaikytas naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; - Klipo atsidarymo plotis ≥ 16 mm pasirinktinai pagal poreikį; - Darbinis ilgis 2300-2350 mm - Su uždarymo ir atidarymo funkcija; - Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7,5 mm; - Ergonomiška rankena; - Sterilus; - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |
| 1.5. | Distalinis antgalis kolonoskopui (orientacinis kiekis 8 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo; - Sterilus - Plastikinis, veleno tipo antgalis distaliniame gale turintis ≥ 8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius - Pakuotėje ≥ 8 vnt. |