## Pasiūlymas
0
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" | [8 empty] | 5
9
ENDOSKOPINIAI INSTRUMENTAI | [8 empty] | 21
Kam: | Molėtų rajono sveikatos centras
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis | Preliminarūs kiekiai | Mato vienetas | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | Palyginamoji pasiūlymo kaina EUR, be PVM
1.1. | Biopsinės žnyplės | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Galimybė pasirinkti su arba be adatos 3. Galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti 4. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm; 5. Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; 6. Darbinis ilgis 2300-2350 mm 7. Paimamo mėginio tūris 9,5 ± 0,1 mm3; 8. Sterili pakuotė; 9. Pakuotėje ≥ 20 vnt. |  | 2000 | vnt.
1.2. | Polipektominė kilpa | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Šešiakampio (angl. hexagonal) formos; 3. Kilpa tvirtai susukta ne mažiau kaip iš 7 vielučių; 4. Tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu; 5. Pritaikyta naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; 6. Darbinis ilgis 2300-2350 mm 7. Kilpos skersmuo arba plotis 10 mm ± 1 mm ir 15 mm ± 1 mm (pasirinktinai pagal poreikį) 8. Kilpos vielos skersmuo 0,3 mm ± 0,05 mm; 9. Sterili; 10. Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  | 700 | vnt.
1.3. | Endoskopinis injektorius | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Pritaikytos naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 2300-2350 mm 4. Adatos skersmuo 23G ± 0,5G; 25G ± 0,5G; 5. Adatos ilgis pasirinktini 4 mm., 5 mm., 6mm. 6. Ergonominė rankena ; 7. Adatos galiuko konfigūracija „Short“; 8. Sterilios; 9. Pakuotėje ≥ 5 vnt. |  | 5 | vnt.
1.4. | Hemostatiniai klipai su rankena | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Pritaikytas naudoti kanaluose, kurių Ø2,8 mm ± 0,1 mm; 3. Klipo atsidarymo plotis ≥ 16 mm pasirinktinai pagal poreikį; 4. Darbinis ilgis 2300-2350 mm 5. Su uždarymo ir atidarymo funkcija; 6. Klipo uodegėlės ilgis ≤ 7,5 mm; 7. Ergonomiška rankena; 8. Sterilus; 9. Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  | 10 | vnt.
1.5. | Distalinis antgalis kolonoskopui | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Sterilus 3. Plastikinis, veleno tipo antgalis distaliniame gale turintis ≥ 8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius 4. Pakuotėje ≥ 8 vnt. |  | 8 | kompl.
[6 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[6 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM | 0
Pasiūlymuose nurodoma palyginamoji pasiūlymo kaina yra skirta tik palyginti pasiūlymus ir nustatyti laimėtoją

## Subtiekėjai ir priedai
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | SPS 6.1.2. p. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas)
2 | SPS 6.1.3. p. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
3 | SPS 6.1.4. p. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti
4 | SPS 6.1.5. p. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami)
5 | SPS 6.1.6. p. užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede pateiktą formą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
9577 2026-07-17 10:15:55